Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 6A/GSDT/2023

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** na:

**"Remont modernizacyjny oświetlenia boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Białoruskiej w Świnoujściu*”***

Prace remontowe obejmuje następujące zadania:

1. Wykonanie stosownego projektu wraz z obliczeniami do wykonania miękkiego i cyklicznego sterowania oświetleniem boiska piłkarskiego.
2. Zamontowanie czterech rozdzieleni sterujących cyklicznym i miękkim włączeniem naświetlaczy (projektorów) na słupach oświetlenia boiska piłkarskiego. (każda rozdzielnia - szafka elektryczna przy jednym słupie).
3. Przeniesienie elementów i podzespołów elektrycznych z wnętrza słupa do w/w rozdzielni (szafek).
4. Modernizacja rozdzielni wewnętrznej w obiekcie do sterowania sekwencyjnym włączaniem zasilania dla poszczególnych słupów elektrycznych. Wykonanie i montaż elementów sterujących w istniejącym punkcie (szafce) sterującym w korytarzu budynku szatniowego.
5. Oczyszczenie i uszczelnienie projektorów (naświetlaczy) w których zalega woda lub wilgoć.
6. Wymiana uszkodzonych żarówek w naświetlaczach (materiał – żarówki po stronie Zamawiającego).
7. Przeprowadzenie niezbędnych sprawdzeń elektrycznych wraz z wystawieniem stosownych protokołów z tych czynności.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie w/w robót, b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem wykonania przedmiarów, Oferent winien zapoznać się z obiektem oraz dokonać oceny prac.