**Wykaz sprzętu ppoż. w jednostkach PGK Sp. z o.o. w Koszalinie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **typ** | **lokalizacja** | **ilość** | **termin konserwacji** |
| 1. | Gaśnica GP1 | KZP i AC Gnieźnieńska 44 | 10 | gru.21 |
| 2. | Gaśnica GP4 | KZP i AC Gnieźnieńska 44 | 11 | i 01 2022 |
| 3. | Gaśnica GP6 | KZP i AC Gnieźnieńska 44 | 9 |  |
| 4. | Gaśnica GP4 | Schronisko Mieszka I 55 | 22 | lut.22 |
| 5. | Hydrant | Schronisko Mieszka I 55 | 1 |
| 6. | Gaśnica GP1 | PGK – Komunalna 5 (ZUK) | 12 | lut.22 |
| 7. | Gaśnica GP2 | PGK – Komunalna 5 (ZUK) | 10 |
| 8. | Gaśnica GP6 | PGK – Komunalna 5 (ZUK) | 2 |
| 9. | Gaśnica GS5 | ZUK 1 Gnieźnieńska 6 | 1 | maj.21 |
| 10. | Gaśnica GP4 | ZUK 1 Gnieźnieńska 6 | 7 |
| 11. | Gaśnica GP12 | ZUK 1 Gnieźnieńska 6 | 1 |
| 12. | Agregat AP25 | ZUK 1 Gnieźnieńska 6 | 1 |
| 13. | Gaśnica GP1 | PGK Komunalna 5 | 1 | cze.21 |
| 14. | Gaśnica GP2 | PGK Komunalna 5 | 6 |
| 15. | Gaśnica GP4 | PGK Komunalna 5 | 5 |
| 16. | Gaśnica GP6 | PGK Komunalna 5 | 22 |
| 17. | Agregat AP25 | PGK Komunalna 5 | 8 |
| 18. | Gaśnica GP6 | PGK Komunalna 5 | 2 |
| 19. | Hydrant zewnętrzny DN80 | PGK Komunalna 5 | 2 |
| 20. | Hydrant wewnętrzny 52 | PGK Komunalna 5 (warsztat) | 1 | paź.21 |
| 21. | Hydrant wewnętrzny 25 | PGK Komunalna 5 (bud A) | 1 |
| 22. | Gaśnica GP1 | PGK Komunalna 5 | 4 |
| 23. | Gaśnica GP2 | PGK Komunalna 5 | 22 |
| 24 | Gaśnica GP2 | Sianów Łobuszan 80 (RZOO) | 2 | maj.21 |
| 25 | Gaśnica GP4 | Sianów Łobuszan 80 (RZOO) | 13 |
| 26 | Gaśnica GP6 | Sianów Łobuszan 80 (RZOO) | 37 |
| 27 | Agregat AP25 | Sianów Łobuszan 80 (RZOO) | 7 |
| 28 | Hydrant zewnętrzny DN80 | Sianów Łobuszan 80 (RZOO) | 6 |
| 29 | Hydrant wewnętrzny 33 | Sianów Łobuszan 80 (RZOO) | 17 |
| 30 | Gaśnica GP6 | Sianów Łobuszan 80 (RZOO) | 10 | grudz. 2021 |
| 31 | Gaśnica GP12 | Sianów Łobuszan 80 (RZOO) | 10 |
| 32 | Agregat AP25 | Sianów Łobuszan 80 (RZOO) | 20 |
| 33 | Gaśnica GP1 | PGK Komunalna 5 ( ZUK zieleń) | 10 | wrz.21 |
| 34 | Gaśnica GP2 | PGK Komunalna 5 ( ZUK zieleń) | 10 |
| 35 | Gaśnica GP2 | PGK Komunalna 5 ( ZUK zieleń) | 4 |
| 36 | Gaśnica GP4 | PGK Komunalna 5 ( ZUK zieleń) | 2 |

Wykaz czynności:

1. Wykonanie przeglądu i czynności niezbędnych do realizacji zadania z zachowaniem wskazanych terminów realizacji, zgodnych z zamieszczonymi wykazami oraz obowiązującymi przepisami prawa,
2. Sporządzenie i dostarczenie protokołów z realizacji zleconych czynności.