Szp-241/ZP–080/        /2023					                           Wrocław, dn. 01.12.2023 r.

# INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa narzędzi chirurgicznych dla Oddziału Otolaryngologicznego”

# Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 3

# Czy Zamawiający wyraża zgodę na łyżeczkę kostną dł.14 cm, pozostałe parametry bez

# zmian ?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 3, poz. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Mixter dł. 22 cm, pozostałe parametry bez

# Zmian ?

# Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki krtaniowe dł. 22 cm, pozostałe parametry

bez zmian ?

# Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 4 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki krtaniowe dł. 22 cm, pozostałe parametry

bez zmian ?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 5 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 3

# Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki krtaniowe dł. 22 cm, pozostałe parametry

# bez zmian ?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 6 – dotyczy pakietu nr 5, poz. 4

# Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki krtaniowe dł. 22 cm, pozostałe parametry

# bez zmian ?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 7 – dotyczy pakietu nr 7, poz. 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsete nazwa własna Jansen, pozostałe parametry bez

# zmian ?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 8 – dotyczy pakietu nr 7, poz. 4

# Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze delikatne dł. 13 cm, pozostałe parametry bez

# zmian ?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 9 – dotyczy pakietu nr 5

# Czy Zamawiający zechce wydłużyć termin dostawy dla narzędzi z tego pakietu do 70 dni od daty podpisania umowy?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w następujący sposób:

# - ROZDZIAŁ VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# BYŁO:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

# JEST:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy.

# - ROZDZIAŁ XXI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

# BYŁO:

UWAGA: Termin dostawy nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

W przypadku nie podania w ofercie terminu dostawy, bądź podania terminu dostawy krótszego niż 7 dni lub terminu dłuższego niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona.

# JEST:

UWAGA: Termin dostawy nie może być krótszy niż 60 dni i dłuższy niż 90 dni od daty zawarcia umowy.

W przypadku nie podania w ofercie terminu dostawy, bądź podania terminu dostawy krótszego niż 60 dni lub terminu dłuższego niż 90 dni, oferta zostanie odrzucona.

# - Załącznik nr 1 do SWZ FORMULARZ OFERTOWY

# BYŁO:

UWAGA: Termin dostawy nie może być krótszy niż 7 dni i dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

# W przypadku nie podania w ofercie terminu dostawy, bądź podania terminu dostawy krótszego niż 7 dni lub terminu dłuższego niż 30 dni, oferta zostanie odrzucona.

# JEST:

UWAGA: Termin dostawy nie może być krótszy niż 60 dni i dłuższy niż 90 dni od daty zawarcia umowy.

# W przypadku nie podania w ofercie terminu dostawy, bądź podania terminu dostawy krótszego niż 60 dni lub terminu dłuższego niż 90 dni, oferta zostanie odrzucona.

W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 1 - formularz ofertowy oraz OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

# Pytanie nr 10 – dotyczy pakietu nr 7

# Czy Zamawiający wydłużyć termin dostawy dla narzędzi z tego pakietu do 70 dni od daty podpisania umowy?

# Odpowiedź: Vide pytanie nr 9 i odpowiedź

# Pytanie nr 11 – dotyczy projektu umowy § 9 ust. 1

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

2) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umownej brutto należnej na niedostarczoną część przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 2 ust. 1 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości umownej brutto należnej za niedostarczoną część przedmiotu umowy

3) za zwłokę w wymianie przedmiotu umowy, o którym mowa w par. 6 ust. 2 niniejszej Umowy 0,5% wartości umownej brutto należnej za wadliwą część przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umownej brutto należnej za wadliwą część przedmiotu umowy

# 4) za zwłokę w realizacji obowiązków gwarancyjnych określonych w §10 lub brak ich realizacji - 0,5 % wartości umownej brutto należnej za niezrealizowaną część przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umownej brutto należnej za niezrealizowaną część przedmiotu umowy.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

# Pytanie nr 12 – dotyczy pakietu nr 1

# Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oznaczenia znakiem CE pokrywy do tacy drucianej, maty siliko-nowej, kołków mocujących i pasków silikonowych, z uwagi na fakt, iż pozycje te stanowią dodatkowe wyposażenie tacy drucianej ze składanymi uchwytami i nie podlegają obowiązkowi oznakowania CE lub innym specjalnym przepisom dopuszczającym do obrotu, stawka VAT 23%? Wyroby medyczne, z którymi wykorzystywany jest niniejszy asortyment oznakowane są znakiem CE i dopuszczone są do obrotu na podstawie Deklaracji Zgodności producenta.

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 13 – dotyczy zapisów SWZ

# Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia ora oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Części nr 1 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 90 dni od podpisania umowy?

# Odpowiedź: Vide pytanie nr 9 i odpowiedź

# Pytanie nr 14 – dotyczy pakietu nr 1 , pkt. nr 66

# Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pkt. nr 66 dopuści do zaoferowania miseczkę chirurgiczną ze stali nierdzewnej, 40x19 mm, 20 ccm?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 15 – dotyczy pakietu nr 1 , pkt. nr 287

# Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pkt. nr 287 wymaga do zaoferowania 2 sztuk koszy drucianych na 2 optyki sztywne o dł. do 20 cm?

# Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pakiecie nr 1 w pkt. nr 287 zaoferowanie 2 sztuk koszy drucianych na 2 optyki sztywne o dł. do 20 cm.

# BYŁO:

| 287 | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. do 20 cm i śr. do 5 mm | 39501A1 | szt. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# JEST:

| 287 | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o dł. do 20 cm i śr. do 5 mm | 39501A1 | szt. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1.1 do formularza ofertowego. W załączeniu do niniejszej informacji zmodyfikowany Załącznik nr 1.1 do formularza ofertowego.

# Pytanie nr 16 – dotyczy zapisów SWZ

# Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy.

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

# Pytanie nr 17 – dotyczy zapisów SWZ

# Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na wyroby medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy (frezy zatokowe), a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

# Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian.

# Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Pozostałe parametry bez zmian.

# Pytanie nr 18 – dotyczy pakietu nr 4, poz.1 i 2

# Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga dostarczenia elektrod na średnice trzpienia 4mm czy 2,4mm ?

# Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia elektrod na średnice trzpienia 4mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.