Lublin, dnia 19.04.2024 r.

SZP.26.2.51.2024

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego :

Dostawa testów wirusologicznych do wykrywania antygenu HBsAg z testami potwierdzenia ,przeciwciał anty-HCV, HIV Ag/Ab, testu do wykrywania przeciwciał przeciwko krętkowi blademu kiły ,oraz odczynników do jednoczesnego oznaczenia RNA HCV, RNA HIV i DNA HBV metodą biologii molekularnej w ilości 240 000 donacji w okresie 36 miesięcy wraz z aparaturą konieczną do w pełni automatycznego wykonania w /w badań oraz testów do oznaczania przeciwciał anty-HBs, anty-CMV w klasie IgM i w klasie IgG, wraz z podłączeniem aparatury do systemu komputerowego w RCKiK w Lublinie.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych , przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

1. W związku z zapisami swz, pkt VIII. Obowiązki wykonawcy, zwracamy się z prośbą o udostępnienie pełnej dokumentacji technicznej budynku tj. projekt budowlany budynku obejmujący architekturę i konstrukcję (kompletny, obejmujący opis techniczny i rysunki), projekt wykonawczy pełnobranżowy, jeżeli Zamawiający posiada oraz inwentaryzację architektoniczną stanu obecnego, jeżeli Zamawiający posiada.

**Odpowiedź: Zamawiający w odpowiedzi udostępnia w/w dokumenty w załączeniu.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia, pkt IX. 9.1.2 swz Termin i miejsce wykonania zamówienia, do 50 dni roboczych? W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (termin wg prawa budowlanego do 65 dni) termin może ulec zwiększeniu o czas potrzebny na jego uzyskanie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**  **na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do max. 65 dni tylko w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu projektu dostosowania pomieszczeń i wykonania projektu wykonawczego, pkt IX. 9.1.1.2 swz do 25 dni roboczych?

**Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. Dotyczy Załącznika nr 1- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,I. Dostosowanie pomieszczeń do zainstalowania oferowanych urządzeń do automatycznych badań metodami serologicznymi, metodami biologii molekularnej i automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera). pkt 3: W związku z wymogiem dostosowania powstających pomieszczeń do utrzymywania temperatury w zakresie 18ºC - 25ºC poprzez dostawę i montaż wymaganych klimatyzatorów, prosimy Zamawiającego o wskazanie ich ilości oraz kubatury pomieszczenia, w którym będą pracowały.

**Odpowiedź: Zamawiający wskazał kubaturę pomieszczeń, w którym będą pracowały klimatyzatory w odpowiedzi załączniku dot. pyt. nr 1. Wykonawca określi na pdst. zaplanowanej przebudowy pomieszczeń, po akceptacji Zamawiającego ilość potrzebnych klimatyzatorów.**

1. Dotyczy Załącznika nr 1- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,I. Dostosowanie pomieszczeń do zainstalowania oferowanych urządzeń do automatycznych badań metodamiserologicznymi, metodami biologii molekularnej i automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera). pkt 3: Prosimy Zamawiającego o możliwość wykonania wizji lokalnej i odkrywek w dniu 24.04.2024 lub 30.04.2024.

**Odpowiedź: Zamawiający ustala termin wykonania wizji lokalnej na dzień 24.04.2024r. godz: 9:00 .**

Zmiany wchodzą z dniem podpisania. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.