## Lista pozycji do wyceny
L.p. |  | Lista pozycji do wyceny | Numer projektu PW | Koszt |  | Uwagi
PLN
Obiekt p3 - Hala napędów i filtrów, rozdzielnia elektryczna Z5RS4
1 |  | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej | 50Z5_050327E10_106.5-22 |  | 0
| 1.1 | Montaż podłogi technicznej i ram pod szafy w rozdzielni elektrycznej Z5RS4
| 1.2 | Wykonanie zasilania rozdzielnicy Z5XL4 z stacji oddziałowej SO-5 p.16/4
| 1.3 | Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej związanej z rozdzilenicą potrzeb własnych Z5XL4 i układami HVAC
2 |  | Wykonanie instalacji oświetlenia |  |  | 0
| 2.1 | Wykonanie oświetlenia i obwodu gniazdek 230VAC w rozdzielni elektrycznej Z5RS4
| 2.2 | Przesunięcie istniejącej instalacji oświetlenia hali napęd i filtrów, która koliduje z montażem instalacji HVAC
| 2.3 | Podniesienie tras kablowych nad bramą wjazdową na halę napędów od strony wschodniej (po wymianie bramy trasy kablowe znajdą się w jej świetle)
| 2.4 | Odtworzenie zewnętrznej instalacji oświetlenia nad bramami wjazdowymi na halę napędów
| 2.5 | Wymiana opraw i odtworzenie instalacji oświetleniowej zewnętrznej klatki schodowej przy hali napędów od strony wschodniej (obok zbiornika sulfatu)
| 2.6 | Wymiana opraw i odtworzenie instalacji oświetleniowej zewnętrznej klatki schodowej przy hali napędów od strony zachodniej
3 |  | Wykonanie instalacji HVAC w rozdzielni elektrycznej Z5RS4 |  |  | 0
| 3.1 | Kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji klimatyzacji pomieszczenia rozdzielni elektrycznej Z5RS4
| 3.2 | Kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji wentylacji pomieszczenia rozdzielni elektrycznej Z5RS4
| 3.3 | Wykonania ogrzewania awaryjnego w rozdzielni elektrycznej Z5RS4 łącznie z dostawą grzejnika elektrycznego 1 szt. (brak w dokumentacji projektowej)
4 |  | Wykonanie instalacji SAP w rozdzielni elektrycznej Z5RS4 |  |  | 0
| 4.1 | Kompleksowe wykonanie i uruchomienie instalacji SAP obejmującej rozdzielnię elektryczną Z5RS4 i połączenie do istniejącej pętli dozorowej (Z4RS1, SO-5)
|  | Łączna cena za kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej | 0 | PLN