**PAKIET NR 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Nazwa** | **Ilość kpl** | **Producent** | **Cena netto** | **Stawka VAT** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| **1.** | System małoinwazyjnego szycia ścięgna Achillesa  składający się z 15 cm zakrzywionej igły, na którą nawinięta jest 7 cm kotwica z polietylenowego jednostronnie wypukłego krążka. Zakrzywiona proksymalna część igły jest trójkątna w przekroju. W zestawie metalowa zaślepka zakładana na jeden z końców nici. Pełen zestaw do szycia ścięgna składa się z 2 nici wraz z igłami kotwicami oraz 2 polietylenowych dysków wraz z metalowymi zaślepkami. | 30kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem | **x** | **x** | **x** | **x** |  |  |

Wartość pakietu netto …………….. PLN Wartość pakietu brutto…………………. PLN