1. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** - sukcesywna dostawa węgla kamiennego – groszku energetycznego typ 31.2, klasa 26/050/06, sortyment 022 produkcji jednej z kopalń:

„KAZIMIERZ-JULIUSZ” w Sosnowcu

„MYSŁOWICE” i „WESOŁA” w Mysłowicach

„MURCKI” w Katowicach

„CHWAŁOWICE” koło Rybnika

1. Przewidywana ilość to maksymalnie 25 ton węgla, workowanego i złożonego na paletach, dostarczana w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. Wykonawca dostarczy produkt, odpowiadający następującym parametrom:

granulacja 5-25 mm

średnia zawartość części lotnych 28%-40%

wilgotność poniżej 15%

temperatura topnienia popiołu powyżej 1150 ̊

zawartość miału do 10%

liczba Rogi RI<20

1. Przedmiot dostawy będzie posiadać deklarację zgodności, atest jakości lub certyfikat zgodności, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań (Wykonawca dołączy ww. dokumenty do oferty).
2. Dostawy będą realizowane po zgłoszeniu zapotrzebowania przez przedstawiciela Zamawiającego. Adres dostawy: Oczyszczalnia Ścieków w Miliczu u. Sułowska 1.
3. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** - sukcesywna dostawa węgla kamiennego opałowego – sort orzech
4. Przewidywana ilość to maksymalnie 14 ton węgla, workowanego i złożonego na paletach, dostarczana w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
5. Wykonawca dostarczy produkt, odpowiadający następującym parametrom:

uziarnienie - 25-80 mm

typ - 31,2

wartość opałowa 25 MJ/kg

wilgotność nie więcej niż 10%

zawartość siarki nie więcej niż 1%

zawartość popiołu nie więcej niż 7%

1. Przedmiot dostawy będzie posiadać deklarację zgodności, atest jakości lub certyfikat zgodności, potwierdzające spełnienie powyższych wymagań (Wykonawca dołączy ww. dokumenty do oferty).
2. Dostawa luzem w dwóch partiach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego.

Adres dostawy: Milicz, ul. Krotoszyńska 47