Kraków, dnia 31.08.2021r.

ZP-271-35-32/21

PYTANIA I ODPOWIEDZI I

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy - nr ZP-32/21

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 31.08.2021r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

dotyczące pozycji nr 1.

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, bez protein lateksu, AQL 1.5, długość min. 240mm, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu.

Rękawice spełniające normy EN420, EN455-1,2,3,4, EN ISO 374-1, EN374-2, EN 16583, EN374-4, EN ISO 374-5 Virus. Badania zgodności przeprowadzone przez akredytowane laboratorium.
Rękawice przebadane na przenikanie leków cytostatycznych, potwierdzone raportem z jednostki niezależnej.
Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny kat. I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III.
Rękawice produkowane według standardów jakości ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Anna Depukat p.o. Dyrektora

…………………………..    									(w imieniu Zamawiającego)