## Zadanie nr 3
Załącznik nr 1.3
Nr postępowania DZP-291-1753/2022
Zadanie nr 3 - Dostawa szaf laboratoryjnych ppoż. wentylowanych do przechowywania butli gazowych
Uwaga:
1. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie nr 3 o nazwie „Parametry oferowane przez Wykonawcę”, podając oferowane przez siebie parametry w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać oceny zgodności oferowanej dostawy w pełnym zakresie określonych wymagań
2. Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia spełniania określonych wymagań słowem TAK lub innym ogólnym stwierdzeniem
3. Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie odnieść się do wszystkich opisanych przez Zamawiającego parametrów, wymogów jakościowych, użytkowych, technicznych, funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, poprzez podanie konkretnych rozwiązań, nazwy zastosowanego materiału
4. w przypadku, gdy Zamawiający określił w SWZ wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanych szaf laboratoryjnych ppoż. wentylowanych do przechowywania butli gazowych z Producentem
6. *Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę producenta, nazwę produktu /model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy
PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych / kryteria oceny równoważności | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Nr pomieszczenia 0.29A (WTŻ)
Pozycja nr 1: Szafa laboratoryjna ppoż. wentylowana do przechowywania butli gazowych w pomieszczeniach
1. | wymiary: 700x600x2050 mm, (tolerancja wymiarów ±15%)
2. | szafa bezpieczna na butle gazowe z drzwiami, o odporności ogniowej nie mniejszej niż 30 minut (G30)
Konstrukcja:
3. | korpus szafy wykonany z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej warstwą ochronną
4. | pojemność szafy: na 2 sztuki butli gazowych, każda o poj. 40 - 50l, średnicy 210mm
5. | certyfikowany, automatyczny system zamykający dopływ powietrza w przypadku pożaru
6. | antyelektrostatyczne, nieiskrzące zawiasy
7. | termorozszerzalna uszczelka
8. | uchwyty mocujące na butle
9. | ruchoma rampa
10. | bezpieczny zamek z kluczem
11. | króciec wylotowy do wentylacji o średnicy 75-100 mm
12. | przepusty na rury 2x rura 8x1
Szafa ze względu na wymogi bezpieczeństwa winna posiadać certyfikat:
13. | certyfikat wydany przez uprawnioną instytucje badawczą zgodnie z EN 14470-2 (lub równoważny w zakresie odporności ogniowej)
a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy *:
Zamawiania ilość: |  | 1 szt.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych / kryteria oceny równoważności | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Nr pomieszczenia 0.29A (WIPiE)
Pozycja nr 2: Szafa laboratoryjna ppoż. wentylowana do przechowywania butli gazowych w pomieszczeniach
1. | wymiary: 700x600x2050 mm, (tolerancja wymiarów ±15%)
2. | szafa bezpieczna na butle gazowe z drzwiami, o odporności ogniowej nie mniejszej niż 30 minut (G30)
Konstrukcja:
3. | korpus szafy wykonany z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej warstwą ochronną
4. | pojemność szafy: na 2 sztuki butli gazowych, każda o poj. 40 - 50l, średnicy 210mm
5. | certyfikowany, automatyczny system zamykający dopływ powietrza w przypadku pożaru
6. | antyelektrostatyczne, nieiskrzące zawiasy
7. | termorozszerzalna uszczelka
8. | uchwyty mocujące na butle
9. | ruchoma rampa
10. | bezpieczny zamek z kluczem
11. | króciec wylotowy do wentylacji o średnicy 75-100 mm
12. | przepusty na rury 2x rura 8x1
Wyposażenie:
13. | panel redukcyjny przeznaczony do gazów czystych (klasa czystości 6.0), półautomatyczny, jednostopniowy, na dwie butle, z systemem przepłukiwania gazem roboczym - 1 szt.: a) do dwutlenku węgla, b) ciśnienie wejściowe min. 230 bar, c) ciśnienie na wyjściu 0-14 bar, d) materiał korpusu: mosiądz chromowo-niklowy oraz stal nierdzewna, austenityczna, chromowo-niklowa, odporna na korozję, e) uszczelka wykonana z polifluorku winylidenu lub tworzywa o dużej wytrzymałości na ścieranie, wysokie temperatury oraz z wysoką odpornością chemiczną, f) membrana stalowa, charakteryzująca się wysoką żaroodpornością oraz odpornością na korozję, g) łącznik butlowy elastyczny do dwutlenku węgla wg normy DIN 477/230 bar – 2szt.,
Szafa ze względu na wymogi bezpieczeństwa winna posiadać certyfikat:
14. | certyfikat wydany przez uprawnioną instytucje badawczą zgodnie z EN 14470-2 (lub równoważny w zakresie odporności ogniowej)
a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy *:
Zamawiania ilość: |  | 1 szt.
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych wymaganych parametrów technicznych / kryteria oceny równoważności | Parametry oferowane przez Wykonawcę (Wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3.
Nr pomieszczenia 0.85 (WTŻ)
Pozycja nr 3: Szafa laboratoryjna ppoż. wentylowana do przechowywania butli gazowych w pomieszczeniach
1. | wymiary: 700x600x2050 mm, (tolerancja wymiarów ±15%)
2. | szafa bezpieczna na butle gazowe z drzwiami, o odporności ogniowej nie mniejszej niż 30 minut (G30)
Konstrukcja:
3. | korpus szafy wykonany z ocynkowanej blachy stalowej pokrytej warstwą ochronną
4. | pojemność szafy: na 2 sztuki butli gazowych, każda o poj. 40 - 50l, średnicy 210mm
5. | certyfikowany, automatyczny system zamykający dopływ powietrza w przypadku pożaru
6. | antyelektrostatyczne, nieiskrzące zawiasy
7. | termorozszerzalna uszczelka
8. | uchwyty mocujące na butle
9. | ruchoma rampa
10. | bezpieczny zamek z kluczem
11. | króciec wylotowy do wentylacji o średnicy 75-100 mm
12. | przepusty na rury 2x rura 8x1
Wyposażenie:
13. | panel redukcyjny przeznaczony do gazów czystych (klasa czystości 6.0), półautomatyczny, jednostopniowy, na dwie butle, z systemem przepłukiwania gazem roboczym - 1 szt.: a) do dwutlenku węgla, b) ciśnienie wejściowe min. 230 bar, c) ciśnienie na wyjściu 0-14 bar, d) materiał korpusu: mosiądz chromowo-niklowy oraz stal nierdzewna, austenityczna, chromowo-niklowa, odporna na korozję, e) uszczelka wykonana z polifluorku winylidenu lub tworzywa o dużej wytrzymałości na ścieranie, wysokie temperatury oraz z wysoką odpornością chemiczną, f) membrana stalowa, charakteryzująca się wysoką żaroodpornością oraz odpornością na korozję, g) łącznik butlowy elastyczny do dwutlenku węgla wg normy DIN 477/230 bar – 2szt.,
Szafa ze względu na wymogi bezpieczeństwa winna posiadać certyfikat:
14. | certyfikat wydany przez uprawnioną instytucje badawczą zgodnie z EN 14470-2 (lub równoważny w zakresie odporności ogniowej)
a) Nazwa Producenta: b) Nazwa produktu / model oraz jeżeli posiada znak towarowy /numer katalogowy *:
Zamawiania ilość: |  | 1 szt.