Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle
ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP 7491790304,  REGON 000314661

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„DOSTAWA TESTÓW, MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW DLA SP ZOZ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU” Postępowanie sygn. AZ-P.2020.27

Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Pzp tj. kwotę 214 000,00 euro.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty 
nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Wykonała:  Elżbieta Kozioł  – Specjalista ds. zamówień publicznych

Zatwierdził:  Jacek Mazur – Zastępca Dyrektora ds. medycznych

...................................................................................

Pracownik zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego 
                                                                                                                                 powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności

Rozdział I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

Adres:  ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

Strona internetowa: www.e-szpital.eu,    e-mail: EKoziol@e-szpital.eu lub przetargi@e-szpital.eu

Godziny urzędowania: 7:00 - 14:35.

NIP 7491790304,  REGON 000314661,

tel. +48 774 062 566,   faks +48 774 062 567,

Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

Numer ogłoszenia (TED):  2020/S 214-523800.

Ilekroć w dalszej części SIWZ jest mowa o:

- „postępowaniu” – należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;

- „specyfikacji” lub „SIWZ” – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

- „pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);

- „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia;

- „Zamawiającym” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej - platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl.

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp,  w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest równa lub przekracza  kwoty określonej w przepisach Wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

  - W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia stosuje się przepisy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

  - Zamawiający informuje, że wybór Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego może nastąpić w oparciu o art. 24 aa Pzp.

  - Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia

3.1.     Przedmiotem zamówienia jest  dostawa testów, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów
           dla  SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu. 
           Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Formularze Cenowe - załączniki nr 2/1 - 2/16 do SIWZ.

3.2.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań.     Zamówienie zostało podzielone na następujące zadania:

zadanie nr 1 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów immunochemicznych - wg załącznika nr 2/1 do SIWZ,

zadanie nr 2 – Dostawa wybranych testów do badań immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora  – wg załącznika nr 2/2 do SIWZ,

zadanie nr 3 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do moczu oraz analizatora zastępczego  – wg załącznika nr 2/3 do SIWZ,

zadanie nr 4 – Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz dzierżawą analizatora oraz manualnego systemu back up  - wg załącznika nr 2/4 do SIWZ,

zadanie nr 5 – Dostawa testów do diagnostyki Clostridium difficile  – wg załącznika nr 2/5 do SIWZ,

zadanie nr 6 – Dostawa szybkich testów do badań – wg załącznika nr 2/6 do SIWZ,

zadanie nr 7 – Dostawa wybranych odczynników biochemicznych i ogólnoanalitycznych - wg załącznika nr 2/7 do SIWZ,

zadanie nr 8 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku – wg załącznika nr 2/8 do SIWZ,

zadanie nr 9 – Dostawa probówek do zagęszczania kału w celu wykrycia pasożytów   – wg załącznika nr 2/9 do SIWZ,

zadanie nr 10 – Dostawa szczepów wzorcowych do przeprowadzania  wewnętrznej kontroli jakości - wg załącznika nr 2/10 do SIWZ,

zadanie nr 11 – Dostawa odczynników  do typowania Salmonella spp. i  EPEC – wg załącznika nr 2/11 do SIWZ,

zadanie nr 12 – Dostawa testów do oznaczania MIC – wg załącznika nr 2/12 do SIWZ,

zadanie nr 13 – Dostawa testów, odczynników i krążków do  identyfikacji drobnoustrojów  - wg załącznika nr 2/13 do SIWZ,

zadanie nr 14 – Dostawa podłóż do hodowli i lekowrażliwości drobnoustrojów – wg załącznika nr 2/14 do SIWZ,

zadanie nr 15 – Dostawa krążków i testów MIC  do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów  – wg załącznika nr 2/15 do SIWZ,

zadanie nr 16 - Dostawa zestawów do pobierania, przechowywania i transportu próbek zawierających wirusy do diagnostyki molekularnej – wg załącznika nr 2/16 do SIWZ.

3.3.   Wspólny słownik zamówień (CPV): 
33192500-7 probówki, 33696500-0 odczynniki laboratoryjne, 38434000-6  analizatory,  38437000-7 pipety i akcesoria laboratoryjne.

3.4. W przypadku wyboru oferty, w ramach pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca winien dostarczyć:

a) Zadanie nr 3: aktualne karty charakterystyki (CD lub forma pisemna), o ile odczynniki zawierają w swoim składzie substancje szkodliwe,

b) Zadanie nr  4: 
      - aktualne karty charakterystyki (CD lub forma pisemna), o ile odczynniki zawierają substancje szkodliwe, oraz procedurę utylizacji 
        odpadów powstających w trakcie wykonywania badań,

- wszystkie certyfikaty jakości dla każdej serii odczynników, kart/kaset, krwinek wzorcowych i materiału kontrolnego (muszą posiadać 
        oznakowanie CE i numer jednostki notyfikującej),

c) Zadanie nr 5, 6, 7, 9: aktualne karty charakterystyki odczynników (CD lub forma pisemna), o ile odczynniki zawierają w swoim składzie 
       substancje szkodliwe,

d) Zadanie nr 10: instrukcje ożywiania szczepów w języku polskim oraz certyfikaty jakości wystawione przez producenta,

e) Zadanie nr 11: 
      - dokumenty potwierdzające treść oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot  zamówienia posiada certyfikat jakości
        wystawiony przez producenta (z dokładnym  oznaczeniem, której pozycji dotyczy),

- aktualne karty charakterystyk związków niebezpiecznych (CD lub forma pisemna),

f) Zadanie nr 12:

- certyfikat kontroli jakości do każdej serii produktu,

-  instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie testów do oznaczania MIC (paski z gradientem stężeń),
     -  pozytywną opinię Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii dotyczącej jakości wszystkich krążków.

g) Zadanie nr 13: 
     -  aktualnych kart charakterystyki związków  niebezpiecznych (CD lub forma pisemna),

-  firmowe ulotki metodyczne w języku polskim do testów i krążków,

h) Zadanie nr 14:

-  dokumenty potwierdzające treść załączonego do oferty oświadczenia (z dokładnym oznaczeniem, której pozycji dotyczy) mówiącego, że 
        przedmiot zamówienia posiada certyfikat jakości wystawiony przez producenta,

- kolorowe ulotki w języku polskim dla wszystkich podłoży chromogennych (CD lub forma pisemna).

i) Zadanie nr 15:

-  dokumenty potwierdzające treść załączonego do oferty oświadczenia (z dokładnym oznaczeniem, której pozycji dotyczy) mówiącego, że
        przedmiot zamówienia posiada certyfikat jakości  wystawiony przez producenta,
    -  pozytywną opinię Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii dotyczącej jakości wszystkich krążków.

3.5. Oferowany przedmiot zamówienia musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 
     215, poz. 1416),
  - Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów 
    medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

-  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
 -  Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

3.6.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych z zastrzeżeniem art. 30 ust. 5 Pzp: „Wykonawca, który powołuje 
          się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy,   
        usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”.

Za równoważną zostanie uznana oferta, w której wykazane zostaną materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż podane przez zamawiającego i spełniające wymagania określone w przedmiocie zamówienia tzn. oferta równoważna to oferta, w której Wykonawca proponuje wykonanie przedmiotu zamówienia z zastosowaniem maszyn, urządzeń lub surowców innych niż wskazane przez zamawiającego w formie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ale mających takie same walory techniczne, technologiczne, funkcjonalne lub użytkowe. Istotne jest to, aby oferowany wyrób lub materiał posiadał minimum te same parametry użytkowe, i techniczne, co wyrób materiał określony przez zamawiającego, może dodatkowo posiadać inne „lepsze” cechy. Oferta równoważna musi spełnić wszystkie minimalne wymagania określone w opisie przedmiot zamówienia.

Wykonawca musi na etapie składania ofert udowodnić równoważność swojej oferty np. poprzez dołączenie ulotek, specyfikacji kart, raportów itp. na potwierdzenie zastosowania równoważnych rozwiązań i parametrów. W sytuacji, gdy wykonawca nie złoży takich dokumentów, to tym samym oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Ich ewentualne  uzupełnienie jest niedopuszczalne, ponieważ byłaby to nieuprawniona zmiana złożonej oferty.

3.7.  Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

3.8.   W przypadku pozycji aktualnie niedostępnych na rynku (np. brak / wstrzymanie / zakończenie produkcji / wycofanie z obrotu) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty tj. zaznaczyć w czytelny sposób w odpowiednim załączniku nr 2/1 do 2/16 do SIWZ. Zamawiający będzie zamawiał te pozycje z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.

3.9.   Zamawiający nie zastrzega kluczowych części zamówienia, które muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę.

Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, 
          i podania firm podwykonawców w załączniku nr 1 do SIWZ. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie, która część zamówienia     
          zostanie powierzona podwykonawcy/-om Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powierzył wykonania części zamówienia 
         podwykonawcom.

3.10.  Miejsce realizacji (lokalizacja): Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

3.11. Wymagania stawiane Wykonawcy:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,

d) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych, danych adresowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego 
i terminowego wykonania zamówienia,

e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 pzp o składaniu ofert wariantowych oraz informacje dodatkowe

  - Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z treścią pkt 3.1 SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania częściowe.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 Pzp.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Zadanie nr 1:

a) dzierżawa analizatorów na okres 24 miesięcy,

b) termin protokolarnego przekazania analizatorów: do  4 tygodni od dnia zawarcia umowy,

c) dostawy odczynników / kalibratorów / materiałów eksploatacyjnych sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego przez okres 24 miesięcy,

Zadanie nr 2, 3:

a) dzierżawa analizatorów na okres 36 miesięcy,

b) termin protokolarnego przekazania analizatorów: do  4 tygodni od dnia zawarcia umowy,

c) dostawy odczynników / kalibratorów / materiałów eksploatacyjnych sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego przez okres 36 miesięcy,

Zadanie nr 4:

a) dzierżawa analizatorów na okres 48 miesięcy,

b) termin protokolarnego przekazania analizatorów: do  4 tygodni od dnia zawarcia umowy,

c) dostawy odczynników / kalibratorów / materiałów eksploatacyjnych sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego przez okres 48 miesięcy,

Zadanie nr 5 do 15: dostawy sukcesywne wg potrzeb Zamawiającego przez okres 24 miesięcy.

Zadanie nr 16: dostawy sukcesywne wg potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

Rozdział VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 Pzp,

- nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 Pzp, tj:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r.  poz. 615);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest  w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Pzp,                 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

oraz

- spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku.

c) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku.

  - PROCEDURA SANACYJNA – SAMOOCZYSZCZENIE.

    - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 (podstawy wykluczenia obligatoryjne)  lub ust. 5 Pzp (podstawy wykluczenia fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w ust. 6.1. pkt 2), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności,  w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony  w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

    - W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w załączniku nr 3 do SIWZ, a następnie, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp, do przedstawienia dowodów, o których mowa w pkt 1, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wezwaniu.

    - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1.

  - Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - KORZYSTANIE Z ZASOBÓW INNYCH PODMIOTÓW.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pzp;

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w ust. 6.4., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 4.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Rozdział VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

  - W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej  „JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3  do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,  że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

  - JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ-a składanego w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców. Dokumenty te potwierdzać będą brak podstaw wykluczenia.

  - Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył JEDZ dotyczący tych podwykonawców.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

  - W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania barku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa JEDZ dotyczący tych podmiotów.

  - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez Wykonawcę brak podstaw do wykluczenia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp;

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

      - w ust. 7.6. pkt 1 powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 pzp. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

      - w ust. 7.6. pkt 2 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania na osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej.

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

  - Zgodnie z art. 22a ust. 1 Pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zobowiązanie powinno zawierać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- informację, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 7.5. pkt 1 Pzp.

  - W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 7.6. pkt 1, 2, 3, 4 powyżej. Przepisy ust. 7.5. i 7.7. powyżej stosuje się odpowiednio.

# Dokumenty podmiotów zagranicznych:

# a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 
                 których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
               żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej Rozporządzenie):

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

b) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. B Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. A Rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się.

d) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia stosuje się.

e)   Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Rozdział VIII. Zasady składania ofert wspólnych (konsorcja, spółki cywilne)

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika  do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

  - Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

  - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

  - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.

  - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum/spółki cywilnej.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej współpracę.

  - W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

Rozdział IX. Podwykonawstwo

  - Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Wykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znane. Jeżeli wykonawca

nie wskaże w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy/-om Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powierzył wykonania części zamówienia podwykonawcom.

Rozdział X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli zamawiając oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

  - Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków w trybie art. 38 ust. 1 pzp poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na adres: EKoziol@e-szpital.eu  lub przetargi@e-szpital.eu.

  - W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na adres: EKoziol@e-szpital.eu  lub przetargi@e-szpital.eu

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty stanowiące oświadczenie woli przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną z wyjątkiem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 Pzp, gdzie wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

  - Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  - Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy.

  - We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: AZ-P.2020.27.

  - Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Kozioł, e-mail: EKoziol@e-szpital.eu lub przetargi@e-szpital.eu

  - Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

      - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

      - komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

      - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja  10 0.,

      - włączona obsługa JavaScript,

      - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików.pdf.

  - Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1GB. Jednorazowo można załączyć maksymalnie 20 plików lub spakowanych folderów. Operację załączania plików można powtarzać.

  - W przypadku większych plików zalecamy podział ich na mniejsze paczki po np. 75 MB. Instrukcja pakowania plików dzieląc je na mniejsze pliki znajduje się na stronie www.platformazakupowa.pl.

  - Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- dokumenty w formacie.pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż.pdf, wtedy zaleca się użyć  formatu XAdES.

  - Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Jeżeli oryginały ww. dokumentów lub oświadczeń lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W tym celu należy wykonać skan postaci papierowej oświadczenia/dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Wykonawcę/podwykonawcę/podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a pzp i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. „… w praktyce będzie to elektroniczne odwzorowanie oryginalnego oświadczenia lub dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego“.

  - W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert tj. 16.11.2020r., Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępni na platformie zakupowej.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.

Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium

11.1.  Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości :

zadanie nr 1 – 17.200,00 zł (siedemnaście tysięcy dwieście zł 00/100 gr),

zadanie nr 2 – 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta zł 00/100 gr),

zadanie nr 3 – 3.100,00 zł (trzy tysiące sto zł 00/100 gr),

zadanie nr 4 – 8.200,00 zł (osiem tysięcy dwieście zł 00/100 gr),

zadanie nr 5 – 200,00 zł (dwieście zł 00/100 gr),

zadanie nr 6 –  800,00zł (osiemset zł 00/100 gr),

zadanie nr 7 – 30,00 zł (trzydzieści zł 00/100 gr),

zadanie nr 8 – 700,00 zł (siedemset zł 00/100 gr),

zadanie nr 9 – 60,00 zł (sześćdziesiąt zł 00/100 gr),

zadanie nr 10 – 30,00 zł (trzydzieści zł 00/100 gr),

zadanie nr 11 – 20,00 zł (dwadzieścia zł 00/100 gr),

zadanie nr 12 – 100,00 zł (sto zł 00/100 gr),

zadanie nr 13 – 170,00 zł (sto siedemdziesiąt 00/100 gr),

zadanie nr 14 – 500,00zł (pięćset zł 00/100 gr),

zadanie nr 15 – 10,00 zł (dziesięć zł 00/100 gr),

zadanie nr 16 – 2.000,00 zł (dwa tysiące zł 00/100 gr).

11.2.  Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w  rozdziale XIV SIWZ.
11.3.   Forma wniesienia  wadium (art. 45 ust 6 Pzp): Zamawiający dopuszcza wniesienie  wadium w  następujących formach:

a) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego);

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze  poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2015r. poz.978 i 1240).

11.4.  Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać numer postępowania przetargowego: AZ-P.2020.27 oraz nr zadania, na które Wykonawca składa ofertę. Wadium  w pieniądzu należy wnosić na konto: BGŻ BNP Paribas, numer konta 40 1600 1055 1842 3925 6000 0010. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wniesienia wadium  w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokona jego zwrotu.
11.5.  Wadium wnoszone w formie poręczeń / gwarancji:

Z treści gwarancji / poręczenia winno wynikać:

- nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium,

- odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp,

- udzielenie poręczenia/gwarancji do końca terminu związania z ofertą.

UWAGA!!!
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądze Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na Platformie 
w zakładce „Załączniki” oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. wystawcę dokumentu.

11.6.  Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp.

11.7.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

b) którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdział XII. Termin związania ofertą

  - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania oferty

  - Wymagania podstawowe

- Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

- Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne;

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

- Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;

- W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

  - Zawartość oferty:

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

- wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2/1 do 2/15 do SIWZ (na oferowane zadania częściowe) - dokument ma umożliwić dokonanie oceny ofert opisanej w rozdz. XVI SIWZ;

- wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenia JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówień), o którym mowa w rozdziale VII ust. 7.1. SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ;

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 
pkt 2 Pzp):

Zadanie nr  5, 6, 7:  oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada deklaracje CE oraz posiada firmowe ulotki metodyczne w języku polskim,

Zadanie nr 9: ulotki metodyczne w języku polskim  oraz certyfikat jakości wystawiony przez producenta,

Zadanie nr 11: oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot  zamówienia posiada certyfikat jakości wystawiony przez producenta,

Zadanie nr 13:    
   a)  oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada certyfikat jakości wystawiony przez 
        producenta,

b)  pozycja 9 – test wykrywający dodatkowo białko A i otoczkę polisacharydową,

c)  pozycja 10 – test z ekstrakcją kwaśną,

Zadanie nr 14 i 15: oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada certyfikat jakości wystawiony przez producenta.

(W przypadku ich braku / błędów Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia / uzupełnienia / poprawienia w trybie art. 26 ust. 3 Pzp);

- zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy);

- oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- pełnomocnictwo – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy);

- dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy).

  - Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  - Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby  zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

  - Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SIWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

  - Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Instrukcja złożenia oferty

          - Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

          - Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

          - Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv;

          - Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

          - Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

          - Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, w tym np. JEDZ w postaci elektronicznej, a następnie wraz z innymi plikami, stanowiącymi ofertę podpisać całość w drugim kroku składania oferty poprzez pobranie pliku formacie XML zawierającego sumę kontrolną SHA-256 każdego z załączonego przez Wykonawcę plików;

          - Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis Wykonawca składa w kroku 2 formularza (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania") z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę, które to dokumenty muszą zostać podpisane indywidualnie;

          - Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

          - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie tj. należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu.

          - Po wypełnieniu formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk "Przejdź do podsumowania".

          - Następnie w drugim kroku składania oferty należy:

- sprawdzić wprowadzoną ofertę oraz wszystkie dołączone załączniki,

- następnie pobrać paczkę w XML,

- po wgraniu podpisu pliku XML w formacie XADES4 (XAdES)5,

- po wgraniu pliku z podpisem system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację  o błędzie jeśli plik nie zawiera podpisu oraz jeśli dokonano modyfikacji pobranego pliku XML,

- informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to Zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu,

          - Przyczyny błędnej walidacji podpisu mogę być następujące:

              - zmodyfikowano plik XML przed podpisaniem, co jest podstawą do odrzucenia oferty;

              - podpis kwalifikowany utracił ważność;

              - niewłaściwy format podpisu;

              - użycie podpisu niekwalifikowanego;

              - załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku - niezależnie od wyświetlonego komunikatu należy kliknąć przycisk "Złóż ofertę", aby zakończyć etap składania oferty

          - System zaszyfruje ofertę Wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert,

  - UWAGA!!! Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.).

  - W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

  - Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.

  - Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona

  - Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 86 ust. 4 pzp) lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  - W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkom, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować, ale można ją zmienić. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

  - Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:

- przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email lub

- zalogowanie i kliknięcie w przycisk "Potwierdź ofertę".

  - Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. Uwaga: Wycofać ofertę może tylko zautoryzowany użytkownik. Czynności wycofania oferty nie można cofnąć. Wycofana oferta nie będzie widoczna dla zamawiającego po odszyfrowaniu ofert w postępowaniu.

  - Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

  - Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku "Odblokuj formularz", jednak oferta ta zostanie automatycznie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie mógł się z nią zapoznać.

  - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale X ust. 10.18 – 10.21. niniejszej SIWZ.

13.24.  Niespełnienie warunków formalnych oferty określonych w zał. 2/1-2/15 do SIWZ spowoduje jej odrzucenie zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle w terminie najpóźniej do dnia 04.12.2020 r. do godz. 09.00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2020 r. w Samodzielnym Publicznym Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,  ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Budynek Dyrekcji, Dział zaopatrzenia i zamówień publicznych, pokój nr 19, o godzinie 09.30  za pomocą platformy zakupowej.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – każdego zadania częściowego oddzielnie.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny

  - Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1830).

  - Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

  - Wykonawca w cenie oferty winien również uwzględnić koszt ubezpieczenia dostawy na czas transportu, koszt montażu oraz przeszkolenia personelu zamawiającego.

  - Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie Formularzy Cenowych (załączniki nr 2/1 do 2/16 do SIWZ). Cenę oferty należy podać oddzielnie dla każdego z zadań częściowych w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

  - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

  - Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną, wyrażoną w złotych  i uwzględniającą wymagania, zgodne z SIWZ przedmiotowego postępowania i obejmującą wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

  - Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech/czterech miejsc po przecinku wyłącznie w celach kalkulacyjnych.  Natomiast cenę ostateczną oferty (cenę brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016, poz. 710 ze zm.).

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

  - Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

  - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorach umów, które stanowią załączniki do SIWZ.

  - Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności w przypadku, o którym mowa w art. 90 ust. 1a Pzp, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, na zasadach określonych w art. 90 Pzp.

  - Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

  - Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać w formularzu ofertowo-cenowym wartość netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

Rozdział XVI. Kryteria oceny oferty

16.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o kryteria przedstawione w tabeli:

a) Zadanie nr 1-3, 5-16:

| Nazwa kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60 % |
| Kara umowna (K) | 20% |
| Termin reklamacji (R) | 20% |

b) Zadanie nr 4:

| Nazwa kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60 % |
| Kara umowna (K) | 15% |
| Termin reklamacji (R) | 15% |
| Parametry techniczne (T) | 10% |

16.2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

16.3. Oferty Wykonawców będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

a) zadanie nr 1-3, 5-16:

S = C + K + R gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

K – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Kara umowna”

R – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Termin reklamacji”

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

b) zadanie nr 4:

S = C + K + R gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

K – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Kara umowna”

R – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Termin reklamacji”
T - ilość uzyskanych punktów w kryterium „Parametry techniczne”

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

A. ZADANIE NR 1-3, 5-16:

► Kryterium „Cena (C)”:

Kryterium obliczane wg wzoru:        Najniższa oferowana cena brutto

--------------------------------------------   x 100 x 60%

Cena brutto badanej oferty

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

►Kryterium „Kara umowna” (k)*:

Wg kryterium Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za zwłokę w dostawie towaru powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1%, 0,2%  lub 0,3%  wartości brutto wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki (§ 6 ust. 1a umowy).

Kryterium obliczane wg punktacji:  0,3% – 20 pkt;  
                                                             0,2% – 10 pkt; 
                                                             0,1% – 1 pkt, 
na podstawie informacji wpisanej przez Wykonawcę w tabeli pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ.

* Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp w przypadku:

-  pozostawienia pustego (niewypełnionego) miejsca,
  - wpisania  wartości „0 %”,

- wpisania innej wartości niż 0,1 %, 0,2 % lub 0,3 %.

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

►Kryterium - Termin reklamacji (R)*:

Wg kryterium Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady lub nieprawidłowości w maksymalnym  terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Kryterium obliczane wg punktacji: 1 lub 2 dni robocze – 20 pkt;  
                                                            3 lub 4 dni robocze – 10 pkt; 
                                                            5 dni roboczych – 1 pkt, 
na podstawie informacji wpisanej przez Wykonawcę w tabeli pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ.

* Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp w przypadku:

- pozostawienia pustego (niewypełnionego) miejsca, 
  - wpisania liczby dni „0”,
  - wpisania większej ilości dni (powyżej 5).

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

B. ZADANIE NR 4:

► Kryterium „Cena (C)”:

Kryterium obliczane wg wzoru:        Najniższa oferowana cena brutto

--------------------------------------------   x 100 x 60%

Cena brutto badanej oferty

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

►Kryterium „Kara umowna” (k)*:

Wg kryterium Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za zwłokę w dostawie towaru powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1%, 0,2%  lub 0,3%  wartości brutto wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki (§ 6 ust. 1a umowy).

Kryterium obliczane wg punktacji:  0,3% – 15 pkt;  
                                                             0,2% – 10 pkt; 
                                                             0,1% – 5 pkt, 
na podstawie informacji wpisanej przez Wykonawcę w tabeli pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ.

* Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp w przypadku:

-  pozostawienia pustego (niewypełnionego) miejsca,
  - wpisania  wartości „0 %”,

- wpisania innej wartości niż 0,1 %, 0,2 % lub 0,3 %.

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

►Kryterium - Termin reklamacji (R)*:

Wg kryterium Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady lub nieprawidłowości w maksymalnym  terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Kryterium obliczane wg punktacji: 1 lub 2 dni robocze – 15 pkt;  
                                                            3 lub 4 dni robocze – 10 pkt; 
                                                            5 dni roboczych – 5 pkt, 
na podstawie informacji wpisanej przez Wykonawcę w tabeli pkt 2 załącznika nr 1 do SIWZ.

* Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp w przypadku:

- pozostawienia pustego (niewypełnionego) miejsca, 
  - wpisania liczby dni „0”,
  - wpisania większej ilości dni (powyżej 5).

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 15 pkt.

►Kryterium - Parametry techniczne (T)*:

W formularzu cenowym załącznika nr 2/14 do SIWZ (pkt A.1 Tabeli „Wymogi eksploatacyjno-techniczne analizatora podstawowego
 i zastępczego oraz wirówki”) Zamawiający określił minimalne parametry techniczne jakich wymaga od analizatora podstawowego. Ocena ofert i obliczenie punktów w tym kryterium zostanie dokonana na podstawie właściwie zaznaczonego zwrotu „TAK lub NIE” we wskazanym wierszu.

Analizator podstawowy:

a)   Analizator wykorzystujący wszystkie mikrokolumny na kartach/kasetach, otwierający pojedyncze kolumny w czasie badania z równoczesnym dozowaniem badanego materiału: 
NIE 0 pkt, TAK 3 pkt,

b)   Konserwacja analizatora, zgodnie z wymogami producenta, wykonywana przez operatora maks. 1 raz / miesiąc:

NIE 0 pkt, TAK 2 pkt,

c) Karty/kasety do oznaczeń grupy krwi, potwierdzenia grupy krwi biorcy i dawcy z kolumną/kolumnami kontroli wewnętrznej:  
NIE 0 pkt  TAK 3 pkt,

d)   Minimalna objętość próbki w probówce dla badania grupy krwi dawcy oraz próby krzyżowej dawca/biorca dla probówek okrągłodennych o wym. 10,25 mm x 750 mm  to 250 ul zagęszczonych krwinek potwierdzona przez producenta w dokumentacji technicznej analizatora: 
NIE 0 pkt, TAK 2 pkt.

*Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp w przypadku braku odpowiedniego zaznaczenia „TAK/NIE”.

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

16.4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Rozdział XVII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  z dokumentów załączonych do oferty.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

  - W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

Rozdział XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga.

Rozdział XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Postanowienia umowy zawarto we wzorach umów, które stanowią załączniki nr 4 i 4a  do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

Rozdział XX. Instrukcja wypełnienia JEDZ

  - Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem (https://ec.europa.eu/tools/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z następujących formatów:.pdf,.doc,.docx albo w innym formacie wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

  - Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

  - Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać złożony razem z ofertą w sposób określony w Rozdziale X SIWZ.

  - Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 pzp.

UWAGA 1: 
W celu wypełnienia JEDZ w wersji elektronicznej należy wykonać kolejno następujące czynności: pobrać plik JEDZ w formacie.xml stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ; wejść na stronę https://ec.europa.eu/tools/espd; wybrać język polski; wskazać, że podmiot korzystający                           z narzędzia jest wykonawcą; zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD; załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ.

UWAGA 2: 
Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w cz. IV.

  - Pełna instrukcja:

            - wypełniania dokumentu JEDZ, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

            - składania dokumentu JEDZ w wersji elektronicznej, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf

oraz na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/36195/Elektroniczny-JEDZ-krotka-instrukcja.pdf

  - Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedkłada JEDZ tylko w swoim zakresie.

  - Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu, lecz polega na zdolnościach lub sytuacji co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a Pzp, musi złożyć swój własny JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ wraz z odrębnym JEDZ odnoszącym się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy.

  - W przypadku gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 pzp, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących udział Wykonawców.

  - W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami  lub sytuacją, nie wspierają* Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków, Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (Wykonawca wypełnia jedynie JEDZ w części II sekcję D).

*UWAGA: Pod pojęciem „nie wspierania Wykonawcy” należy rozumieć podwykonawcę, który nie udostępnia Wykonawcy swoich zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału  w postępowaniu.

  - Wykonawca w cz. II JEDZ:

              - w sekcji A: nie wypełnia rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego (w niniejszym postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 Pzp);

              - w sekcji A, pod poz. „Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie”, należy wpisać odpowiednio REGON lub Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym Pesel, należy wpisać ten numer;

              - w sekcji B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): wykonawca nie podaje daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

  - Wykonawca w części III JEDZ wypełnia sekcję A, B, C oraz sekcję D.

  - Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji (  i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

  - Wykonawca cz. V JEDZ nie wypełnia.

  - Wykonawca w części I JEDZ, w sekcji A w miejscu opisanym „W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę” – wskazuje części (lub części) zamówienia w stosunku do której (których) ma zamiar złożyć ofertę.

Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

21.5. Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

- odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej;

- odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 21.5 pkt 1) i 2) wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona SIWZ, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

  - Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  - Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: nie zawiera braków formalnych, uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

Rozdział XXII. Zmiana zawartej umowy oraz jej warunki

Zamawiający przewiduje poza okolicznościami wymienionymi w art. 144 Pzp, możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany zawartej umowy zostały opisane w § 8 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Rozdział XXIII. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje.

Rozdział XXIV. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp

Zamawiający nie przewiduje.

Rozdział XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Rozdział XXVI. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje.

Rozdział XXVII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XXVIII. Ogłoszenie wyniku postępowania

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 
      miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
      miejsca zamieszkania i adresy,  jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
      punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 
      4 i 5 Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 Pzp, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl. Niezależnie od publikacji ww. informacji uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną powiadomieni  faxem lub e-mailem.

4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Rozdział XXIX. Zasady udostępniania dokumentów

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie - cena za 1 stronę 0,30 zł brutto,

- udostępnienie ma miejsce w siedzibie zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.

3.   Przekazanie protokołu lub załączników następuje również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4.   W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

5.   Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych ofert.

Rozdział XXX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, spzoz@e-szpital.eu,   tel. 77 / 40 62 500,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu jest Pani Adriana Nurzyńska, anurzynska@e-szpital.eu, tel. 77 / 40 62 559,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Rozdział XXXI. Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7491790304,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/.

Rozdział XXXII. Załączniki

Na integralną cześć SIWZ składają się załączniki:

- Formularz ofertowy – załącznik nr 1,

- Formularze cenowe – załączniki nr 2/1 – 2/16,

3)   Formularz JEDZ –  załącznik nr 3,

4)   Wzory umów – załączniki nr 4 i 4a,

5)   Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 5.

.

załącznik nr 1 do SIWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle

FORMULARZ OFERTOWY do postępowania na dostawę testów, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu sygn. AZ-P.2020.27

1. DANE WYKONAWCY

a) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej¹: .......................................................................................................

KRS ………………………………   NIP ………………..……………. Regon ……………………….………

Siedziba: ………….............................................. Województwo: ………........…………………………...…

Adres poczty elektronicznej: .............................. Strona internetowa: .........................................   Numer telefonu: .................................

b) Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię .................................... Stanowisko .......................................

c) Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:

Imię / nazwisko: .......................... tel. kontaktowy ........................, e-mail ..........................zakres odpowiedzialności .…………….............

2. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA

| Części zamówienia / zadanie * | Wartość brutto* | Oferowana kara umowna za zwłokę w dostawie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ** | Oferowany termin rozpatrzenia reklamacji oraz usunięcia zaistniałej wady lub nieprawidłowości*** |
| --- | --- | --- | --- |
| nr 1 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 2 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 3 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 4 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 5 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 6 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 7 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 8 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 9 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 10 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 11 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 12 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 13 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 14 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 15 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |
| nr 16 | ......... zł | …% wartości brutto całkowitego wynagrodzenia | … dni roboczych |

*na podstawie formularzy cenowych - zał. nr 2/1-2/16  do SIWZ

** oferowana kara umowna za zwłokę w dostawie towaru, w terminie określonym w umowie: 0,1%, 0,2% lub 0,3 %  (wg opisu kryterium określonego w pkt XVI.3 SIWZ)  wartości brutto całkowitego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki (§ 6 ust. 1a umowy)

*** oferowany termin rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego oraz usunięcia zaistniałej wady lub nieprawidłowości w  terminie od 1 do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania (wg opisu kryterium określonego w pkt XVI.3 SIWZ)

Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych w formularzach cenowych z dokładnością do trzech/czterech miejsc po przecinku wyłącznie w celach kalkulacyjnych. Natomiast cenę oferty (wartość brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oświadczamy, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: TAK / NIE ¹
Jeśli TAK należy wypełnić:
1.  nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:………………………..

2. wartość bez kwoty podatku:……………………………………………………………………………………………………………

3. TERMINY

1. Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: 60 dni.

2. Terminy dostaw*:

a) Zadanie nr 4: 
Dostawa odczynników, kart/kaset (transport w pozycji pionowej z oznaczeniem opakowań transportowych góra/dół) i innych materiałów zużywalnych według potrzeb bieżących zamawiającego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostaw CITO w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8oC (jeśli jest to konieczne). Dostawy krwinek wzorcowych oraz materiału kontrolnego według załączonego przez wykonawcę harmonogramu,

b) Zadanie nr 1-3, 5-16 (odczynniki / kalibratory / materiały eksploatacyjne / testy / krążki itd.): dostawa do 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia,

c) Zadania nr 1-4 (analizatory): przekazanie  protokolarne przedmiotu dzierżawy w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

*Jeżeli termin wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady lub nieprawidłowości, w terminie wskazanym w tabeli pkt 2 niniejszego załącznika, od daty jej otrzymania. Sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji:

……………………………………………….........................................................................................................................................................

4. GWARANCJA / TERMIN WAŻNOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

a) Zadanie nr 1:

- analizatory: termin gwarancji na okres dzierżawy: 24 miesiące,

- odczynniki / kalibratory / materiały  eksploatacyjne:  gwarancja / termin ważności nie krótsza/-y niż gwarancja producenta,

b) Zadanie nr 2 i 3:

- analizatory: termin gwarancji na okres dzierżawy: 36 miesięcy,

- odczynniki / kalibratory / materiały  eksploatacyjne:  gwarancja / termin ważności nie krótsza/-y niż gwarancja producenta,

c) Zadanie nr 4:

- analizatory i wirówka: termin gwarancji na okres dzierżawy: 48 miesięcy,

- min. 6 miesięcy dla odczynników i materiałów zużywalnych oraz min. 28 dni dla krwinek wzorcowych i materiału kontrolnego,

d) Zadanie nr 14: podłoża o możliwie najdłuższym terminie ważności,

e) Zadanie nr 15: min. 12 miesięcy od daty produkcji dla wszystkich krążków antybiotykowych,

f) Zadanie nr 16: gwarancja / termin ważności nie krótsza/-y niż gwarancja producent.

5. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ.

2.  Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie określonym w SIWZ.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum¹ dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ………………………………………………..……………………………………………………………………………………..

6. Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy¹ powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy): 
- nazwa (firma) podwykonawcy: ......................................................................

- część / zakres zamówienia: ..........................................................................
- wartość / procentowa część zamówienia: …………………………………….. 
(w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał osobiście całość zamówienia publicznego)

7. Informujemy, że jesteśmy  mikro  małym /  średnim/  dużym (zaznaczyć właściwe) przedsiębiorstwem w rozumieniu zalecenia Komisji z 06.05.2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (notyfikowane jako dokument nr C(2003) 1422) (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36–41). Zgodnie z definicjami zawartymi w ww. zaleceniu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa charakteryzują się następującymi cechami:

- Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników, obrót roczny (kwota przyjętych pieniędzy w danym okresie) lub bilans (zestawienie aktywów i pasywów firmy) poniżej 2 mln EUR

- Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników, obrót roczny lub bilans poniżej 10 mln EUR

Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 pracowników, obrót roczny poniżej 50 mln EUR lub bilans poniżej 43 mln EUR

8. Wadium w kwocie …………….. na zadanie nr … zostało wniesione w dniu ……………….. w formie / formach:  ………………………..……………………………………………………..........................................................................

Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: ….............................................................................................................

6.  OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA 
OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1):
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa powyższego oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

7. ZASTRZEŻENIE WYKONAWCY2:

Niżej wymienione informacje / dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

.................................... dnia.......................     		               ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

¹ niepotrzebne skreślić 
      2 Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać, że zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca  nie może zastrzec informacji 
      określonych w art. 86 ust. 4 Pzp

Załącznik nr 2/1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zadanie 1

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów immunochemicznych

| TABELA 1 – Dostawa odczynników na 24 m-ce |
| --- |
| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Zalecana ilość opak. | Numer katalogowy / Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = 6+VAT | 9 | 10 |
|  | HE 4 | badanie | 800 |  | …. zł | … % | …. zł |  |  |
|  | CA 125 |  | 1.600 |  | …. zł | … % | …. zł |  |  |
|  | Wolna Beta HCG |  | 1.300 |  |  |  |  |  |  |
|  | PAPP-A |  | 1.300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Przeciwciała anty TSH |  | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ferrytyna |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wit. B12 |  | 2.300 |  |  |  |  |  |  |
|  | IgE |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | AMH |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | HBs antygen |  | 2.400 |  |  |  |  |  |  |
|  | HBs przeciwciała total |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | HBe antygen |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | HBe przeciwciała |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | HCV przeciwciała |  | 1.700 |  |  |  |  |  |  |
|  | HAV przeciwciała |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | HBc przeciwciała total |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | HBc przeciwciała IgM (ostre wzw) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | HIV antygen+przeciwciała anty p24 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxoplasma Gondi przeciwciała IgM |  | 1.400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Toxoplasma Gondi przeciwciała IgG |  | 1.400 |  |  |  |  |  |  |
|  | Awidność Toxoplasma IgG |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rubella przeciwciała IgM |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rubella przeciwciała IgG |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cytomegalowirus przeciwciała IgM |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cytomegalowirus przeciwciała IgG |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Syfilis przeciwciała |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | SARS cov-2 przeciwciała |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cpeptyd |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | AFP | badanie | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty TG |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty TPO |  | 1.800 |  |  |  |  |  |  |
|  | C peptyd |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | CA 15,3 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
|  | CA 19,9 |  | 1.300 |  |  |  |  |  |  |
|  | CEA |  | 1.100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Estradiol |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | FSH |  | 1.200 |  |  |  |  |  |  |
|  | FT3 |  | 7.600 |  |  |  |  |  |  |
|  | FT4 |  | 15.200 |  |  |  |  |  |  |
|  | LH |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Progesteron |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prolaktyna |  | 1.100 |  |  |  |  |  |  |
|  | PSA |  | 8.800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Testosteron |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | HCG |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | TSH |  | 31.600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Parathormon |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Troponina ultra wysokoczuła |  | 18.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | CK MB masa |  | 15.400 |  |  |  |  |  |  |
|  | NT-proBNP |  | 4.200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Insulina |  | 1.600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Witamina D |  | 6.500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kortyzol |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prokalcytonina |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | TPSA |  | 8.800 |  |  |  |  |  |  |
|  | fPSA |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kalcytonina |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 do 57: | ….. zł | x | ……. zł | x | x |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Podane ilości to ilości przewidywanych badań laboratoryjnych. W obliczeniach ilości wymaganych testów należy dodatkowo uwzględnić:

- Wymagane materiały eksploatacyjne oraz płyny myjąco-konserwujące,

- W przypadku niezgodności podanej ilości testów z wielkością firmowych opakowań należy podawaną ilość opakowań zaokrąglać w górę.

| TABELA 2 – Odczynniki dodatkowe i materiały zużywalne / eksploatacyjne na okres 24 m-cy |
| --- |
| Wymagany asortyment / odczynnik | Zalecana ilość opak. | Numer katalogowy / Producent | Ilość testów / ml odczynnika w opak. | Wielkość opak. | Cena jedn. netto opakowania | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto |
| KALIBRATORY (A) |
|  |  |  |  |  | ……..zł | ….zł | …% | …..zł |  |
| KONTROLE (B) |  |
|  |  |  |  |  | ……..zł | ….zł | …% | …..zł |  |
| MATERIAŁ ZUŻYWALNE / EKSPLOATACYJNE (C) |
|  |  |  |  |  | ……..zł | ….zł | …% | …..zł |
| RAZEM A+B+C: | …. zł | x | … zł |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

| TABELA 3 – Dzierżawa analizatora na okres 24 m-cy |
| --- |
| Przedmiot dzierżawy | Cena jedn. netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 24 m-ce | Stawka pod. VAT | Wartość brutto za 24 m-ce | Producent / typ / model | Rok produkcji | Wartość analizatora |
|  | 1 | 2 | 3 = 2 x 24 m-ce | 4 | 5=3+VAT | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Analizator podstawowy do badań immunochemicznych | ……zł | ……. zł | …% | …… zł |  | fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020r.: ……r. | … zł brutto |
| 2 | Analizator zastępczy do badań immunochemicznych | …… zł | …….. zł | …% | …… zł |  | fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020r.: ……r. | … zł brutto |
| Razem poz. 1-2: | ……. zł | x | ……. zł | x | x | x |

Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp:

a)  kolumna 6: w przypadku wpisania niepełnych danych lub pozostawienia pustego miejsca,

b) kolumna 7:  w przypadku wpisania roku innego niż wymagany lub w przypadku pozostawienia pustego miejsca.

Wydzierżawiający/Wykonawca przekaże protokolarnie Dzierżawcy / Zamawiającemu przedmiot dzierżawy w terminie do  4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania dotyczące analizatora podstawowego i zastępczego:

| LP | Opis wymaganego parametru | Opis parametru oferowanego (Zamawiający wymaga opisania oferowanego parametru z wyj. pkt C; nie dopuszcza się wpisania ”TAK”) |
| --- | --- | --- |
| A. ANALIZATOR PODSTAWOWY |
| 1 | Chemiluminescencyjna metoda pomiaru |  |
| 2 | Wydajność min. 300 oznaczeń / godzinę |  |
| 3 | Wbudowany system wewnętrznej kontroli jakości |  |
| 4 | System w pełni automatyczny pracujący w trybie "pacjent po pacjencie" |  |
| 5 | Ilość pozycji dla próbek badanych w podajniku minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania w trakcie pracy |  |
| 6 | Priorytetowe podawanie i oznaczanie próbek pilnych |  |
| 7 | Analizator wyposażony w stację wody |  |
| 8 | Identyfikowanie przez system próbek, odczynników, kontroli i kalibratorów za pomocą kodów kreskowych |  |
| 9 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału |  |
| 10 | Analiza w fazie ciekłej |  |
| 11 | Możliwości analityczne: hormony, markery nowotworowe, kardiologiczne, diagnostyka cukrzycy, anemii, zakażeń, TORCH, autoimmunologia |  |
| 12 | Czas uzyskania wyników nie dłuższy niż 30 minut |  |
| 13 | Możliwość jednoczesnej dostępności 48 różnych parametrów |  |
| 14 | Kalibracja nie więcej niż 2-punktowa, wczytywana do analizatora dla wszystkich parametrów |  |
| 15 | Eliminacja kontaminacji przy dozowaniu materiału badanego przy użyciu jednorazowych końcówek |  |
| 16 | Odczynniki gotowe do użycia |  |
| 17 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 18 | Chłodzenie odczynników na pokładzie systemu w stabilnej temperaturze bez konieczności ich wyjmowania i przechowywania w lodówce |  |
| 19 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zużywalnych |  |
| 20 | Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody |  |
| 21 | Sterowanie i zarządzanie systemem z jednego stanowiska operatorskiego |  |
| 22 | Dwustronna komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym |  |
| 23 | Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego Centrum, z dwustronną transmisją danych |  |
| B. ANALIZATOR ZASTĘPCZY |
| 1 | Chemiluminescencyjna metoda pomiaru |  |
| 2 | Wydajność minimalna – 80 ozn./godz |  |
| 3 | Możliwość wykonywania min. 15 oznaczeń z jednej próbki |  |
| 4 | Ciągły system podawania próbek |  |
| 5 | Priorytetowe oznaczanie próbek „cito” |  |
| 6 | Możliwość barkodowego identyfikowania próbek |  |
| 7 | Kompatybilność odczynników, kalibratorów oraz kontroli z analizatorem głównym |  |
| 8 | Eliminacja kontaminacji przy dozowaniu materiału badanego przy użyciu jednorazowych końcówek |  |
| 9 | Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy |  |
| 10 | Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do pamięci analizatora |  |
| 11 | Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości |  |
| 12 | Możliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora |  |
| C. POZOSTAŁE WYMAGANIA WYMOGI DOT. ANALIZATORA PODSTAWOWEGO I ZASTĘPCZEGO |
| 1 | Analizator wyposażony w system podtrzymywania napięcia (UPS) |
| 2 | W cenie oferty: a) podłączenie analizatora do posiadanego systemu informatycznego CENTRUM, z dwustronną transmisją danych b) bezpłatny serwis i gwarancja na czas dzierżawy, c) obowiązkowe przeglądy gwarancyjne, min. raz / rok d) zapewnienie udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości umożliwiającym porównanie wyników pomiędzy różnymi laboratoriami pracującymi w oparciu o różne odczynniki i różne analizatory (programy kontroli zewnątrzlaboratoryjnej np. RIQAS, QC Net lub inne uzgodnione z Zamawiającym), e) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zakończone uzyskaniem certyfikatu upoważniającego do pracy na analizatorach, f) w celu zapewnienia współpracy z LSI wymagane: komputer, monitor, czytnik kodów kreskowych oraz drukarka laserowa. Po zakończeniu trwania umowy możliwość wykupu tego sprzętu, g) dostawa i instalacja klimatyzatora (ze względu na niewielkie rozmiary przewidywanej lokalizacji urządzenia - 32 m2), Po zakończeniu trwania umowy możliwość jego wykupu |
| 3 | W razie awarii wizyta inżyniera serwisowego w razie awarii ciągu 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia w celu identyfikacji usterki; skuteczne usunięcie awarii w terminie do 5 dni roboczych |
| 4 | Serwis prowadzony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis |
| 5 | Dostarczenie paszportu technicznego przy dostawie i montażu |

| TABELA 4 – CAŁKOWITA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto |
| Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów immunochemicznych (suma tabel 1 , 2 i 3) | …….. zł | ……… zł |

.................................... dnia.......................     		                                                                         ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zadanie 2

Dostawa wybranych testów do badań immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora

| TABELA 1 – Dostawa odczynników na 36 m-cy |
| --- |
| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jednostka | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Zalecana ilość opak. | Numer katalogowy / Producent |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = 6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Screening przeciwciał przeciwjądrowe ANA - RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, centromer B, Jo-1 | test | 270 | ….. zł | … zł | …% | ….zł |  |  |
| 2 | Screening przeciwciał przeciwjądrowe ANA panel rozszerzony – minimum: RNP-70, RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, centromer B, Jo-1, histony, dsDNA, ssDNA | test | 180 | ….. zł | … zł | …% | ….zł |  |  |
| 3 | Screening przeciwciał przeciw cytoplazmie neutrofili ANCA o wysokiej czułości - proteinaza i mieloperoksydaza MPO | test | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Screening przeciwciał przeciwjądrowych ENA - RNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1 | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Screening przeciwciał przeciw jednoniciowemu DNA ssDNA | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Screening przeciwciał przeciw dwuniciowemu DNA dsDNA | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Screening przeciwciał przeciw kardiolipinie (beta 2 glikoproteinie) | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Screening przeciwciał przeciw transglutaminazie tkankowej | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Screening przeciwciał przeciw gliadynie | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Przeciwciała przeciw CCP | test | 210 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Przeciwciała przeciw MPO | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przeciwciała przeciw Jo-1 | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Przeciwciała przeciw RNP-70 | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przeciwciała przeciw RNP/Sm | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Przeciwciała przeciw Sci-70 | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Przeciwciała przeciw SS-A | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Przeciwciała przeciw fosfolipidowe IgG | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Przeciwciała przeciw fosfolipidowe IgM | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przeciwciała przeciw AMA-M2 | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Przeciwciała przeciw LKM-1 | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Przeciwciała przeciw SLA | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Przeciwciała przeciw Sp100 | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgA | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Przeciwciała przeciw transglutaminazie tkankowej IgG | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Przeciwciała przeciw gliadynie IgA | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Przeciwciała przeciw gliadynie IgG | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Przeciwciała przeciw drożdżom Saccharomytes cerevisiae ASCA IgG | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Przeciwciała przeciw drożdżom Saccharomytes cerevisiae ASCA IgA | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Przeciwciała przeciw insulinie | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Przeciwciała przeciw Bordetella pertusis toksyna IgA | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Przeciwciała przeciw Bordetella pertusis toksyna IgG | test | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Przeciwciała przeciw Borrelia IgM | test | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Przeciwciała przeciw Borrelia IgG | test | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Przeciwciała przeciw Borelia IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym | test | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Przeciwciała przeciw Borrelia IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym | test | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA | test | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM | test | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Przeciwciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG | test | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Przeciwciała przeciw EBV IgM | test | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Przeciwciała przeciw EBV IgG | test | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Przeciwciała przeciw wczesnym proteinom EBV | test | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgA | test | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM | test | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Przeciwciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG | test | 450 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Przeciwciała przeciw Yersinia IgA | test | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Przeciwciała przeciw Yersinia IgG | test | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Kalprotektyna | test | 360 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 do 48: | …. zł | x | …… zł | x | x |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Podane ilości są to ilości przewidywanych badań laboratoryjnych. W obliczeniach ilości wymaganych testów należy dodatkowo uwzględnić:

- Wymagane materiały eksploatacyjne oraz płyny myjąco-konserwujące,

- W przypadku niezgodności podanej ilości testów z wielkością firmowych opakowań należy ilość opakowań zaokrąglać w górę do pełnego opakowania.

| TABELA 2 – odczynniki dodatkowe i materiały zużywalne/eksploatacyjne na 36 m-cy |
| --- |
| Wymagany asortyment / odczynnik | Zalecana ilość opak. | Numer katalogowy / Producent | Ilość testów / ml odczynnika w opak. | Wielkość opak. | Cena jedn. netto opakowania | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto |
| KALIBRATORY (A) |
|  |  |  |  |  | ……..zł | ….zł | …% | …..zł |  |
|  |  |  |  |  | ……..zł | ….zł | …% | …..zł |  |
| MATERIAŁ ZUŻYWALNE / EKSPLOATACYJNE (B) |
|  |  |  |  |  | ……..zł | ….zł | … % | …..zł |  |
|  |  |  |  |  | ……..zł | ….zł | … % | …..zł |  |
| RAZEM A+B: | ….. zł | x | …… zł |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

| TABELA 3 – Dzierżawa analizatora na 36 m-cy |
| --- |
| Przedmiot dzierżawy | Producent / typ / model | Cena jedn. netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 36 miesięcy dzierżawy | Stawka pod. VAT | Wartość brutto za 36 miesięcy dzierżawy | Rok produkcji | Wartość analizatora |
| 1 | 2 | 3 | 4=3 x 36 m-cy | 5 | 6=4+VAT | 7 | 8 |
| Analizator do badań immunoenzymatycznych |  | ….. zł | …. zł | ….. % | ……. zł | fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020r. : ..… r. | …..zł brutto |

Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp:
a) kolumna 2: w przypadku wpisania niepełnych danych lub pozostawienia pustego miejsca,

b) kolumna 7:  w przypadku wpisania roku innego niż wymagany lub w przypadku pozostawienia pustego miejsca.

Wydzierżawiający/Wykonawca przekaże protokolarnie Dzierżawcy / Zamawiającemu przedmiot dzierżawy w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagane parametry analizatora:

| LP | Opis parametru | Opis parametru oferowanego (Zamawiający wymaga opisania oferowanego parametru z wyj. pkt B; nie dopuszcza się wpisania ”TAK”) |
| --- | --- | --- |
| A. ANALIZATOR |
| 1 | Analizator pracujący w oparciu o metodę immunoenzymatyczną w sposób w pełni automatyczny |  |
| 2 | Analizator swobodnego dostępu |  |
| 3 | Praca na testach zgodnie z zasadą jeden test – jedno badanie |  |
| 4 | Możliwość jednorazowego załadowania min. 30 próbek |  |
| 5 | Czas uzyskania wyników badań, przy maksymalnym obciążeniu analizatora, do dwóch godzin |  |
| 6 | Wynik badania przedstawiony w formie ilościowej, w przypadku screeningów dopuszczalna forma jakościowa |  |
| 7 | Bezpieczny dla personelu sposób opracowywania próbek i utylizacji odpadów (kontakt z materiałem zakaźnym bardzo ograniczony) |  |
| 8 | Wyeliminowanie kontaminacji przy dozowaniu próbek i odczynników |  |
| 9 | Analizator o niewielkich wymiarach mieszczący się na stole laboratoryjnym o maksymalnych wymiarach blatu: 80 cm x 80 cm |  |
| B. POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Analizator wyposażony w system podtrzymywania napięcia (UPS) |
| 2 | W cenie oferty: a) podłączenie analizatora do posiadanego systemu informatycznego CENTRUM, b) bezpłatny serwis i gwarancja na czas dzierżawy, c) obowiązkowe przeglądy gwarancyjne, min. raz / rok, d) przeprowadzenie kontroli pozytywnej aparatu min. raz / rok, e) zapewnienie udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości umożliwiającym porównanie wyników pomiędzy różnymi laboratoriami pracującymi w oparciu o różne odczynniki i różne analizatory (programy kontroli zewnątrzlaboratoryjnej np. RIQAS, QC Net lub inne uzgodnione z Zamawiającym), f) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie w zakresie obsługi zakończone uzyskaniem certyfikatu upoważniającego do pracy na analizatorach, g) w celu zapewnienia współpracy z LSI wymagane: komputer, monitor, czytnik kodów kreskowych oraz drukarka laserowa . Po zakończeniu trwania umowy możliwość wykupu tego sprzętu za 1 zł |
| 3 | W razie awarii wizyta inżyniera serwisowego w dni robocze w ciągu 24 godzin od zgłoszenia w celu identyfikacji usterki; skuteczne usunięcie awarii w terminie do 5 dni roboczych |
| 4 | Serwis prowadzony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis |
| 5 | Dostarczenie paszportu technicznego przy dostawie i montażu |

| TABELA 4 – CAŁKOWITA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto |
| Dostawa wybranych testów do badań immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora (suma tabel 1, 2 i 3) | ………. zł | ……….. zł |

.................................... dnia.......................     		                                                                           ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/3 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zadanie 3

# Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do moczu oraz analizatora zastępczego

| TABELA 1 – Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne na okres 36 m-cy * |
| --- |
| Wymagany asortyment | Zalecana ilość opak. | Numer katalogowy / Producent | Ilość testów / ml odczynnika w opak. | Wielkość opak. | Cena jedn. netto opakowania | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto |
| 1 |  |  |  |  |  | ……..zł | ….zł | 8% | …..zł |
| 2 |  |  |  |  |  | ……..zł | ….zł | …% | …..zł |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | …. zł | x | ……. zł |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

*Wykonawca ma obowiązek określić i odpowiednio wpisać ilości i zakres asortymentowy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych, materiałów zużywalnych itp. umożliwiających wykonanie określonych przez Zamawiającego poniżej ilości badań. W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu powyższego asortymentu umożliwiających wykonanie ww. ilości badań, Wykonawca dostarczy je na koszt własny.

Ilości badań (ilość badań, nie oznaczeń): 
Ilość badań: 57.600 / 36 m-cy (analizator podstawowy),

Ilość badań: 300 / 36 m-cy (analizator zastępczy)

W ramach pierwszej dostawy Wykonawca winien dołączyć aktualne karty charakterystyki (CD lub forma pisemna), o ile odczynniki zawierają w swoim składzie substancje szkodliwe.

| TABELA 2 - Dzierżawa analizatorów na okres 36 m-cy |
| --- |
| Przedmiot dzierżawy | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 36 miesięcy | Stawka pod. VAT | Wartość brutto za 36 miesięcy | Producent / typ / model | Rok produkcji | Wartość analizatora |
| 1 | 2 | 3=2x36 m-cy | 4 | 5=3+VAT | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Analizator do moczu wraz z osadem | …..zł | ….. zł | …% | ……. zł |  | fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019: …r. | …….zł brutto |
| 2 | Analizator zastępczy - testy paskowe | …..zł | ….. zł | ….% | ……. zł |  | niewłaściwe skreślić: a) fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019: …r. lub b) używany, po remoncie kapitalnym poświadczonym przez autoryzowany serwis, nie starszy niż z 2019r.:…...r. | ……..zł brutto |
| Razem poz. 1-2: | …….. zł | x | ……….. zł | x | x | x |

Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp:
a) kolumna 7: w przypadku wpisania niepełnych danych lub pozostawienia pustego miejsca,

b) kolumna 6:  w przypadku wpisania roku innego niż wymagany lub w przypadku pozostawienia pustego miejsca.

Wydzierżawiający/Wykonawca przekaże protokolarnie Dzierżawcy / Zamawiającemu przedmioty dzierżaw w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Wymagania techniczne analizatora do moczu wraz z osadem oraz analizatora zastępczego:

| LP | Opis parametru | Opis parametru oferowanego (Zamawiający wymaga opisania oferowanego parametru z wyj. pkt C; nie dopuszcza się wpisania ”TAK”) |
| --- | --- | --- |
| A. ANALIZATOR DO MOCZU WRAZ Z OSADEM: |
| 1 | 2-modułowy analizator (ocena parametrów fizykochemicznych i osadu moczu) |  |
| 2 | gotowy do pracy i zawierający wszystkie niezbędne części i akcesoria |  |
| 3 | moduł oceny fizykochemicznej połączony bezpośrednio z modułem osadu moczu pozwalający na wykonywanie oznaczeń z tej samej probówki, bez konieczności przenoszenia statywu z probówką pomiędzy modułami |  |
| 4 | wydajność min. 200 testów / godz. dla pasków testowych oraz min. 100 próbek / godz. dla osadu moczu |  |
| 5 | automatyczny podajnik próbek moczu z możliwością dostawiania statywów w trakcie pracy |  |
| 6 | możliwość badania próbek pilnych |  |
| 7 | każdy moduł z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych |  |
| 8 | automatyczne zrzucanie pasków testowych oraz jednorazowych kuwet pomiarowych do pojemników na odpady |  |
| 9 | minimalna objętość próbki dla oceny paska testowego i osadu moczu 3 ml |  |
| 10 | metoda oceny osadu – mikroskopia zautomatyzowana bez przygotowania próbek przed badaniem z wirowaniem próbki w analizatorze przy użyciu jednorazowej kuwety |  |
| 11 | automatyczna ocena obrazu – po wykonaniu min. 15 zdjęć |  |
| 12 | automatyczne wykrywanie elementów osadu moczu: erytrocyty, leukocyty, nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, wałeczki szkliste, wałeczki patologiczne, śluz, drożdże, bakterie, sperma |  |
| 13 | pomiar ilościowy w jednostkach konwencjonalnych (kom/µl) lub w polu widzenia (HPF) elementów osadu: leukocyty i erytrocyty |  |
| 14 | odczyt min. 10 parametrów fizykochemicznych moczu: pH, ciężar właściwy, białko, glukoza, ciała ketonowe, bilirubina, urobilinogen, azotyny, leukocyty, erytrocyty |  |
| 15 | pola reakcyjne umieszczone na arkuszach odczynnikowych (brak pojedynczych pasków testowych) |  |
| 16 | min. 450 testów ładowanych jednorazowo w postaci kasety odczynnikowej, stabilność 14 dni |  |
| 17 | automatyczna identyfikacja skupisk leukocytów oraz rozróżnienie bakterii pałeczek i bakterii ziarniaków |  |
| 18 | ciężar właściwy oraz klarowność oznaczane metodą refraktometryczną |  |
| 19 | podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania /UPS/ |  |
| 20 | analizator i odczynniki pochodzące od jednego producenta |  |
| 21 | moduł komunikacji dwukierunkowej – współpraca analizatora z zewnętrznym programem informatycznym |  |
| 22 | możliwość wykonania badania osadu moczu w trybie automatycznym i manualnym (pozyskiwanie obrazu w czasie rzeczywistym z ręczną zmianą warstwy ogniskowej oraz pola widzenia) |  |
| 23 | odczyt pól testowych paska za pomocą kamery cyfrowej |  |
| 24 | możliwość wykonania oznaczenia z próbki o wielkości min. 2,6 ml |  |
| 25 | możliwość wykonywania oznaczeń albuminy i kreatyniny, badania przesiewowe w kierunku mikroalbuminurii |  |
| B. ANALIZATOR ZASTĘPCZY |
| 1 | wydajność analizatora - min. 500 ozn. / godz. |  |
| 2 | pamięć wyników pacjenta min. 400 i kontroli jakości min. 200 |  |
| 3 | automatyczna kalibracja, praca analizatora bez konieczności wpisywania lub skanowania kodów kreskowych |  |
| 4 | odczyt podstawowych min. 10-ciu parametrów fizyko - chemicznych moczu. (ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty) |  |
| 5 | automatyczny odczyt testów paskowych w kierunku mikroalbuminurii z możliwością podania wskaźników albuminowo-kreatyninowego i białkowo-kreatyninowego |  |
| 6 | automatyczne usuwanie zużytych pasków |  |
| 7 | tworzenie raportów wyników wymagających weryfikacji; wprowadzanie do aparatu wyników badania osadu |  |
| 8 | dotykowy ekran aparatu |  |
| 9 | system wykrywania i ostrzegania przed wykorzystywaniem pasków narażonych na zawilgocenie |  |
| 10 | odczynniki, kontrole muszą pochodzić od jednego producenta aparatu |  |
| 11 | złącze do komunikacji z komputerem zewnętrznym i dwukierunkowej transmisji danych |  |
| 12 | informowanie o możliwych interferencjach występujących w materiale badanym pomiędzy poszczególnymi analitami |  |
| 13 | podłączenie czytnika kodów kreskowych celem wprowadzania informacji o pacjentach, oraz informacji dot. koloru i przejrzystości próbki |  |
| 14 | automatyczna detekcja barwy |  |
| C. POZOSTAŁE WYMOGI DOT. ANALIZATORA DO MOCZU WRAZ Z OSADEM ORAZ ANALIZATORA ZASTĘPCZEGO |
| 1 | W cenie oferty: a) podłączenie analizatora do posiadanego systemu informatycznego Centrum, b) bezpłatny serwis i gwarancja na czas dzierżawy, c) w celu zapewnienia współpracy z LSI wymagane: komputer, monitor, czytnik kodów kreskowych. Po zakończeniu trwania umowy możliwość wykupu tego sprzętu (z wyjątkiem komputera) za 1zł, d) szkolenie personelu Zamawiającego w jego siedzibie w zakresie obsługi zakończone uzyskaniem certyfikatu upoważniającego do pracy na obydwu analizatorach, e) zapewnienie udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości umożliwiającym porównanie wyników pomiędzy różnymi laboratoriami pracującymi w oparciu o różne serie odczynników z możliwością gromadzenia oraz statystycznego opracowania wyników kontroli jakości (programy kontroli zewnątrzlaboratoryjnej np. RIQAS, QC Net lub inne uzgodnione z Zamawiającym) |
| 2 | W czasie trwania umowy, w cenie oferty, obowiązkowe przeglądy gwarancyjne, min. raz / rok |
| 3 | W razie awarii wizyta inżyniera serwisowego w dni robocze w ciągu 24 godzin od zgłoszenia w celu identyfikacji usterki; skuteczne usunięcie awarii w terminie do 5 dni roboczych |
| 4 | Serwis prowadzony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis |
| 5 | Dostarczenie paszportu technicznego i instrukcji w języku polskim przy dostawie i montażu |

Zamawiający wymaga przeprowadzania pomiarów kontrolnych w ramach kontroli wewnątrzlaboratoryjnej codziennie w dni robocze. W przypadku potrzeby dostarczenia specyficznych materiałów kontrolnych należy zaoferować mocze kontrolne.

| TABELA 3 – CAŁKOWITA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto |
| Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do moczu oraz analizatora zastępczego (suma tabel 1 + 2 ) | ………… zł | ……. zł |

.................................... dnia.......................     		                                                                          ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/4 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zadanie 4

Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych 
wraz dzierżawą analizatora oraz manualnego systemu back up

| TABELA 1 - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych na 48 m-cy |
| --- |
| Lp | Wymagany asortyment | Numer katalogowy / producent | Ilość | Wielkość opakowania | Liczba opakowań | Cena jedn. netto opakowania | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto |
| Odczynniki mikrometoda – kasety / karty oraz inne wymagane (A) |
|  |  |  |  |  |  | ……..zł | ………zł | …% | …….zł |
| Odczynniki ogólne do badań serologicznych (B) |
| 1 |  |  |  |  |  | ……..zł | ………zł | …% | …….zł |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały eksploatacyjne (C) |
|  |  |  |  |  |  | ……..zł | ………zł | …% | …….zł |
| RAZEM A+B+C: | ….. zł | x | …..zł |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Do powyższego formularza należy wpisać wszystkie odczynniki wraz krwinkami wzorcowymi, karty / kasety, materiały zużywalne oraz eksploatacyjne niezbędne do wykonania badań w ilości jak niżej. Wielkości te obejmują: badania pacjentów, kontrole zewnętrzne, wewnętrzne, codzienne oraz niezbędne walidacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ilości na 48 m-cy:
- Oznaczenie grup krwi wraz ze screeningiem przeciwciał: 25.000

- Oznaczenie grupy krwi bez screeningu: 1.400

- Potwierdzenie grupy noworodka: 1.400

- Potwierdzenie grupy dawcy: 17.000

- Potwierdzenie grupy biorcy ze screeningiem: 6.200

- Próba krzyżowa biorca/dawca: 17.000

- BTA: 350

| TABELA 2 – Dzierżawa analizatorów i wirówki na 48 m-cy |
| --- |
| LP | Przedmiot dzierżawy | Cena jedn. netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 48 miesięcy | Stawka pod. VAT | Wartość brutto za 48 m-cy | Producent / typ / model | Rok produkcji | Wartość automatu |
|  | 1 | 2 | 3 = 2 x 48 m-cy | 4 | 5=3+VAT | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Analizator automatyczny podstawowy | ……… zł | ……. zł | ….% | …… zł |  | fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020: ……r. | …….zł brutto |
| 2 | Zestaw manualny back up / analizator zastępczy | ……… zł | ……. zł | ….% | …… zł |  | fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020: ……r. | ……..zł brutto |
| 3 | Wirówka laboratoryjna do próbek | ……… zł | ……. zł | ….% | …… zł |  | fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2020: ……r. | …….zł brutto |
| RAZEM: | …… zł | x | …….. zł | x | x | x |

Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp:
a) kolumna 6: w przypadku wpisania niepełnych danych lub pozostawienia pustego miejsca,
b) kolumna 7: w przypadku wpisania roku innego niż wymagany lub w przypadku pozostawienia pustego miejsca.

Wydzierżawiający / Wykonawca przekaże protokolarnie Dzierżawcy / Zamawiającemu przedmiot dzierżawy (poz. 1-3) w terminie do  4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Przy pierwszej dostawie Wykonawca dostarczy:

a) aktualne karty charakterystyki (CD lub forma pisemna), o ile odczynniki zawierają substancje szkodliwe, a także procedurę utylizacji odpadów powstających w trakcie wykonywania badań,

b) wszystkie certyfikaty jakości dla każdej serii odczynników, kart/kaset, krwinek wzorcowych i materiału kontrolnego. Muszą posiadać oznakowanie CE i numer jednostki notyfikującej.

Wymogi eksploatacyjno-techniczne analizatora podstawowego i zastępczego oraz wirówki:

| LP | Opis wymaganego parametru | Opis parametru oferowanego (Zamawiający wymaga opisania oferowanego parametru z wyj. pkt A.1., A.2., B.1, C.1 nie dopuszcza się wpisania ”TAK”) |
| --- | --- | --- |
| A. ANALIZATOR PODSTAWOWY |
| 1 | w pełni zautomatyzowany wykonujący samodzielnie cały proces badawczy, zaczynając od pobrania materiału z próbki badanej aż do przesłania wyniku do komputera |  |
| 2 | System oparty na technice mikrotestów kolumnowych żelowych lub kulkowych, panel krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał 3 lub 4 krwinkowy, możliwość wykrywania słabych odmian antygenów ABD, odczynniki pochodzące z różnych klonów do wykrywania antygenu D w tym jeden nie wykrywający antygen D kategorii VI |  |
| 3 | Wysoka czułość metody, automatyczny odczyt obrazu karty/kasety umożliwiający jednoznaczną interpretację wyniku |  |
| 4 | Dostępna funkcja do badań pilnych (cito), czas otrzymania wyniku grupy krwi ze screeningiem od momentu wstawienia na pokład próbek cito maks. 30 min. oraz możliwość podglądu wyników antygenów z ukł. ABO i antygenu D w czasie maks. 15 min. |  |
| 5 | Monitorowanie wszystkich etapów badania, a także podawanie przez analizator aktualny stan odczynników oraz zgłaszanie stanu alarmowego, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaprogramowanych badań |  |
| 6 | Funkcja automatycznego sporządzania zawiesiny krwinek czerwonych, zapobiegająca dekontaminacji badanych próbek, wykrywania korka, skrzepu oraz poziomu próbki |  |
| 7 | Możliwość uzupełniania badanych próbek, odczynników i materiałów zużywalnych w czasie pracy analizatora oraz usuwania zużytych kaset/kart |  |
| 8 | Ilość dostępnych kart/kaset w magazynie analizatora min. 150 |  |
| 9 | Wszystkie odczynniki w tym karty/kasety, krwinki wzorcowe, materiał do kontroli codziennej muszą pochodzić od jednego producenta i powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach |  |
| 10 | Panel do kontroli codziennej zawierający 4 różne próbki zawierające min. 2 rodzaje przeciwciał odpornościowych oraz różniące się antygenami z układu ABO |  |
| 11 | Terminy ważności: min. 6 miesięcy dla odczynników i materiałów zużywalnych; min. 28 dni dla krwinek wzorcowych i materiału kontrolnego |  |
| 12 | Stabilność krwinek wzorcowych na pokładzie analizatora min. 72 godziny |  |
| 13 | wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów aparatu (kontrola objętości pipetowania, kontrola czasu i temperatury inkubacji, kontrola czasu i prędkości wirowania) oraz odczynników (rodzaj, seria i data ważności) |  |
| 14 | bezpieczny dla personelu sposób opracowywania próbek i utylizacji odpadów |  |
| 15 | wykonywanie badań z materiału pobranego do probówek o różnej średnicy i wysokości |  |
| 16 | Możliwość zdalnej walidacji wyników oraz ich autoryzacji |  |
| 17 | Analizator wyposażony w zdalny dostęp serwisu |  |
|  | A.1. PARAMETRY PUNKTOWANE: |
| 1 | Analizator wykorzystujący wszystkie mikrokolumny na kartach/kasetach, otwierający pojedyncze kolumny w czasie badania z równoczesnym dozowaniem badanego materiału: NIE 0 pkt, TAK 3 pkt | TAK / NIE (zaznaczyć właściwe) |
| 2 | Konserwacja analizatora, zgodnie z wymogami producenta, wykonywana przez operatora maks. 1 raz / miesiąc: NIE 0 pkt, TAK 2 pkt | TAK / NIE (zaznaczyć właściwe) |
| 3 | Karty/kasety do oznaczeń grupy krwi, potwierdzenia grupy krwi biorcy i dawcy z kolumną/kolumnami kontroli wewnętrznej: NIE 0 pkt, TAK 3 pkt | TAK / NIE (zaznaczyć właściwe) |
| 4 | Minimalna objętość próbki w probówce dla badania grupy krwi dawcy oraz próby krzyżowej dawca/biorca dla probówek okrągłodennych o wym. 10,25 mm x 750 mm to 250 ul zagęszczonych krwinek potwierdzona przez producenta w dokumentacji technicznej analizatora: NIE 0 pkt, TAK 2 pkt | TAK / NIE (zaznaczyć właściwe) |
| A.2. POZOSTAŁE WYMOGI |
| 1 | urządzenie wyposażone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS |
| 2 | Zapewnienie ochrony danych osobowych poprzez przydzielenie indywidualnych haseł logowania |
| 3 | Wymagany stół mobilny o nośności dostosowanej do wagi analizatora (jeżeli analizator wymaga umieszczenia go na takim stole) |
| 4 | zapewnienie oprogramowania oraz jego podłączenie wraz ze sprzętem informatycznym firmy MARCEL (E-KREW PLUS Szpital) kompatybilny z programem laboratoryjnym CENTRUM, umożliwiającego transmisję danych z analizatora, wydruk oraz dokumentację ksiąg i wyników zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów IHiT |
| 5 | Licencja i dostawa 2 szt. stacji roboczych (2 komputery, 2 monitory, 2 czytniki kodów kreskowych), drukarka kodów kreskowych wraz z zestawem kodów kreskowych/etykiet na czas trwania umowy oraz drukarka laserowa lub urządzenie wielofunkcyjne. Możliwość nabycia tych urządzeń za 1 zł po zakończeniu trwania umowy |
| 6 | Dostępność serwisu 7 dni w tygodniu, także w dni wolne i świąteczne, pomoc merytoryczna i techniczna w j. polskim poprzez kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym |
| 7 | Serwis prowadzony przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis |
| 8 | W razie awarii wymagającej przyjazdu inżyniera serwisowego, następuje to do 12 godzin od zgłoszenia. Skuteczne usunięcie awarii w terminie do 2 dni roboczych oraz potwierdzenie wykonania usługi poprzez wydanie karty pracy serwisu, podpisanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego i wpis do dokumentacji analizatora |
| 9 | Oprogramowanie oraz wszystkie dokumenty: instrukcje, dokumentacja techniczna, specyfikacja katalogowa, dokumenty dopuszczające do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywną opinię, materiały szkoleniowe, certyfikaty, ulotki odczynnikowe i dotyczące interpretacji wyników w szczególności dotyczące uzyskanych reakcji z odczynnikami anty-D (wg obowiązujących przepisów to producent jest do tego zobowiązany) powinny być w j. polskim. Dostarczenie tych dokumentów nastąpi przy dostawie i montażu |
| 10 | W cenie oferty: a) przeprowadzenie, w celu uruchomienia analizatora, wymaganej kwalifikacji instalacyjnej oraz operacyjnej, oraz dostarczenie materiałów zużywalnych, odczynników, kart/kaset, krwinek wzorcowych i materiałów kontrolnych wymaganych do przeprowadzenia przez użytkownika walidacji procesowej przed dopuszczeniem analizatora do pracy rutynowej, b) stół mobilny (jeżeli analizator wymaga umieszczenia go na takim stole), c) oprogramowanie oraz jego podłączenie wraz ze sprzętem informatycznym firmy MARCEL (E-KREW PLUS Szpital) kompatybilnym z programem laboratoryjnym CENTRUM, d) licencja i dostawa 2 szt. stacji roboczych (2 komputery, 2 monitory, 2 czytniki kodów kreskowych), drukarka kodów kreskowych wraz z zestawem kodów kreskowych/etykiet na czas trwania umowy oraz drukarka laserowa lub urządzenie wielofunkcyjne, e) serwis oprogramowania oraz jego aktualizacje, oraz możliwość zdalnej walidacji wyników oraz ich autoryzacji, f) serwis i gwarancja oraz okresowe przeglądy serwisowe (zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz w roku), g) szkolenie podstawowe personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora zakończone uzyskaniem certyfikatem, przeprowadzone przez 5 kolejnych dni roboczych oraz szkolenie uzupełniające po wprowadzeniu zmian w analizatorze lub oprogramowaniu, h) zapewnienie udziału w zewnętrznej kontroli jakości badań dla laboratoriów immunologii transfuzjologicznej prowadzonej przez IHiT min. raz na kwartał, i) dostawa i instalacja analizatora oraz deinstalacja i odbiór po zakończeniu okresu trwania umowy |
| B. ANALIZATOR ZASTĘPCZY |
| 1 | Zestaw badawczy do pracy manualnej obejmujący wykonanie badań w tym samym zakresie jakościowym jaki występuje na analizatorze automatycznym / podstawowym |  |
| 2 | Zestaw obejmujący: a) inkubator – umożliwiający jednoczesną inkubację kart oraz probówek, b) wirówka do kart/kaset, c) pipeta mechaniczna obejmująca wszystkie zakresy objętości używane w badaniach wykonywanych przy użyciu materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, d) materiały eksploatacyjne (statywy, końcówki do pipety itp.). Możliwość nabycia powyższych urządzeń za cenę 1 zł po zakończeniu trwania umowy |  |
| 3 | Wymagane odczynniki, karty/kasety oraz materiały zużywalne kompatybilne z analizatorem podstawowym |  |
| B.1. POZOSTAŁE WYMOGI |
| 1 | Kwalifikacja instalacyjna i operacyjna zgodnie z wymogami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami |
| 2 | w razie awarii wizyta inżyniera serwisowego w czasie do 12 godzin od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie 2 dni roboczych |
| 3 | Przy 1-ej dostawie dostarczenie dokumentów: certyfikaty, paszporty, instrukcje w j. polskim, specyfikację, świadectwa zgodności i dopuszczenia do obrotu |
| 4 | W cenie oferty: a) serwis, gwarancja oraz okresowe przeglądy techniczne nie rzadziej niż raz na rok, b) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń wchodzących w skład systemu back up. potwierdzone uzyskaniem certyfikatu, |
| C. WIRÓWKA |
| 1 | Urządzenie umożliwiające wstępne przygotowanie materiału badawczego w zakresie immunohematologii, tak aby próbki mogły być wykorzystywane w mikrometodzie automatycznej lub manualnej, uzyskując optymalne parametry jakie zaleca producent testów |  |
| 2 | Wirówka powinna spełniać warunki pozwalające na pracę z próbką badaną, także innymi technikami immunohematologicznymi (met. probówkowa) |  |
| 3 | Wymagane parametry: - wirnik horyzontalny - pojemność 24 probówki - maks. PRM 90 – 18000 - maks. RCF 24270 - czas 1 s – 99 h, krok 1s |  |
| C.1. POZOSTAŁE WYMOGI |
| 1 | Przy 1-ej dostawie dostarczenie dokumentów: certyfikaty, paszporty, instrukcje w j. polskim, specyfikację, świadectwa zgodności i dopuszczenia do obrotu |
| 2 | W cenie oferty: a) serwis, gwarancja oraz okresowe przeglądy techniczne nie rzadziej niż raz na rok, prowadzone przez producenta lub autoryzowany serwis, b) szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi potwierdzone uzyskaniem certyfikatu, c) kwalifikacja instalacyjna i operacyjna zgodnie z wymogami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami |

Oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp w przypadku braku odpowiedniego zaznaczenia „TAK/NIE” w wierszu A.1 i B.1.

| TABELA 3 – CAŁKOWITA WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość brutto |
| Dostawa odczynników, krwinek wzorcowych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych do badań immunohematologicznych wraz dzierżawą analizatora oraz manualnego systemu back up (suma tabel 1 i 2) | ……… zł | ………. zł |

.................................... dnia.......................     		                                                                         ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/5 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zadanie 5

Dostawa testów do diagnostyki Clostridium difficile

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent | Wymagana ilość opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3 x 5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1 | Testy kasetkowe do równoczesnego wykrywania dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) oraz toksyn A i B Clostridium difficile w kale metodą immunoenyzmatyczną z kontrolą dodatnią | 400 | test | …. zł | ….zł | … % | …..zł |  |  |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Wymagania:

a) Czułość metody w przypadku:

- GDH 0,8 ng/ml;

- toksyny A  0,7 ng/ml;

- toksyny B 0,2  ng/ml;

b) Stabilność próbki przechowywanej w temperaturze  lodówki -  min. 72 godziny (3 dni),

c) Do oferty dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację CE oraz firmowe ulotki metodyczne w języku polskim,

d) W przypadku wyboru oferty, w ramach pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia, dostarczyć  aktualne karty charakterystyki odczynników (CD lub forma pisemna), o ile odczynniki zawierają w swoim składzie substancje szkodliwe,

e) Wykonawca w cenie oferty zapewnia udział w międzynarodowym programie kontroli jakości umożliwiającym porównanie wyników badań pomiędzy różnymi laboratoriami pracującymi w oparciu o różne odczynniki  (programy kontroli zewnątrzlaboratoryjnej RIQAS, Labqualitty, QC Net  lub inne uzgodnione z zamawiającym). Częstotliwość kontroli - czterokrotnie w ciągu trwania umowy.

.................................... dnia.......................     		                                                                             ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/6 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zadanie 6 
Dostawa szybkich testów do badań

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent | Wymagana ilość opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+VAT | 9 | 10 |
| 1. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną krwi utajonej w kale z kontrolą dodatnią i ujemną - czułość metody min. 30 ng/ml | 400 testów |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną krwi utajonej - czułość metody min. 30 ng/ml | 5.000 testów |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy kasetkowe do wykrywania narkotyków w moczu metodą immunochromatograficzną i wykrywaniem substancji maskujących - panel narkotyków: (amfetamina, benzodiazepina, barbiturany, marihuana) | 200 testów |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Białko Bence Jonesa (wolne łańcuchy kappa i lambda) z kontrolą dodatnią i ujemną | 80 testów |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Paski wskaźnikowe pH 6,2- 8,2 | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną antygenów Rotawirusów / Adenowirusów w kale | 400 testów |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną antygenu Norowirusów w kale | 100 testów |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną antygenu Helicobacter pylori w kale | 1.000 testów |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną Gardia lamblia w kale | 520 testów |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną antygenu wirusa RSV w wymazie | 40 testów |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną antygenu wirusów RSV i Adenowirusa w wymazie | 40 testów |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną antygenu Streptococcus pneumoniae w moczu | 40 testów |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną antygenu Chlamydia trachomatis w wymazach z szyjki macicy u kobiet oraz z cewki moczowej i próbkach moczu u mężczyzn | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną antygenów Neisseria gonorrhoeae ( rzeżączki) w wymazach z szyjki macicy kobiet i cewki moczowej u mężczyzn | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną antygenów Rotawirusów/Adenowirusów/Norowirusów w kale | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną kalprotektyny w kale - czułość metody min. 30 ng/ml | 160 testów |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Testy kasetkowe do wykrywania metodą immunochromatograficzną antygeny wirusa grypy A i B z wymazówkami i fiolkami z podłożem | 400 testów |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 do 17: | …….. zł | x | ……. zł | x | x |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Pozycja 1:

a) Zamawiający wymaga zaoferowania kontroli dodatniej i ujemnej w postaci płynnej po 1 ml każda, pochodzącej od tego samego producenta, co testy,

b) Zamawiający dopuszcza test  o czułości 40 ng/ml z kontrolą ujemną płynną oraz dodatnią w postaci liofilizatu o wielkości opakowań 0,5ml, pod warunkiem

dokładnego opisania tych parametrów,

c) Zamawiający dopuszcza kontrolę dodatnią w postaci liofilizatu pochodzącej od tego samego producenta co test oraz wyraża zgodę na wycenę kontroli pozytywnej i negatywnej w osobnych wierszach,

Pozycja 3:
a) Zamawiający dopuszcza testy kasetkowe do wykrywania narkotyków w moczu metodą immunochromatograficzną z osobnym testem  paskowym do wykrywania substancji maskujących, pod warunkiem dokładnego opisania tego parametru,

b) Zamawiający dopuszcza testy zanurzeniowe do wykrywania narkotyków w moczu metodą immunochromatograficzną i wykrywaniem substancji maskujących  w następującej konfiguracji  panel narkotykowy: amfetamina, barbirturany,  benzodiazepiny, kokaina, metadon, THC, TCA, ekstaza, morfina, fencyklidyna  oraz panel substancji maskujących: OX/PCC, azotyny,  glutaraldehyd,  kreatynina , pH i ciężar właściwy, pod warunkiem dokładnego opisania parametrów,

c) Zamawiający dopuszcza osobną wycenę testów: osobno testy kasetkowe do wykrywania narkotyków w moczu metodą immunochromatograficzną oraz osobno testy zanurzeniowe do wykrywania sfałszowanego moczu 7 parametrów: kreatynina, pH, aldehydyglutarowe, ciężar właściwy, azotyny, środki chemiczne (PCC) i wybielające), w osobnych wierszach,

Pozycja 16: Zamawiający nie dopuszcza  testów kasetkowych do wykrywania metodą immunochromatograficzną kalprotektyny w kale o czułości 500 ng/ml,

Wymagania:
a) Do oferty dołączyć:
- oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację CE,

- firmowe ulotki metodyczne w języku polskim,

b) W przypadku wyboru oferty, w ramach pierwszej dostawy towaru, dostarczyć  aktualne karty charakterystyki odczynników (CD lub forma pisemna),  o ile odczynniki zawierają w swoim składzie substancje szkodliwe,

c) pozycja: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12  - Wykonawca w cenie oferty zapewnia udział w międzynarodowym programie kontroli jakości umożliwiającym porównanie wyników badań pomiędzy różnymi laboratoriami pracującymi w oparciu o różne odczynniki  (programy kontroli zewnątrzlaboratoryjnej RIQAS, Labqualitty, QC Net  lub inne uzgodnione z zamawiającym). Częstotliwość kontroli -  czterokrotnie w trakcie trwania umowy.

.................................... dnia.......................     		                                                                      ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/7 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY – Zadanie 7

## Dostawa wybranych odczynników biochemicznych i ogólnoanalitycznych

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent | Wielkość opakowań | Wymagana ilość opakowań |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+vat | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Odczynnik Giemsy stężony w opakowaniach o poj. 100 ml | 1.200 ml | ….zł | …….zł | …% | …..zł |  |  |  |
| 2 | Odczynnik May Grunwalda w opakowaniach o poj. 1 000 ml | 10.000 ml | ….zł | …….zł | …% | …..zł |  |  |  |
| 3 | Rozcieńczalnik odczynnika Giemsy – bufor fosforanowy pH 7,2 w opakowaniach o poj. 1 000 ml | 12.000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw odczynników do barwienia metodą Grama w opakowaniach o poj. 250 ml każdy | 5.000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5% roztwór kwasu trójchlorooctowego w opakowaniach o poj. 500 ml | 12.000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik Sudan III (r-r alkoholowy) | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Samsona | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Odczynnik Lugola | 100 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Standard glukozy o stężeniu 100 mg/dl | 10 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1-9: | …zł | x | …… zł | x | x | x |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Wymagania:

- Do oferty dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację CE oraz firmowe ulotki metodyczne,

- W przypadku wyboru oferty, w ramach pierwszej dostawy towaru, dostarczyć  aktualne karty charakterystyki odczynników (CD lub forma pisemna), o ile odczynniki 
zawierają w swoim składzie substancje szkodliwe.

.................................... dnia.......................     		                                                                           ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/8 do SIWZ

# FORMULARZ CENOWY – Zadanie 8 
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Kapilary end to end 50 ul. bez heparyny | 60.000 szt. | …zł | …zł | …% | …zł |  |
| 2 | Nakłuwacze typ lancet (nożyk) 1 mm | 800 szt. | …zł | …zł | …% | …zł |  |
| 3 | Nakłuwacze typ lancet (nożyk) 1,8 mm | 120.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki okrągłodenne PS 4 ml wys.75 mm, średn. 12 mm | 80.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Korki do probówek PS 4 ml (poz.4) koloru czerwonego | 20.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki typu Eppendorfa PP 1,5 ml | 60.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki okrągłodenne PS 10-11 ml | 50.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Korki do probówek PS 10-11 ml (poz. 7) koloru białego | 50.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki stożkowe PP 10-11 ml; dopuszcza się probówki ze znacznikami objętości | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Korki do probówek PP 10-11 ml (poz.9) koloru białego | 600 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówki stożkowe PP 7 ml z korkami | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Korki do probówek PP 7 ml (poz.11) koloru białego | 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki Falcone 15 ml ze znacznikiem i zakrętką | 200 szt |  |  |  |  |  |
| 14 | Probówki PS o poj. 4-6 ml, jałowe, z korkiem | 2.000 szt |  |  |  |  |  |
| 15 | Końcówki typu Eppendorf 200 ul. do pipet | 35.000 szt |  |  |  |  |  |
| 16 | Końcówki typu Eppendorf 100-1000 ul. do pipet | 6.000 szt |  |  |  |  |  |
| 17 | Końcówki typu Eppendorf 1000-5000 ul. do pipet | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | Końcówka typu Eppendorf 10 ul | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | Końcówki do pipety zmiennoobjętościowej typ Proline 1 – 5 ml | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | Pipety Pasteura z PP lub PE o poj. 3 ml (całkowitej) lub o poj. użytkowej 3 ml i całkowitej 4 ml | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | Pojemniki z zakrętką i łopatką, poj. 25-30 ml | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | Pojemniki pakowane indywidualnie, jałowe, poj. 25-30 ml | 5.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | Pałeczki z drewna, jałowe, pakowane indywidulanie w opakowania papierowe lub papier-folia | 2.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | Pałeczki z drewna, plastikowe lub z tworzywa sztucznego, jałowe, z podłożem Amies | 9.200 szt. |  |  |  |  |  |
| 25 | Pałeczki z drutu AL, jałowe, z podłożem Amies | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | Pałeczki plastikowe (wymazówki), jałowe typu mini/pediatryczne (do wymazów u noworodków np. z nosa); pakowane w twarde opakowanie lub w probówki PP; bez podłoża | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | Pałeczki ( wymazówki) plastikowe z końcówką Rayon pakowane indywidualnie do pobierania materiału w kierunku wirusów | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | Ezy jałowe o poj. 10 ul, pakowane po 20 szt. | 40.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | Ezy jałowe o poj. 1 ul, pakowane po 20 szt. | 10.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | Naczynia do dobowej zbiórki moczu nieprzejrzyste 2 lub 2,5-litrowe z HDPE | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | Kamery do analizy osadu moczu 10 miejscowe | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | Probówki PS o poj. 10ml z wgłębieniem o poj. 500 ul do analizy osadu moczu | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | Szkiełka podstawowe szlifowane z jednostronnym polem do opisu | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | Szkiełka nakrywkowe 22x22 mm | 3.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | Szkiełka nakrywkowe oszlifowane do komór 20x26mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | Statywy do probówek z drutu powlekanego śr.12 mm na 20 probówek | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | Statywy do probówek z drutu powlekanego śr.12 mm na 50 probówek | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | Statywy do probówek z drutu powlekanego śr.16 mm na 20 probówek | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | Statywy do probówek z drutu powlekanego śr.16 mm na 50 probówek | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | Statywy do probówek typu Eppendorf na 20 probówek | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | Pipeta automatyczna zmiennopojemnościowa jednokanałowa 20-200 ul | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 42 | Pipeta automatyczna stałopojemnościowa jednokanałowa 500 ul | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 43 | Pipeta automatyczna stałopojemnościowa jednokanałowa 50 ul | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 44 | Pipeta automatyczna stałopojemnościowa jednokanałowa 1000 ul | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 45 | Pipeta automatyczna 10 ul stałopojemnościowa | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 46 | Pipeta automatyczna zmienopojemnościowa 1000-5000 ul | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 do 46: | ….. zł | x | …….. zł | x |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Pozycja 19 - Zamawiający dopuszcza końcówki o poj. 1-5ml typu Eppendorf pod warunkiem, że będą one kompatybilne z pipetą zmiennoobjętościową typ Proline 1 – 5 ml

Zamawiający nie dopuszcza w poz. 36-39 statywów z tworzywa ABS.

.................................... dnia.......................     		                                                                           ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/9 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zadanie 9

Dostawa probówek do zagęszczania kału w celu wykrycia pasożytów

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Probówki jednorazowe do zagęszczania kału w celu wykrycia pasożytów | 1.600 szt. | ...zł | …….zł | ...% | ……zł |  |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Wymagania:

a) Podwójny filtr do separacji związków tłuszczowych i elementów morfotycznych.

Zamawiający wymaga, aby materiał do badania i oceny obecności pasożytów w kale pozbawiony był w fazie przedanalitycznej związków wpływających na wynik badania, w tym związków tłuszczowych i elementów morfotycznych. Zamawiający dopuszcza system filtrów z wbudowanymi pionowymi, trójwymiarowymi filtrami.

b) Środek konserwujący – formalina i triton,

c) Możliwość wykrywania jaj pasożytów, larw i cyst pierwotniaków, oocyst,

d) Do oferty dołączyć ulotki metodyczne w języku polskim  oraz certyfikat jakości wystawiony przez producenta.

e) W przypadku wyboru oferty, w ramach pierwszej dostawy towaru, dołączyć aktualne karty charakterystyki odczynników (CD lub forma pisemna) o ile odczynniki zawierają w swoim składzie substancje szkodliwe

.................................... dnia.......................     		                                                                           ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/10 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zadanie 10

Dostawa szczepów wzorcowych do przeprowadzania  wewnętrznej kontroli jakości

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | 1 opak. | …..zł | ….zł | …% | …..zł |  |
| 2 | Escherichia coli ATCC 25922 | 1 opak. | …..zł | ….zł | …% | …..zł |  |
| 3 | Escherichia coli ATCC 35218 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 4 | Staphylococcus aureus ATCC 29213 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 5 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 6 | Haemophilus influenzae ATCC 49766 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 7 | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 8 | Campylobacter jejuni ATCC 33560 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 9 | Klebsiella pneumoniae ATCC 70603 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 10 | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 11 | Enterococcus faecalis ATCC 51299 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 12 | Escherichia coli NCTC 13846 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 13 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13440 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 14 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13438 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 15 | Klebsiella pneumoniae NCTC 13442 | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| 16 | Cryobank do przechowywania szczepów wzorcowych | 1 opak. |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 do 16: | …… zł | X | ….. zł | x |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Wymagania:

- Szczepy liofilizowane na krążkach, dopuszcza się na wymazówkach (2 wymazówki lub 6 peletów w opakowaniu)

- Szczepy maksymalnie z 3 pasażu

- Po zawarciu umowy wraz z pierwszą dostawą dostarczyć: instrukcje ożywiania szczepów w języku polskim oraz certyfikaty jakości wystawione przez producenta,

.................................... dnia.......................     		                                                                           ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/11 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zadanie 11   
Dostawa odczynników  do typowania Salmonella spp. i  EPEC

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej HM | 3x5ml | ….zł | …..zł | …% | ……zł |  |
| 2 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej AO | 2x5ml | ….zł | …..zł | …% | ……zł |  |
| 3 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej BO | 2x5ml |  |  |  |  |  |
| 4 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej CO | 2x5ml |  |  |  |  |  |
| 5 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej DO | 2x5ml |  |  |  |  |  |
| 6 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej Hgm | 2x5ml |  |  |  |  |  |
| 7 | COLI lateks EPEC odczynnik poliwalentny A | 2x2ml |  |  |  |  |  |
| 8 | COLI lateks EPEC odczynnik poliwalentny B | 2x2ml |  |  |  |  |  |
| 9 | COLI lateks EPEC odczynnik poliwalentny C | 2x2ml |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 do 9: | …….. zł | X | ……. zł | x |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

1. Do oferty załączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot  zamówienia posiada certyfikat jakości wystawiony przez producenta.

2. Zamawiający wymaga wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenia:

- dokumentów potwierdzających treść oświadczenia z pkt 1 z dokładnym  oznaczeniem, której pozycji dotyczy,

- aktualne karty charakterystyk związków niebezpiecznych (CD lub forma pisemna).

.................................... dnia.......................     		                                                                           ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/12 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY – Zadanie 12

## Dostawa testów do oznaczania MIC

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość* | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Benzylopenicilina -32 | 8 opak. | ….zł | …..zł | …% | ……zł |  |
| 2 | Wankomycyna -256 | 8 opak. | ….zł | …..zł | …% | ……zł |  |
| 3 | Cefotaksym-32 | 8 opak. |  |  |  |  |  |
| 4 | Teikoplanina | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 5 | Meropenem-32 | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 6 | Piperacylina/Tazobactam | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 7 | Ampicylina | 4 opak |  |  |  |  |  |
| 8 | Ceftazydym | 4 opak |  |  |  |  |  |
| 9 | Ceftriakson | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 10 | Ampicylina/sulbactam | 2 opak |  |  |  |  |  |
| 11 | Imipenem | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 12 | Cefepim | 2 opak. |  |  |  |  |  |
| 13 | Imipenem/Imipenem EDTA | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 14 | Gentamycyna | 2 opak. |  |  |  |  |  |
| 15 | Trimethoprim/sulfamethoxazole | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 16 | Rifampicyna | 2 opak. |  |  |  |  |  |
| 17 | Lewofloksacyna | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 18 | Ciprofloksacyna | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 19 | Amoxicillin | 2 opak. |  |  |  |  |  |
| 20 | Amoxicillin-clavulanic acid | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 21 | Erythromycyna | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 22 | Trimetoprim | 2 opak. |  |  |  |  |  |
| 23 | Linezolid | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 24 | Amikacyna | 2 opak. |  |  |  |  |  |
| 25 | Ceftarolina | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1-25: | …… zł | X | ……. zł | x |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

*1 opak. = 10 pasków;

Zamawiający dopuszcza opakowania po 30 pasków pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć.

Wymagania:

1) Wszystkie pozycje - Zamawiający wymaga, aby testy do oznaczania MIC (paski z gradientem stężeń):
a) posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości,
b) posiadały instrukcję zawierającą pełny opis i zastosowanie testu.

2) Po zawarciu umowy wraz z pierwszą dostawą dostarczyć:
a) do każdej serii produktu certyfikat kontroli jakości,

b) instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie testów do oznaczania MIC (paski z gradientem stężeń),
c) pozytywną opinię Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii dotyczącej jakości wszystkich krążków.

.................................... dnia.......................     		                                                                           ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/13 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY – Zadanie 13

## Dostawa  testów, odczynników i krążków do  identyfikacji drobnoustrojów

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Krążki diagnostyczne do różnicowania Str. Pneumoniae | 6x50 krążków | ….zł | …..zł | …% | ……zł |  |
| 2 | Krążki diagnostyczne do różnicowania E.faecalis i E. faecium | 4x50 krążków | ….zł | …..zł | …% | ……zł |  |
| 3 | Krążki diagnostyczne do pałeczek Haemophilus VX | 12x50 krążków |  |  |  |  |  |
| 4 | Krążki diagnostyczne dla pałeczek Haemophilus V | 12x50 krążków |  |  |  |  |  |
| 5 | Krążki diagnostyczne dla pałeczek Haemophilus X | 12x50 krążków |  |  |  |  |  |
| 6 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji G. vaginalis | 4x50 krążków |  |  |  |  |  |
| 7 | Krążki/ paski z cefinazą | 10x50 krążków |  |  |  |  |  |
| 8 | Krążki / paski do wykrywania oksydazy cytochromowej | 12x50 krążków |  |  |  |  |  |
| 9 | Test typu lateks do wykrywania koagulazy związanej gronkowców (CF) | 10 x 100 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 10 | Test typu lateks do typowania grup paciorkowców β-hemolizujących | 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 11 | Enzym ekstrakcyjny dla paciorkowców hemolizujących | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Test typu lateks do typowania paciorkowców z grupy A | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Test typu lateks do typowania paciorkowców z grupy D | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Test typu lateks do typowania paciorkowców z grupy B | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Test do szybkiego wykrywania karbapenemaz - zawierający wszystkie odczynniki konieczne do szybkiego wykrycia karbapenemaz u pałeczek Gram ujemnych, możliwość pojedynczych oznaczeń | 80 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do oznaczania MIC kolistyny metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | 8 opak. |  |  |  |  |  |
| 17 | Osocze królicze liofilizowane | 1.000 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 18 | Kwas fenyloboronowy do wykrywania KPC | 16 x 2 ml |  |  |  |  |  |
| 19 | EDTA do wykrywania MBL | 16 x 2 ml |  |  |  |  |  |
| 20 | Zestaw do hodowli bakterii beztlenowych typu GENbag anaer lub równoważny | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 21 | Zestaw do hodowli bakterii w podwyższonym stężeniu CO2 | 360 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 22 | Paski wskaźnikowe do sprawdzania atmosfery beztlenowej | 400 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 23 | Woreczki do hodowli CO2 | 200 oznaczeń |  |  |  |  |  |
| 24 | Testy lateksowe do wykrywania zakażeń w płynie mózgowo-rdzeniowym typu Slidex Meningite lub równoważne | 4 opak. |  |  |  |  |  |
| 25 | Test kasetkowy do wykrywania mechanizmów oporności - karbapenemaz KPC, NDM, OXA48, OXA-163, VIM. | 2 opak. |  |  |  |  |  |
| 26 | Zestaw do manualnej identyfikacji biochemicznej pałeczek Gram- ujemnych i oksydazo-ujemnych | 2 opak. |  |  |  |  |  |
| 27 | Zestaw do oznaczania MIC fosfomycyny metodą mikrorozcieńczeń w agarze | 4 opak. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM poz. 1-27: | …… zł | x | ……zł | x |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Pozycja 12, 13 i 14: 1 sztuka odpowiada ok. 50 oznaczeniom.

Zamawiający dopuszcza:

Poz. 9:

a) rozwiązanie w postaci osocza króliczego liofilizowanego konfekcjonowanego w probówkach 1 ml, które po uwodnieniu pozwalają na wykonanie 6 oznaczeń, pod warunkiem zaoferowania takiej ilości opakowań, aby zapewnić wykonanie 1.000 oznaczeń,

b) test w wielkości opakowań 10x 2ml pod warunkiem zaoferowania takiej ilości opakowań, aby zapewnić wykonanie 1.000 oznaczeń,

Poz. 10:

a) wielkość opakowania 4 x 60 oznaczeń  pod warunkiem zaoferowania takiej ilości opakowań, aby zapewnić wykonanie 500 oznaczeń. Wykonawca składając ofertę winien wpisać właściwą 
wymaganą ilość, 
b) testy z ekstrakcją enzymatyczną,

c) opakowania o innej pojemności (ilości oznaczeń) pod warunkiem właściwego przeliczenia co Wykonawca winien odpowiednio zaznaczyć.

Poz. 11:

enzym 2x10 ml (liofilizowany enzym w  buforze  TRIS, zawierający 0.01% tiomersalu)

Zamawiający nie dopuszcza :
a) Poz. 1-6: pasków,

b) Poz. 10:  testów konfekcjonowanych powyżej 100 w opakowaniu.

Zamawiający wymaga:

Poz. 9: możliwości wykonania 50 oznaczeń z jednego opakowania; odczynnika na 1000 oznaczeń

Poz. 11: ilości 8 opakowań o możliwości uzyskania 12 ml odczynnika z każdego opakowania,

Poz. 12, 13 i 14: możliwości wykonania 60 oznaczeń z jednego opakowania. Zamawiający nie wymaga dodatkowo kart i enzymu,

Poz. 15:  testów probówkowych do wykrywania karbapenemaz Enterobacteriaceae i pałeczek Pseudomonas w ciągu 0,5-2 godzin,
Poz. 16: zestawu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki do oznaczenia, bez potrzeby poszerzania tabeli cenowo-asortymentowej (cena pozycji winna zawierać wszystkie elementy niezbędne do oznaczenia),

Poz. 25: testu kasetowego do wykrywania i różnicowania 5 klas; Zamawiający wymaga zestawu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki do oznaczenia bez poszerzania tabeli cenowo-asortymentowej.

Poz. 26. Zamawiający wymaga zestawu zawierającego wszystkie niezbędne odczynniki do oznaczenia bez poszerzania tabeli cenowo-asortymentowej.

1. Do oferty dołączyć:

a)  oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada certyfikat jakości wystawiony przez producenta,

b) pozycja 9 – test wykrywający dodatkowo białko A i otoczkę polisacharydową,

c) pozycja 10 – test z ekstrakcją kwaśną.

2. Zamawiający wymaga po  zawarciu umowy wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenia:
    a) aktualnych kart charakterystyki związków  niebezpiecznych (CD lub forma pisemna),

b) do testów i krążków firmowe ulotki metodyczne w języku polskim.

.................................... dnia.......................     		                                                                           ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/14 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY – Zadanie 14

## Dostawa podłóż do hodowli i lekowrażliwości drobnoustrojów

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Muller Hinton agar z 5% krwią końską +20 mg/L NAD (MH-F) | 600 płytek | ….zł | …..zł | …% | ……zł |  |
| 2 | Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym | 7.600 płytek | ….zł | …..zł | …% | ……zł |  |
| 3 | Mannitol Salt agar | 4.000 płytek |  |  |  |  |  |
| 4 | Mueller Hinton E agar.o śr. 90mm | 800 płytek |  |  |  |  |  |
| 5 | Salmonella Shigella agar | 680 płytek |  |  |  |  |  |
| 6 | Columbia agar z 5% krwią baranią | 1.200 płytek |  |  |  |  |  |
| 7 | Agar czekoladowy dla Haemophilus wzbogacony czynnikami wzrostowymi i mieszaniną antybiotyków hamujących wzrost bakterii G+i drożdżaków | 4.000 płytek |  |  |  |  |  |
| 8 | Mueller-Hinton 2 z 5% krwią baranią | 40 płytek |  |  |  |  |  |
| 9 | Sabouraud z gentamycyną i chloramphenikolem | 1.320 płytek |  |  |  |  |  |
| 10 | Agar Schaedler z 5% krwią baranią, witaminą K i heminą | 240 płytek |  |  |  |  |  |
| 11 | Podłoże do hodowli dermatofitów | 200 płytek |  |  |  |  |  |
| 12 | Bulion TSB | 240 probówek |  |  |  |  |  |
| 13 | Płytki do kontroli czystości powierzchni i powietrza | 400 płytek |  |  |  |  |  |
| 14 | Podłoże transportowe do moczu typu uromedium | 160 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Podłoże transportowe typu mycomedium / dermatofity | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Wybiórcze podłoże izolacyjne do wykrywania Gardnerella vaginalis w materiale z dróg rodnych | 40 płytek |  |  |  |  |  |
| 17 | Mueller Hinton 2 agar z kloksacyliną | 40 płytek |  |  |  |  |  |
| Podłoża chromogenne: |
| 18 | do wykrywania MRSA | 400 płytek |  |  |  |  |  |
| 19 | do wykrywania VRE | 120 płytek |  |  |  |  |  |
| 20 | do wykrywania ESBL | 600 płytek |  |  |  |  |  |
| 21 | do wykrywania GBS | 800 płytek |  |  |  |  |  |
| 22 | do wykrywania CPE (KPC+ MBL+OXA48+) | 320 płytek |  |  |  |  |  |
| 23 | do wykrywania OXA48 | 40 płytek |  |  |  |  |  |
| 24 | do wykrywania Campylobacter | 40 płytek |  |  |  |  |  |
| 25 | do oceny ilościowej i identyfikacji E. coli, Proteus i Enterococcus w moczu | 1.200 płytek |  |  |  |  |  |
| 26 | Do wykrywania grzybów drożdżopodobnych | 200 płytek |  |  |  |  |  |
| 27 | Do wykrywania pałeczek Gram ujemnych opornych na kolistynę | 40 płytek |  |  |  |  |  |
| 28 | Dwudzielne do wykrywania na jednej płytce ESBL i / lub VRE | 60 płytek |  |  |  |  |  |
| 29 | Podłoże do hodowli i identyfikacji Clostridium Difficile z kału od pacjentów z biegunką | 60 płytek |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1-29: | ….. zł | x | …… zł | x |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Wymagania:

- Opis płytek na spodniej stronie, przez środek

- Opis na  opakowaniu płytek (nazwa i data ważności)

- Wszystkie podłoża od jednego producenta

4.   Podłoża do wykrywania CPE (poz. 22) podzielone na dwie niezależne części, osobna część do wykrywania karbapenemaz  OXA48.

5. Podłoża o możliwie  najdłuższym terminie ważności.

6. Podłoża pakowane po 20 sztuk – oprócz pozycji 2 i 6

7. Do oferty załączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada certyfikat jakości wystawiony przez producenta. Zamawiający wymaga wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenia dokumentów potwierdzających treść niniejszego oświadczenia z dokładnym oznaczeniem, której pozycji dotyczy.

8. Po zawarciu umowy przy pierwszej dostawie dla wszystkich podłoży chromogennych dołączyć kolorowe ulotki w języku polskim (CD lub forma pisemna).

Zamawiający nie dopuszcza:

b) Poz. 22: podłoża CHROMagar mSuperCARBA PL (nie jest to płytka dwudzielna),

c) Poz. 22-23: podłoża, które wykrywa spectrum karbapenemaz KPC; NDM; IMP, MBL i OXA włączając OXA48,
d) Poz. 25: podłoża UriSelect4,

Poz. 14, 15 i 17: Zamawiający dopuszcza produkty pakowane po 10 sztuk pod warunkiem  odpowiedniego wpisania wymaganej ilości do pełnych opakowań tj. 
                           poz. 14 – 5 opak., poz. 15 – 2 opak., poz. 17 – 4 opak.

Zamawiający dopuszcza:

a) dodanie do tabeli asortymentowo-cenowej dodatkowej kolumny z ceną netto za pełne opakowanie handlowe,

b) Poz. 4: podłoże Mueller Hintona E do badania lekowrażliwości bakterii metodą dyfuzyjno-krążkową,

c) Poz. 21: podłoża  chromogenne (Chromagar Strep B) do hodowli i identyfikacji S. agalactiae w warunkach tlenowych gdzie  S. agalactiae wybarwia się na wrzosowy kolor.

Zamawiający wymaga:

a) Poz. 19: rozróżnienia na tym podłożu Enterococcus fecalis od Enterococcus faecium na podstawie dwóch różnych kolorów,

b) Poz. 22: aby na tym podłożu E. coli i grupa KESC były identyfikowane w różnych kolorach, a wśród karbapenemaz mają być wykrywane szczególnie KPC i NDM1. Zamawiający wymaga, aby na tym dwudzielnym podłożu E. coli i grupa KESC były identyfikowane w różnych kolorach, a wśród karbapenemaz były wykrywane szczególnie KPC i NDM1 (co Zamawiający wyraźnie zapisał pod tabelą asortymentowo-cenową) na jednej stronie płytki, a druga strona płytki była specyficzna dla wykrywania Enterobacteriaceae wytwarzających wyłącznie karbapenemazy typu OXA-48,

c) Poz. 24: podłoża chromogennego przeznaczonego do badania próbek klinicznych.

.................................... dnia.......................     		                                                                           ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/15 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zadanie  15

Dostawa krążków i te+stów MIC  do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
|  | Amikacyna 30ug | 2 opak./50 | ….zł | …..zł | …% | ……zł |  |
|  | Amoksycylina 10ug | 2 opak./50 | ….zł | …..zł | …% | ……zł |  |
|  | Amoksycylina/kwas klawulanowy (20/10) 30ug | 10 opak./ 50 |  |  |  |  |  |
|  | Amoksycylina/kwas klawulanowy (2/1) 3ug | 4 opak./ 50 |  |  |  |  |  |
|  | Ampicylina 10ug | 10 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ampicylina 2ug | 4 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ampicylina/sulbactam (10/10) 20ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Aztreonam 30ug | 1 opak/50 |  |  |  |  |  |
|  | Cefaklor 30ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Cefadroksyl 30ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Cefaleksyna 30ug | 2 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Cefazolina 30ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ceftarolina 5 ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Cefepim 30ug | 2 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Cefpodoksym 10ug | 1 opak/50 |  |  |  |  |  |
|  | Cefotaksym 5ug | 4 opak/50 |  |  |  |  |  |
|  | Cefotaksym 30ug | 10 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Cefoksytyna 30ug | 10 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ceftazydym 10ug | 4 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ceftazydym 30ug | 10 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ceftriakson 30ug | 2 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Cefuroksym 30ug | 2 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ciprofloksacyna 5 ug | 4 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Chloramfenikol 30ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Chinupristina/dalfopristina 15ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ertapenem 10ug | 2 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Erytromycyna 15ug | 4 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Fosfomycyna 200ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Gentamycyna 10ug | 2 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Gentamycyna 30ug | 4 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Imipemem 10ug | 2 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Kanamycyna 30 ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Klindamycyna 2ug | 4 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas fusydowy 10ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Kwas nalidyksowy 30ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Lewofloksacyna 5ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Linezoid 10ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Meropenem 10ug | 4 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Minocyklina 30ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Moksifloksacyna 5ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Mupirocyn 200 ug | 4 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Netylmycyna 10 ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Nitrofurantoina 100ug | 2 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Norfloksacyna 10ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ofloksacyna 5ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Oksacylina 1ug | 10 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Penicylina G 1UI | 10 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Pefloksacyna | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Piperacylina 30ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Piperacylina/tazobactam (30/6) 36ug | 4 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Rifampicyna 5ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Streptomycin 300ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Teikoplanian 30ug | 2 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Temocylina 30ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Tigecyklina 15ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ticarcylina 75ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ticarcylina/kwas klawulanowy (75/10) 85ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Tetracyklina 75 ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Tobramycyna 10 ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Trimetoprim | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Trimetoprim/sufametoksazol (1,25/23,75ug) | 2 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Trometamol fosfomycyny 200ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Wankomycyna 5ug | 2 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Krążki jałowe | 6 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ceftobiprol 5 ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ceftibuten 30 ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Cefiksim 5 ug | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ceftazydym-awibaktam (10 ug /4 ug) | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
|  | Ceftolozan-tazobaktam (30 ug/10 ug) | 1 opak./50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1-69: | ….. zł | x | ….. zł | x |

Nie wypełnienie kolumny  „Numer katalogowy / producent” spowoduje jej odrzucenie oferty na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp.

Zamawiający dopuszcza w poz. 1-69 krążki antybiotykowe pakowane w plastikowej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby pod warunkiem, że każda fiolka będzie zapakowana oddzielnie i hermetycznie zamknięta z pochłaniaczem wilgoci.

Wymagania:

1. Oznaczenie skrótów antybiotyków wg CLSI 
2. Na każdym krążku musi być symbol antybiotyku i stężenie w mikrogramach
3. Każda fiolka powinna być zapakowana oddzielnie, hermetycznie zamknięta z pochłaniaczem wilgoci
4. Wszystkie krążki antybiotykowe powinny posiadać termin ważności minimum 12 miesięcy od daty produkcji	
5. Krążki zgodne z wytycznymi EUCAST
6. Stężenie antybiotyku na krążku powinno zawierać się w zakresie 90-125% ustalonego stężenia, zgodnie z normą DIN
7. Do oferty dołączyć oświadczenie, że zaoferowany przedmiot zamówienia posiada certyfikat jakości  wystawiony przez producenta. Zamawiający wymaga wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenia dokumentów potwierdzających treść niniejszego oświadczenia z dokładnym oznaczeniem, której pozycji dotyczy
8.   Zamawiający wymaga wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenia pozytywnej opinii Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii dotyczącej jakości wszystkich krążków.

.................................... dnia.......................     		                                                                           ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 2/16 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY – Zadanie  16

Dostawa zestawów do pobierania, przechowywania i transportu próbek zawierających wirusy do diagnostyki molekularnej

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka pod. VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy / producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Zestaw: podłoże UTM 1 ml do diagnostyki molekularnej ze standardową wymazówką flokowaną do wymazów z nosogardzieli | 3.000 szt. | …. zł | …. zł | …% | …. zł |  |
| 2 | Zestaw: podłoże UTM 1 ml do diagnostyki molekularnej z wymazówką flokowaną do wymazów z gardła | 1.500 szt. | …. zł | …. zł | …% | …. zł |  |
| 3 | Zestaw: podłoże płynne Amies 1 ml do diagnostyki molekularnej z wymazówką flokowaną do wymazów z gardła, nosa | 35.000 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw: podłoże płynne 3 ml UTM oraz dwie wymazówki (gardło + nosogardło) | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw: podłoże płynne 1 ml UTM oraz wymazówka flokowana z końcówką mini (dla noworodków) | 300 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw: podłoże płynne Amies 1ml oraz wymazówka flokowana do pobierania próbek pediatrycznych | 1.000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM poz. 1 do 6: | ….. zł | X | ….. zł | x |

Wymagania:

a) Podłoża od jednego  producenta,

b) Wymaga się podłoża o objętości 1ml z wyjątkiem pozycji 4.

c) Do poz. 1, 2 i  5:

Podłoże o objętości 1 ml ma zawierać szklane kuleczki umożliwiające szybkie uwalnianie pobranego materiału oraz zabezpieczające materiał wirusa;  nie zaburzające reakcji rt-PCR w metodzie molekularnej, nie zawierające inaktywatorów wirusów;  zapewniające najlepszą czystość uzyskanego eluatu do reakcji PCR.

.................................... dnia.......................     		                                                                           ………………………................................................................

(podpisy osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych 
do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy 
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

załącznik nr 3 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [], 
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2020/S  214-523800
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa testów, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający: | Sygn. postępowania AZ-P.2020.27 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | Zadanie nr … |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1. udział w organizacji przestępczej;
2. korupcja;
3. nadużycie finansowe;
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że:

A: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby dostaw testów, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów  dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, sygn. AZ-P.2020.27.

Data, miejscowość oraz podpis/-y:

…………………………………………………….

załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA  NR ... /... / AZ-P.2020.27
(zadanie nr 1 do 16 - dostawy)

zawarta  dnia  ……….r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym  NIP 749-179-03-04, Regon 000314661
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………………………………

a ……………….................................... KRS…………….…..NIP……………..Regon…………………

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: …………………………………………………..

W wyniku zakończonego postępowania nr AZ-P.2020.27   toczącego się w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa testów, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów  dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu” i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu wraz z dowozem i rozładunkiem asortymentu (dalej jako „dostawa”)  dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii Zamawiającego  (dalej ZDLiM) / magazynu centralnego (dalej magazyn) w Kędzierzynie - Koźlu  w zakresie: 
zadanie nr  (…) – Dostawa (...) - wg załącznika nr 2/1 – 2/16 do SIWZ.

2. Szczegółowy zakres oraz obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy określają załączniki nr 1 oraz 2/1 do 2/16 do SIWZ.

3. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodnej z jego podstawowymi parametrami technicznymi. 
4.Wykonawca oświadcza, że:

a) posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny i osobowy do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
b) przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia,
c) jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada Deklaracje Zgodności oraz spełnia wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo, w trakcie trwania niniejszej umowy, do weryfikacji powyższego poprzez żądanie dokumentów  potwierdzających ten fakt z dokładnym oznaczeniem, którego zadania i pozycji dotyczy po zawarciu niniejszej umowy.

5.Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. Za działania 
i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania.

6. W sytuacji zaprzestania produkcji asortymentu lub jego części, stronom przysługuje prawo ograniczenia asortymentu o tą część, pod warunkiem udowodnienia takiego faktu dokumentem pochodzącym od producenta.

7. Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego z postanowień niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego odpowiedniego terminu na usunięcie nieprawidłowości.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostaw niektórych ilości przedmiotu umowy:

a) w przypadku braku zastosowania w trakcie trwania umowy,

b) jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej umowy okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie, ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych, leżało w interesie Zamawiającego.

9. Zamawiający zastrzega, iż może w ramach poszczególnych pozycji dokonywać zmian ilościowych zakupów w stosunku do wielkości podanych w formularzu/-ach cenowym/-ch, jednak łączna wartość zamówionych zakupów nie może przekroczyć całkowitej wartości danego zadania. Skorzystanie z tego uprawnienia przez Zamawiającego nie oznacza zmiany umowy.

10. W ramach pierwszej dostawy przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy:
      a) Zadanie nr  3: aktualne karty charakterystyki (CD lub forma pisemna), o ile odczynniki zawierają w swoim składzie substancje szkodliwe,

b) Zadanie nr  4: 
      - aktualne karty charakterystyki (CD lub forma pisemna), o ile odczynniki zawierają substancje szkodliwe, oraz procedurę utylizacji 
        odpadów powstających w trakcie wykonywania badań,

- wszystkie certyfikaty jakości dla każdej serii odczynników, kart/kaset, krwinek wzorcowych i materiału kontrolnego (muszą posiadać 
        oznakowanie CE i numer jednostki notyfikującej),

c) Zadanie nr 5, 6, 7, 9: aktualne karty charakterystyki odczynników (CD lub forma pisemna), o ile odczynniki zawierają w swoim składzie 
       substancje szkodliwe,

d) Zadanie nr 10: instrukcje ożywiania szczepów w języku polskim oraz certyfikaty jakości wystawione przez producenta,

e) Zadanie nr 11: 
      - dokumenty potwierdzające treść oświadczenia Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot  zamówienia posiada certyfikat jakości
        wystawiony przez producenta (z dokładnym  oznaczeniem, której pozycji dotyczy),

- aktualne karty charakterystyk związków niebezpiecznych (CD lub forma pisemna),

f) Zadanie nr 12:

- certyfikat kontroli jakości do każdej serii produktu,

-  instrukcje zawierające pełny opis i zastosowanie testów do oznaczania MIC (paski z gradientem stężeń),
     -  pozytywną opinię Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii dotyczącej jakości wszystkich krążków.

g) Zadanie nr 13: 
     -  aktualnych kart charakterystyki związków  niebezpiecznych (CD lub forma pisemna),

-  firmowe ulotki metodyczne w języku polskim do testów i krążków,

h) Zadanie nr 14:

-  dokumenty potwierdzające treść załączonego do oferty oświadczenia (z dokładnym oznaczeniem, której pozycji dotyczy) mówiącego, że 
        przedmiot zamówienia posiada certyfikat jakości wystawiony przez producenta,

- kolorowe ulotki w języku polskim dla wszystkich podłoży chromogennych (CD lub forma pisemna).

i) Zadanie nr 15:

-  dokumenty potwierdzające treść załączonego do oferty oświadczenia (z dokładnym oznaczeniem, której pozycji dotyczy) mówiącego, że
        przedmiot zamówienia posiada certyfikat jakości  wystawiony przez producenta,
    -  pozytywną opinię Krajowego Konsultanta ds. Mikrobiologii dotyczącej jakości wszystkich krążków;
pod rygorem naliczenia kar umownych.

§ 2
                                                                          Warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

2. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego w danym czasie. Termin dostawy i warunki określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w niniejszym paragrafie.

3. Zamawiający upoważnia  P. …….., tel. 77 40 62 … oraz P. …….., tel. 77 40 62 … do kontaktu z Wykonawcą, uzgadniania szczegółów dostawy i składania zamówień w ramach niniejszej umowy.

4. Terminy dostaw zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (Formularz ofertowy). Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę faksem, telefonicznie lub e-mailem o potrzebie dostarczenia partii asortymentu wg potrzeb Zamawiającego i otrzyma go w terminach tam określonych licząc od dnia zawiadomienia przez osobę wskazaną w ust. 3  lub osobę wskazaną  (pracownika ZDLiM  /  magazynu)  w formularzu zamówienia (faksem / e–mailem za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania faksu / e–maila), określającym również miejsce dostawy.

5. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i odpowiedzialność  do ZDLiM  / magazynu przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, lub innym miejscu wskazanym w formularzu zamówienia. Jeżeli dostawa będzie wypadała w dniu wolnym od pracy, sobotę lub poza godzinami pracy Zamawiającego, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

6. Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz z wniesieniem. W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską.

7. Bieżące zamówienie winno być zrealizowane za jednorazową dostawą. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy realizacja jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu dostawy pozostałej części zamówienia.

8. Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz z wniesieniem.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie ustalonym w ust. 4, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej w terminie (zakup zastępczy).

10. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

11. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę w tym  zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. Zakup zastępczy nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 za okres liczony od dnia dostawy wymaganej zgodnie z ust. 2 do dnia zakupu zastępczego.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych  przez  producenta  (ceny niższe niż  zawarte  w  umowie).

13. W przypadku wycofania, wstrzymania bądź braku przedmiotu umowy na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia odpowiednika (asortymentu o  takim samym składzie, przeznaczeniu i postaci)  w  celu  utrzymania  ciągłości dostaw, w  cenie  zagwarantowanej  w  umowie.

§ 3
Termin obowiązywania umowy

1. Umowę zawiera się na okres 12 / 24 / 36 / 48 miesięcy począwszy od dnia jej zawarcia.

2. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy zostanie wyczerpana przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta, Wykonawca nie będzie miał roszczenia względem Zamawiającego z w/w tytułu.

§ 4

Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron

1.Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie w kwocie:

Zadanie nr 1: wartość netto:  ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł,

Zadanie nr 2: wartość netto:  ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł (...),

RAZEM: wartość netto:…………….…. zł, słownie:.......................................................….zł,

wartość brutto (wraz z VAT):…………..zł, słownie:………………………………………..…zł.

2. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty dostawy 
i ubezpieczenia na czas transportu, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze, usuwanie wad oraz podatek VAT.

3.Wykonawca gwarantuje, iż przez cały okres obowiązywania umowy ceny pozostaną niezmienne.

4. Ewentualna zmiana cen może nastąpić jedynie w przypadku:

a) dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT;
   b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z 10.10.2002r. o 
       minimalnym wynagrodzeniu  za pracę, 
   c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie
      społeczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w  ustawie z 04.10.2018r. o pracowniczych
      planach kapitałowych, 
gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę wynikającego z zawartej umowy,  
   e) czasowego bądź stałego obniżenia ceny przez Wykonawcę.

5. Zmiany wymienione w ust. 4 pkt:

- a)  następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów,

- b) do e) mogą być dokonywane na wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy.

6. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie prawidłowo wystawionych  faktur, którymi objęte będą  poszczególne dostawy. W przypadku dołączenia faktury w wersji papierowej winna ona być załączona do dokumentów dostawy.

7. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty jej prawidłowego doręczenia, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie papierowa lub ustrukturyzowana elektroniczna wersja faktury VAT.

8. Wykonawca może złożyć:

a) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodną z przepisami ustawy z 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018r. poz. 2191), na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem http://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/. Adres PEF Zamawiającego: NIP 7491790304;

b) fakturę drogą elektroniczną na adres efaktura@e-szpital.eu.

9. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.

10. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle.

11. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

Reklamacje, gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności.

2. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie, e-mailem lub faksem Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z zamówieniem i umową nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości Zamawiającego w terminie do … dni roboczych, od daty jej otrzymania.

4. Brak reakcji w terminie ze strony Wykonawcy jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za zasadną.

5. Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie krótszej niż wskazana w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (Formularz ofertowy).

6. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres ten podlega przedłużeniu o czas obejmujący konieczne czynności jakie zobowiązany jest podjąć Wykonawca, a  związane z ujawnieniem się wad powstałych na skutek wadliwego wykonania umowy.

7. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z nienależytą realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

9. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie  
   ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność za
   wadliwy produkt zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto określona w § 4 ust. 1. Wykonawca
   jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde żądanie Zamawiającego.

§ 6  Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 
 … % wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę 
w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu  w wysokości 3 % wartości brutto wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 4 ust 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy,

d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi  i gwarancji w wysokości 3 % kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

e) za brak dokumentów, złożenie ich z opóźnieniem lub złożenie dokumentów niekompletnych, o których mowa w § 1 ust. 10, w wysokości 
0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 (zadania nr  3-7, 9-15).

2. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w tym w szczególności Wykonawca:

a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,

b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,

c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego,

d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą umową, w tym w

szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
5. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy  nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

6. Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej, jeżeli jej wartość nie przekroczy kwoty 30,00 zł.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację,

b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7-dniowy  termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,

c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe,

d) gdy Wykonawca utraci uprawnienia wymagane do należytego wykonania umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości
o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 8

Zmiany umowy

1. Zgodnie z postanowieniami SIWZ, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

3.1. Zmiany wymagające zawarcia aneksu:

a) gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia; Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego,

b) w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 4 ust. 4e),

c) w zakresie dotyczącym czasowych lub stałych dostaw asortymentu zamiennego o parametrach nie gorszych niż wskazane w SIWZ, w przypadku niemożności realizowania dostaw zgodnie z umową; Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego,

# d) w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę) w zakresie czynników określonych w § 4 ust. 4b-d,

e) w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie trwania umowy.

3.2. Zmiany niewymagające zawarcia aneksu:

# a) w przypadku gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy,

# b) w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne
z prawem wykonywanie zobowiązań umownych,

# c) w przypadku braku (niedostępności) produktu na rynku, wycofania z obrotu, wstrzymania lub zakończenia produkcji, lub wydania stosownej decyzji urzędowej, co musi być udokumentowane przez Wykonawcę np. pismem producenta, Wykonawca zobowiązany jest, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, dostarczyć zamawiany asortyment występujący pod inną nazwą handlową (odpowiednik) o takim samym składzie, postaci, ilości

# i przeznaczeniu, w cenie zagwarantowanej  w  umowie,

# e) w przypadku zmiany producenta lub zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, pod warunkiem zachowania ceny zawartej w umowie,

f) w przypadku zmiany stawki podatku VAT cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian; Zmiana umowy nastąpi automatycznie,

4. Zmiany wskazane w ust. 3.2 mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie po rygorem nieważności.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy 
w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz obowiązujących przepisów szczególnych.

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA			                                                    	ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1.	Oferta Wykonawcy.

2.	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

załącznik nr 4a do SIWZ

UMOWA  DZIERŻAWY NR ... /... / AZ-P.2020.27
(zadania 1 do 4 - dzierżawy)

zawarta  dnia  ……….r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym  NIP 749-179-03-04, Regon 000314661
zwanym dalej Dzierżawcą, reprezentowanym przez: …………………………………………….…….…………

a ……………….................................... KRS…………….…..NIP……………..Regon……………………………

zwanym dalej Wydzierżawiającym, reprezentowanym przez: …………………………………………………..

W wyniku zakończonego postępowania nr AZ-P.2020.27   toczącego się w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa testów, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników wraz z dzierżawą analizatorów  dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu” i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy obejmuje dzierżawę: …………………………….. (nazwa), celem realizacji umowy nr  … / … / AZ-P.2020.27 na dostawę ………………... (nazwa) wg załącznika nr 2/1 – 2/4 do SIWZ dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii Dzierżawcy (dalej ZDLiM), który to Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę Dzierżawcy, a Dzierżawca przedmiot dzierżawy przyjmuje.  
2. Dokładny opis przedmiotu dzierżawy, jego właściwości oraz stanu technicznego określa załącznik nr 2/1 – 2/4 do SIWZ stanowiący integralną część niniejszej umowy.

3. Wydzierżawiający oświadcza, że przedmiot dzierżawy, o którym mowa w ust. 1 stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych 
i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego 
i zabezpieczenia.

4. Integralną część umowy stanowi Protokół zdawczo-odbiorczy z objęcia przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy, który Wydzierżawiający dostarczy Dzierżawcy do 5 dni od daty dostawy i montażu przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 2 umowy. 
5. Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność za sprawność techniczną (przeglądy, konserwacje, naprawy) przedmiotu dzierżawy przez cały okres trwania umowy tj. 24 / 36 / 48 miesięcy oraz zapewnia na własny koszt obsługę techniczną serwisową, prowadzoną przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis, zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku  nr 1 oraz nr  2/1 – 2/4 do SIWZ.

§ 2
                                                                                             Termin realizacji
1. Umowa dzierżawy zostaje zawarta na okres 24 / 36 / 48 miesięcy  od dnia jej zawarcia i jest ściśle związana z umową, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Wydzierżawiający zobowiązuje się do dostawy i montażu przedmiotu umowy oraz jego protokolarnego przekazania Dzierżawcy w terminie 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

§3

Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron

1. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi:
a) ……………. (nazwa)  - ………zł netto / m-c, ……zł brutto / m-c, 
…… zł netto / za 24 / 36 / 48 m-cy, ………. zł brutto / za 24 / 36 / 48 m-cy.
2. Dzierżawca będzie opłacał czynsz w terminie 60 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazane w fakturze konto Wydzierżawiającego.

3. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Dzierżawcy. 
4. Wydzierżawiający w ramach umowy i zaoferowanej ceny oferty gwarantuje realizacje wszystkich zapisów ujętych w załączniku nr 2/1 do SIWZ (pkt C Wymagań), 2/2 do SIWZ (pkt B Wymaganych parametrów), 2/3 do SIWZ (pkt  C Wymagań technicznych), 2/4 do SIWZ (pkt A.2, B.2 i C.1 Wymogów) stanowiących integralną część niniejszej umowy.

§4

Obowiązki Dzierżawcy

1. Dzierżawca obowiązany jest przez czas trwania stosunku dzierżawy używać przedmiotu dzierżawy w sposób zgodny z umową

i odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy.

2. Dzierżawca nie będzie bez zgody Wydzierżawiającego przenosić, ani zamieniać przedmiotu dzierżawy.

3. Po ustaniu stosunku dzierżawy, Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot umowy w stanie nie pogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jego zużycie będące następstwem użytkowania do celów umowy, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 5

Obowiązki Wydzierżawiającego
1. Wydzierżawiający zobowiązany jest do dostarczenia Dzierżawcy pełnej dokumentacji technicznej wraz z instrukcją obsługi przedmiotu dzierżawy.

2. Ponadto Wydzierżawiający zobowiązany jest do zapewnienia na okres dzierżawy sprzętu, o którym mowa w załączniku nr 2/1 – 2/4 do SIWZ stanowiący integralną część niniejszej umowy. Szczegółowe wymogi zostały określone w załączniku nr 2/1 – 2/4 do SIWZ.
3. Wydzierżawiający obowiązany jest zapewnić Dzierżawcy niezakłócone korzystanie z przedmiotu dzierżawy przez cały okres trwania umowy.  
4. Demontaż przedmiotu umowy odbywać będzie się na koszt Wydzierżawiającego.
5.  Wydzierżawiający udziela Dzierżawcy gwarancji na wydzierżawiany sprzęt na okres trwania niniejszej umowy tj. na okres 24 / 36 / 48 miesięcy od daty jego zainstalowania.

# § 6

Postanowienia końcowe

- Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przed upływem terminu na jaki została zawarta w przypadku zaistnienia okoliczności wskutek których dalsze udostępnienie przedmiotu dzierżawy nie będzie konieczne, w szczególności z chwilą rozwiązania lub upływu okresu na jaki została zawarta umowa na dostawę asortymentu dla ZDLiM Dzierżawcy.

2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy, Sąd powszechny.

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYDZIERŻAWIAJĄCY                              			DZIERŻAWCA

załącznik nr 5 do SIWZ

# Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nr  ………..

(zadania 1 - 4)

zawarta w dniu  ……………………. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, z siedzibą przy ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, wpisaną pod numerem KRS 0000004757 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, posiadającym NIP 749-17-90-304, Regon 000314661,

reprezentowanym przez ………………………………………………….

zwanym dalej Administratorem

a …………………………………….…, posiadający  NIP ……………..,   Regon ……………………….. 
reprezentowanym przez:  ………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą

Dla celów niniejszej Umowy powierzenia danych osobowych, użyto następujących definicji:

„Umowa zasadnicza” - umowa na dzierżawę …………. zawarta pomiędzy Stronami.

„Umowa” – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

„Rozporządzenie” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

„System” – system teleinformatyczny wspomagający w sposób kompleksowy realizację statutowych zadań szpitala, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej.

„Dane osobowe”  - dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia dotyczące osób fizycznych.

„Przetwarzanie danych osobowych” - jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług wsparcia 
i utrzymania Systemu, rozbudowy Systemu o nowe funkcjonalności oraz świadczenia usług asysty technicznej.

„Nośnik” - dowolny nośnik elektroniczny, na którym są zapisane Dane osobowe.

„Usługa” – czynności wykonywane w związku z zawarciem Umowy zasadniczej.

„Upoważnienie” - upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Mając na względzie, rodzaj oraz zakres Usług świadczonych przez Wykonawcę, Administrator uważa za niezbędne:

- Utrzymanie w tajemnicy wszelkich Danych osobowych, które Wykonawca uzyska od Administratora,

- Zabezpieczenie od odpowiedzialności finansowej z tytułu roszczeń odszkodowawczych zgłoszonych przez osoby trzecie,

- Uzyskanie zapewnienia, że Wykonawca dysponuje stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami umożliwiającymi zagwarantowanie poufności w odniesieniu do Danych osobowych przekazanych mu przez Administratora.

§ 1   Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest powierzenie przez Administratora Wykonawcy Przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji Umowy zasadniczej.

- Administrator powierza Wykonawcy przetwarzanie Danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, a Wykonawca powierzenie Przetwarzania danych osobowych przyjmuje, na warunkach określonych w niniejszej Umowie.

- Wykonawca może przetwarzać powierzone mu Dane osobowe w zakresie następujących danych:

- nazwisko i imię (imiona),

- data urodzenia,

- oznaczenie płci,

- adres miejsca zamieszkania/oddział szpitalny,

- numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

- w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,

- numer identyfikacyjny pacjenta podawany przy braku innych danych,

- rozpoznanie ustalone przez osobę kierującą,

- inne informacje lub dane, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania, konsultacji lub leczenia pacjentów, względnie niezbędne z uwagi na przepisy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

- Administrator oświadcza, iż przedmiotem niniejszej umowy są dane biometryczne w rozumieniu Rozporządzenia.

- Umowa nie upoważnia Wykonawcy do dalszego powierzenia przetwarzania powierzonych do Przetwarzania danych osobowych, w imieniu i na rzecz Administratora, innym podmiotom.

- Administrator wymaga podpisania oddzielnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z podwykonawcą Wykonawcy.

§ 2   Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania danych podjąć środki zabezpieczające, tj. w szczególności zobowiązany jest do:

  - zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę powierzonych  danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przetwarzanych danych;

  - przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami Rozporządzenia i Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. oraz zgodnie wewnętrznymi regulacjami w zakresie ochrony danych osobowych obowiązującymi u Administratora, zapewniając adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia,

  - zapewnienia zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w celu realizacji Umowy lub Porozumienia , zarówno w trakcie współpracy z Administratorem , jak i po ustaniu owej współpracy.

- W związku z powyższym Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa co do możliwości bezpiecznego Przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Administratora.

- Administrator umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania pracownikom Wykonawcy upoważnień do przetwarzania danych osobowych, powierzonych na podstawie § 1 ust. 2.

- Wykonawca pomaga Administratorowi w miarę swoich możliwości, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia (Prawa osoby, której dane dotyczą).

- Wykonawca pomaga Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia, w szczególności w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad ochrony i przetwarzania powierzonych danych osobowych na podstawie Porozumienia, zgłasza je Zespołowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 48 godzin od chwili stwierdzenia naruszenia.

- Wykonawca po zakończeniu trwania umowy jest zobowiązany do usunięcia lub zwrotu Administratorowi powierzonych danych osobowych, o ile przepis prawa powszechnie obowiązującego nie stanowi inaczej.

- Wykonawca realizując postanowienia § 2 ust. 3  zobowiązany jest do:

  - prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do Przetwarzania danych osobowych zatrudnionych u Wykonawcy, których wyznaczy do Przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Administratora,

  - ograniczenia dostępu do powierzonych danych osobowych, wyłącznie do pracowników posiadających Upoważnienie

  - prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych oraz środki, o których mowa w § 2 ust. 1, a na każde żądanie Administratora udostępnić posiadaną dokumentację,

  - przechowywania dokumentów dotyczących powierzonych do przetwarzania danych osobowych w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek pomieszczeniach, niedostępnych dla osób nieupoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

  - zapoznania pracowników Wykonawcy  którym wydawane jest Upoważnienie z obowiązującymi u Administratora przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa,

  - zapewnienia kontroli nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane, z możliwością identyfikacji i wskazania (przypisania) tych czynności konkretnym osobom,

  - udzielenia Administratorowi, na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych,

  - zobowiązania swoich pracowników do zachowania powierzonych do przetwarzania danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia w poufności, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy,

i)      przestrzegania zasad postępowania z dokumentami zawierającymi powierzone do przetwarzania dane osobowe:

    - pracowania jedynie z dokumentami niezbędnymi do wykonania obowiązków wynikających z realizacji  Umowy;

    - nie tworzenia kopii dokumentów;

    - nie przemieszczania dokumentów lub ich kopii poza siedzibę Administratora.

- Wykonawca umożliwi Administratorowi lub podmiotowi przez niego upoważnionemu, dokonanie kontroli czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu danych spełniają postanowienia niniejszej Umowy oraz Rozporządzenia:

  - Wykonawca na każdy pisemny wniosek Administratora zobowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji dotyczącej przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

  - Administrator ma prawo do faktycznej weryfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę w sposób każdorazowo ustalony przez Strony, po zgłoszeniu zamiaru takiej weryfikacji z wyprzedzeniem minimum 14 dni.

  - Wykonawca udostępni Administratorowi  wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązku określonego w art. 28 Rozporządzenia.

- Po stwierdzeniu naruszeń niniejszego Porozumienia przez Wykonawcę, Wykonawca  jest zobowiązany  do ich usunięcia w terminie i sposób ustalony pomiędzy Stronami, a Administrator udzieli w tym zakresie wszelkiej niezbędnej pomocy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania zaleceń Administratora dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia. powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, wynikających z przeprowadzonych kontroli.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- przetwarzania powierzonych do Przetwarzania danych osobowych wyłącznie w siedzibie Administratora, z zastrzeżeniem § 2 ust. 13,

- wykonywania niniejszej umowy z najwyższą profesjonalną starannością.

- Po uzyskaniu zgody Administratora, Wykonawca może zdalnie przeprowadzać czynności w zakresie świadczenia usług wsparcia i utrzymania Systemu, rozbudowy Systemu o nowe funkcjonalności oraz świadczenie usług asysty technicznej pod warunkiem, że jego system informatyczny, który będzie pośredniczył w Przetwarzaniu danych osobowych powierzonych przez Administratora spełnia wymagania określone przepisami prawa. Zdalny dostęp do powierzonych do Przetwarzania danych osobowych może zostać zrealizowany wyłącznie w przypadku, gdy zastosowane techniki teletransmisyjne zapewniają właściwe bezpieczeństwo tych danych osobowych.

- Wykonawca niezwłocznie poinformuje Administratora o:

- wszelkich przypadkach naruszenia obowiązków Wykonawcy dotyczących ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub ich niewłaściwego wykorzystania,

- wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych przez organy właściwe w tym zakresie

- W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 2 ust. 9 mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie przetwarzania powierzonych na podstawie niniejszej umowy danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia tych okoliczności i ich możliwych skutków.

§ 3   Odpowiedzialność

- Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią niniejszej Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczących danych powierzonych na podstawie niniejszej umowy  oraz planowanych kontrolach w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 4   Zasady wykorzystywania danych

- Wykonawca:

    - nie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych powierzonych przez Administratora,

    - nie jest uprawniony do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane powierzone przez Administratora, w tym formularzy zawierających dane lub baz danych zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej, na dyskach komputerowych i arkuszach kalkulacyjnych, innych niż określone w niniejszej umowie.

- W przypadku wygaśnięcia Umowy o której mowa § 6 ust. 1-2 lub jej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do :

  - przekazania Administratorowi kopii powierzonych do przetwarzania danych osobowych będących w posiadaniu Wykonawcy, w terminie 14 dni roboczych od dnia wygaśnięcia Umowy;

  - trwałego i nieodwracalnego usunięcia powierzonych do przetwarzania danych osobowych ze wszystkich nośników będących w posiadaniu Wykonawcy, w następnym dniu roboczym po otrzymaniu od Administratora potwierdzenia poprawności odczytu danych zapisanych na Nośnikach przekazanych na podstawie § 4 ust. 1.

- Po wykonaniu czynności będących celem przetwarzania powierzonych danych osobowych, Wykonawca, na każde żądanie Administratora, zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych osobowych powierzonych przez Administratora.

- Usunięcie danych powinno być trwałe oraz polegać na uniemożliwieniu osobom trzecim odzyskania danych osobowych.

- Niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1-2, Wykonawca przekaże Administratora pisemne oświadczenie, w którym potwierdzi że nie posiada już żadnych danych osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone na podstawie niniejszej Umowy.

§ 5   Obowiązki Administratora

Administrator zobowiązany jest do:

  - przekazywania Wykonawcy danych osobowych w formie umożliwiającej ich przetwarzanie.

  - udzielania Wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 6   Postanowienia końcowe

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i obowiązuje do  końca okresu udzielonej w Umowie zasadniczej gwarancji.

- Umowa ulega rozwiązaniu wraz z rozwiązaniem lub upływem czasu na który została zawarta Umowa zasadnicza.

- Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi nieważności całej Umowy. Strony zgadzają się zastąpić każde takie nieważne postanowienie postanowieniem odzwierciedlającym właściwy stan prawny.

- Strony potwierdzają, że zapoznały się ze standardami, przepisami i procedurami w zakresie ochrony danych osobowych, potwierdzają znajomość tych przepisów i zobowiązują się do stosowania tych standardów, przepisów i procedur w zakresie wymaganym przez Wykonawcę.

- Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy.

- Niewykonanie przez którąkolwiek ze Stron przysługujących jej praw na wypadek naruszenia postanowień niniejszej Umowy przez drugą Stronę nie będzie rozumiane, jako zrzeczenie się takich praw w przypadku późniejszych naruszeń ani jakichkolwiek innych praw przewidzianych niniejszą Umową.

- Żadna ze Stron nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy czy to w całości, czy też w części, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

- Zawarcie niniejszej Umowy nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do nawiązania stosunków biznesowych i nie należy interpretować jako zobowiązania Administratora do wyboru Wykonawcy w jakichkolwiek postępowaniach przetargowych, konkursowych lub ofertowych jak również do składania zamówień do Wykonawcy, ani zobowiązania Administratora do przyjęcia zamówienia od Wykonawcy.

- Umowa niniejsza nie daje żadnej ze Stron prawa występowania w imieniu drugiej Strony ani składania w imieniu drugiej Strony jakichkolwiek oświadczeń woli.

- Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie znajdą przepisy Rozporządzenia, Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. oraz Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby  Administratora.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………					                            	……………………………………

Pieczątka i podpis Wykonawcy							       Pieczątka i podpis Administratora

# Footnotes

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.