18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ZATWIERDZAM KOMENDANT 18.WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO …………………………………. ………………..2024 r.

SPECYFIKACJA warunków zamówienia

do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

KONSERWACJA NAWIERZCHNI LOTNISKA W KW 6033 GDYNIA

Oryginał SWZ dostępny w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w SWZ wynikające z działania osób trzecich po zamieszczeniu SWZ na platformie zakupowej.

WEJHEROWO

2024

Spis treści

Rozdział 1.	Nazwa i adres zamawiającego	3

Rozdział 2.	Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia	……………………………………	…….3

Rozdział 3.	Tryb udzielenia zamówienia publicznego	3

Rozdział 4.	Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji	3

Rozdział 5.	Opis przedmiotu zamówienia	3

Rozdział 6.	Termin wykonania zamówienia	4

Rozdział 7.	Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy	4

Rozdział 8.	Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej	5

Rozdział 9.	Termin związania ofertą	6

Rozdział 10.	Opis sposobu przygotowania oferty	7

Rozdział 11.	Sposób i termin składania ofert	10

Rozdział 12.	Termin otwarcia ofert	10

Rozdział 13.	Sposób obliczenia ceny	11

Rozdział 14.	Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert	11

Rozdział 15.	Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy	12

Rozdział 16.	Podstawy wykluczenia z postępowania	12

Rozdział 17.	Warunki udziału w postępowaniu	13

Rozdział 18.	Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)	14

Rozdział 19.	Poleganie na zasobach innych podmiotów	16

Rozdział 20.	Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)	16

Rozdział 21.	Informacja o podwykonawstwie	17

Rozdział 22.	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych	17

Rozdział 23.	Wymagania dotyczące wadium	17

Rozdział 24.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	17

Rozdział 25.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej	17

Rozdział 26.	Dodatkowe informacje	18

Rozdział 27.	Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych	18

Rozdział 28.	Spis załączników	19

# Nazwa i adres zamawiającego

### 18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Jana III Sobieskiego 277

84-200 WEJHEROWO

tel.: 261 250 280, 512 455 762

www.18wog.wp.mil.pl

e-mail: 18wog.przetargi@ron.mil.pl

Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone w rozdziale 8 pkt 3.

# Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane                      z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/18wog

# Tryb udzielenia zamówienia publicznego

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) (zwanej dalej także „Pzp”).

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

# Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty                  z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

# Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji nawierzchni lotniska w KW 6033 Gdynia w zakresie niżej wymienionych zadań:

Zadanie nr 1 – Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowej wraz z naprawami krawędzi w KW 6033 Lotnisko Gdynia Oksywie.

Zadanie nr 2 – Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowych oraz wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych na DARM w KW 6033 Lotnisko Gdynia Oksywie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej SWZ. Zamawiający dołącza do SWZ przedmiar robót. Stanowi on wyłącznie materiał pomocniczy do sporządzenia kosztorysu ofertowego (do obliczenia ceny oferty). Przedmiar robót powinien być analizowany w powiązaniu ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz niniejszą SWZ.

- Zamawiający wymaga, aby wykonawcy opracowali kosztorys ofertowy w oparciu o załączone przedmiary. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót, a dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych zamawiający wymaga, aby wykonawcy  zadali zamawiającemu pytanie wyjaśniające. Takie działanie ma na celu uzyskanie przez zamawiającego porównywalnych ofert.

- Zamawiający informuje, że wykonawca wybrany w postępowaniu będzie mógł realizować roboty w godzinach od 07:30 do 15:30. Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonawcy byli wyposażeni w jednolity ubiór roboczy identyfikujący wykonawcę.

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca na zrealizowany przedmiot zamówienia udzielił gwarancji w wymiarze nie krótszym niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót.

- Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga przy realizacji zamówienia zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności:

- roboty budowlane,

- roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i montażowe

Sposób udokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli zostały określone w projekcie umowy (zał. nr 9 do SWZ).

- Jeżeli wykonawca będzie przy realizacji zamówienia zatrudniał cudzoziemców, którzy będą wchodzili na teren jednostki wojskowej musi uzyskać pozwolenie odpowiednich organów na wstęp tych osób na teren jednostki zgodnie z zapisami § 51 i następnych (rozdział VI) instrukcji w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej resorcie obrony narodowej załączonej do Decyzji nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 33).

Nadto w celu zaplanowania wstępu na teren jednostki wojskowej osób, o których mowa powyżej, wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni kalendarzowych przed uzyskaniem pozwolenia przedstawić zamawiającemu wykaz osób podając następujące dane personalne: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer paszportu.

Warunkiem uzyskania pozwolenia do wejścia na teren jednostki wojskowej jest uzyskanie pozytywnej opinii w sprawie wstępu na teren jednostki chronionej Dyrektora Zarządu Operacyjnego Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Warszawie.

- Zamawiający zakazuje użytkowania wszelkiego rodzaju pojazdów latających w tym „Dronów” na terenie obiektów wojskowych. Użycie takiego sprzętu przez wykonawcę lub podwykonawcę będzie podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

KOD CPV:

45235000-3 roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych

# Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:

Zadanie nr 1 – do 14 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zadanie nr 2 – do 21 dni od dnia przekazania placu budowy.

# Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

            - Zamawiający wymaga aby wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.

# Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Urszula STYN

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/18wog

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Uwaga! Wykonawca niezalogowany korzystający z “Wyślij wiadomość zamawiającego”, po kliknięciu przycisku Wyślij, otrzyma na adres mailowy, podany w polu Twój adres e-mail, wiadomość mailową zawierającą kod uwierzytelniający. Kod należy wpisać w polu Kod Uwierzytelniający, a następnie potwierdzić przyciskiem Wyślij. Następnie Wykonawca otrzyma potwierdzenie wysłania wiadomości. Kod uwierzytelniający jest aktywny przez                     30 minut od wygenerowania lub do momentu wygenerowania kolejnego kodu.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie                  w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów                             i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej                     w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę                         na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż                     512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny                  z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące                      w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# Zalecenia Zamawiającego

Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne                               z „ROZPORZĄDZENIEM  PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)              ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego                   z formatów:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych                  w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym                 i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się                          o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 24.09.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 	Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia                               o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

# Opis sposobu przygotowania oferty i forma składanych dokumentów

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ),

- oświadczenia wymienione w Rozdziale 18 pkt 1 niniejszej SWZ (załącznik nr 2 i 3 do SWZ),

- kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej – dla każdego zadania oddzielny,

- zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale 19 pkt 3 SWZ (załącznik nr 6 do SWZ) - jeżeli dotyczy,

- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o którym mowa w Rozdziale                         19 pkt 7 SWZ (załącznik nr 7 do SWZ) - jeżeli dotyczy,

- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o którym mowa w Rozdziale 20 pkt 3 SWZ (załącznik nr 8 do SWZ) - jeżeli dotyczy,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia                  14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje w przypadku:

- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się                     o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,                          w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 18 powyżej, może dokonać również notariusz.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty, w szczególności Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie przez Wykonawcę treści swojej oferty przed upływem terminu składania i otwarcia ofert, poprzez złożenie jej w formie pliku niezaszyfrowanego, w niewłaściwej zakładce (np. jako treść pytań lub odwołanie). Nieprawidłowe złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi podstawy żądania unieważnienia postępowania. Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

# Sposób i termin składania ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Systemu na stronie danego postępowania. System jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/18wog

- Termin składania ofert: do dnia 26.08.2024 r. do godz. 09:00.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# Termin otwarcia ofert

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert                                                   tj. 26.08.2024 r. godz. 09:05.

- Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu.  Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępni w Systemie  kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści w Systemie informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

# Sposób obliczenia ceny

      - Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

  - § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

  - § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

      - Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Cena winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia dla danego zadania.

      - Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy.

      - Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wzór Formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

- Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej.

# Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

# Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

      - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

      - Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich, Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

      - Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

      - Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia:

- umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale 24 SWZ,

- oświadczenie, że osoby o których mowa w Rozdziale 5 pkt 6 niniejszej SWZ na czas realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę,

- kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy wymaganych w SWZ uprawnień.

      - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# Podstawy wykluczenia z postępowania

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 Pzp.;

- w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 Pzp., tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

- który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

- art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.

Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:

- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

- którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

# Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 16 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej

dla zadania nr 1 – 180 000,00 zł brutto

dla zadania nr 2 – 225 000,00 zł brutto

Uwaga 1: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą łącznie spełnienie warunku.

Uwaga 2: W przypadku składania oferty więcej niż na jedno zadanie, na potwierdzenie niniejszego warunku, wykonawca winien wykazać wartość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż suma kwot wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku dla zadań, na które składana jest oferta.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że

- należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na konserwacji lub naprawie nawierzchni lotniska, które musi być:

- wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie),

- o wartości nie mniejszej niż:

dla zadania nr 1 – 140 000,00 zł brutto

dla zadania nr 2 – 175 000,00 zł brutto

Uwaga 1: Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie jedną umowę, pojedyncze, odrębne zobowiązanie. Wykonawca nie może sumować kilku zamówień o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości.

Uwaga 2: Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza wykazania warunku udziału w postępowaniu dla różnych zadań tymi samymi zamówieniami.

Uwaga 3: W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca musi wykazać wykonanie minimum jednego zamówienia dla każdego zadania osobno, każde o wartości brutto co najmniej równej kwocie określonej dla tego zadania.

Uwaga 4: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunek zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy przynajmniej jeden z Wykonawców wykaże, że należycie wykonał min. jedno zamówienie opisane powyżej.

Warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem opisanym powyżej.

- dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.

Zamawiający, określając wymogi dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze.zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.                         o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 65 ze.zm.)

Uwaga 1: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie wystarczy dysponowanie jedną osobą posiadającą w/w uprawnienia.

- Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

# Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ.

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

    - odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

    - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,                a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik                nr 4 do SWZ – należy złożyć oddzielnie na każde zadanie;

    - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ),

    - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 4 ppkt a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt a), zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

- Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

- W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.                   w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

# Poleganie na zasobach innych podmiotów

      - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

      - W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

      - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

      - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału                          w postępowaniu.

      - UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

      - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa                                 w Rozdziale 18 ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

# Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 18 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

# Informacja o podwykonawstwie

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

# Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jedno zadanie. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość zadań.

# Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zaokrąglonych do pełnych setek) w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, w jednej z form określonych w art. 452 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek nr 17 1010 1140 0195 5213 9120 0000.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa                                           w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

# Dodatkowe informacje

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

# Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 277, tel. 261 250 280, e-mail: 18wog.przetargi@ron.mil.pl

- w 18 Wojskowym Oddziale Gospodarczym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – kontakt tel. 261 251 540, e-mail: iodo.18wog@ron.mil.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy z dnia      11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

# Spis załączników

Załącznik nr 1 	Formularz oferty.

Załącznik nr 2 	Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia.

Załącznik nr 3 	Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 	Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Załącznik nr 5 	Wykaz osób.

Załącznik nr 6 	Zobowiązanie – udostępnienie zasobów.

Załącznik nr 7 	Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

Załącznik nr 8 	Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 9   Projekt umowy.

Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA

Przedmiot zamówienia: konserwacja nawierzchni lotniska w KW 6033 Gdynia.

znak sprawy  18WOG-SZP.2812.35.2024

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Jana III Sobieskiego 277

84-200 Wejherowo

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu na wykonanie konserwacji nawierzchni lotniska 
w KW 6033 Gdynia podajemy:

Dane Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………………………….……………………

Adres ..............................................................................................................................................

KRS/CEiDG  ………………………………………………..……

PESEL (wypełnić w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą): ………………...………

NIP …............................................................

REGON …......................................................

Województwo ….............................................

Dane kontaktowe Wykonawcy:

e-mail …....................................................................

na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję

Osoba  upoważniona do kontaktów: ….................................................... tel. …………………..

Osoba wyznaczona do nadzoru nad realizacją umowy: ………………….. tel. ……..……...….
Koordynator Wykonawcy ds. BHP: …………………………….. tel. ……………………………….

Koordynator Wykonawcy ds. PPOŻ: ……..…………………….. tel. ……………………………....

Cena realizacji zamówienia w zakresie określonym w SWZ wynosi:

Zadanie nr 1* – Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowej wraz z naprawami krawędzi w KW 6033 Lotnisko Gdynia Oksywie

Cena brutto ……………….. zł (w tym ……%)

(podać stawkę VAT)

Zadanie nr 2* – Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowych oraz wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych na DARM w KW 6033 Lotnisko Gdynia Oksywie

Cena brutto ……………….. zł (w tym ……%)

(podać stawkę VAT)

* Wykonawca wykreśla lub usuwa tę część zamówienia na którą nie składa oferty

Powyższe uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji oferty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym także pożytki uzyskane z materiałów pochodzących z demontażu.

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT innej niż stawka podstawowa, lub zwolnienia z ww. podatku.

………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- akceptujemy wskazany w specyfikacji warunków zamówienia czas związania ofertą,

- akceptujemy ogólne warunki umowy.

Oświadczam, że:

- zamówienie wykonam samodzielnie*

- część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (określić zakres):*

........................................................................................................................................................

Nazwa podwykonawcy/ów (jeśli są już znani)

………………………………………………………………………………………

% lub kwotowy udział podwykonawców ……………………………………

Oświadczam, że przedsiębiorstwo które reprezentuję jest*::

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

*właściwe zaznaczyć

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane                                              w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*”

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.               4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

Podpisania umowy na warunkach zawartych w załączniku do Specyfikacji warunków zamówienia – Projekcie umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG/w Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:

Imię i nazwisko - ……………………………………. – stanowisko / funkcja …………….……..

* niewłaściwe skreślić

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Jana III Sobieskiego 277

84-200 Wejherowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji nawierzchni lotniska w KW 6033 Gdynia (znak sprawy 18WOG-SZP.2812.35.2024) oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                                    art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                                    art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie                                   art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………

* Uwaga: jeżeli punkt 4 nie ma zastosowania, należy go usunąć

Jednocześnie wskazuję, że prawidłowe i aktualne podmiotowe środki dowodowe Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na podstawie następujących danych:

| Lp. | Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych/rejestru publicznego | Dane umożliwiające dostęp do tych środków |
| --- | --- | --- | --- |
|  | KRS | https://ems.ms.gov.pl | Nr KRS ………….………………………… |
|  | CEIDG | https://prod.ceidg.gov.pl | NIP …………………...……………... albo REGON ……………….. |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Jana III Sobieskiego 277

84-200 Wejherowo

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji nawierzchni lotniska w KW 6033 Gdynia (znak sprawy 18WOG-SZP.2812.35.2024) oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego                   w rozdziale 17 SWZ.

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale 17 SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………….......................
..…………………………………………………………………………………………………….………..

w następującym zakresie: ……………………………………………………………………..…………

…………………..…………………………………………………………………………………...………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 4 do SWZ

.

……………………………………

(Wykonawca)

### WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

### do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

### konserwację nawierzchni lotniska w KW 6033 Gdynia

### (znak sprawy 18WOG-SZP.2812.35.2024)

w zakresie zadania ……

| ### Lp. | ### Nazwa instytucji na rzecz której wykonano robotę budowlaną | ### Adres | ### Termin realizacji | ### Przedmiot zamówienia opis wykonanej roboty budowlanej | ### Wartość zamówienia brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 1. | ### 2. | ### 3. | ### 4. | ### 5. | ### 6. |

Uwagi:

Aby wykaz spełniał wymagania Zamawiającego należy:

- wykazać spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale 17 SWZ

- wypełnić wszystkie kolumny zestawienia, w kolumnie 6 należy podać wartość roboty budowlanej wyszczególnionej w kolumnie 5 przedmiotu zamówienia,

- załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Pouczenie:

Art. 297 § 1 Kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności                           od 3 miesięcy do lat 5.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 5 do SWZ

…………………………………

(pieczątka Wykonawcy)

### WYKAZ OSÓB

### skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na

### konserwację nawierzchni lotniska w KW 6033 Gdynia

### (znak sprawy 18WOG-SZP.2812.35.2024)

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

| ### NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO - ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (KWALIFIKACJE ZAWODOWE) | UPRAWNIENIA I NAZWA ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ | INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kierownik robót budowlanych posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń | Nr …………………………… NAZWA ORGANU …………………………………. |  |

*(należy wpisać dokument regulujący współpracę pomiędzy Wykonawcą a wykazaną osobami np. umowę o pracę, umowę zlecenie lub zobowiązanie wymienionej osoby do realizacji zadania)

Pouczenie:

Art. 297 § 1 Kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności                               od 3 miesięcy do lat 5.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Załącznik nr 6 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja (/My) niżej podpisany(ni) ………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(i) do reprezentowania:

………………………………………………………………………………….…….……………….

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (y),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), odda Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………….…..…….……………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby¹:

………………………………………………………………………………………………………………..…

(zakres udostępnianych zasobów – np. wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby)

### na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia na wykonanie konserwacji nawierzchni lotniska w KW 6033 Gdynia (znak sprawy 18WOG-SZP.2812.35.2024) przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Zakres zobowiązania:

- Sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia²:

…………………………………….……………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………..…………………………….……

W przypadku, gdy podmiot udostępniający będzie udostępniał zasoby w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązany jest podać w jakim zakresie zrealizuje roboty budowlane, których zdolności dotyczą.

…………………………………………………………………………………………….……………….……

………………………………………………………………………………………………..…………………

Ponadto oświadczam(y), iż solidarnie z Wykonawcą ponosimy odpowiedzialność za szkodę powstałą u Zamawiającego z powodu nieudostępnienia zasobów, do których zobowiązaliśmy się w niniejszym dokumencie.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

¹  Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej,

²   np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane  podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu                        w wykonaniu zamówienia.

Załącznik nr 7 do SWZ

Podmiot udostępniający zasoby:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

ul. Jana III Sobieskiego 277

84-200 Wejherowo

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

### W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji nawierzchni lotniska w KW 6033 Gdynia (znak sprawy 18WOG-SZP.2812.35.2024)

oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….……………

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp;

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia                   w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 8 do SWZ

Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZĄCE ROBÓT, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY

### Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji nawierzchni lotniska w KW 6033 Gdynia (znak sprawy 18WOG-SZP.2812.35.2024) oświadczam, że:

• Wykonawca …………………………………………………………………………………………………..……….

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące roboty: ……………………………………………………………………………………………………………

• Wykonawca …………………………………………………………………………………………………...……….

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące roboty: ……………………………………………………………………………………………………………

• Wykonawca ……………………………………………………………………………………………………...…….

(nazwa i adres Wykonawcy)

zrealizuje następujące roboty: ……………………………………………………………………………………………………….……

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 9 do SWZ

Egz. nr …….

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR …………/F/2024

Zawarta w dniu ........................, w Wejherowie pomiędzy:

# ZAMAWIAJĄCYM:

SKARBEM PAŃSTWA – 18. WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM (18WOG)

ul. Jana III Sobieskiego 277

84 – 200 Wejherowo

NIP: 5882404534, REGON: 222106502

reprezentowanym przez:

KOMENDANT						  - …………………………....

GŁÓWNY KSIĘGOWY – SZEF FINANSÓW 		  - ……………………………

a WYKONAWCĄ:

Oznaczenie osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą:

(Imię i Nazwisko), zamieszkałym w ………………… numer PESEL: ……………, prowadzącym/wykonującym działalność gospodarczą pod firmą (nazwa)……………..,  (adres prowadzenia działalności gospodarczej) ………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z danymi dostępnymi w CEIDG według stanu na dzień ……….…. NIP ……………………,

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………….….

zwanymi dalej STRONAMI.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, w myśl ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn.zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie prac w zakresie:

- Zadanie nr 1 – Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowej wraz z naprawami   
krawędzi w KW 6033 Lotnisko Gdynia Oksywie;

- Zadanie nr 2 – Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowych oraz wymiana   
masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych na DARM w KW 6033 Lotnisko Gdynia Oksywie.

- Realizacja przedmiotu umowy polegać będzie na wykonaniu robót, o których mowa 
w ust. 1, szczegółowo określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 1 do umowy), kosztorysie ofertowym (załącznik nr 2 do umowy) oraz w przedmiarze robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.).

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 tj., zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.

- Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) rozwiązań zamiennych, o których mowa w prawie budowlanym. Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny, niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie rozwiązania zamiennego (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

- Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeżeli:

- pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające 
na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- stały się one konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności 
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy,

- wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie 
lub dokumentacji projektowej,

- zastosowane jako zamienne materiały lub urządzenia mają nie gorsze parametry techniczne niż materiały lub urządzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe. Materiały ujęte do prac muszą posiadać atest ITWL w przypadku, gdy zamienne produkty nie występowały 
w ofercie przetargowej Wykonawcy lub nie były wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe. Parametry zamienników nie mogą być gorsze niż parametry zamiennych produktów opisane w dokumentacji projektowej.

- Przewiduje się możliwość rezygnacji z części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe     z przyczyn niezależnych od Stron umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę          na odstąpienie od części umowy w takiej sytuacji. Roboty niewykonane w wyniku odstąpienia od części przedmiotu zamówienia w dalszej części umowy nazywane               są robotami zaniechanymi. Roboty takie będą rozliczane zgodnie z zasadami określonymi    w §4 ust. 10 umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust 3÷6, muszą być każdorazowo przedstawione w protokole konieczności (załącznik nr 8 do umowy) przygotowanym przez Stronę umowy, która wnosi 
o daną zmianę. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa  w ust. 3÷6 oraz musi być potwierdzony przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany produktów podanych w ofercie Wykonawcy 
lub podanych jako przykładowe w dokumentacji projektowej tylko w przypadku zmiany wynikającej z konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 5 pkt. 3). Taki fakt Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, a nadzór inwestorski i autorski potwierdzić na piśmie. Zamawiający zobowiązuje się rozpatrzyć zamianę takiego produktu bez zbędnej zwłoki.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, określonego w §1 umowy, 
w zakresie:

- Zadania nr 1 – w terminie do 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- Zadania nr 2 – w terminie do 21 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Termin ustalony w ust. 1 może ulec przesunięciu w przypadku:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie prac – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inspektora nadzoru, a także zgłoszony przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz potwierdzony przez Użytkownika i Kontrolera lotniska (krl TWR);

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które mogą mieć wpływ na wstrzymanie lub opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy.

- W przypadkach, określonych w ust. 2, minimalny okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy, przestoju lub terminowi niezbędnemu do wykonania zamówień dodatkowych.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się potwierdzenie Inspektora nadzoru na zgłoszeniu Wykonawcy (załącznik nr 9 do umowy).

§3

- Obowiązki Zamawiającego:

- przekazanie terenu budowy na podstawie protokołu przekazania (wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy) w terminie , w zakresie:

- Zadania 1÷2 – do 5 dni od daty zawarcia umowy,

- wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla celów budowlanych oraz             socjalnych w dniu przekazania terenu budowy;

- zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego;

- dokonanie odbioru wykonanych robót, który należy wykonać w terminie do 5 dni od zgłoszenia zakończenia prac (wzór protokołu odbioru robót stanowi załącznik nr 10 
do umowy).

- Obowiązki Wykonawcy:

- przyjęcie terenu budowy na podstawie protokołu przekazania (wzór stanowi załącznik 
nr 3 do umowy) w terminie , w zakresie:

- Zadania 1÷2 – do 5 dni od daty zawarcia umowy,

- zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego przejęcia;

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną oraz z aktualnie obowiązującymi normami, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, w tym również wojskowymi – w przewidzianym umową terminie;

- ponoszenie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- dostosowanie się do zaleceń wynikających z przepisów wewnętrznych Jednostki Wojskowej, na rzecz której wykonywany jest przedmiot umowy;

- wykonanie robót będących przedmiotem umowy siłami własnymi, a ewentualne wprowadzenie podwykonawców robót reguluje §10 umowy,

- wystąpienie na piśmie do Komendanta 18WOG, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy oraz każdorazowo przy zmianie, w celu wystawienia stosownych upoważnień (przepustek) umożliwiających wstęp na teren jednostki podając okres dostępu, imienny wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) oraz wykorzystywanego sprzętu/pojazdów (nazwa, typ, nr rej.). Przepustki zostaną wydane w jednostce, w której będzie realizowany przedmiot umowy;

- przywrócenie stanu poprzedniego i usunięcie uszkodzeń na koszt własny w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia lub ich części w trakcie realizacji umowy;

- przestrzeganie przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska i ustawy o odpadach;

- likwidacja zaplecza robót budowlanych po zakończeniu prac, nie późnej niż w terminie             
 do 3 dni od daty dokonania odbioru robót;

- uczestniczenie w odbiorze wykonywanych robót, który należy wykonać w terminie do 
5 dni od zgłoszenia zakończenia prac (wzór protokołu odbioru robót stanowi załącznik 
nr 10 do umowy);

- Wykonawca w dniu odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumentację, w której skład wchodzić będą:

- oświadczenie kierownika budowy dot. realizacji robót zgodnie z umową, STWiORB, przedmiarami oraz Prawem Budowlanym;

- dowodami przekazania gruzu, odpadów w przypadku ich wytworzenia 
lub oświadczenia o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą o odpadach;

- oświadczenie dot. korzystania z mediów (energia elektryczna, woda);

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności na wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały;

- dziennik budowy, rysunki wraz z obmiarem powykonawczym robót,

- terminowe regulowanie należności za korzystanie z mediów w trakcie realizacji            przedmiotu umowy, w szczególności: energii elektrycznej i wody. Energia elektryczna  zostanie rozliczona pomiędzy Wykonawcą a Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni na podstawie odrębnej umowy. W protokole przekazania terenu budowy określona zostanie forma rozliczenia za wodę dla potrzeb technicznych i socjalno–bytowych. Ostateczne rozliczenie zużycia wody nastąpi na podstawie protokołu odbioru robót, 
w którym zostanie określona ilość zużytych jednostek. Uregulowanie należności nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy,

- Wykonawca robót z chwilą przejęcia placu robót (obiektu, terenu) zgodnie 
z postanowieniami art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie         
przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 z późn. zm.) przejmuje w całości  odpowiedzialność za zapewnienie ochrony przeciwpożarowej przejętego obiektu lub terenu budowy:

- pracownicy Wykonawcy zostaną zapoznani  i odpowiadają za przestrzeganie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, Instrukcji przeciwpożarowych i Instrukcji postępowania na wypadek pożaru obowiązujących na danym obiekcie,

- przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących  spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu oraz prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych Wykonawca zobowiązany jest wraz
z Zamawiającym do wykonania procedur i dokumentów wynikających z Wytycznych Komendanta 18WOG w sprawie  prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w rejonie odpowiedzialności 18WOG.

- Wykonawca jako wytwórca odpadów wytworzonych podczas prowadzonych robót ponosi odpowiedzialność za ich zagospodarowanie, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.). Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska     (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 54). Przywołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Wykonawca odpowiada materialnie za szkody poniesione w mieniu Zamawiającego           w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień umowy lub z innych przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

- W razie zaistnienia wypadku powstałego z winy Wykonawcy (podwykonawcy) lub jego pracowników przy realizacji przedmiotu umowy, uznanego za wypadek pozostający 
w związku ze służbą wojskową lub przy pracy, w drodze lub rejonie wykonywania zadań, któremu uległ żołnierz lub pracownik resortu obrony narodowej, postępowanie w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz prawo do odszkodowania i jego wysokości prowadzi się w trybie i na zasadach obowiązujących w Resorcie Obrony Narodowej.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu wypadku, któremu uległ pracownik Wykonawcy (podwykonawcy) zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Odpowiedzialność taka ciąży na Wykonawcy.

- W celu zagwarantowania wypełnienia postanowień art. 208 i 23711 Kodeksu Pracy 
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zapoznać swoich pracowników z warunkami i zasadami bhp oraz Instrukcją postępowania na wypadek pożaru, obowiązujące w Jednostce Wojskowej, na rzecz której realizowany będzie przedmiot umowy, a których należy przestrzegać podczas wykonywania prac. Ponadto wyznaczyć Koordynatora ds. BHP oraz ds. PPOŻ sprawującego nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
i przepisów ochrony przeciwpożarowej, potwierdzeniem czego będzie zawarcie Porozumienia, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, po podpisaniu umowy do wyznaczenia Koordynatora ds. BHP, z zadaniem nawiązania współpracy, w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich pracowników Wykonawcy (podwykonawcy) realizujących przedmiot umowy w kompleksach wojskowych administrowanych przez 18WOG, ze Starszym Inspektorem BHP Zamawiającego. Wzór porozumienia BHP stanowi załącznik nr 4 do umowy.

- Koordynator Wykonawcy ds. BHP i PPOŻ sprawujący nadzór nad bezpieczeństwem 
i higieną pracy oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym, ustanowiony przez Wykonawcę zobowiązany jest współpracować z osobą odpowiedzialną za prawidłowość wykonywania 
i rozliczania robót budowlanych ze strony Zamawiającego oraz przekazywać informacje 
o uciążliwościach i zagrożeniach, które będą występować w związku z realizacją robót.

- Koordynator każdorazowo przed przystąpieniem do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym uzyska od przedstawiciela Zamawiającego zezwolenie na ich prowadzenie, wzór zezwolenia stanowi załącznik nr 6 do umowy.

- Sposób zabezpieczenia prac pod względem pożarowym oraz osoby kontrolujące Koordynator i Wykonawca określą w protokole zabezpieczenia tych prac, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do umowy.

- Wstęp na teren kompleksu wojskowego realizowany będzie na podstawie ważnych przepustek wydanych przez Dowódcę Jednostki Wojskowej, na rzecz której realizowany będzie przedmiot umowy.

- Każdorazowy wjazd na teren lotniska będzie uzgadniany z Kontrolerem lotniska (krl TWR).

- Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca skieruje wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na instruktaż w sprawie zasad ruchu kołowego i pieszego po lotnisku do Pionu ochrony informacji niejawnych oraz Szefa Infrastruktury Lotniskowej Bazy Lotniczej. Obszar poruszania się pojazdów i pracowników Wykonawcy po terenie budowy zostanie szczegółowo wyznaczony i opisany w protokole przekazania terenu budowy.

- Osoba odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu umowy zobowiązuje się do wystąpienia do Dowódcy JW., na rzecz której realizowany będzie przedmiot umowy o przeszkolenie 
z zakresu FOD (instrukcji dotyczącej zapobiegania powstaniu uszkodzeń statków powietrznych przez ciała obce) oraz przestrzegania zasad określonych w Instrukcji Operacyjnej lotniska jak i wyżej wymienionej instrukcji FOD.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizowany będzie przez pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w ramach tej umowy, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy 
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465  z późn. zm.).

- Zmiana osób realizujących przedmiot umowy może nastąpić pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- W ramach kontroli, o której mowa w art. 95 ust. 2 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, w trakcie realizacji umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od dnia wystawienia tego wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wymienione poniżej dowody w celu potwierdzenia wymogu, określonego w ust. 16:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach 
(ZUS RCA);

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;

- innych dokumentów

-	zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom przepisy ust. 16÷18 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
w formie pisemnego aneksu w wypadku wystąpienia jednej z przesłanek wskazanych 
w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§4

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 umowy, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie brutto ……………… zł (słownie: ………… złotych …/100) w tym podatek VAT …%, w tym w zakresie:

- Zadania nr 1 – w kwocie brutto …………… zł (słownie: ………… złotych …/100), w tym podatek VAT …%;

- Zadania nr 2 –  w kwocie brutto …..……… zł (słownie: ………… złotych …/100), w tym podatek VAT …%.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, określonym             na podstawie złożonej oferty i zawiera w sobie cenę netto, podatek VAT oraz wszystkie koszty związane  z realizacją przedmiotu umowy wraz z należnymi podatkami.

- Roboty ujęte w dokumentacji, o której mowa w §1 ust. 2 umowy, pominięte przez Wykonawcę w jego kalkulacji ceny, oferty nie stanowią robót dodatkowych i winny być wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto za roboty objęte przedmiotem umowy.

- Odbiory wykonanych robót ulegających zakryciu będą potwierdzane przez wpis nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.

- Wykonawca o zakończeniu prac stanowiących przedmiot umowy, powiadomi Zamawiającego pisemnie na zgłoszeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do umowy.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest załączony do faktury oryginał protokołu odbioru robót, którego wzór stanowi załącznik nr 10 do umowy, potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron.

- Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na ich usunięcie, który zostanie określony w protokole odbioru robót, stanowiący załącznik nr 10 do umowy. Zamawiający wówczas odmówi dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad. Usunięcie wad stwierdzone zostanie protokolarnie.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad, w terminie wskazanym           w protokole odbioru robót.

- W przypadku zmniejszenia zakresu robót budowlanych, z przyczyn niezależnych 
od Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości rzeczywiście, zgodnie z umową zrealizowanych robót.

- W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji inwestorskiej, a więc odstąpienia przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy
(tzw. roboty zaniechane), sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie potrącona Wykonawcy nastąpi na podstawie ustaleń zawartych przez Zamawiającego i Wykonawcę na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu, o ceny przedstawione w ofercie Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości wyceny na podstawie obowiązujących 
w KNR aktualnych cen rynkowych materiałów, robocizny oraz sprzętu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

§5

W sytuacji, gdy umowa zostałaby zmieniona na podstawie art. 454÷455 PZP, czyli w przypadku, gdy Zamawiający zleciłby Wykonawcy wykonanie dodatkowych robót budowlanych, wykraczających poza przedmiot umowy (zamówienia podstawowego), ustala się następujące zasady ich zlecania i rozliczania:

- Rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot umowy może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności (załącznik nr 8 do umowy) potwierdzony przez nadzór inwestorski 
i zatwierdzony przez Strony umowy.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania aneksu zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej. Wyliczone    w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita muszą być zgodne z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R. Ko ,Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczenia ewentualnych dodatkowych robót budowlanych, wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego.

- Rozliczenie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, będzie odbywało się fakturą końcową wystawioną po ich wykonaniu (i odebraniu przez Inspektora nadzoru). Płatność faktury regulowana będzie 
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego na podstawie następujących założeń:

  - ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, o których mowa          w §1 ust. 2, a ilości wykonanych w tym okresie robót - z książki obmiaru,

  - w przypadku gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie ofertowym cen jednostkowych, tzn. takich, których nie można rozliczyć zgodnie z pkt 1), będą one rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane według następujących założeń:

    - ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny, ceny jednostkowe materiałów, cena najmu sprzętu, wskaźnik kosztów ogólnych oraz wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,

    - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na podstawie zapisów lit. a), brakujące ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

    - podstawą określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

§6

- Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się jednorazowo w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2.

- Zamawiający dopuszcza rozliczenie przedmiotu umowy na podstawie faktur częściowych, wystawionych po wykonaniu przedmiotu umowy, w zakresie każdego Zadania oddzielnie, 
w oparciu o wystawioną przez Wykonawcę fakturę VAT.

- Strony uzgadniają fakturowanie w zakresie poszczególnych zadań, o których mowa 
w §1 ust. 1 umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z konta Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury VAT do kancelarii 18WOG wraz z załączonym protokołem odbioru robót (podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron), dowodami przekazania gruzu, odpadów w przypadku ich wytworzenia lub oświadczenia 
o zagospodarowaniu odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach, deklaracjami zgodności            lub certyfikatami zgodności na wszystkie zastosowane przez Wykonawcę materiały            oraz po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 12÷18.

- Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Jana III Sobieskiego 277, 84 – 200 Wejherowo i przekazanie jej do kancelarii 18WOG, lub poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania efaktura.gov.pl, bądź drogą elektroniczną na adres e-mail: 18wog.4918@ron.mil.pl zgodnie z ustawą 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Wykonawca – zarejestrowany podatnik VAT – zobowiązany jest do wskazania na fakturze rachunku bankowego ujawnionego w rejestrze prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

- W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy nie znajduje  
się w rejestrze, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania  
płatności na dowolnie wybrany z tego rejestru rachunek bankowy Wykonawcy.

- Wszelkie konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie mogą być powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

- Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności 
po dokonaniu korekty i przedłożeniu jej Zamawiającemu.

- Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dowodami są łącznie: dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom (kopie dokumentów zapłaty, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) wraz z oryginałami oświadczeń wszystkich podwykonawców o niezaleganiu Wykonawcy z płatnościami w zakresie regulowanym umowami o podwykonawstwo na dzień
wystawienia oświadczenia. Oświadczenia podwykonawców winny być wystawione
nie wcześniej niż 3 dni przed datą wystawienia faktury przez Wykonawcę, o której mowa 
w ust. 1. W przypadku gdy podwykonawca oświadczy, że Wykonawca zalega z płatnościami – oświadczenie winno zawierać również kwotę należnego nieopłaconego wynagrodzenia. Wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu zbiorcze zestawienie stanu rozliczenia z podwykonawcami, a w przypadkach dalszych podwykonawców również zestawienia sporządzone przez swoich podwykonawców. Zestawienie winno zawierać co najmniej: wykaz wszystkich umów o podwykonawstwo, wartość wynagrodzenia ustalonych tymi umowami, kwoty wynagrodzenia już opłaconego
z datami ich zapłaty oraz kwoty wynagrodzenia pozostałego do opłacenia z przewidywanymi terminami płatności.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich oświadczeń podwykonawców, o których mowa w ust. 12, lub przedstawienia tych oświadczeń zawierających informację o zaleganiu Wykonawcy z płatnościami Zamawiający wstrzyma kwotę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty – chyba, że Wykonawca wykaże, że wbrew oświadczeniu podwykonawcy uregulował należne płatności.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych                   po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem        są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność             z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku, gdy Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawcy przysługuje prawo wystawienia przy fakturowaniu dyspozycji o dokonaniu przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wskazanym podwykonawcom we wskazanej wysokości. Dokonywanie bezpośrednich zapłat w oparciu o dobrowolne dyspozycje Wykonawcy nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy.

§7

            - Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5% wartości brutto umowy (zaokrąglonych do pełnych setek), tj. kwotę …………….. zł, (słownie: ……………………. złotych 00/100), w tym, w zakresie:

- Zadania nr 1 – kwota ………..  zł, (słownie: …………… złotych 00/100);

- Zadania nr 2 – kwota ………..  zł, (słownie: …………… złotych 00/100);

w formie ………………..……, w jednej z form dopuszczonych ustawą Prawo zamówień publicznych, na okres realizacji umowy plus 30 dni – najpóźniej w dniu podpisania umowy.

            - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – muszą one mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny 
(tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) na okres realizacji umowy plus 30 dni, najpóźniej                        w dniu podpisania umowy,

            - W przypadku zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nowy dokument gwarancyjny obejmujący zmieniony termin realizacji umowy w dniu podpisania aneksu, pod rygorem potrącenia pełnej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zmiany przez Zamawiającego formy zabezpieczenia na zabezpieczenie                 w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata 
z  zabezpieczenia umowy nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

            - W przypadku zwiększenia wartości brutto umowy, o której mowa w §4 ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

            - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

            - Strony ustalają, że w zakresie każdego Zadania przedmiotu umowy, w tym:

- Zadania nr 1 :

- 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł (słownie: …… złotych …/100) stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł (słownie: …… złotych …/100) przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Zadania nr 2 :

- 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł (słownie: …… złotych …/100) stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………… zł (słownie: …… złotych …/100) przeznaczona jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

- Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni po bezwarunkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciągu 14 dni, po upływie okresu rękojmi.

§8

            - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z następujących tytułów:

- 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub gdy Wykonawca odstąpi od umowy lub jej części względnie rozwiąże ją ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po jego stronie;

- 0,06% wynagrodzenia brutto umowy, określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych 
w §2 ust. 2 umowy, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto umowy, określonego w §4 ust. 1 umowy;

- 0,06% wynagrodzenia brutto umowy, określonego w §4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia brutto umowy, określonego w §4 ust. 1 umowy;

- 0,2% wynagrodzenia brutto umowy, określonego w §4 ust. 1 umowy, za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- 0,2% wynagrodzenia brutto umowy, określonego w §4 ust. 1 umowy, za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- 0,2% wynagrodzenia brutto umowy, określonego w §4 ust. 1 umowy, za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- 0,2% wynagrodzenia brutto umowy, określonego w §4 ust. 1 umowy, z powodu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w okolicznościach określonych w art. 464 ust. 10 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł, każdorazowo, za nieprzedłożenie na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w §3 ust. 18 umowy, w  wyznaczonym terminie.

            - Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15% wynagrodzenia brutto umowy, określonego w §4 ust. 1 umowy.

            - Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1) oraz pkt 3) (wady/usterki w okresie gwarancji) Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem,                 w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej.

            - Kary umowne, o których mowa w ust. 1, przysługujące Zamawiającemu mogą być potrącone z płatności za wykonany przedmiot umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

            - Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym, w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż określone w umowie.

§9

- Zamawiającemu, oprócz przypadków wymienionych w treści Księgi III Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy;

  - w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa lub w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

  - gdy Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy, wykonuje go niezgodnie z umową;

  - gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej 
niż 5 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca nie przejmie terenu budowy w terminie określonym w §3 ust. 2 pkt 1) umowy, a wezwanie Zamawiającego do należytego wykonania tych czynności będzie nieskuteczne. Odstąpienie od umowy w takim przypadku nie wywołuje żadnych skutków finansowych po stronie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca nie zrealizuje jej postanowień w całości w terminie do 7 dni od dnia, w którym upływa termin realizacji umowy, określony w §2 ust. 1 umowy. Odstąpienie od umowy w takim przypadku nie wywołuje żadnych skutków finansowych po stronie Zamawiającego, który zobowiązany będzie jedynie do zapłaty za część robót faktycznie wykonanych przez Wykonawcę, w tym terminie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w szczególności, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zapisów                                            §3 ust. 16÷18 umowy.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 3)÷4) oraz ust. 2÷4 będą miały zastosowanie postanowienia §8 ust. 1 pkt 1) umowy.

- Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.

- Wykonanie umownego prawa odstąpienia wywiera skutki na dzień odstąpienia i ma zastosowanie jedynie do części robót budowlanych, które nie zostały jeszcze wykonane z zastrzeżeniem ust. 8.

- Strony postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy, postanowienia umowy 
w zakresie §3, §4 (w zakresie robót wykonanych), §5, §6, §7 §12, §13 zachowują moc obowiązującą, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na podstawie protokołu odbioru zawierającego obmiar wykonanych prac sporządzonego z udziałem obu Stron i cen określonych w ofercie złożonej przez Wykonawcę.

- Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia umowy. Termin wypowiedzenia liczony będzie od pierwszego dnia, następującego po dniu, w którym jedna ze Stron złożyła drugiej Stronie oświadczenie 
o wypowiedzeniu umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia.

§10

- Zamawiający dopuszcza wykonanie robót przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej umowy 
o podwykonawstwo i jej postanowień.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego    powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewywiązania się lub nienależytego wywiązania się podwykonawcy z zawartej umowy lub innego zdarzenia związanego z jej realizacją.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 5 dni od otrzymania projektu umowy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo nie spełniającej w szczególności wymagań określonych w ust. 7.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były co najmniej następujące postanowienia:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

- podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy (lub podwykonawcy) za wykonane prace po upływie 7 dni od dnia, od którego upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego (Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia wykonanego przez podwykonawcę,

- Strony umowy ustalają, że na zapłatę ustalonego wynagrodzenia nie mają wpływu rozliczenia i zdarzenia związane z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),

- Wykonawca nie może wstrzymywać podwykonawcy odbioru robót lub ich rozliczanego fragmentu, jeśli te same roboty zostały odebrane i przyjęte do rozliczenia przez Zamawiającego.

- W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4÷7.

- Zamawiający zgłasza na piśmie zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia,

- ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 7 pkt 1).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niezgodnej z zaakceptowanym uprzednio projektem umowy lub w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, w zakresie wymagań określonych w ust. 7 oraz wzywa Wykonawcę (lub podwykonawcę) do niezwłocznego doprowadzenia do jej zmiany – pod rygorem niewyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawcę. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w rozumieniu art. 647 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  0,5% wartości umowy (Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł).

- Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników, podwykonawców            lub dalszych podwykonawców wewnętrznych przepisów ochrony obiektu.

- Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 umowy, nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu zawartej umowy, o wykonanie tych robót. Odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których przedmiot wynika z zawartej umowy.

§11

            - Strony wyznaczają na swoich przedstawicieli do nadzoru przy realizacji przedmiotu umowy:

- ze strony Zamawiającego:

- …………………………… tel. …………………………..

- …………………………… tel. …………………………..

- Przedstawiciel Zamawiającego, w zakresie BHP:

..........................................	tel. …………………………………

- Przedstawiciel Zamawiającego, w zakresie p.poż:

..........................................	tel. ………………………………...

- ze strony Wykonawcy:

- …………………………… tel. …………………………..

- Koordynator Wykonawcy ds. BHP:

.........................................	tel. ………………………………

- Koordynator Wykonawcy ds. ppoż.:

..........................................	tel. ………………………………

- Zamawiający powołał - inspektora nadzoru p. …………………………… tel. ………………. który działa w granicach umocowania określonymi przepisami ustawy prawo budowlane.

- Zamawiający udostępni inspektorowi nadzoru kopie umowy wraz z załącznikami, w celu właściwego pełnienia nadzoru inwestorskiego.

- Wykonawca ustanawia kierownika robót p. ……………………………. tel. ……………… posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ………………….………………………

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1÷4 nie wymaga zmiany umowy w postaci aneksu do umowy. Strony umowy zobowiązane są do wzajemnego pisemnego poinformowania 
o zaistniałej zmianie.

§12

- Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na przedmiot umowy – na okres nie krótszy niż 60 miesięcy dla zadań 1÷2, licząc od dnia podpisania nieposiadającego uwag protokołu odbioru robót przedmiotu umowy.

- Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wad/usterek, które ujawnią się w okresie gwarancji, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy oraz czas, w którym nie było możliwe korzystanie z przedmiotu umowy. Gdy usunięcie wad/usterek polegać będzie na ponownym wykonaniu przedmiotu umowy w całości lub w części, wówczas na te roboty Wykonawca udziela nowej 60 miesięcznej gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna się na nowo od daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi nie jest wyłączona przed upływem 60 miesięcy  od dnia podpisania protokołu odbioru robót przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady/usterki oraz gwarancji jakości, także po okresie określonym w ust. 1 i 3, jeżeli zgłosił wadę/usterkę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad/usterek w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W przypadku opisanym w ust. 5, koszty usuwania wad/usterek Zamawiający ma prawo               w pierwszej kolejności pokryć z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- W okresie realizacji umowy, w trakcie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

- złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy,

- zmianie konta bankowego.

§13

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane przez pracowników Wykonawcy, podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałej szkody na koszt własny, a w przypadku braku możliwości naprawienia, do finansowego zrekompensowania wszelkich szkód powstałych w wyniku zdarzeń spowodowanych przez jego pracowników, podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Wysokość wyrządzonej szkody określona zostanie na podstawie faktury/dowodu księgowego dokumentującego wartość zniszczonego/uszkodzonego mienia, przedłożonego przez Zamawiającego, a w przypadku ich braku, na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rzeczoznawcy. Ewentualne koszty oszacowania szkód ponosi Wykonawca.

- W przypadku, gdy szkoda nie zostanie naprawiona w terminie do 21 dni, Zamawiający 
ma prawo do potrącenia kwoty równoważnej wartości szkody z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§14

- Strony postanawiają, że w celu spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej Rozporządzeniem) od 25 maja 2018 r. bez uszczerbku dla pozostałych postanowień umowy, zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu dane osobowe pracowników i przedstawicieli realizujących przedmiot umowy do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać udostępnione dane osobowe zgodnie 
z Rozporządzeniem oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

- Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji umowy.

- Charakter przetwarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych oraz systemów monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia technicznego.

- Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych, 
do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych 
i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

- Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia pracowników realizujących przedmiot umowy o udostępnieniu ich danych osobowych 18 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu, będącemu Administratorem Danych Osobowych oraz zobowiązuje się 
do ich zapoznania z Klauzulą informacyjną, stanowiącą załącznik nr 5 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia celów i sposobów przetwarzania danych osobowych z Administratorem Jednostki Wojskowej na rzecz, której będzie świadczył usługę, tak aby wypełnić obowiązki wynikające z Rozporządzenia.

§15

- Strony mogą uwolnić się od odpowiedzialności za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy spowodowane działaniem siły wyższej. Za przypadki siły wyższej uważa się wszelkie nieznane Stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia, zaistniałe niezależnie od woli Stron, i na których zaistnienie Strony nie miały żadnego wpływu, takie jak np.: wojna, atak terrorystyczny, pożar, powódź, stany epidemiczne, strajki, zarządzenia władz itp., jeśli dane działanie siły wyższej bezpośrednio wpłynęło na wywiązanie się 
z niniejszej umowy. W tym przypadku termin wywiązania się z umowy będzie przedłużony o czas istnienia tych działań. Świadectwo odpowiednich organów miejscowej władzy jest dostatecznym potwierdzeniem zaistniałych działań oraz ich czasu trwania.

- Strona, która nie może wywiązać się ze swoich obowiązków z racji zdarzeń, o których mowa w ust. 1, zobowiązana jest nie później niż w ciągu 10-ciu dni powiadomić o tym drugą Stronę w formie pisemnej. Nieterminowe powiadomienie o działaniu siły wyższej pozbawia odpowiedzialną za to Stronę prawa powołania się na ww. działanie 
w charakterze usprawiedliwienia.

- Jeśli wymienione siły trwają dłużej niż 21 dni, każda ze Stron ma prawo do odstąpienia 
od umowy lub jej części, bez prawa rekompensaty za poniesione straty.

§16

  - Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności, z poszanowaniem art. 454÷455 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany/przedłużenia terminu wykonania robót 
w przypadkach:

- konieczności poprawy warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu, o czas niezbędny do dokonania ich poprawy, jeżeli warunki zagrażające bezpieczeństwu powstały bez winy Wykonawcy,

- zaistnienia okoliczności, o których mowa w §2 ust. 2  umowy,

- ograniczenia zakresu robót,

- zmiany kierownika robót i inspektorów nadzoru,

- zlecenia wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,

- zmian organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, o jakich dowiedział się przy okazji wykonywania przedmiotu umowy, od dnia podpisania umowy na czas nieoznaczony.

  - Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - W sprawach, których nie reguluje umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz pozostałe akty prawne mające wpływ na realizację przedmiotu umowy.

  - Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku 
z wykonywaniem umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Zamawiającego na osoby trzecie.

  - Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności należnych od Zamawiającego, bez pisemnej jego zgody.

  - Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

  - Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron: Egz. nr 1 – Zamawiający, Egz. nr 2 – Wykonawca.

Załączniki do umowy:

Zał. nr 1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, na 30 str.;

Zał. nr 2 – Kosztorys ofertowy – szczegółowy, na …str.;

Zał. nr 3 – Wzór protokołu przekazania terenu budowy, na 2 str.;

Zał. nr 4 – Porozumienie BHP, na 4 str.;

Zał. nr 5 – Klauzula informacyjna – RODO, na 2 str. – tylko Wykonawca;

Zał. nr 6 – Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,

na 1str.;

Zał.nr 7 – Wzór protokołu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, 
                 na 2 str.;

Zał. nr 8 – Wzór protokołu konieczności wykonania dodatkowego, nieprzewidzianego zakresu              
                  robót, na 2 str.;

Zał. nr 9 – Zgłoszenie gotowości do odbioru robót, na 1 str.;

Zał. nr 10 – Wzór protokołu odbioru robót, na 1 str.

WYKONAWCA                             	                           ZAMAWIAJĄCY

……………………………….                                           …………………………………

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1 – Zamawiający

Egz. nr 2 – Wykonawca

Wykonał: ……………….

tel. ………………

dn. ……………...

T-2813

Załącznik nr 1 do umowy

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowej wraz z naprawami krawędzi w KW 6033 lotnisko Gdynia Oksywie.

ST-00.01

(KOD CPV 45235000-3)

obiekt: kompleks 6033

lokalizacja: Gdynia ul. Zielona

inwestor: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy (18 WOG)

ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo

autor opracowania: inż. RADOSŁAW LASKOWSKI

_______________________________________________________

data opracowania - CZERWIEC 2024

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

1.2. Podstawa opracowania:

1.3. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

1.4.Nazwy i kody - wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

1.5. Określenia podstawowe.

1.6. Zgodność robót z STWIORB.

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

1.8. Informacje o terenie budowy,

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

1.11.Ochrona przeciwpożarowa.

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

1.13. Stosowanie się do prawa oraz innych przepisów.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni betonowych.

2.3. Materiały do uzupełnienia ubytków nawierzchni płyt betonowych.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

3.2. Maszyny do przygotowania powierzchni betonu przed naprawą

3.3. Maszyny do przecinania płyt betonowych i wykonywania w nich rowków

3.4. Sprzęt do mieszania zapraw cementowych modyfikowanych polimerami

3.5. Sprzęt do wbudowywania zapraw cementowych modyfikowanych polimerami

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

4.2. Transport składników zapraw cementowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Naprawa uszkodzonych krawędzi i powierzchniowych uszkodzeń płyt.

5.3. Usuwanie uskoków (stopni) płyt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

6.3. Badania przy naprawie uszkodzonych krawędzi płyt i powierzchniowych uszkodzeń płyt

6.4. Ocena wyników badań

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3. Odbiór częściowy

8.4. Odbiór końcowy robót

8.5. Odbiór pogwarancyjny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowej wraz z naprawami krawędzi w KW 6033 lotnisko Gdynia Oksywie.”

1.2. Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu               i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072 z dnia 16 września 2004r.).

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

1.3. Przedmiot i zakres stosowania STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni z betonu cementowego na drodze startowej 2 w Gdyni Babie Doły.

Zakres robót:

- oczyszczeniu i usunięciu luźnych fragmentów uszkodzonych płyt,

- wywiezieniu i utylizacji luźnych fragmentów płyt,

- oczyszczeniu miejsc naprawianych, w sposób umożliwiający użycie masy szczepnej (podkład),

- wykonaniu warstwy szczepnej,

- naprawie lokalnych uszkodzeń krawędzi płyty masą na bazie cementu modyfikowana polimerami lub żywicami posiadających atest ITWL oraz odpowiednią szorstkość,

- wypełnieniu szczelin dylatacyjnych w obrębie naprawy krawędziowej,

- oczyszczeniu płyt betonowych lotniska po wykonanej pracy.

Ilościowy zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                             z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni z betonu cementowego, wszystkich typów i rodzajów.

Ilekroć w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji powołano się na dokumenty np. Polskie Normy, które zostały zastąpione przez inny dokument należy przy wykonywaniu, badaniu i odbiorze stosować reguły z najnowszej wersji dokumentu.

1.4.Nazwy i kody - wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

Obiekt i temat zadania sklasyfikowano następująco:

45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych

1.5. Określenia podstawowe.

Przedstawiciel Inwestora - przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora) na budowie, upoważniony do pełnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Polecenie Przedstawiciela Inwestora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Inwestora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Księga Obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Przedstawiciela Inwestora.

Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” wchodzi w skład ogólnego pojęcia „utrzymanie nawierzchni”. Przyporządkowanie objawów uszkodzeń nawierzchni możliwym przyczynom uszkodzeń podano                     w tablicy 1.

Pęknięcie płyty - utrata ciągłości płyty betonowej wskutek wadliwego wykonania lub wystąpienia                   w płycie naprężeń rozciągających większych od jej granicznej wytrzymałości na rozciąganie.

Włoskowate pęknięcia płyty (rysy) - powierzchniowe drobne pęknięcia (najczęściej w postaci siatki), których głębokość nie przekracza kilkunastu milimetrów, a rozwartość pęknięć jest mniejsza od 1 mm. Najczęściej spowodowane zaniechaniem lub błędami w pielęgnacji betonu w okresie wiązania                       i dojrzewania betonu.

Uszczelnienie spękań - sposób naprawy nawierzchni betonowej polegający na przywróceniu szczelności powierzchni płyty wzdłuż linii utworzonej przez pęknięcie.

Zalewa uszczelniająca - specjalny materiał bitumiczny, stosowany „na gorąco” lub materiał z mas stosowanych „na zimno”, do uszczelniania pęknięć i wypełniania (wyciętych) szczelin, który po wypełnieniu zachowuje pełną szczelność i elastyczność oraz nie ulega oderwaniu od ścianek płyty lub rozerwaniu w najniższych temperaturach osiąganych przez nawierzchnię betonową w okresie zimowym.

Gruntownik (primer) - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne ścianki szczeliny (pęknięcia) w celu zwiększenia przyczepności zalewy do tych ścianek.

Cięcie i frezowanie pęknięć - poszerzanie istniejących pęknięć w płytach betonowych specjalną frezarką palcową lub częściej, przecięcie i poszerzenie pęknięcia diamentowymi tarczami tnącymi w celu uzyskania w górnej części pęknięcia rowku                o pionowych ściankach, o przekroju zbliżonym do prostokątnego, o odpowiedniej szerokości i głębokości.

Sznur uszczelniający (kord) - wkładka ze spienionego materiału syntetycznego o walcowatym kształcie. Sznur jest materiałem podpierającym ułożoną zalewę i zabezpiecza przed głębszym wnikaniem zalewy w trakcie wypełniania nią szczeliny i eliminuje trójpłaszczyznową przyczepność zalewy.  Może stanowić również dodatkowe zabezpieczenie szczeliny przed wnikaniem wody                         i zanieczyszczeń wgłąb szczeliny, jeśli uszczelnienie zalewą zostanie uszkodzone.

Tablica 1. Przyporządkowanie objawów uszkodzeń nawierzchni z betonu cementowego możliwym przyczynom uszkodzeń

| Objawy uszkodzeń Możliwe przyczyny uszkodzeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w podłożu | odkształcenia | x | x | x |  | x | x |  | x |  |
|  | erozja lub zniszczenia | x | x | x |  |  | x |  | x |  |
| w konstrukcji | grubość |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| nawierzchni | wielkość płyt | x |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | konstrukcja szczelin | x | x |  |  |  |  |  | x |  |
|  | dyblowanie | x | x |  |  |  | x |  | x |  |
|  | kotwienie | x | x |  |  | x |  |  | x |  |
| w betonie | wytrzymałość |  |  | x | x |  | x | x |  |  |
| cementowym | kruszywo |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
|  | skład betonu |  |  |  | x |  | x | x |  | x |
|  | zawartość powietrza |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| w realizacji | sposób wykonania szczelin | x | x | x | x |  | x |  |  |  |
| budowy | wykonanie nawierzchni |  |  |  |  |  | x | x |  | x |
|  | pielęgnacja nawierzchni preparatami |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
|  | pielęgnacja innymi środkami |  |  |  |  |  |  | x |  | x |
| w eksploatacji | poziome ruchy płyt | x |  | x | x | x |  |  |  |  |
| nawierzchni | pionowe ruchy płyt | x |  | x | x | x |  | x |  |  |
|  | brak pęknięć w szczelinach skurczowych |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
|  | odwodnienie |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
|  | zaniedbanie utrzymania | x | x |  | x |  |  |  | x |  |
|  | nadzwyczajne obciążenia samoch. | x |  | x | x |  | x | x |  | x |
|  | silne mechaniczne działanie (np. gąsiennic) | x |  | x | x |  | x |  | x |  |
|  | przekroczony czas użytkowania | x | x | x | x |  | x | x | x | x |

x - możliwa zależność

Uwaga: Uszkodzenia i możliwe przyczyny mogą występować pojedynczo, ale także w ich wzajemnej kombinacji. Kolejność przyczyn wymieniona w tablicy nie ma żadnego wpływu na stopień ich ważności.

1.6. Zgodność robót z STWIORB.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z STWIORB                    i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Przedstawiciela Inwestora Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z STWIORB.

Dane określone w STWIORB będą uważane za wielkości docelowe,

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace towarzyszące:

- Dokumentacja powykonawcza, do której wykonania jest zobowiązany Wykonawca.

1.8. Informacje o terenie budowy,

- 1.8.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zamawiający wyznaczy Przedstawiciela Inwestora.

- 1.8.2. Teren budowy i jego zabezpieczenie.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia robót i odbioru końcowego.

Pomieszczenia zaplecza budowy powinny być zlokalizowane na terenie budowy.

Zamawiający, jako dysponent terenu wskaże Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na tymczasowe biura, magazyny, warsztaty, szatnie, sanitariaty itp. lub określi inny sposób zorganizowania zaplecza (np. kontenery dostarczone przez Wykonawcę). Po zakończeniu budowy. Wykonawca doprowadzi pomieszczenia zaplecza budowy do stanu pierwotnego.

Plan zagospodarowania budowy powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Nie podlega on odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę ryczałtową.

- 1.8.3. Uwarunkowania komunikacyjne.

Ze względu na specyfikę terenu budowy Wykonawca szczegółowo ustali z Zamawiającym (dysponentem terenu) sposób wjazdu na teren oraz poruszania się po nim.

Ustalenia powinny dotyczyć również ewentualnych ograniczeń w ruchu (nośność samochodów, maksymalna długość transportowanych elementów itp.).

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                      i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia powyższych instalacji Wykonawca bezzwłocznie

powiadomi Przedstawiciela Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego bądź wskazanych przez Przedstawiciela Inwestora.

W ramach planu zagospodarowania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje organizacji i ochrony placu budowy. Ponieważ faktyczny plac budowy znajduje się na terenie zamkniętym, Wykonawca ustali z Zamawiającym konieczność instalowania ogrodzenia tymczasowego lub inny sposób zabezpieczenia budowy przed dostępem osób niepowołanych.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku na placu budowy oraz do utrzymywania                 w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien wykonać swoje zadania tak, aby zminimalizować zagrożenie środowiska w okolicy budowy poprzez używanie przyjaznych dla środowiska naturalnego materiałów. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla środowiska materiały nie są dopuszczone do użytku.

W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy;

- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu;

- zwrócić uwagę na właściwe używanie takich środków jak benzyny, oleje, smary itp.

Wykonawca będzie stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych śmieciami i substancjami toksycznymi;

- możliwością powstania pożaru.

Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych

zasad jak i nałożone kary ponosi wyłącznie Wykonawca.

Odpady stałe, włączając w to gruz i nadwyżkę gruntu z wykopów należy wywieźć na wysypisko. Przedstawiciel Inwestora może wydać polecenie innego zagospodarowania gruzu i nadwyżki gruntu.

1.11.Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza, budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszelkie prace mogące doprowadzić do zaprószenia ognia należy prowadzić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt         i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej.

1.13. Stosowanie się do prawa oraz innych przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie w pełni przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- 2.1.1. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Inwestora sposób i termin przekazania informacji                             o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła ich wytwarzania, zamawiania lub nabywania. Wykonawca uzyska i przekaże wszystkie niezbędne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, ewentualnie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały                 z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie stosowane materiały oraz elementy budowlane odpowiadały wymaganiom określonym w pkt.10 ustawy - Prawo budowlane i w STWIORB oraz posiadały atest ITWL.

- 2.1.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora. Jeżeli Przedstawiciel Inwestora zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Przedstawiciela Inwestora.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

- 2.1.3.Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora                   o proponowanym wyborze materiału w celu uzyskania jego akceptacji.

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Przedstawiciela Inwestora.

- 2.1.4.Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.

Tymczasowo składowane materiały, do czasu ich użycia, powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami aby zachowały swoją jakość i właściwość do robót.

Materiały mają być dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy,                           w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy, w magazynie Wykonawcy.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni betonowych

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia.

Głębokie uszkodzenia nawierzchniowych płyt betonowych (np. przy wystąpieniu dużej liczby spękań      w narożach płyt i tworzeniu się wybojów) należy naprawiać:

- betonem cementowym,

- mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco (typu betonu asfaltowego lub asfaltu lanego),

- mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na zimno (o długim okresie składowania).

- Niewielkie wykruszenia krawędzi płyt i powierzchniowe płytkie uszkodzenia powinny być naprawiane zaprawami cementowymi z dodatkiem polimerów.

- Nieszczelne wypełnienia szczelin skurczowych i rozszerzania powinny być usunięte i ponownie wypełnione odpowiednią zalewą „na gorąco” lub „na zimno”.

- W ramach remontu cząstkowego nawierzchni betonowych powinny być również wykonywane niewielkie roboty związane z poprawą odpływu wody powierzchniowej oraz z przykrawędziowym uszczelnieniem płyt na styku ze środkowym pasem dzielącym oraz z poboczem. Roboty te mają duże znaczenie dla zmniejszenia negatywnego wpływu wody na warunki podparcia płyt przy krawędziach nawierzchni.

- Płaszczyzny nawierzchni betonowych, z których zbyt powoli spływa woda opadowa (z pochyleniem poprzecznym poniżej 3 promili) powinny być poddane rowkowaniu, by  wyeliminować zjawisko ślizgu wodnego (aquaplaningu). Rowki powinny mieć szerokość 8 mm i głębokość 5 mm i powinny być wykonane co 25 lub 50 mm.

2.3. Materiały do uzupełnienia ubytków nawierzchni płyt betonowych

- 2.3.1.  Zgodność materiałów

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami z Przedstawicielem Inwestora lub STWiORB oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać atest ITWL.

- 2.3.2. Stosowane materiały

Przy uzupełnianiu uszkodzeń nawierzchni płyt betonowych należy stosować następujące materiały:

- Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami

- Do wypełnienia (naprawy) niewielkich powierzchniowych ubytków płyt (< 0,5 m2) oraz naprawy uszkodzonych krawędzi nawierzchniowych płyt betonowych można stosować gotowe zaprawy cementowe, które są mieszankami cementów portlandzkich, starannie dobranego kruszywa oraz dodatków modyfikujących, głównie polimerowych. W skład zaprawy może również wchodzić dodatek zbrojenia rozproszonego z włókien szklanych lub syntetycznych.

- Gotowe zaprawy cementowe modyfikowane polimerami mogą zawierać kruszywo o uziarnieniu od                0 do 1 mm, od 0 do 2 mm, od 0 do 4 mm lub od 0 do 8 mm. Największy wymiar kruszywa dobierany jest w zależności od głębokości uszkodzenia.

- Zaprawą z kruszywem o uziarnieniu od 0 do d mm można jednorazowo ułożyć warstwę o grubości od 3d do 8d. Można stosować zaprawę od 0 do 1 mm i w zależności od wielkości (głębokości) uszkodzenia dodawać do niej grubsze kruszywo o uziarnieniu powyżej 2 mm w ilości 1:2 w stosunku do masy suchej zaprawy. Górny wymiar ziaren dodawanego kruszywa powinien być mniejszy od 1/3 grubości układanej warstwy. Do warstwy wierzchniej należy użyć zaprawy drobnoziarnistej.

- Zaprawa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.

- Dla zapewnienia dobrego powiązania zaprawy z betonem płyt istniejących należy stosować się do zaleceń producenta zapraw, dotyczących:

- technologii przygotowania naprawianej powierzchni betonu,

- zastosowania odpowiedniej warstwy sczepnej (kontaktowej).

- Warstwa sczepna może być wykonana z drobnoziarnistej zaprawy cementowej modyfikowanej emulsją akrylową (wg zaleceń producenta) lub ze specjalnych preparatów dostarczonych przez producentów zapraw.

- Ze względu na często występującą konieczność szybkiego oddania naprawianej nawierzchni do ruchu, zastosowana zaprawa powinna wykazywać się krótkim czasem wiązania:

- początek wiązania w okresie 15 minut,

- koniec wiązania w okresie 30 minut.

- Stwardniała zaprawa powinna wykazywać się następującymi właściwościami:

- wytrzymałość na ściskanie po:

- -   2 godzinach, co najmniej 	  10 MPa,

- - 24 godzinach, co najmniej	  25 MPa,

- - 28 dniach, co najmniej	               50 MPa,

- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach, co najmniej 8 MPa.

- Wolniej wiążące zaprawy mogą być zastosowane za zgodą Przedstawiciela Inwestora, lecz normowa wytrzymałość zapraw po 28 dniach powinna spełniać wymagania jw., natomiast wytrzymałość na ściskanie po 48 godzinach dla tych zapraw nie powinna być mniejsza od 20 MPa. Zaprawa powinna być pakowana w szczelne worki lub pojemniki (hoboki) o masie 10 lub 25 kg. Zaprawę należy składować w warunkach zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem.

- Pielęgnacyjne preparaty powłokotwórcze

- Do pielęgnacji zaprawy wbudowanej w nawierzchnię powinny być użyte odpowiednie środki zapobiegające przesuszeniu przypowierzchniowej warstwy zaprawy.

Można użyć do tego celu grubych ( 4 mm) mat włókniny utrzymywanej w stanie wilgotnym przez okresowe polewanie ich wodą lub natryskać na świeżą zaprawę odpowiedni preparat powłokotwórczy, posiadający aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji robót zatwierdzonym przez Przedstawiciela Inwestora. W przypadku braku szczegółowych ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w STWIORB i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                      w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami bhp i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o swoim wyborze i uzyska jego akceptację.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Przedstawiciela Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Maszyny do przygotowania powierzchni betonu przed naprawą

- Naprawiana powierzchnia betonu musi być oczyszczona z luźno związanych z podłożem fragmentów betonu, pyłu i innych zanieczyszczeń, pozostałości środków adhezyjnych, mleczka cementowego,                 a zanieczyszczenia smarami, olejem napędowym lub lepiszczem bitumicznym muszą być całkowicie usunięte. Wytrzymałość podłoża na odrywanie po oczyszczeniu powinna być nie mniejsza                                od 1,5 MPa.

- W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania betonu do naprawy, takiego jak:

- przecinarki betonu z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 20 kW, do przycięcia krawędzi naprawianych powierzchni płyt pod kątem prostym na głębokość co najmniej 10 mm,

- urządzenia do śrutowania lub piaskowania uszkodzonych powierzchni z łuszczącego się betonu                  i zanieczyszczeń,

- urządzenia do czyszczenia uszkodzonych powierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem 40 MPa,

- mechaniczne szczotki z pochłaniaczami do czyszczenia powierzchni,

- sprężarki powietrza o wydajności od 3 do 5 m3/min przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa zaopatrzone w sprawne odolejacze sprężonego powietrza,

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków z drutów stalowych wirujących z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm.

3.3. Maszyny do przecinania płyt betonowych i wykonywania w nich rowków

- Do przecinania uszkodzonych płyt betonowych w celu wymiany ich fragmentów bądź całych płyt, Wykonawca powinien dysponować na budowie przecinarkami do betonu o mocy co najmniej                       25 kW z diamentowymi tarczami tnącymi o średnicach umożliwiających przecięcie płyty na pełną grubość.

3.4. Sprzęt do mieszania zapraw cementowych modyfikowanych polimerami

- Do mieszania zapraw należy zastosować spiralne mieszadło (nie aluminiowe!) napędzane wiertarką              o liczbie obrotów na minutę wynoszącej od 250 do 500.

3.5. Sprzęt do wbudowywania zapraw cementowych modyfikowanych polimerami

- Wykonawca powinien zapewnić następujący sprzęt do wbudowywania zapraw cementowych modyfikowanych polimerami:

- sztywne pędzle do wcierania warstwy sczepnej w naprawiane podłoże betonowe,

- kielnie, szpachle i pace murarskie do nanoszenia i zagęszczania zaprawy na zagruntowane (naprawiane) podłoże betonowe,

- listwy (z drewna impregnowanego), wkładki do formowania szczelin skurczowych i rozszerzania (np. ze styropianu) oraz przymiary liniowe, poziomnice i łaty profilowe,

- szczotki do teksturowania (uszorstniania) powierzchni naprawianych płyt,

- spryskiwacze do nanoszenia pielęgnacyjnych preparatów powłokowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                    w STWIORB i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport składników zapraw cementowych

Transport składników zapraw cementowych modyfikowanych polimerami oraz składniki płynne powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta, samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi (z opończami). Woda powinna być transportowana w czystych pojemnikach lub cysternach.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Odpowiada za ich zgodność z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót, harmonogramem robót oraz poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną naprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Przedstawiciela Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, STWIORB, a także                  w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Inwestora uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Przedstawiciela Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Naprawa uszkodzonych krawędzi i powierzchniowych uszkodzeń płyt

Obłamane krawędzie płyt betonowych, szczególnie przy szczelinach skurczowych    i rozszerzania, na głębokość większą od 5 mm powinny być naprawione zaprawą cementową modyfikowaną polimerami.

- 5.2.1. Roboty przygotowawcze

Trwałość naprawianych krawędzi płyt zależy w dużym stopniu od jakości przygotowania podłoża, które przed ułożeniem warstwy sczepnej musi być dokładnie oczyszczone ze zniszczonych fragmentów betonu i innych zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych, sprzętem wymienionym    w punkcie 3.2. Przy małym zakresie robót można dopuścić ręczne odkuwanie (groszkowanie) powierzchni betonu, aż do uzyskania podłoża o dobrej wytrzymałości i czystości chemicznej.

W celu osiągnięcia wysokich parametrów wytrzymałościowych konieczne jest przycięcie krawędzi powierzchni betonu przy naprawianej krawędzi na głębokość co najmniej 3 mm i usunięcie resztek betonu od strony obłamanej krawędzi.

Po oczyszczeniu tak przygotowanych krawędzi należy je nasączyć wodą i przez 24 godziny utrzymać fragmenty płyt w stanie nawilgoconym.

- 5.2.2. Wykonanie naprawy

Po 24 godzinach nawilżania betonu należy przystąpić do naprawy obłamanych krawędzi płyt.                      W pierwszej kolejności należy zamocować w szczelinach (na całą głębokość szczeliny) wkładki                    z mocnego styropianu o szerokości równej rozwartości szczeliny i wysokości równej głębokości szczeliny. Warstwę sczepną należy wetrzeć sztywnym pędzlem w wilgotną (lecz nie mokrą!) powierzchnię naprawianego betonu, a następnie przy pomocy kielni, szpachli i pac murarskich nanieść wymieszaną zaprawę cementową o konsystencji gęstoplastycznej i zagęścić ją szpachlą                   i pacą murarską oraz wyrównać do powierzchni naprawianej płyty. Sztywnym pędzlem należy nadać powierzchni wyrównanej zaprawy fakturę zbliżoną do istniejącej nawierzchni betonowej, po czym zabezpieczyć naprawiany fragment płyty przed nadmiernym wysychaniem, zgodnie ze wskazówkami producenta zaprawy. Po uzyskaniu właściwej wytrzymałości zaprawy wkładkę styropianową należy usunąć szczotką mechaniczną z wirującym dyskiem z drutów stalowych i wypełnić zalewą bitumiczną.

Uszkodzenia powierzchniowe płyt mogą być w analogiczny sposób naprawione zaprawą cementową modyfikowaną polimerami.

Temperatura naprawianego betonu nie powinna być niższa od +5oC i nie wyższa od 35 oC.

Przy temperaturze wyższej od +20oC należy uwzględnić fakt przyspieszenia procesu wiązania zaprawy, gdyż wszystkie czynności związane z wbudowywaniem zaprawy powinny być zakończone przed rozpoczęciem procesu wiązania zaprawy.

Jeśli uszkodzenia powierzchniowe nie mogą być szybko naprawione zaprawami cementowymi                  (lub betonem) modyfikowanymi polimerami, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych    (np. zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura), to uszkodzenia te należy naprawić mieszankami mineralno-asfaltowymi (korzystnie z asfaltem modyfikowanych polimerami) z zachowaniem warunków wbudowywania tych mieszanek podanych w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.

Mieszankami mineralno-asfaltowymi „na gorąco” należy również uszczelnić boczne krawędzie płyt wystające ponad poziom pobocza.

5.3. Usuwanie uskoków (stopni) płyt

Powstałe podłużne i poprzeczne uskoki (stopnie) płyt większe od 8 mm powinny być usunięte przez ich ścięcie urządzeniami wymienionymi w p. 3.6. Powstający w trakcie ścinania (frezowania) szlam oraz ścinane cząstki betonu nie mogą przedostawać się do urządzeń wgłębnego odwodnienia nawierzchni i korpusu drogowego, gdyż mogłyby doprowadzić do niedrożności tych urządzeń.

Uskoki (stopnie) płyt mogą być również prowizorycznie wyrównane przez nałożenie warstw (w formie odpowiednich klinów) z mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” (beton asfaltowy lub asfalt lany) o uziarnieniu odpowiednio dostosowanym do wielkości uskoków. Korzystnie jest, aby do wytwarzania tych mieszanek został użyty asfalt modyfikowany polimerami.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Przedstawiciela Inwestora program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z STWIORB.

Zakres opracownia programu zapewnienia jakości ze względu na ograniczoną wielkość obiektu zostanie szczegółowo uzgodniony z Przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB, normach i wytycznych branżowych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Przedstawiciel Inwestora może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają :

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                 i dokumentów technicznych

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą oraz Aprobatą techniczną                           w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

c) spełniają wymogi STWIORB

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy.

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- Księga obmiarów

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                     z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia                    o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy – będą gromadzone                   w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Inwestora.

- Pozostałe dokumenty budowy :

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego

Protokoły przekazania terenu budowy

Umowy cywilno-prawne

Protokoły odbioru robót

Protokoły z narad i ustaleń

Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania przy naprawie uszkodzonych krawędzi płyt i powierzchniowych uszkodzeń płyt

W czasie wykonywania naprawy uszkodzonych krawędzi płyt i powierzchniowych uszkodzeń płyt, należy kontrolować:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do nałożenia warstwy sczepnej i warstwy zaprawy cementowej modyfikowanej polimerami (każde naprawiane uszkodzenie),

- równość naprawionych fragmentów płyt (każdego fragmentu),

- cechy wytrzymałościowe wbudowanej zaprawy, wykonując jedno badanie na każde rozpoczęte 1000 kg wbudowywanej (suchej) zaprawy, ale nie mniej niż jedno badanie dla odcinka nawierzchni objętego remontem cząstkowym.

6.4. Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWIORB powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Rozliczenie robót będzie ryczałtowe.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) podane w kosztorysie lub w innych opracowaniach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiar gotowych robót będzie prowadzony przez Wykonawcę z częstością wymaganą do celu określonej w umowie płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym ustalonym przez Wykonawcę lub Przedstawiciela Inwestora celu.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w jednostkach ustalonych w kosztorysie, po wcześniejszym powiadomieniu Przedstawiciela Inwestora o terminie obmiaru.

Wyniki obmiarów będą wpisane do Księgi obmiarów.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawową jednostką obmiarową jest m3 remontu cząstkowego nawierzchni i obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę,

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i ewentualnie zaleceniami Przedstawiciela Inwestora,

- pomiary i badania laboratoryjne,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

Obmiar pozostałych wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, STWIORB i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Inwestora przy udziale Wykonawcy :

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy robót

- odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Przedstawiciela Inwestora.

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie odpowiednich dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                          w zgodności z STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Zasady odbioru końcowego robót:

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywanych robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy (Kierownika Budowy). Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i prób, pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z STWIORB. W toku końcowego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego robót.

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w Specyfikacji Technicznej i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu               i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń.
Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych Robót,

2. Obmiar Powykonawczy,

3. Protokoły odbioru robót zanikających (w przypadku prowadzenia Dziennika Robót Remontowych dopuszcza się potwierdzenie odbioru robót zanikających w Dzienniku),

4. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIORB                   i Programem Zapewnienia Jakości.

W przypadku, gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót robót. Wszystkie zarządzenia przez komisję robót poprawkowych lub uzupełniających będą zestawione w odpowiednim dokumencie zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Rozliczenie finansowe z wykonawcą za wykonane prace nastąpi zgodnie z ustaleniami zawartymi                   w umowie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

| - PN-B- 06250:1988 | Beton zwykły |
| --- | --- |
| - PN-S- 96025:2000 | Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. |

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowych oraz wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych na DARM w KW 6033 lotnisko Gdynia Oksywie.

ST-00.03

(KOD CPV 45235000-3)

obiekt: kompleks 6033

lokalizacja: Gdynia ul. Zielona

inwestor: 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy (18 WOG)

ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo

autor opracowania: inż. RADOSŁAW LASKOWSKI

________________________________________________________

data opracowania - CZERWIEC 2024

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

1.2. Podstawa opracowania:

1.3. Przedmiot i zakres Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

1.4.Nazwy i kody - wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

1.5. Określenia podstawowe.

1.6. Zgodność robót z STWIORB.

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

1.8. Informacje o terenie budowy,

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

1.11.Ochrona przeciwpożarowa.

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

1.13. Stosowanie się do prawa oraz innych przepisów.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

2.2. Rodzaje materiałów

2.3. Materiały do szczelin dylatacyjnych

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

3.2. Sprzęt do wymiany masy zalewowej

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2. Transport materiałów

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Warunki atmosferyczne

5.3. Szczeliny dylatacyjne

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

6.2. Kontrola szczelin dylatacyjnych

6.3. Ocena wyników badań

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Jednostka obmiarowa

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.3. Odbiór częściowy

8.4. Odbiór końcowy robót

8.5. Odbiór pogwarancyjny

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA.

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

“Naprawy powierzchniowe nawierzchni betonowych oraz wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych na DARM w KW 6033 lotnisko Gdynia Oksywie.”

1.2. Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego  zakresu      i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.04.202.2072 z dnia 16 września 2004r.).

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

- Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

1.3. Przedmiot i zakres stosowania STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wymiany masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych.

Opracowanie przewiduje:

- wykonanie wymiany masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych oraz wypełnienie masą naprawczą gniazd po uchwytach do transportu płyt po usunięciu uchwytów.

Zakres robót objętych STWIORB

- oczyszczenie szczelin ze starej masy zalewowej;

- zdjęcie „starych” nadlewek w bezpośredniej okolicy oczyszczanej szczeliny dylatacyjnej;

- wywiezienie i utylizację starej masy zalewowej usuniętej ze szczelin;

- oczyszczeniu krawędzi płyt, w sposób umożliwiający użycie masy szczepnej (podkład),

- usunięciu uchwytów z prętów stalowych,

- wypełnienie „gniazd” po uchwytach masą naprawczą pozostawiając szerokość szczeliny,

- naprawę ewentualnych uszkodzeń krawędzi powstałych podczas usuwania starej masy dylatacyjnej masą naprawczą,

- umieszczeniu w szczelinie kordu,

- wypełnieniu szczelin nową masą asfaltowo – zalewową na gorąco, posiadającą atest ITWL,

- oczyszczeniu płyt betonowych lotniska po wykonanej pracy.

Ilościowy zakres robót zgodnie z załączonym przedmiarem.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.  Ilekroć w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji powołano się na dokumenty np. Polskie Normy, które zostały zastąpione przez inny dokument należy przy wykonywaniu, badaniu i odbiorze stosować reguły z najnowszej wersji dokumentu.

1.4.Nazwy i kody - wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)

Obiekt i temat zadania sklasyfikowano następująco:

45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych

1.5. Określenia podstawowe.

Przedstawiciel Inwestora - przedstawiciel Zamawiającego (Inwestora) na budowie, upoważniony do pełnienia nadzoru nad procesem inwestycyjnym i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kierownik budowy - przedstawiciel Wykonawcy na budowie, upoważniony do kierowania robotami              i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Polecenie Przedstawiciela Inwestora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Przedstawiciela Inwestora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.

Księga Obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Kierownika Budowy obmiarów dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Przedstawiciela Inwestora.

Zalewa uszczelniająca - specjalny materiał asfaltowy, stosowany „na gorąco” lub materiał z mas stosowanych „na zimno”, do uszczelniania pęknięć i wypełniania szczelin, który po wypełnieniu zachowuje pełną szczelność i elastyczność oraz nie ulega oderwaniu od ścianek płyty lub rozerwaniu w najniższych temperaturach osiąganych przez nawierzchnię betonową w okresie zimowym.

Szczelina w nawierzchni z betonu cementowego - szczelina dzieląca płyty umożliwiająca wydłużenie i kurczenie się płyt. Rozróżnia się szczeliny rozszerzania, skurczowe pełne, skurczowe pozorne i konstrukcyjne.

Uszczelnienie szczeliny – wypełnienie szczeliny dzielącej płyty betonowe materiałem zabezpieczającym podbudowę nawierzchni lub podłoże przed przenikaniem do nich wody oraz zabezpieczenie przed przedostaniem się w szczelinę odłamków, które mogłyby utrudnić ruchy płyt i je uszkodzić. Do materiałów uszczelniających szczeliny należą: masy zalewowe na gorąco, masy uszczelniające na zimno, wkładki uszczelniające z tworzywa oraz materiały pomocnicze.

Wymiana uszczelnienia w szczelinie nawierzchni z betonu cementowego – usunięcie zniszczonego materiału uszczelniającego i zastąpienie go nowym, zapewniającym całkowite funkcje uszczelniające w szczelinie.

Urządzenia do mechanicznego usuwania zużytego materiału uszczelniającego w szczelinie – sprzęt różnej konstrukcji do usuwania starej masy zalewowej lub uszczelniającej względnie wkładek              z tworzyw sztucznych (tzw. noże wycinające, pługi szczelinowe itd.).

Wkładka uszczelniająca z tworzywa – materiał wykonany z różnego rodzaju tworzyw (np. neoprenu) wkładany jako ściśnięta wkładka do szczeliny w celu ochrony przed penetracją wody                                     i przedostawaniem się obcych przedmiotów do szczeliny.

1.6. Zgodność robót z STWIORB.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z STWIORB                     i poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Przedstawiciela Inwestora Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z STWIORB.

Dane określone w STWIORB będą uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z STWIORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Prace towarzyszące:

- Dokumentacja powykonawcza, do której wykonania jest zobowiązany Wykonawca.

1.8. Informacje o terenie budowy,

- 1.8.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Zamawiający wyznaczy Przedstawiciela Inwestora.

- 1.8.2. Teren budowy i jego zabezpieczenie.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia robót i odbioru końcowego.

Pomieszczenia zaplecza budowy powinny być zlokalizowane na terenie budowy.

Zamawiający, jako dysponent terenu wskaże Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na tymczasowe biura, magazyny, warsztaty, szatnie, sanitariaty itp. lub określi inny sposób zorganizowania zaplecza (np. kontenery dostarczone przez Wykonawcę). Po zakończeniu budowy. Wykonawca doprowadzi pomieszczenia zaplecza budowy do stanu pierwotnego.

Plan zagospodarowania budowy powinien być zatwierdzony przez Przedstawiciela Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza budowy ponosi Wykonawca. Nie podlega on odrębnej zapłacie i jest włączony w cenę ryczałtową.

- 1.8.3. Uwarunkowania komunikacyjne.

Ze względu na specyfikę terenu budowy Wykonawca szczegółowo ustali z Zamawiającym (dysponentem terenu) sposób wjazdu na teren oraz poruszania się po nim.

Ustalenia powinny dotyczyć również ewentualnych ograniczeń w ruchu (nośność samochodów, maksymalna długość transportowanych elementów itp.).

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji                      i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia powyższych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Przedstawiciela Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego bądź wskazanych przez Przedstawiciela Inwestora.

W ramach planu zagospodarowania placu budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje organizacji i ochrony placu budowy. Ponieważ faktyczny plac budowy znajduje się na terenie zamkniętym, Wykonawca ustali z Zamawiającym konieczność instalowania ogrodzenia tymczasowego lub inny sposób zabezpieczenia budowy przed dostępem osób niepowołanych.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania porządku na placu budowy oraz do utrzymywania                  w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien wykonać swoje zadania tak, aby zminimalizować zagrożenie środowiska w okolicy budowy poprzez używanie przyjaznych dla środowiska naturalnego materiałów. Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla środowiska materiały nie są dopuszczone do użytku.

W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy;

- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu;

- zwrócić uwagę na właściwe używanie takich środków jak benzyny, oleje, smary itp.

Wykonawca będzie stosować środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych śmieciami i substancjami toksycznymi;

- możliwością powstania pożaru.

Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad jak                  i nałożone kary ponosi wyłącznie Wykonawca.

Odpady stałe, włączając w to gruz i nadwyżkę gruntu z wykopów należy wywieźć na wysypisko. Przedstawiciel Inwestora może wydać polecenie innego zagospodarowania gruzu i nadwyżki gruntu.

1.11.Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie zaplecza, budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wszelkie prace mogące doprowadzić do zaprószenia ognia należy prowadzić zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt      i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej.

1.13. Stosowanie się do prawa oraz innych przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie w pełni przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. W sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne stosowne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- 2.1.1. Źródła uzyskania materiałów.

Wykonawca uzgodni z Przedstawicielem Inwestora sposób i termin przekazania informacji                              o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów i elementów konstrukcyjnych do wykonania robót. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła ich wytwarzania, zamawiania lub nabywania. Wykonawca uzyska i przekaże wszystkie niezbędne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, ewentualnie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały                    z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie stosowane materiały oraz elementy budowlane odpowiadały wymaganiom określonym w pkt.10 ustawy - Prawo budowlane i w STWIORB oraz posiadały atest ITWL.

- 2.1.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora. Jeżeli Przedstawiciel Inwestora zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Przedstawiciela Inwestora.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

- 2.1.3.Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli STWIORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału                                   w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o proponowanym wyborze materiału w celu uzyskania jego akceptacji.

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Przedstawiciela Inwestora.

- 2.1.4.Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.

Tymczasowo składowane materiały, do czasu ich użycia, powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami aby zachowały swoją jakość i właściwość do robót.

Materiały mają być dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Inwestora.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy,                          w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy, w magazynie

Wykonawcy.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu szczelin dylatacyjnych, objętymi niniejszą STWiORB, są:

- materiały do szczelin dylatacyjnych,

2.3. Materiały do szczelin dylatacyjnych

- 2.3.1.  Zgodność materiałów

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami z Przedstawicielem Inwestora lub STWiORB oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

- 2.3.2. Stosowane materiały

Przy wypełnianiu szczelin i naprawianiu uszkodzeń ich krawędzi należy stosować następujące materiały:

- masy zalewowe „na gorąco”,

- wkładki uszczelniające szczeliny z tworzywa sztucznego,

- gruntownik,

- sznur uszczelniający (kord),

- materiały do posypywania zalewy,

- materiały do naprawy uszkodzonych krawędzi nawierzchniowych przy szczelinach,

- materiały pomocnicze.

- 2.3.3. Masa zalewowa „na gorąco”

Do uszczelniania „na gorąco” szczelin w nawierzchni z betonu cementowego należy stosować masy zalewowe - asfaltowe z dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS), posiadające bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność                         w temperaturze +60oC, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. Masy zalewowe „na gorąco” są wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu płynnego, który jest osiągany w temperaturze od 150 do 180oC.

Masa zalewowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę lub odpowiadać normie.

Masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej,                  a w przypadku ich braku lub niepełnych danych, powinna mieć charakterystyki zgodne z  poniższymi wskazaniami:

| 1) | zdolność wypełniania spękań i szczelin (na całej wysokości) | b. dobra |
| --- | --- | --- |
| 2) | temperatura mięknienia PiK |  85oC |
| 3) | sedymentacja w temperaturze wypełniania | < 1% wag. |
| 4) | spływność w temperaturze 60oC po 5 godzinach |  5 mm |
| 5) | odporność na działanie wysokiej temperatury (przyrost temperatury mięknienia PiK) |  10oC |
| 6) | zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165oC/5 godz. |  1% wag. |
| 7) | odporność na uderzenia w niskich temperaturach wg badania próbek uformowanych w kule oziębionych do temperatury -20oC i opuszczonych z wysokości 250 cm | 3 spośród badanych 4 kul nie powinny wykazywać śladów uszkodzeń |
| 8) | penetracja (stożkiem) w temperaturze +25oC |  130 j.Pen. |
| 9) | wydłużenie względne w temperaturze -20oC |  15% |

Zalewa asfaltowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Poszczególne partie i rodzaje masy zalewowej powinny być składowane w zadaszonych pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach.

- 2.3.4.  Gruntownik

- Gruntownik, zwiększający przyczepność masy uszczelniającej do ścianek szczeliny, należy stosować w przypadkach zalecanych przez producenta masy. Gruntownik powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. Gruntownik należy składować w fabrycznie zamkniętych pojemnikach, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. Sposób przechowywania i okres składowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta.

- 2.3.5.  Sznur uszczelniający (kord)

- Sznur uszczelniający należy stosować w przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.

- Sznur uszczelniający powinien być wyprodukowany ze spienionego materiału syntetycznego (na bazie kauczuku, polietylenu, poliuretanu itp.) lub z innego materiału spełniającego wymagania określone dla sznura i mieć kształt walcowy. Średnica zewnętrzna sznura powinna być stała. Dopuszcza się tolerancję średnicy +1 mm.

- Średnica sznura powinna być większa około 25% od szerokości szczeliny; zaleca się, aby pochodził on z jednego źródła dla całego wykonywanego zadania.

- Zaleca się, aby sznur uszczelniający z materiału syntetycznego spełniał następujące wymagania:

- twardość wg metody Shore’a (skala „A”)	15 do 25,

- wytrzymałość na zerwanie			 0,5 N/mm2.

Do mas zalewowych na gorąco mogą być stosowane dostępne na rynku rodzaje sznura – wyłącznie wykonane z materiału odpornego na temperatury do 200o C. Można sprawdzać taki sznur na krótkotrwałe działanie masy zalewowej w temperaturze zalewania (np. 180oC), ze skutkiem pozytywnym.

- Przy powstaniu wątpliwości można przeprowadzać też badania odporności sznura pod masy „na gorąco” na krótkotrwałe działanie gruntownika, które to badania powinny dać wynik pozytywny.

Sznur uszczelniający należy składować w warunkach zabezpieczających przed wymieszaniem poszczególnych rodzajów i gatunków oraz przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem

- 2.3.6.  Materiały do posypywania zalewy

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia „na gorąco”, a w związku                    z tym zapobieżenia przyklejaniu się gorącej zalewy do opon, można posypać wierzch wypełnienia (zalewę) suchym, drobnoziarnistym sypkim materiałem (np. niezbrylonym cementem  lub suchą mączką kamienną).

Cement i mączka kamienna do posypywania zalewy powinny być składowane w zamkniętych, szczelnych workach lub pojemnikach i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem.

- 2.3.7. Materiały do naprawy uszkodzonych krawędzi nawierzchni płyt betonowych przy szczelinach oraz wypełnieniu „gniazd”

Do naprawy uszkodzonych krawędzi płyt betonowych przy szczelinach można stosować dowolny materiał naprawczy zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora. Przy wyborze materiału naprawczego można brać pod uwagę jego przydatność do szybkiego oddania naprawianej nawierzchni do ruchu, w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba.

Jako materiał naprawczy można stosować np. zaprawę cementową modyfikowaną polimerami, szpachlówki i kleje naprawcze oparte na kombinacjach żywicy epoksydowej i inne uzupełniające materiały, w tym specjalnie dobrane wypełniacze (np. kruszywa) o wysokiej wytrzymałości (zalecana jest Sika Mono Top) W skład materiału naprawczego może również wchodzić dodatek zbrojenia rozproszonego z włókien szklanych lub syntetycznych.

- Materiały naprawcze mogą zawierać kruszywo o uziarnieniu od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm,                         od 0 do 4 mm lub od 0 do 8 mm. Największy wymiar kruszywa dobierany jest w zależności od głębokości uszkodzenia.

- Dla zapewnienia dobrego powiązania zaprawy z betonem płyt istniejących należy stosować się do zaleceń producenta, dotyczących:

- technologii przygotowania naprawianej powierzchni betonu,

- zastosowania odpowiedniej warstwy sczepnej (kontaktowej).

- Warstwa sczepna może być wykonana np. z drobnoziarnistej zaprawy cementowej modyfikowanej emulsją akrylową (wg zaleceń producenta) lub ze specjalnych preparatów dostarczonych przez producentów zapraw.

- Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami przy konieczności szybkiego oddania naprawianej nawierzchni do ruchu, powinna wykazywać się czasami wiązania:

- początek  w okresie 15 minut,

- koniec w okresie 30 minut.

- Stwardniała zaprawa powinna wykazywać się następującymi właściwościami:

- wytrzymałość na ściskanie po:

- -   2 godzinach, co najmniej 	  10 MPa,

- - 24 godzinach, co najmniej	  25 MPa,

- - 28 dniach, co najmniej	  50 MPa,

- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach, co najmniej 8 MPa.

- Wolniej wiążące zaprawy mogą być zastosowane za zgodą Przedstawiciela Inwestora, lecz normowa wytrzymałość zapraw po 28 dniach powinna spełniać wymagania jw.,

- natomiast wytrzymałość na ściskanie po 48 godzinach dla tych zapraw nie powinna być mniejsza od 20 MPa.

- Kleje i szpachlówki z żywicą epoksydową zwykle mogą mieć wytrzymałość na ściskanie                  po 10 dniach do 70 MPa, wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu do 40 MPa, wytrzymałość                   na rozciąganie do 20 MPa.

- Zaprawa powinna być pakowana w szczelne worki lub pojemniki (hoboki), a kleje                                 i szpachlówki w fabrycznie zamknięte opakowania.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie organizacji robót zatwierdzonym przez Przedstawiciela Inwestora. W przypadku braku szczegółowych ustaleń w tych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w STWIORB i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                         w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami bhp i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora o swoim wyborze i uzyska jego akceptację.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Przedstawiciela Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do wykonania wymiany masy zalewowej

Wykonawca przystępujący do wymiany uszczelnienia w szczelinie nawierzchni z betonu cementowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, dostosowanego do przyjętej metody wykonania robót:

- urządzeń dowolnego typu do usuwania zużytego materiału uszczelniającego w szczelinie, jak np. pługu szczelinowego,

- przecinarek do nacinania lub poszerzania szczelin z diamentowymi tarczami tnącymi,

- szczotek mechanicznych do czyszczenia szczelin,

- lanc gorącego powietrza do osuszania szczelin,

- urządzeń do czyszczenia szczelin strumieniem wody pod ciśnieniem, np. 40 MPa,

- sprężarek powietrza o wydajności od 3 do 5 m3/min przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, zaopatrzonych w sprawne odolejacze sprężonego powietrza,

- dociskarek sznura uszczelniającego,

- kotłów do podgrzewania masy zalewowej,

- wtryskarek gruntownika,

- urządzeń do wypełniania szczelin masą zalewową na gorąco (np. kotłów wyposażonych w zespół ciśnieniowego podawania gorącej zalewy wysokociśnieniowym wężem z wylewką),

- urządzeń do wypełniania szczelin masą uszczelniającą na zimno, jak: mieszarki do wymieszania składników masy i utwardzacza, układarki lub pistoletu do wbudowania masy dwuskładnikowej lub pistoletu pneumatycznego oraz wyciskarki ręcznej do aplikacji masy jednoskładnikowej,

- zaciskarek lub innego sprzętu do umieszczenia wkładek z tworzywa w szczelinie,

- sprzętu do naprawy uszkodzonych krawędzi szczelin, np. mieszadeł do zapraw cementowych modyfikowanych polimerami, łat profilowych, kielni, szpachli, pac, listew, szczotek do teksturowania, sztywnych pędzli i innych narzędzi pomocniczych.

W szczególności:

- - Przecinarki i frezarki

- Do poszerzania istniejących wąskich pęknięć należy stosować przecinarki wyposażone                     w diamentowe tarcze tnące, a dla małego zakresu i przy niskiej wytrzymałości betonu, frezarki mechaniczne (z frezami palcowymi), zapewniające wykonanie poszerzeń zgodnie z ich przebiegiem                o stałej, dostosowanej do potrzeb głębokości (ok. 25 mm) i szerokości (ok. 8 mm) o pionowych ściankach bocznych.

- Przecinarki do betonu powinny być napędzane silnikami o mocy co najmniej 15 kW.

- - Szczotki mechaniczne

- Do czyszczenia poszerzonych pęknięć należy stosować szczotki mechaniczne (napędzane silnikiem) wyposażone w wirujące dyski, o średnicy 300 mm, ze splatanych drutów stalowych                        ( 0,6 mm) i szerokości 6, 8, 10 lub 12 mm. Moc silnika napędzającego szczotkę powinna być większa od 10 kW.

- - Lance powietrza

- Do osuszenia spękań poszerzonych należy stosować lance powietrza zasilane sprężonym powietrzem o ciśnieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajności powietrza w ilości od 2,5 do 4,0 m3/min.

- - Kotły do podgrzewania zalewy

- Do podgrzewania zalewy należy stosować jedynie urządzenia (kotły) wyposażone w pośredni (olejowy) system ogrzewania i zapewniające ciągłe jej mieszanie mieszadłami mechanicznymi. System ogrzewania powinien być wyposażony w sprawny, termostatowany system pośredniego ogrzewania olejem. Źródłem ciepła (automatycznie sterowanym) jest palnik opalany płynnym gazem (propan-butan) lub olejem opałowym.

- - Urządzenia do wypełniania spękań zalewą „na gorąco”

- Przygotowane do wypełniania spękania mogą być zalewane gorącą zalewą przez zalewarki, tj. mechaniczne urządzenia przesuwane ręcznie wzdłuż zalewanej szczeliny (przy małym zakresie uszczelnień).

- Przy dużych zakresach robót należy stosować specjalne kotły o pojemności co najmniej                 150 litrów (zalewy), wyposażone w system automatycznego podgrzewania i mieszania zalewy oraz                 w system ciśnieniowego podawania gorącej zalewy wysokociśnieniowym wężem i lancą zalewającą do szczeliny. W dolnej części lanca musi być wyposażona w odpowiedni zawór regulujący ilość podawanej zalewy do końcówki wprowadzającej zalewę do szczeliny.

- System ciśnieniowego podawania gorącej zalewy do lancy może być jednowężowy lub dwuwężowy. W okresie chłodów zaleca się stosowanie systemu dwuwężowego, który jest cięższy, ale nie dochodzi w nim do zastygania zalewy, zdarzającego się przy systemie jednowężowym.

- Przy bardzo małym zakresie uszczelnień, zalewę asfaltową można nalewać ręcznie, przy pomocy np. konewek.

- Urządzenie zalewające, ręczne lub mechaniczne, powinno zapewnić równomierne wypełnienie odpowiednio przygotowanego pęknięcia do poziomu powierzchni płyty betonowej                         z niewielkim meniskiem wklęsłym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                  w STWIORB i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiałów

- - Transport  zalewy

- Zalewa powinna być transportowana w dostarczanych metalowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywą, o pojemności 10, 20, 25 lub 30 litrów) z cienkiej (od 0,2 do 0,3 mm) talkowanej od wewnątrz blachy, z zamknięciem (deklem - przykrywką) zabezpieczającym zalewę przed zanieczyszczeniem, lub w odpowiednich szczelnych workach (10, 20 lub 30 litrów pojemności)                       z tworzywa sztucznego, które rozpuszcza się w zalewie, w trakcie jej podgrzewania do temperatury roboczej, nie wpływając na pogorszenie właściwości zalewy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót. Odpowiada za ich zgodność z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót, harmonogramem robót oraz poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną naprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Przedstawiciela Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, STWIORB, a także                   w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Inwestora uwzględni wyniki badań materiałów i robót oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Przedstawiciela Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Warunki atmosferyczne

- W czasie wykonywania robót związanych z naprawą spękań, nie mogą występować opady atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcie wypełniania spękań zalewą bitumiczną „na gorąco” nie powinna być niższa od +5oC (korzystniej  +8oC), a dla zalew „na zimno” +10oC.

5.3. Szczeliny dylatacyjne

- 5.3.1. Usunięcie uszkodzonego materiału wypełniającego szczelinę

Stary materiał wypełniający szczelinę kwalifikuje się do wymiany jeśli nie spełnia wymagań szczelności, tj. zabezpieczenia przed przenikaniem wody w głąb nawierzchni oraz przed wnikaniem               w szczelinę odłamków, które mogłyby utrudnić ruchy płyt i je uszkodzić. Wizualnym objawem braku szczelności jest popękane wypełnienie (masa lub wkładka) w szczelinie i nieprzyleganie masy lub wkładki do ścian szczeliny.

Stare wypełnienie szczeliny zaleca się usuwać mechanicznie, dowolnym sprzętem, przystosowanym do tego celu, np. pługiem szczelinowym. Usuwanie materiału ze szczeliny obejmuje jednocześnie starą masę lub wkładkę oraz sznur uszczelniający (kord), znajdujący się zwykle pod nimi. Stalowy nóż urządzenia powinien być dopasowany do szerokości istniejącej szczeliny, w celu możliwie dokładnego usunięcia starego materiału.

Jednocześnie należy oczyścić okolicę szczeliny z „nadlewki” starej masy dylatacyjnej występującej na zewnątrz płyty.

Przy małych zakresach robót i w miejscach trudnodostępnych dopuszcza się ręczne usuwanie uszkodzonego materiału wypełniającego szczelinę przy użyciu drobnego sprzętu.

Materiał usunięty ze szczelin należy czasowo składować w miejscach nie kolidujących                  z wykonywaniem robót i użytkowaniem nawierzchni, a następnie należy wywieźć na zaaprobowane miejsce stałego składowania odpadów.

- 5.3.2 Czyszczenie ścian szczeliny po usunięciu starego materiału

Po usunięciu podstawowej masy uszkodzonego uszczelnienia szczeliny, należy usunąć pozostałości mocniej przylegające do ścian i góry płyty betonowej oraz inne zanieczyszczenia.

Celem oczyszczenia szczeliny jest uzyskanie:

a) powierzchni czystego betonu na ściankach i górnej części płyty,

b) usunięcia wszystkich zanieczyszczeń obcych ze szczeliny.

W zależności od stanu zanieczyszczenia szczeliny i przyjętego sposobu wykonania robót, przy czyszczeniu szczeliny można zastosować wszystkie lub niektóre z poniżej wymienionych sposobów:

- oczyszczenie ścian szczeliny, najlepiej przecinarką z tarczą diamentową (sposób ten zaleca się zwłaszcza przy dużej liczbie resztek masy zalewowej na gorąco lub masy uszczelniającej na zimno pozostałej na ścianach); po oczyszczeniu tarczą szczelina zostaje poszerzona np. o 3÷4 mm; przed dalszymi czynnościami woda użyta do chłodzenia tarcz powinna być wysuszona lancą gorącego powietrza lub przez pozostawienie do wyparowania na co najmniej 24 godziny,

- oczyszczenie wnętrza szczeliny z luźnych szczątek za pomocą rotacyjnej szczotki mechanicznej, dostosowanej do szerokości szczeliny, najlepiej z tarczą ze splatanego drutu,

- wydmuchanie drobnych resztek ziarn oraz pyłów przy użyciu sprężarki oczyszczającej za pomocą sprężonego powietrza,

- ew. maszynowe wypłukanie szczeliny np. prądownicą wodną (dopuszczalne przy czyszczeniu szczelin przed założeniem wkładek z tworzywa).

Usunięte zanieczyszczenia należy załadować na dowolne środki transportowe i wywieźć na składowisko odpadów.

- 5.3.3. Naprawa uszkodzonych krawędzi szczelin i wypełnienie gniazd

Jeśli STWiORB lub Przedstawiciel Inwestora przewiduje naprawę obłamanych krawędzi szczelin, to należy to wykonać przed wypełnieniem szczelin nowym uszczelnieniem.

Obłamane krawędzie szczelin, na głębokość większą od 5 mm, powinny być naprawiane materiałami odpowiadającymi wymaganiom punktu 2.3.7.

Przygotowanie podłoża pod naprawę polega na dokładnym oczyszczeniu zniszczonych fragmentów betonu sprzętem mechanicznym, wymienionym w punkcie 3 lub ręcznym odkuwaniem                i ew. groszkowaniem, aż do uzyskania podłoża o dobrej wytrzymałości i czystości chemicznej. Pożądane jest przycięcie krawędzi powierzchni betonu przy naprawianej szczelinie i usunięcie resztek betonu od strony obłamanej krawędzi. Po oczyszczeniu szczeliny i tak przygotowanych krawędzi należy postępować zgodnie z instrukcją producenta materiału naprawczego, np. nasączyć je wodą                 i przez 24 godziny utrzymać w stanie wilgotnym.

Naprawa obłamanych krawędzi szczeliny zaprawą cementową modyfikowaną polimerem polega na (patrz rys. 1.2):

- umocowaniu w szczelinie wkładki, najlepiej z mocnego styropianu, o szerokości równej rozwartości szczeliny i wysokości równej głębokości szczeliny,

- wtarciu warstwy sczepnej zaprawy sztywnym pędzlem w wilgotną (lecz nie mokrą!) powierzchnię naprawianego betonu,

- naniesieniu wymieszanej zaprawy cementowej o konsystencji gęstoplastycznej przy pomocy kielni, szpachli i pac murarskich, zagęszczeniu jej szpachlą i pacą oraz wyrównaniu do powierzchni naprawianej płyty nawierzchniowej,

- nadaniu sztywnym pędzlem wyrównanej powierzchni zaprawy fakturę zbliżoną do istniejącej nawierzchni betonowej,

- zabezpieczeniu naprawianego fragmentu przed nadmiernym wysychaniem, zgodnie ze wskazaniami producenta zaprawy,

- usunięciu wkładki, najlepiej szczotką mechaniczną z wirującym dyskiem z drutów stalowych,

- oczyszczeniem szczeliny z drobnych resztek i pyłów przy użyciu sprężarki ze sprężonym powietrzem.

Temperatura naprawianego betonu powinna mieścić się w granicach od +5oC do 35 oC. Przy temperaturze wyższej od +20 oC należy uwzględnić fakt przyspieszenia procesu wiązania zaprawy, ze względu na konieczność wbudowania zaprawy przed rozpoczęciem procesu wiązania zaprawy

Przy naprawie obłamanych krawędzi innymi materiałami należy stosować się do zaleceń instrukcji producenta.

- 5.3.4. Wypełnienie szczeliny masą zalewową na gorąco

Po oczyszczeniu szczeliny i góry płyty (usunięcie nadlewek) i ew. naprawie jej krawędzi należy:

- ew. wypełnić dolną część szczeliny sznurem uszczelniającym (kordem), określonym w pkcie 2.3.5,

- zagruntować boczne ścianki szczeliny gruntownikiem określonym w pkcie 2.3.4, jeśli wymaga tego producent masy zalewowej,

- przygotować masę zalewową określoną w pkcie 2.3.2, tj. rozgrzać ją w kotle do uzyskania stanu płynnego,

- wprowadzić masę zalewową do szczeliny sprzętem mechanicznym (pozostawiając menisk wklęsły 3 do 5 mm, by umożliwić wyciskanie zalewy, w porze gorącego lata, do poziomu powierzchni płyty betonowej.) lub ręcznie i ew. posypać sypkim materiałem w celu szybkiego oddania do ruchu.

- oczyścić miejsca wykonywania szczelin z pozostałości i ewentualnych „nadlewek”

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Przedstawiciela Inwestora program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z STWIORB.

Zakres opracownia programu zapewnienia jakości ze względu na ograniczoną wielkość obiektu zostanie szczegółowo uzgodniony z Przedstawicielem Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWIORB, normach i wytycznych branżowych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

Przedstawiciel Inwestora może dopuścić do użycia tylko te materiały , które posiadają :

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący , że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów                              i dokumentów technicznych

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą oraz Aprobatą techniczną                          w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy

c) spełniają wymogi STWIORB

W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy.

Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

- Księga obmiarów

Księga Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                      z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia                        o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy – będą gromadzone                  w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot. Winny być udostępnione na każde życzenie Przedstawiciela Inwestora.

- Pozostałe dokumenty budowy :

Pozwolenie na realizację zadania budowlanego

Protokoły przekazania terenu budowy

Umowy cywilno-prawne

Protokoły odbioru robót

Protokoły z narad i ustaleń

Korespondencja na budowie

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

6.2. Kontrola szczelin dylatacyjnych

- Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje poniższa tablica.

| - Lp. | - Wyszczególnienie robót | - Częstotliwość badań |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Usunięcie uszkodzonego materiału wypełniającego szczelinę | - 1 raz |
| - 2 | - Czyszczenie ścian szczeliny | - bieżąco |
| - 3 | - Ew. naprawa uszkodzonych krawędzi szczelin | - każde naprawiane uszkodzenie |
| - 4 | - Wypełnienie szczeliny nowym materiałem wypełniającym: - masą zalewową na gorąco, - masą uszczelniającą na zimno, - wkładkami z tworzywa | - bieżąco |

Dodatkowe zalecenia dotyczące badań w czasie robót są następujące.

W czasie robót należy sprawdzać szerokość i głębokość szczelin, które powinny być jednakowe na całej swej długości, a także sprawdzać czystość szczelin po usunięciu starego materiału                                i oczyszczeniu szczeliny. Wizualnie i dotykiem należy sprawdzić, czy oczyszczone ścianki szczeliny nie zawierają żadnych niezwiązanych okruchów betonu, ziaren kruszywa, pyłów oraz śladów wilgoci, a także śladów i plam olejowych. Jeżeli występują jakiekolwiek ślady wilgoci przy stosowaniu masy na gorąco lub na zimno należy je usunąć lancą gorącego powietrza. Plamy olejowe należy wytrawić odpowiednimi rozpuszczalnikami.

Jeżeli ścianki oczyszczonej szczeliny są pokrywane gruntownikiem, należy sprawdzić dotykiem czy naniesiona warstewka środka zwiększającego przyczepność nie zawiera nieodparowanych cząstek rozpuszczalnika - zagruntowane ścianki przy pocieraniu nie powinny wykazywać objawów ścierania gruntownika.

Przy stosowaniu masy zalewowej na gorąco należy stale sprawdzać makroskopowo barwę                    i konsystencję masy zalewowej oraz  wskazania czujników temperatury masy zalewowej i oleju grzewczego. W razie uzasadnionych wątpliwości należy pobrać do dwóch jednolitrowych, czystych metalowych puszek z przykrywkami próbki masy zalewowej i dostarczyć je wraz z kopią świadectwa ew. badania (producenta) do właściwego laboratorium celem wykonania badań kontrolnych.

Po wypełnieniu szczeliny nowym materiałem należy wizualnie sprawdzić prawidłowość wykonania tej czynności.

6.3. Ocena wyników badań

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWIORB powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Rozliczenie robót będzie ryczałtowe.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) podane w kosztorysie lub w innych opracowaniach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiar gotowych robót będzie prowadzony przez Wykonawcę z częstością wymaganą do celu określonej w umowie płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym ustalonym przez Wykonawcę lub Przedstawiciela Inwestora celu.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w jednostkach ustalonych w kosztorysie, po wcześniejszym powiadomieniu Przedstawiciela Inwestora o terminie obmiaru.

Wyniki obmiarów będą wpisane do Księgi obmiarów.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawową jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wykonania wymiany szczelin dylatacyjnych.

Obmiar pozostałych wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, STWIORB i wymaganiami Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich STWIORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Przedstawiciela Inwestora przy udziale Wykonawcy :

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy robót

- odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót , które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Przedstawiciel Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca (Kierownik Budowy) powiadomieniem Przedstawiciela Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Przedstawiciela Inwestora.

Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Inwestora na podstawie odpowiednich dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                       w zgodności z STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

8.4. Odbiór końcowy robót

Zasady odbioru końcowego robót:

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonywanych robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , licząc od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy (Kierownika Budowy). Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników badań i prób, pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z STWIORB. W toku końcowego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego robót.

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w Specyfikacji Technicznej i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu                 i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń.
Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest Protokół Końcowego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych Robót,

2. Obmiar Powykonawczy,

3. Protokoły odbioru robót zanikających (w przypadku prowadzenia Dziennika Robót Remontowych dopuszcza się potwierdzenie odbioru robót zanikających w Dzienniku),

4. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWIORB                 i Programem Zapewnienia Jakości.

W przypadku , gdy wg komisji , roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót robót. Wszystkie zarządzenia przez komisję robót poprawkowych lub uzupełniających będą zestawione w odpowiednim dokumencie zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Rozliczenie finansowe z wykonawcą za wykonane prace nastąpi zgodnie z ustaleniami zawartymi                 w umowie.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

- PN-EN 14188-2:2005   Wypełniacze szczelin i zalewy

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ

PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

Spisany dnia ……………. r.

Umowa Nr ……………. z dnia ………2024 r.

Termin zakończenia wg. umowy : do dnia ……… 2024 r.

STRONA PRZEKAZUJĄCA			     STRONA PRZYJMUJĄCA

1. …………………………………         		             1. …………………………………..

2. …………………………………

3. ………………………………...

Przy udziale:

- ………………………………..

W dniu ……………2024 r. przy udziale przedstawiciela Zamawiającego odbyło się przekazanie terenu budowy w kompleksie 6033 Wykonawcy: ………………………………………… w celu wykonania zadania: ………………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

- Komisja z poniższym składzie ustala co następuje:

- Miejsce poboru wody: Za pełną odpłatnością. Wykonawca uzgodni zasady podłączenia 
i zawrze stosowną umowę z 18 WOG Wejherowo. Osoba odpowiedzialna z ramienia 18 WOG Kierownik Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej;

- Miejsce poboru energii elektrycznej: Za pełną odpłatnością. Wykonawca uzgodni zasady podłączenia i zawrze stosowną umowę do RZI Gdynia;

- Miejsce składowania i przechowywania materiałów: we własnym zakresie przez Wykonawcę;

- Stan dokumentacji technicznej:

Lokalizacja terenów prac objętych umową oraz drogę dojazdu przedstawia załącznik nr 1. Przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określają załączniki do umowy. Lokalizacja terenu prac objętych umową oraz drogi dojazdu przedstawia załącznik nr 1 do protokołu.

- Uzgodnienia odnośnie ochrony, systemu przepustkowego i przestrzegania informacji niejawnych:

- Wykonawca wystąpi, na piśmie do Komendanta 18WOG, przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy oraz każdorazowo przy zmianie, w celu wystawienia stosownych upoważnień (przepustek) umożliwiających wstęp na teren jednostki podając okres dostępu, imienny wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy (imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) oraz wykorzystywanego sprzętu/pojazdów (nazwa, typ, nr rej.). Przepustki zostaną wydane w jednostce, w której będzie realizowany przedmiot umowy.

- Personel Wykonawcy podczas realizacji zadania upoważniony jest tylko i wyłącznie do przebywania i poruszania się w rejonie placu budowy (realizacji zadania) i drogi dojazdu do placu budowy.

- Na terenie kompleksu obowiązuje zakaz rejestrowania dźwięków i obrazów na nośniki magnetyczne.

- Zakaz używania dronów (BSP).

- Zasady poruszania się po lotnisku:

Przedstawiciel Użytkownika udzielił instruktażu z zasad poruszania się po terenie lotniska ruchem pieszym i kołowym, wskazał drogę dojazdu do rejonu prac.

- Uzgodnienia odnośnie powiadamiania o lotach, przelotach i poruszania się w trakcie lotów:

wejście/wjazd do rejonu prac – warunkowe, za zgodą Kontrolera Wieży Kontroli Lotów – krl TWR tel.: 261 268 888, w porozumieniu z przedstawicielem PLOL i Szefem Infrastruktury Lotniskowej tel. 261 268 477/377.

- Dodatkowe ustalenia:

- po zakończeniu prac w dniu odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze szkicami zrealizowanych napraw oraz dokumentami wymienionymi zgodnie z umową;

- w trakcie przekazywania placu budowy Wykonawca został zapoznany:

  - z zasadami wykonywania prac na lotnisku i poruszania się po lotnisku podczas realizacji prac;

  - z zasadami ochrony i przestrzegania informacji niejawnych na terenie kompleksu lotniskowego Oksywie;

  - z unormowaniami administracyjnymi i rygorami porządkowymi obowiązującymi 
na terenie wojskowym.

- Pozostałe ustalenia:

  - po zakończeniu prac Wykonawca doprowadzi z należytą starannością tereny, infrastrukturę, obiekty i nawierzchnie w obrębie których wykonane były prace, do stanu pierwotnego.

  - Wykonawca rejon prac i drogi dojazdowe będzie utrzymywał w należytym porządku i czystości, 
na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane realizacją prac;

  - Na lotnisku Oksywie obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do sygnalizacji świetlnej umieszczonej na nawierzchniach lotniskowych oraz zasad FOD;

  - dopuszczalna prędkość w ruchu kołowym na terenie kompleksu wynosi 40km/h;

- Decyzja odnośnie przekazania terenu prac:

Teren prac został przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego - z uwagami/bez uwag.

Uwagi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na tym protokół zakończono i podpisano:

STRONA PRZEKAZUJĄCA			STRONA PRZYJMUJĄCA

1. …………………………………….			1. …………………………………

2. …………………………………….

3. …………………………………….

Przy udziale:

1. ……………………………………

Załącznik nr 4 do umowy

POROZUMIENIE

do Umowy nr ……………. z dnia ……………………..

w sprawie współpracy z wykonawcą, którego pracownicy wykonują prace na terenie kompleksów wojskowych administrowanych przez 18WOG Wejherowo dotyczące spełnienia wymagań, zapewnienia bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz ustanowienia koordynatora ds. bhp.

Na podstawie przepisów Artykułu 208 z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2023 r. 
poz. 1465) zawiera się porozumienie o współpracy pomiędzy następującymi pracodawcami:

SKARBEM PAŃSTWA – 18. WOJSKOWYM ODDZIAŁEM GOSPODARCZYM (18WOG) ul. Jana III Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo, REGON: 222106502, NIP: 5882404534, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

Adam MĄDRZAK – Starszy Inspektor bhp 18WOG

a firmą …………………………………………………………………………………..

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………..

oraz jej podwykonawcami, zwaną dalej WYKONAWCĄ.

§1

Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracodawcy rozumie się przez to Zamawiającego oraz Wykonawcę. Ilekroć w porozumieniu jest mowa o pracownikach Wykonawcy, rozumie się przez to pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę bez względu na rodzaj zatrudnienia oraz jego podwykonawców (jeśli umowa z Zamawiającym to  przewiduje).

§2

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu, tj. na terenie Kompleksu Wojskowego nr ……………… 18WOG, zarwanym dalej miejscem pracy.

§3

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz w celu zapewnienia pracującym w tym samym miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy, a także bezpieczeństwa żołnierzy i pracowników ron 18WOG.

§4

Pracodawcy ustalają Koordynatora ds. bhp w osobie p. ……………..………… wyznaczonego przez Wykonawcę, który sprawować będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i zasad bhp przez wszystkich zatrudnionych w wymienionym w §2 miejscu pracy.

§5

Do obowiązków Koordynatora ds. bhp należy:

- nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie wymienionym w §2;

- okresowe (nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy lecz minimum 1 raz w ciągu trwania umowy) i doraźne (wynikające z nagłych zdarzeń/zgłoszeń) kontrolowanie stanu bhp oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jak i zasad obowiązujących w tym zakresie w każdym miejscu wykonywania pracy wraz z protokołowaniem prowadzonych kontroli (wzór stosownego protokołu stanowi załącznik nr 1 do porozumienia zawieranego z podmiotami, których pracownicy świadczyć będą pracę na terenie wymienionym w §2).;

- kontrolowanie aktualności zaświadczeń lekarskich pracowników po stronie Wykonawcy wydawanych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku;

- kontrolowanie dokumentacji bhp pracodawców i pracowników po stronie Wykonawcy, o których mowa w §1 w szczególności aktualności przeprowadzonych szkoleń bhp oraz stanu zapoznania ww. pracowników z Kartami Oceny Ryzyka Zawodowego zgodnych z ich zatrudnieniem;

- informowanie pracowników firm zewnętrznych o zagrożeniach występujących w miejscu wymienionym w §2 oraz obowiązujących procedurach i instrukcjach;

- ścisła współpraca z inspektorami bhp firm zewnętrznych wykonujących pracę na terenie wymienionym w §2.

§6

Koordynator ds. bhp ma prawo do:

- przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy;

- informować pracodawców o zauważonych zagrożeniach wypadkowych oraz uchybieniach w zakresie bhp na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy;

- niezwłocznego przerwania pracy maszyn lub urządzenia na stanowiskach pracy pracowników Wykonawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innej osoby;

- niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika Wykonawcy, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia własnego lub innych osób;

§7

- Wyznaczenie Koordynatora ds. bhp nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach działań jego organizacji.

- Każdy z pracodawców odpowiada odrębnie za stosowanie przepisów bhp oraz 
za podległych pracowników.

§8

- W razie wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku dokona zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika.

- Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku, mającego miejsce na terenie wymienionym w §2 odbywać się będzie z Udziałem Koordynatora ds. bhp.

§9

Pracownicy Wykonawcy wykonujący pracę na terenie wymienionym w §2 powinni:

- posiadać aktualne profilaktyczne badania lekarskie;

- posiadać udokumentowane odbycie u pracodawcy szkolenia wstępnego, okresowego oraz instruktażu stanowiskowego zgodnie z wykonywanym zawodem;

- znać właściwości substancji niebezpiecznych, jeżeli takimi posługują się wykonując pracę i umieć stosować je w sposób bezpieczny;

- znać i przestrzegać obowiązujące na terenie wymienionym w §2 procedury, instrukcje i schematy, które bezpośrednio wiążą się z wykonywaną przez nich pracą;

- umieć identyfikować czynniki szkodliwe i uciążliwe na swoich stanowiskach pracy i ograniczać ich oddziaływanie na otoczenie;

- znać zagrożenia występujące na terenie wymienionym w §2;

- posiadać stosowne kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych prac;

- posiadać środki indywidualnej ochrony, odzież i obuwie robocze.

§10

Wykonawca oświadcza, że pracownicy wykonujący pracę na terenie  wymienionym                               w §2 spełniają wymagania wymienionym w §9.

§11

Obowiązkiem Zamawiającego jest poinformowanie o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

§12

Obowiązkiem Wykonawcy jest pisemne przekazanie Koordynatorowi ds. bhp, niezwłocznie, ale  najpóźniej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem wykonywania prac lub realizacji usługi:

- nazwy firmy, imienia i nazwiska pracodawcy oraz adresu jego siedziby, telefonu, adresu email;

- wskazanie osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp w trakcie wykonywania prac lub usług;

- czasu trwania umowy;

- rodzaju i miejsc wykonywania prac, wykazu pracowników i podwykonawców (jeżeli umowa z Zamawiającym to przewiduje), którzy będą wykonywać prace oraz dane osób nadzorujących ich pracę;

- w przypadku prac serwisowych informacji o dniach i godzinach ich wykonywania;

- umożliwienie Koordynatorowi dostępu do stanowisk pracy, wglądu do dokumentacji (instrukcji) użytkowania aparatów, maszyn i urządzeń oraz dokumentacji szkoleń pracowników Wykonawcy w zakresie bhp, zapoznania pracowników z Kartami Oceny Ryzyka Zawodowego;

- informacji o stosowanych substancjach niebezpiecznych i miejscach ich przechowywania na terenie wymienionym w §2;

- do zgłaszania i konsultowania z Koordynatorem ds. bhp wszelkich zmian mających wpływ na stan bhp.

§13

Wszelkie zmiany do treści niniejszego porozumienia dokonane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy, Zamawiającego i Koordynatora ds. bhp.

§15

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz z mocą obowiązywania do dnia zakończenia obowiązującej strony umowy.

……………………………              ……….……………………       ……...…….....................................           (pieczątka i podpis Zamawiającego)                                                    (pieczątka i podpis Wykonawcy)                            (pieczątka i podpis Koordynatora ds. bhp)

Załącznik nr 1 do Porozumienia

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

przeprowadzonej w ……………………………………………………
w dniu ……………

Przez

……………………………………………………….  Koordynator bhp

(imię i nazwisko)

- Temat kontroli:

  - …………………………………………………………..

  - …………………………………………………………..

  - …………………………………………………………..

  - …………………………………………………………..

- Zakres kontroli:

- Przebieg kontroli:

- Stwierdzono:

- Zalecenia pokontrolne:

- Termin wykonania zalecenia pokontrolnego:

- Przekazano zagrożenia dla pracowników wynikające z pracy na terenie Kompleksu Wojskowego nr ……. 18WOG Wejherowo w dniu …………

Podpis osoby kontrolującej:                          Podpis osoby odbierającej protokół:

………………………………...			………………………………….

| Potwierdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych Zalecenia wykonano Zalecenia wykonano Zaleceń nie wykonano z powodu ………………………………………………………………………………….. Uruchomiono następne działania ………………………………………………………………………………….. |  |
| --- | --- |
| Wejherowo, dnia ………………… | ……………………………………………. …………………………………………….. (imię i nazwisko pracownika sprawdzającego) |

Załącznik nr 5 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KONTRAHENTÓW, WYKONAWCÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 18.Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w Wejherowie (18WOG) ul. Jana III Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo, tel.: 261 251 851.

- W 18WOG został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez: e-mail  iodo.18wog@ron.mil.pl;  tel. 261 251 540.

- Pani/Pana dane osobowe (Kontrahentów/Wykonawców) przetwarzane będą w zakresie niezbędnym (minimalnym) do zagwarantowania prawidłowego działania w ważnym interesie społecznym oraz prawnie uzasadnionym interesie 18WOG w następujących celach:

- realizacji umowy - przez okres współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO);

- dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności - przez okres współpracy w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO);

- realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń w celu realizacji obowiązków 
w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu Postępowania Cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych - przez okres 3 lat od ostatniego potrącenia (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości - przez okres 5 lat od końca roku, 
w którym nastąpiło zdarzenie; (podstawa art.6 ust.1 lit. b RODO);

- realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających 
z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji Podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towaru i usług oraz innych przepisów podatkowych - przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, ·w którym nastąpiło zdarzenie (podstawa art.6 ust.1 lit. c RODO);

- dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec Administratora zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem Cywilnym – przez 3 lata od zakończenia współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. (podstawa art.6 ust.1 lit. f RODO).

- Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych  będzie 18WOG. Państwa dane osobowe Kontrahentów/Wykonawców udostępniane będą przez Administratora w następujących przypadkach:

- na podstawie obowiązku wynikającego z przepisów obowiązującego prawa, m.in. do: ZUS, Krajowej Administracji Skarbowej, PFRON, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, innym organom państwowym np. Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz innym organom uprawnionym do kontroli naszej działalności.

- Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

- Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez prawo oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 18WOG.

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do:

- treści swoich danych - uzyskania od Administratora potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie, której dane dotyczą są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: 
o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art.15 RODO);

- otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art.15 ust.3 RODO);

- sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art.16 RODO);

- usunięcia danych - żądania usunięcia jej danych osobowych jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art.17 RODO);

- ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art.18 RODO), gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu żądając ograniczenia ich wykorzystania;

- Administrator nie potrzebuje już tych danych ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

- W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych (dane kontaktowe zawarte w punktach 1 i 2) i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

- Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 531 03 00, Fax: 22 531 03 01 lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załącznik Nr 6 do umowy

ZEZWOLENIE Nr……/……
NA PRZEPROWADZENIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

- Miejsce pracy ......................................................................................................

- Rodzaj pracy .......................................................................................................

- Czas pracy, dnia ........................... od godz. .................... do godz. ....................

- Realizacja sposobów zabezpieczenia budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy itd., określonych w protokole zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo Nr ............. z dnia ...................

- Dodatkowe środki zabezpieczające ....................................................................

…………………………………………………………………………………………..

- Zezwalam na rozpoczęcie prac od dnia ............................... do dnia .............................w godz. ...............................

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

- Wydający zezwolenie jest uprawniony do wstrzymania prac niebezpiecznych pożarowo                      w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego.

- Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień zawartych w protokole 
Nr ......./....... oraz wymagań określonych w zezwoleniu

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

- Wstrzymuję wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo od dnia ................................. godz. ............ w obiekcie, pomieszczeniu itp. .....................................................................

wstrzymujący prace					  wykonujący prace

...................................................			……………………………………

podpis						          podpis

Załącznik nr 7 do umowy

PROTOKÓŁ Nr………/……
ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM POŻAROWYM

- Wykonawca prac pożarowo niebezpiecznych /nr uprawnień .............................................................................................................................

- Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w budynku lub pomieszczeniu .............................................................................................................................

- Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

.............................................................................................................................

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, strefy, urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych .............................................................................................................................

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich

…………………………………………………………………………………………..

- Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac .............................................................................................................................

- Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku ............................................................................................................................

- Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4. i 5.:

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

- Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego 
w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

- Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich:

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

- Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcie gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów:

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

- Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa:

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

- Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac:

- po ich zakończeniu:

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

- po 2 godz.

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

- po 4 godz.

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

- po 8 godz.

…………………………tel. ………………………..podpis………………………….

- Prace pożarowo niebezpieczne przeprowadzane będą w dniach ......................................         od godz. ........................ do godz. ...........................

podpisy członków komisji:

..................................................

..................................................

..................................................

Załącznik nr 8 do umowy

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI WYKONANIA DODATKOWEGO NIEPRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT

……………………………………………………………………………………………

(wpisać umowa nr )

spisany w dniu ………………………………………………….

Komisja w składzie:

- Przedstawiciel Zamawiającego:

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

- Wykonawca:

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

- Użytkownik: ……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

Na wniosek komisja stwierdziła konieczność dodatkowego wykonania (zmiany) następujących robót/usług:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(dokładnie opisać rodzaj robót/usług, które stały się konieczne do realizacji, by wykonać przedmiot zamówienia, a nie zostały wymienione w protokole uzgodnień)

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(szczegółowo opisać konieczność realizacji nieprzewidzianych robót/usług ze szczególnym uwzględnieniem)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(zakres rzeczowy zwiększono zmniejszono o ilość mb, mkw., stanowisko)

Wykonanie w/w robót spowoduje konieczność zwiększenia/zmniejszenia nakładów:

| Nr umowy | Obiekt | Wartość kosztorysowa | Zmiany: zwiększenie zmniejszenie |  | Wartość kosztorysowa po zmianie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W związku z powyższą zmianą przewiduje się przesunięcie terminu zakończenia robót/usług o ……………. dni w stosunku do terminu umownego.

Komisja stawia wniosek wykonania/niewykonania dodatkowej dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Sporządzono w 2 egzemplarzach:

- Zamawiający		- 1 egzemplarz

- Wykonawca		- 1 egzemplarz

Na tym protokół zakończono i podpisano:

- ……………………………………….

- ……………………………………….

- ……………………………………….

Przedstawiam do zatwierdzenia

………………………………………….

(data, podpis)

ZATWIERDZAM

………………………………………….

(data, pieczęć, podpis)

Załącznik nr 9 do umowy

# Zgłoszenie # gotowości do odbioru robót zrealizowanych zgodnie z umowa nr ………. z dnia ………….

| Nr zgłoszenia: |  | Data zgłoszenia: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zamawiający: | 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy 84-200 Wejherowo, ul. Jana III Sobieskiego 277, NIP 588-240-45-34 |  |  |
| Wykonawca: |  |  |  |
| Miejsce realizacji zadania: | Kompleks 6033 |  |  |
| Zgłaszam zakończenie oraz gotowość do odbioru robót zrealizowanych zgodnie z umową nr …………………………….…… z dnia.. …………………………….……. Nazwa zadania ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………. Jednocześnie oświadczam, że prace konserwacyjne zostały wykonane zgodnie z Polskimi Normami, prawem budowlanym wraz z jego aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami, a także – że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu i porządku. Ponadto oświadczam, że zastosowane wyroby budowlane spełniały wymagania zgodnie z STWiORB. |  |  |  |
| Podpisy Wykonawcy: ………………………………………………………… |  |  |  |

ZATWIERDZAM				           		     Załącznik nr 10 do umowy

…………………………  	                                                       Wejherowo, dn. ……………..

PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

spisany w dniu ..… 2024 r. w 18. Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Wejherowie

- Podstawa sporządzenia protokołu – umowa: ……………..  z dnia …………………….

- Zamawiający: 18. Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Jana III Sobieskiego 277, 
                                          84-200 Wejherowo

- Wykonawca:………………………………………………………………………………………

- Nazwa zadania: ………………………………………………………………………………...............………………………………………………………………………………………………….………………..

- Roboty rozpoczęto dnia ………………….…… zakończono dnia ……………………………

- Komisja w składzie:

ZAMAWIAJĄCY:			                WYKONAWCA:

- ……………………………….                              1) ……………………………….

- ……………………………….                              2) ……………………………….

- ……………………………….

PRZY UDZIALE:

- ………………………………

Komisja w w/w składzie po dokonaniu oględzin wykonanych robót stwierdza, 
że roboty wykonane zostały zgodnie/niezgodnie* z umową, bez usterek/ z usterkami*.

Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki do dnia …………………………….

- Okres gwarancji trwa…..miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego robót tj. do 
dnia ….

- Uwagi Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………………………

PODPISY KOMISJI

ZAMAWIAJĄCY:			                              WYKONAWCA:

- ……………………………….                                 1) ……………………………….

- ……………………………….                                 2) ……………………………….

- ……………………………….

PRZY UDZIALE:

- ………………………………
*niepotrzebne skreślić

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.