**Część III D – Opis przedmiotu zamówienia - oprogramowanie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **Wartość  wymagana / graniczna** | **Wartość  oferowana (podać/opisać)** |
| 1 | System informatyczny umożliwiający zdalny nadzór, z poziomu laboratorium centralnego, nad badaniami rozproszonymi w miejscu opieki nad pacjentem (POCT) | TAK |  |
| 2 | System zapewniający współpracę z różnymi typami i modelami analizatorów POCT, pochodzącymi od różnych producentów z możliwością jedno lub dwukierunkowej wymiany danych | TAK |  |
| 3 | System posiadający moduł szkoleniowy umożliwiający przeprowadzenie zdalnego szkolenia i certyfikacji dla operatorów urządzeń POCT. | TAK |  |
| 4 | System posiadający moduł statystyczny umożliwiający analizę danych pod kątem ilości wykonanych badań (także z podziałem na poszczególnych użytkowników), zużytych odczynników, certyfikacji użytkowników z podziałem na poszczególne placówki lub oddziały. | TAK |  |
| 5 | System umożliwiający zatrzymanie wyniku w przypadku braku spełnienia kryteriów zdefiniowanych przez Administratora – funkcjonalność wybierana przez Operatora systemu dla konkretnych urządzeń POCT. | TAK |  |
| 6 | System umożliwiający zdalny odczyt wyników wewnętrznej kontroli jakości urządzeń, z możliwością wyświetlana wyników kontroli jakości w formie tabeli i wykresów (np. Levy-Jeningsa). | TAK |  |
| 7 | Możliwość zdalnego podglądu trybu pracy wybranych urządzeń, m.in. wywołanie kalibracji, kontroli jakości, wyłączenie i włączenie opcji pomiaru określonych analitów, wyłączenie urządzenia. | TAK |  |
| 8 | System współpracujący ze szpitalnym systemem informatycznym. | TAK |  |
| 9 | System umożliwia każdorazową identyfikację Operatora analizatorów POCT (logowanie do analizatora) przed rozpoczęciem pracy (wykonywanie badań kontrolnych i badań pacjentów), przy użyciu aktualnych kart identyfikacyjnych pracowników. System zapewniający możliwość wysłania do analizatorów POCT List operatorów dopuszczonych do ich obsługi. | TAK |  |
| 10 | Możliwość określania dostępu dla Operatorów w zależności od uprawnień nadanych przez Administratora (Diagnosta nadzorujący badania POCT) oraz funkcja blokowania dostępu dla operatorów bez wymaganych certyfikatów. | TAK |  |
| 11 | Dostęp do systemu zarówno poprzez klienta zainstalowanego na serwerze, jak i poprzez przeglądarkę WWW. | TAK |  |
| 12 | System pracujący jako aplikacja serwerowa, umożliwiający zdalny dostęp do analizatorów przez operatorów z różnymi poziomami uprawnieniami, zarówno ze stacji roboczych podłączonych do tej samej sieci szpitalnej, jak i poprzez przeglądarkę internetową. | TAK |  |
| 13 | System umożliwiający parowanie operatora , pacjenta oraz próbki. | TAK |  |