**Część III E – Opis przedmiotu zamówienia - strzykawki**

**PARAMETRY TECHNICZNE STRZYKAWEK** (uzupełnić wykropkowane pola)

Producent: …………………………………………

typ/model: …………………………………...……

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **Wartość  wymagana / graniczna** | **Wartość  oferowana (podać/opisać)** |
| 1 | Strzykawka z liofilizowaną heparyną, kulką do mieszania i korkiem do usuwania pęcherzyków powietrza. | TAK |  |
| 2 | heparynizowane, (80 IU na ml) suchej zbalansowanej elektrolitowo heparyny, dodatkowo wysycana jonami Ca2+ | TAK |  |
| 3 | heparyna, umieszczona na krążku mieszającym | TAK |  |
| 4 | heparynizowany krążek oraz kulka mieszająca | TAK |  |
| 5 | sterylizowane tlenkiem etylenu, pojedynczo pakowane | TAK |  |
| 6 | korek umożliwiający usunięcie, wypchnięcie pęcherzyków powietrza | TAK |  |
| 7 | Korek pozwalający na podanie próbki do analizy bez konieczności jego zdejmowania | TAK |  |
| 8 | płaskie zakończenie tłoka wewnątrz strzykawki | TAK |  |
| 9 | zakończenie luer, pasujące do każdej igły | TAK |  |