# Załącznik nr 7 do SWZ

# Załącznik nr 7 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja: Urządzenie do rehabilitacji kończyny dolnej lub górnej

| Lp. | # Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK / NIE | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Parametry: |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | - Min. 24 miesięcy | Tak |  |
| 2 |  | - ćwiczenia izotoniczne: koncentryczne, ekscentryczne, izometryczne i samowspomagane, | Tak |  |
| 3 |  | - możliwość wykonywania ćwiczeń kończyny górnej lub dolnej (zgięcia, wyprostu oraz odwodzenia i przywodzenia) oraz korpusu | Tak |  |
| 4 |  | - możliwość wykonywania ćwiczeń jedną lub dwoma kończynami w zamkniętym łańcuchu kinematycznym | Tak |  |
| 5 |  | - skala określa pokonywany opór (w kilogramach, z dokładnością do 1 kg) | Tak |  |
| 6 |  | - wizualizacja zakresu ruchu (ROM) – czytelna skala wskazująca pozycję podstawy | Tak |  |
| 7 |  | - regulacja kąta platformy – 0° - 85°, | Tak |  |
| 8 |  | - pasy do przymocowania urządzenia do łóżka lub stołu rehabilitacyjnego | Tak |  |
| 9 |  | - 6 elastomerów – 6 poziomów oporu (od 0 do 30kg) | Tak |  |
| 10 |  | - Wymiary max:(dł. x szer. x wys.) [mm]: 1000 x 310 x 430 (180) | Tak |  |
| 11 |  | - Waga max [kg]: 13 | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy