## Arkusz1
Załącznik nr 1A- Formularz cenowy
Zakres 1
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa asortymentu | J.M kpl/szt | Ilość pełnych kpl/szt. | Cena Netto 1 kpl/szt | Stawka VAT | Cena 5 x 6 x 7 | Wartość netto | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty, do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty, do kości udowej (Ø 9-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | kpl | 10
2 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | kpl | 65
3 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | kpl | 5
4 |  | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 8‎÷16 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5; w składzie: - gwóźdź uniwersalny udowy, - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna Materiał: stal lub tytan. | kpl | 20
5 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: - gwóźdź odkolanowy (Ø 9-13mm, dł. 150-440mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca Materiał: stal lub tytan. | kpl | 2
6 |  | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka Materiał: stal lub tytan. Sterylny | szt | 242
7 |  | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka Materiał: stal lub tytan. Sterylny | szt | 15
8 |  | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca Materiał: stal lub tytan. | szt | 2
9 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna Materiał: stal lub tytan. | kpl | 40
10 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy(dł150- 250mm), - śruba zaślepiająca Materiał: stal lub tytan. | kpl | 5
11 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia w składzie: -gwóźdź do kości przedramienia (Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm), -śruba zaślepiająca Materiał: stal lub tytan. | kpl | 20
12 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości udowej (Ø 11-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | kpl | 2
13 |  | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości piszczelowej (Ø 11-13mm, dł. 180-400mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | szt | 2
14 |  | Gwóźdź śródszpikowy do kości udowej blokowany odkolanowo typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy odkolanowy (Ø 11-13mm, dł. 150-440mm), - śruba zaślepiająca | kpl | 1
15 |  | Wkręty blokujące gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm | szt | 820
16 |  | Wkręty blokujące trzonowe Ø 6,5mm dł. 65-125mm | szt | 80
17 |  | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | szt | 25
18 |  | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych do przedramienia Ø 2,7mm i Ø 3,5mm i wkręt do kości drobnych samogwintujący 2,7/2,0 | szt | 10
19 |  | Piny antyrotacyjne Ø 4mm do gwoździa typu Gamma (szt. 2 na komplet) | szt | 4
20 |  | Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 | szt | 4
21 |  | Śruba szyjkowa do gwoździ typu Gamma fi 11mm oraz Ø 12mm dł 70-125mm Sterylna | szt | 250
22 |  | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48-336mm | szt | 10
23 |  | Plytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 22 otworów, dł. 118-374mm | szt | 4
24 |  | Śruba kompresyjna DHS/DCS | szt | 14
25 |  | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | szt | 14
RAZEM
Uwaga: Wymagania dodatkowe których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty: 1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w ramach umowy dostawy użyczenie na czas trwania umowy kompletnego uniwersalnego instrumentarium do wszczepiania gwoździ śródszpikowych blokowanych – z instrumentarium przeziernym do gwoździ Gamma oraz wielopłaszczyznowych- umowa użyczenia Zał. Nr 3. do SWZ 2. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w ramach umowy dostawy użyczenie na czas trwania umowy kompletnego uniwersalnego instrumentarium do wszczepiania DHS i DCS – umowa jw. 3. Wykonawca zagwarantuje na życzenie Zamawiającego w ramach umowy pokrycie implantów diamentem nanokrystalicznym. Zapisy dotyczące użyczenia instrumentarium zawarte są w załączniku Nr 3 do SWZ umowy, którą należy wypełnić i załączyć do oferty.