Postępowanie nr: 24 Z PN 21

Bydgoszcz, dnia 24.09.2021 r.

E.ZP.261.30.2021

# Do Wykonawców

Część II

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę torów wizyjnych, aparatu USG, bronchoskopu i wideobronchoskopu.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 - Dotyczy załącznika nr 1-1 do SWZ, Lp. I Centrala pkt 32 i 34

Z uwagi na fakt, iż wyżej wymienione elementy są już na wyposażeniu pracowni endoskopowej, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci: wysokiej jakości centrali endoskopowej 4 K, bez dodatkowego procesora umożliwiającego podpięcie starszej generacji endoskopów oraz bez sondy radialnej wraz z napędem, która również jest na wyposażeniu pracowni endoskopowej.

Rozwiązanie takie , bardzo korzystnie wpłynie na ostateczną wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość w związku z tym dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji II
 z dnia 24.09.2021 r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 2 – Dotyczy załącznika nr 1-2 do SWZ, Lp. I Centrala pkt 32 i 34

Z uwagi na fakt, iż wyżej wymienione elementy są już na wyposażeniu pracowni endoskopowej, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w postaci: wysokiej jakości centrali endoskopowej 4 K, bez dodatkowego procesora umożliwiającego podpięcie starszej generacji endoskopów oraz bez sondy radialnej wraz z napędem, która również jest na wyposażeniu pracowni endoskopowej.

Rozwiązanie takie, bardzo korzystnie wpłynie na ostateczną wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość w związku z tym dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią Modyfikacji II 
z dnia 24.09.2021 r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie 3 - dotyczy załącznika nr 1-4 do SWZ – Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 będzie wymagał kompatybilności z endoskopami ultrasonograficznymi będącymi na wyposażeniu pracowni bronchoskopowej – BF-UC180,

BF-UC190F ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga kompatybilności z endoskopami ultrasonograficznymi będącymi
na wyposażeniu pracowni bronchoskopowej – BF-UC180, BF-UC190F.

Pytanie 4 - dotyczy zapisów SWZ pkt. 4.5, pkt. 9.1 – Pakiet nr 1, Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia oferowanych zestawów (stawka vat 23%) tj. drobne wyposażenie wózka endoskopowego, ssaka endoskopowego, które nie posiada dokumentów dopuszczających do obrotu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 5 – dotyczy wzoru umowy Par. 8 ust. 1 pkt 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

1. Wykonawca zapłaci poniższe kary umowne w przypadku:

3) niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 8 umowy – w wysokości 2 % ceny brutto przedmiotu umowy;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy.