**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ASORTYMENTU**

Zamawiający wymaga spełnienia i dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających wymagania wg. poniższych punktów.

**Zadanie nr. 1**

**1.** Zamawiający wymaga przedstawienia (**dołączyć do oferty**) aktualnej dokumentacji producenta (wydanej nie wcześniej niż w 2010r.) informującej o braku zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych w oferowanych produktach, dotyczy poz. nr 4, 6-9, 12. **2.**  Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia producenta o klasie 6 wskaźnika wg ISO 11140-1, w postaci certyfikatu, na którym znajduje się nazwa, kod, oraz parametry zaoferowanego produktu - dotyczy pozycji nr 4 i nr 7-8.

**3.** Zamawiający wymaga przedstawienia (**dołączyć do oferty**) kart charakterystyki potwierdzających zgodność wyrobu z normą: ISO 11138 – dotyczy poz. nr 5. **4**. Zamawiający wymaga przedstawienia przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika (wymagany przy każdej dostawie) – dotyczy poz. nr 5.

**5.** Zamawiający wymaga przedstawienia (**dołączyć do oferty**) kart charakterystyki potwierdzających zgodność wyrobu z normą: ISO 11140 wydanych przez niezależną organizację notyfikowaną w postaci certyfikatu, na którym znajduje się nazwa, kod, oraz parametry zaoferowanego produktu - dotyczy poz. nr 4 i 6. **6.** Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia producenta o możliwości stosowania testów w myjce ultradźwiękowej - dotyczy poz. nr 9. **7.** Zamawiający wymaga przedstawienia (**dołączyć do oferty**) kart charakterystyki potwierdzających zgodność wyrobu z normą: ISO 15883 - dotyczy poz. nr 9. **8.** Zamawiający wymaga przedstawienia (**dołączyć do oferty**) kart charakterystyki wytrzymałościowej producenta.- dotyczy poz. nr 11. **9.** Zamawiający wymaga (każdorazowo przy realizacji zamówienia) dostarczenia instrukcji zastosowania umieszczonej w zestawie – dotyczy poz. nr 13

**10.** Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż przed pierwszą dostawą, dostarczyć inkubator kompatybilny ze wskaźnikiem biologicznym z pozycji nr 5, na czas realizacji umowy.

**12**. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia

**Zadanie nr.2**

**1.** Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

**2.** Okres gwarancji: poz. nr 2, 3 i 8 - minimum 12 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia liczony od dnia przyjęcia asortymentu przez Zamawiającego.