Lublin, dnia 15 lipca  2021 r.

Nr sprawy KP-272-PNK-32/2021

Wykonawcy zainteresowani udziałem 
w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji pn. Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Politechniki Lubelskiej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 284 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła w następującym zakresie:

Czy do zakresu niniejszego postępowania należy wykonywanie przeglądów konserwacyjnych w tym czyszczenia i odgrzybiania urządzeń klimatyzacyjnych przez okres gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji producentów urządzeń? Jest to warunek utrzymania gwarancji przez producenta urządzeń. Znajduje się w kartach gwarancyjnych i DTR urządzeń?

Odp.: Nie. Zamawiający wykonuje przeglądy samodzielnie zgodnie z zapisami w DTR.

Czy należy doliczyć i ująć koszt wykonywania przeglądów i konserwacji przez proponowany okres gwarancji.

Odp.: Nie. Ponieważ Zamawiający wykonuje przeglądy samodzielnie na swój koszt zgodnie z zapisami w DTR.

Czy Państwo jako Zamawiający będą zlecać na oddzielnych zleceniach/umowie wykonywanie przeglądów konserwacyjnych warunkujących okres utrzymania gwarancji producenta do autoryzowanego serwisu danej marki?

Odp.: Tak. Zamawiający zleca Wykonanie takich usług w trybie przetargowym. Opis przedmiotu zamówienia informuje, które urządzenia są na gwarancji, jest także informacja o producentach urządzeń na gwarancji.

Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

mgr Agnieszka Kluska