**FORMULARZ OFERTOWY**

**dotyczący wyceny wykonania żaluzji pionowych**

- koszt 1 m² lameli (szacunkowa ilość planowanego zakupu ok. 600 m²) o parametrach:

-gramatura min. 240 g/m²

-grubość 0,59 mm

-skład: 55% bawełna, 45% poliester

-tkanina odporna na działanie promieni UV: 6-7˚

-lamele posiadają na dole obciążniki oraz są połączone łańcuszkiem

- tkanina musi posiadać atest higieniczny …............zł brutto

- koszt 1 mb listwy aluminiowej w systemie Vertical (szacunkowa ilość planowanego zakupu

ok. 300 mb).   …............zł brutto

**Pozostałe koszty tj montaż, dojazd na montaż oraz na pomiary przed realizacją poszczególnych zamówień odbywa się na koszt własny wykonawcy.**

Łączna wartość kosztu 1 m² lameli i 1 mb listwy: …............zł brutto