Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 1 - Zgłębniki gastrostomijne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przeźroczysty, poliuretanowy zgłębnik gastrostomijny o długości 40 cm ze znacznikiem widocznym w badaniu RTG ( trzy cieniodajne linie), trójdzielną, silikonową wewnętrzną płytką mocującą, końcówką pokrytą Hydromerem, zakończoną pętlą, dla ułatwionego pasażu przez powłoki brzuszne, 12 centymetrową podziałką zaczynającą się od strony płytki wewnętrznej, płytka zewnętrzna wykonana z silikonu, służącą do umocowania zgłębnika oraz zabezpieczająca przed zagięciami zgłębnika dla maksymalnego komfortu pacjenta, kolorowy zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, skalpel, punkcyjna igła wprowadzająca z trokarem, nić trakcyjna z pętlą do wygodnego i bezpiecznego połączenia z pętlą zgłębnika, kolorowy łącznik do żywienia ENFit, zacisk do regulacji przepływu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rozmiar 10CH | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Rozmiar 14CH | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Rozmiar 18CH | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przeźroczysty, silikonowy, balonowy zgłębnik gastrostomijny z centymetrową podziałką, port do napełniania balonu wskazujący zalecaną objętość, port do żywienia (połączenie ENFit z nasadką zamykającą), silikonowa zewnętrzna płytka mocująca, zacisk do regulacji przepływu zapobiegający cofaniu się treści, silikonowy wewnętrzny balon mocujący ze znacznikiem umiejscowionym przy wejściu balonu widocznym w promieniach RTG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rozmiar CH14 objętość wypełnienia balonu 5 ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Rozmiar CH18 objętość wypełnienia balonu 15 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Rozmiar CH20 objętość wypełnienia balonu 15 ml | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 2 – Kaniule do tętnicy udowej

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik (kaniula) do tętnicy udowej, wykonany z poliuretanu zakładany metodą Seldingera, z zaciskiem szczelinowym w części proksymalnej, nasadka oznaczeniem rozmiaru kaniuli, zabezpieczona koreczkiem luer lock, skrzydełka mocujące oraz czytelne kodowanie kolorem. W zestawie igła wprowadzająca oraz prowadnik. Rozmiar - 18G/8cm, 18G/12cm, 18G/16cm -20G/8cm, 20G/12cm, 20G/16cm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 3 – Naczyniowe cewniki centralne dwuświatłowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Cewniki do żył centralnych dwuświatłowy, w składzie zestawu: -prowadnica odporna na załamanie, ze znacznikiem określającym moment, w którym końcówka cewnika znajduje się na końcu prowadnicy z miękką końcówką w kształcie litery J; -igła Seldingera; -skalpel; -strzykawka z gumowym tłokiem 5 ml; -opakowanie pojedyncze, sterylne; -cewnik wykonany z poliuretanu ze znacznikami długości, miękką końcówką, skrzydełkami do mocowania do skóry i przeźroczystymi drenami zakończonymi kolorowymi łącznikami z zastawkami dostępu bezigłowego, widoczny w promieniach RTG; -rozmiar : średnica zewnętrzna 7Fr (+/- 1 cm), średnica wewnętrzna : 16/16G. Długość cewnika 15 cm (+/- 1cm) -adapter umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG odbieranym przez prowadnicę. | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 4 - Oznaczniki naczyniowe poliestrowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Oznaczniki naczyniowe poliestrowe, pakowane pojedynczo w saszetkach w rozm. 2, 3, 4, dostępne w czterech kolorach: białym, żółtym, czerwonym i niebieskim, wyrób jałowy, gotowy do użycia. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Rozmiar 2 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar 3 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar 4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 5 - Ładunek liniowy GIA Premium

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ładunek liniowy z tytanowymi zszywkami w dwóch naprzemiennie ułożonych rzędach i prostym ostrzem odcinającym tkankę do wielorazowego staplera tnąco-zamykającego typu GIA Premium o długości zszywek 50 mm i wysokości 3,8 mm | 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 6 - Staplery jednorazowe okrężne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1mm do 2,5mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | średnica zewnętrzna 21mm | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | średnica zewnętrzna 25mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | średnica zewnętrzna 29mm | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| d | średnica zewnętrzna 33mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 7  - Klipsy tytanowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość op. (zasobnik a’6 szt) | Cena jednostkowa netto za op. (zasobnik a’6 szt) | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Klipsy tytanowe do laparoskopii rozm. M/L pakowane po 6 szt. w ładunku, na jeden ładunek (zasobnik) dołączone 3 samoprzylepne etykiety, umożliwiające wklejanie do dokumentacji medycznej, zawierające następujące informacje: nazwa producenta, LOT lub nr serii, data produkcji, data ważności. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 8 - Cewniki Nelaton

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewniki wykonane z elastycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie, atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika, wyposażone w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie papier/folia. Rozmiary 6CH do 22CH (co 2) do wyboru | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 9 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 9 - Worki do ekstrakcji narządów

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Worki (endobagi) do ekstrakcji narządów (śledziony, nerek, guzów, wątroby, jelit) z metalową obręczą, samorozprężalne, wprowadzone przez trokar pomiędzy 10 mm lub 12,5 mm, o pojemności nie mniejszej niż 450 ml | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki (endobagi) do ekstrakcji narządów (śledziony, nerek, guzów, wątroby, jelit) z metalową obręczą umożliwiającą manipulowanie rozpiętym workiem jak i wielokrotne otwarcie, zamknięcie worka. Wyposażony w nitkę pozwalającą na zamknięcie worka z materiałem i w uchwyt nożycowy. Worek wprowadzony przez trokar pomiędzy 10 mm lub 12,5 mm o pojemnościa nie mniejszej niż 400 ml. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 10 - Dreny T-Kehra

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Dren T-Kehra, wykonany z lateksu pokrytego silikonem, dostępny w rozmiarach CH16 i CH18, długość ramion 38/16 cm, sterylny. Rozmiary od 8 do 20 CH (co 2) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 11 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 11 - Cewniki Tiemanna

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Cewnik Tiemanna sterylny. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Rozmiar 12 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | Rozmiar 14 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | Rozmiar 16 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | Rozmiar 18 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 12 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 12 - Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego OCŻ w skali 0-30 cm H2O, sterylny, bez PVC, bez ftalanów, długość minimum 260 cm, składający się z następujących części: igła biorcza dwukanałowa z kryzą ograniczającą, przeciwbakteryjny filtr powietrza z zatyczką, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm, rolkowy regulator przepływu, skala pomiarowa, kranik trójdrożny, łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem, łącznik luer-lock z osłonką. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 13 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 13 - Igły do nakłuć lędźwiowych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Igły sterylne, jednorazowe do nakłuć lędźwiowych, stabilne połączenie igł z uchwytem. Opakowanie typu blister z wyraźnym nadrukiem daty ważności. Wielkość mankietu min. 0,5 cm na całej szerokości opakowania umożliwiający zachowanie jałowości podczas otwierania. Rozmiary: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | 1,2 x 90 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | 1,1 x 90 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | 0,9 x 90 | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 14 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 14 - Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Fresenius Agillia do leków światłoczułych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Linie do pomp objętościowych kompatybilne z pompą Fresenius Agillia do podaży leków światłoczułych bez PCV z filtrem 15 µm. W składzie: ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej, silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy, długość drenu min. 280 cm (+/- 10 cm) | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 15 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 15 – Jednorazowy zestaw do zabiegów laparoskopowych

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | Na opakowaniu musi znajdować się wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania serwety. Zestaw zapakowany sterylnie w jedną przezroczystą torbę. Do oferty należy dołączyć raport potwierdzający walidację procesu sterylizacji odnoszący się do wyrobów, do miejsca przeprowadzenia procesu, do urządzeń (w tym sterylizatora) którym się posługiwano, do specyfikacji procesu sterylizacji. Skład zestawu: | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Osłona na stół narzędziowy – będąca również owinięciem zestawu, w rozmiarze około 150x190 cm, wykonan z laminatu dwuwarstwowego i folii polietylenowej. Warstwa chłonna na całej długości serwety o szerokości min. 75 cm. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy z wielowarstwowej włókniny rękaw zakończony elastycznym mankietem z tkaniny poliestrowej – oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk/naklejkę z rozmiarówką podaną literowo M, XL widoczne zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Spełnia wymagania normy 13975. Fartuch w rozmiarze M, ułożony na wierzchu zestawu, pozwalający na ergonomiczne rozłożenie zestaw. – 1 sztuka rozm. M, 2 sztuki rozm. XL | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Osłona na stolik Mayo o wymiarach ok. 79 x 145 cm, z warstwą chłonną o rozmiarze min. 65 x 85 cm – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Płyn przeciwmgielny buteleczka + gąbeczka. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Torkar jednorazowy 5mm rozpychający, bezostrzowy z przezroczystą, karbowaną kaniulą o długości 100 mm. W trokarze podwójna uszczelka w kaniuli. Obturator bezostrzowy. Zawór kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Trokar jednorazowy rozpychający, bezostrzowy, optyczny, 11mm z przezroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka – zewnętrzna uszczelka wzmacniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insulfacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Wbudowana redukcja 5-11 mm. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przezroczysta, karbowana kaniula 11mm, 100 mm długości, podwójna uszczelka - zewnętrzna uszczelka wzmacniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insulfacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Wbudowana redukcja 5-11 mm. – 2 sztuki | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Miska nerkowata 700 ml. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Instrument laparoskopowy ssąco-płuczący z przezroczytą rękojeścią i drenem rozgałęzionym na dwa – zakończony grotem, posiada 2 przyciski: ssanie i irygacja (płukanie). Ssak posiada tępe zakończenie z otworami bocznymi: końcówka 5 mm o dług. 33mm. Narzędzie umożliwiające pobranie posiewu z wnętrza ssaka. Dreny i końcówka ssąco-płucząca ustawione liniowo – w jednej linii prostej. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Osłona foliowa na kamerę 18x250 cm, elastyczna końcówka, taśma mocująca– 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Tupfer okrągły, gazowy 30x30 cm, gaza 20-nitkowa, biały– 4 sztuki | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kompres gazowy 7,5 x 7,5 gaza 17 nitkowa, 12 warstwowa, znacznik RTG, spięte po 10 szt. – 40 sztuk (4 op. a’10 sztuk)) | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Nożyczki, narzędzie laparoskopowe o dług 33 cm i śr. 5 mm z koszyczkowym przyłączem prądu monopolarnego. Końcówka robocza zagięta, typu Metzenbaum– 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Igła veressa – długość 120 mm z dźwiękową, wizualną i wyczuwalną informacją zwrotną. Ostrze bezpieczne chowające się. Zawór włącz/wyłącz. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Disektor laparoskopowy dług 33 cm, śr 5mm z przyłączem do prądu monopolarnego– 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kleszcze chwytające zaciskowe, 5mm, dług 33 cm, rękojeść z zapięciem ergonomicznym z włączaną i wyłączaną blokadą lub z ciągle włączoną – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Haczyk laparoskopowy o dlug 33 cm i śr 5 mm z antyrefleksową powierzchnią i dodatkową izolacją przy końcówce roboczej. Elektreoda w kształcie litery L. Przyłącze monopolarne z wejściem koszyczkowym. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Laparoskopowy worek do ekstracji 10 mm x 90 mm x 145mm 250 ml dlugość ramienia 33 cm. Worek z prowadnicą, mocowany samozaciągającą nicią, zsuwany z samorozprężalnego pierścienia. Podwójne,wzmocnione dno. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kleszczyki polimerowe do dezynfekcji pola operacyjnego dług. 19Cm, niebieskie– 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Taśma lepna 9 x 49 cm– 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Dren do insulfacji z filtrem 26CH/18CH dł. 250 cm– 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ewakuator dymnu LL z filtrem, podłączalny do próżni z 3 stopniową regulacją ewakuacji dymu o dł. 3m– 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Obłożenie chirurgiczne do zabiegów laparoskopowych w rozmiarze 175/250x325cm, z samoprzylepnym otworem w kształcie prostokąta o wymiarach 25x30 cm, otoczonym folią. Otwór otoczony wokół dodatkową warstwą chłonną. Obłożenie wyposażone w dwie dwukomorowe kieszenie. Obłożenie wyposażone w warstwę komfortową od strony pacjenta, o gramaturze 12g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 100 cm H20,. Oraz wytrzymałość na rozerwanie mokro/sucho 50/57 kPa. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Laparoskopowe kleszcze jelitowe o długości 33 cm, 5 mm z koszyczkowym przyłaczem prądu monopolarnego , rękojeść z zapięciem ergonomicznym i włączaną i wyłączaną blokadą lub z ciągle włączoną. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Laparoskopowe kleszcze proste o długości 33 cm, 5 mm, rękojeść typu wielorazowego użytku z włączaną i wyłączaną blokadą lub z ciągle włączoną. – 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Miska plastikowa 250 ml, z podziałką, 250 ml– 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | System do zamykania powięzi po trokarze – igła, prowadnik– 1 sztuka | / |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 16 do SIWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ……*

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

## *Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ:

Tak* powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Podpis Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 17 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII 
I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ  BLOKÓW OPERACYJNYCH, ZP-20-148UN”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII 
I INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ  BLOKÓW OPERACYJNYCH, ZP-20-148UN”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2020 r.

__________________________________

Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej