## PAKIETY 1-8
Pakiet Nr 1 – ELEKTRODY EKG
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Elektrody EKG do ciągłego monitorowania z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl do zastosowań pediatrycznych o średnicy około 24 mm. | szt. | 500
2 | Elektrody EKG do badań wysiłkowych i badań Holtera z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl o wymiarach około 48x34 mm. | szt. | 44000
RAZEM
Pakiet Nr 2 – OPASKI IDENTYFIKACYJNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt: przezroczysta, łatwo zamykana, zapięcie typu napa. | szt. | 7000
2 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych – przezroczysta | szt. | 25000
RAZEM
Pakiet Nr 3 – KOMPLET CHIRURGICZNY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Komplet chirurgiczny jednorazowy z włókniny antystatycznej SMS (bluza + spodnie ściągane trokami w pasie). Opakowanie foliowe, pakowane pojedynczo, w sposób umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru. M, L, XL, XXL | kpl. | 6000
RAZEM
Pakiet Nr 4 – STAZA
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Staza bezlateksowa x 25 | op. | 400
RAZEM
Pakiet Nr 5 – Maski do worków samorozprężalnych
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Maski do Ambu, twarzowa posiada delikatny ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy mankiet zapewniający doskonałą szczelność maski przy minimalnym ucisku. Przejrzysta kopuła umożliwia obserwacje ust pacjenta. Nie zawiera lateksu i ftalanów: rozm. pediatryczna 1,2,3 dla dorosłych 4- mała, 5- średnia, 6- duża. | op. | 1600
RAZEM
Pakiet Nr 6 – PIELUCHOMAJTKI
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, podwójny wkład chłonny zabezpiczający przed zawilgoceniem,elastyczne ściągacze w części pachwinowej,zapobiegające wyciekaniu. Brak elementów zwiększających ryzyko reakcji alergicznych. Minimalna chłonność nie mniej 1800ml.
| Rozmiar M | szt. | 20000
| Rozmiar L lub Rozmiar XL | szt. | 64400
RAZEM
Pakiet Nr 7 – CZEPKI CHIRURGICZNE
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Czepki jednorazowe damskie | szt. | 7000
2 | Czepki jednorazowe męskie, wiązane, z paskiem wchłaniającym pot. | szt. | 3000
RAZEM
Pakiet Nr 8 – PRZEŚCIERADŁA, FARTUCHY, SERWETY
L.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Zapotrze-bowanie | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Numer katalogowy, Producent
1 | Prześcieradła jednorazowe niesterylne na leżankę rozm. ok. 200/80cm | szt. | 10000
2 | Prześcieradła jednorazowe niesterylne, podfoliowane, rozm. ok.80/210 | szt. | 1000
3 | Fartuchy jednorazowe higieniczne niejałowe | szt. | 1500
4 | Serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią – niejałowe 90/75cm | szt. | 15000
5 | Fartuchy foliowe | szt. | 3000
RAZEM