Załącznik Nr 1  Zadanie Nr 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z  OPISEM  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Zakup foteli ginekologicznych z wyposażeniem, elektronicznych wag krzesełkowych

oraz wózków toaletowo-prysznicowych

dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00198/2024

ZADANIE NR 2

ELEKTRONICZNA WAGA KRZESEŁKOWA

- Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 08.04.2024 r.

- Miejsce realizacji: Oddział Położniczo – Ginekologiczny Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1. | Elektroniczna waga krzesełkowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE (PARAMETRY TECHNICZNE)

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ELEKTRONICZNA WAGA KRZESEŁKOWA |  |  | Nazwa urządzenia: ……………………………………….. Typ urządzenia: ……………………………………….. Rok produkcji: ……………………………………….. Kraj pochodzenia: ……………………………………….. |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2023). | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.2 | Elektroniczna waga do ważenia w pozycji siedzącej | TAK |  |  |
| 1.3 | Możliwość transportu pacjenta dzięki 4 podgumowanym obracającym się kółkom. 2 kółka z hamulcami. | TAK |  |  |
| 1.4 | 2 regulowane podgumowane podparcia wagi z przodu w celu zabezpieczenia stabilności siadania lub przesadzania pacjenta. | TAK |  |  |
| 1.5 | Siedzisko elastyczne wykonane z materiału ABS | TAK |  |  |
| 1.6 | Odchylane, składane podłokietniki | TAK |  |  |
| 1.7 | Zasilanie bateryjne 6xAA | TAK |  |  |
| 1.8 | 10 000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii (zestaw baterii dostarczony razem z wagą) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.9 | Maksymalne obciążenie do 200 kg | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.10 | Zakres TARA 200 kg | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.11 | Działka elementarna 100 g | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.12 | Dokładność podczas pierwszej legalizacji ±50g˂50kg˃±100g˂150kg˃±200g | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.13 | Wymiary wagi: 563x897x956 mm (szer. x wys. x gł.) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.14 | Rozmiar siedziska: 430x370x430 mm (szer. x gł. x wys.) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.15 | Wysokość umieszczenia siedziska: 520 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.16 | Wyświetlacz LCD, wysokość cyfr 20 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.17 | Wysokość odczytu: 840 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.18 | Średnica kółek: 100 mm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.19 | Masa własna: maksymalnie 23 kg | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.20 | Funkcja: TARA | TAK |  |  |
| 1.21 | Funkcja: HOLD | TAK |  |  |
| 1.22 | Automatyczne wyłączanie | TAK |  |  |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 2.1 | Wykonawca zapewni aktualną legalizację dla przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami producenta. | TAK |  |  |
| 2.2 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.3 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.4 | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.5 | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/awarii/błędów/usterekprzedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/awarii/błędów/usterek, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 2.6 | W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy. | TAK |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………..    Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie,

zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową