**Załącznik nr 3.1 do SWZ**

**PAKIET 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANE PARAMETRY** | **WYMAGANA ODPOWIEDŹ** | **SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW**  **OCENIANYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **PUNKTACJA** |
| **Spirometr przenośny** | | | | |
|  | Pamięć urządzenia na co najmniej 5.000 testów | TAK/podać |  | ≥10.000 – 10 pkt  <10.000 – 0 pkt |
| **Oprogramowanie do analizy danych** | | | | |
|  | System motywacyjny wspomagający wykonanie badania u dzieci | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt  NIE – 0 pkt |