Załącznik nr 2

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI w ŁODZI

ul. Lutomierska 108/112, 91-048 ŁÓDŹ

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa budynku garażowego dwustanowiskowego konstrukcji metalowej (blaszanej) na terenie Posterunku Policji w Klukach adres: Kluki 84, 97-415 Kluki

ADRES LOKALIZACJI:

Posterunek Policji w Klukach

Kluki nr 84,

97-2415 Kluki.

OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku garażowego dwustanowiskowego konstrukcji metalowej (blaszanej) na terenie Posterunku Policji w Klukach adres: Kluki 84, 97-415 Kluki.

- Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

- Wykonanie podłoża betonowego stabilnego.

- Zakup niezbędnych podzespołów stalowych  ,blaszanych.

- Wykonanie dwustanowiskowych garaży o wymiarach dla pojazdów typu „Bus” , „furgon”

- Światło bramy wjazdowej o wymiarach co najmniej 2574 x 2185 dla każdego miejsca stanowiskowego.

- Wykonanie dachu dwuspadowego.

- Montaż dwustanowiskowego garażu na podłożu betonowym.

- Wykonanie niezbędnego orynnowania i odprowadzenia wód opadowych.

- Wykonanie instalacji elektrycznej wewnątrz garażu z rozróżnieniem/podziałem na stanowiska według obowiązujących przepisów.