Szczecin, dnia 3 czerwca 2020 r.
Znak sprawy: ZP/220/16/20
Dotyczy: postępowania na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPSK-2.

WYJAŚNIENIA 2 
I MODYFIKACJA SIWZ W ZAKRESIE ZADANIA 5
	Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia: 

WYKONAWCA XIV
Pytanie 26: pakiet nr 5
Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści igłę do blokady splotów nerwowych pod kontrolą USG - Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna ( do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifu igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarze 21G/100mm?
Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ z zastrzeżeniem zmiany rozmiaru igły                z uwagi na omyłkę zamawiającego. Prawidłowy rozmiar to 20G/100mm. Zamawiający dokona modyfikacji formularza cenowego zawierającego szczegółowy opis zamówienia. Zmodyfikowany formularz zostanie zamieszczony   na platformie zakupowej zamawiającego.  

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

Dyrektor SPSK-2
podpis w oryginale