ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86 - 300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

FORMULARZ OFERTY

Nazwa zamówienia:

Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej nie mniejszej niż 47 kW w dźwiękochłonnej i odpornej na warunki atmosferyczne obudowie.

WYKONAWCA:

Nazwa(y) (firma) Wykonawcy(ów): 	……………………………………………………………

……………………………………………………………

Adres(y) Wykonawcy(ów):		…………………………………………………………...

……………………………………………………………

KRS					……………………………………………………………

NIP                                                                …………………………………………………………….

REGON                                                          ………………………………………………………..….

Numer faksu, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:* …………………………….

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:* …………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko: ……………………………	Nr telefonu: …………………………….

Ja (imię i nazwisko) ……………………….………. / my (imiona i nazwiska) ……………..…………….…………………. niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę oświadczam(y), że:

Po zapoznaniu się z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) podejmuję(my) się wykonania zamówienia pn. Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy ciągłej nie mniejszej niż 47 kW w dźwiękochłonnej i odpornej na warunki atmosferyczne obudowie i składam(my) następująca ofertę:

- Cena mojej (naszej) oferty za realizację zamówienia wynosi: (cena brutto) ………………………………… PLN (słownie: ………………..……………………………………), w tym: cena netto: ………………………PLN (słownie złotych: ………………………………………….) podatek od towarów i usług (VAT), stawka …...%, 
w wysokości: ………………………………………………… PLN (słownie złotych: ……………………..…………………….)

- Cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszt transportu.

- Oświadczam(y), iż zaproponowany przeze mnie (nas) agregat spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania.

| Przedmiot zamówienia/wymagania Zamawiającego |  | Wartość oferowana przez Wykonawcę1) |
| --- | --- | --- |
| 1. | producent/model | ……………… |
| 2. | agregat prądotwórczy wyprodukowany na terenie UE | tak/nie* |
| 3. | odporna na warunki atmosferyczne oraz dźwiękochłonna obudowa o poziomie hałasu do 79 dB w odległości 7 m.; | tak/nie* |
| 4. | moc ciągła (minimum 47 kW) | ………………… |
| 5. | silnik wysokoprężny | tak/nie* |
| 6. | klasa regulacji G3- elektroniczny regulator prędkości obrotowej silnika | tak/nie* |
| 7. | prądnica synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna | tak/nie* |
| 8. | automatyczny panel sterowania LCD, mikroprocesorowy system automatycznego załączania i wyłączania oraz dozoru parametrów pracy w języku polskim | tak/nie* |
| 9. | pojemność zbiornika paliwa (minimum 80 litrów) zapewniający pracę agregatu minimum przez 5 godzin pracy | ………………… |
| 10. | elektroniczny regulator napięcia AVR | tak/nie* |
| 11. | układ podgrzewania płynu chłodzącego | tak/nie* |
| 12. | akumulator rozruchowy wraz z układem ładowania | tak/nie* |
| 13. | amortyzatory antywibracyjne zainstalowane między ramą a układem silnik – prądnica | tak/nie* |
| 14. | tłumik wydechu spalin z kompensatorem drgań | tak/nie* |
| 15. | wyłącznik główny z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym i przeciążeniowym generatora | tak/nie* |
| 16. | wyposażony w minimum dwa gniazda 400V oraz minimum dwa gniazda 230 V w obudowach odpornych na warunki atmosferyczne oraz przyłącze śrubowe zamontowane w osobnej wydzielonej części zabudowy umożliwiające podpięcie przewodów fazowych, przewodu „N” i „PE |  |
| 17. | wyposażony w uchwyty w ramie umożliwiające załadunek | tak/nie* |

1)Wykonawca wypełnia wszystkie wolne pola tabeli określające wielkość parametrów technicznych oferowanego agregatu lub zaznacza odpowiednio: tak/nie.

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Posiadamy punkt serwisowy w odległości ………….km (max.200) od siedziby Kupującego.

- Jednocześnie oświadczam(y), że:

  - Akceptuję(my) wszystkie postanowienia zawarte we wzorze umowy załączonym do zapytania ofertowego i w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(my) się do zawarcia umowy na warunkach określonych w tym wzorze, w miejscu i terminie, jaki zostanie wskazany przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy zobowiązuję(my) się zapłacić odszkodowanie w kwocie różnicy pomiędzy moją/naszą, a kolejną ofertą, która zostanie wybrana przez Zamawiającego;

  - Wykonany przedmiot zamówienia będzie zgodny z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym.

  - Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) należy zwrócić na rachunek bankowy numer: ……………………………………………………………………………………..

  - Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT o numerze identyfikacyjnym ……………………………., a w przypadku zmiany statusu w tym zakresie, zobowiązuję(my) się niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego

  - Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych Administratorowi 
w celu i na zasadach określonych w klauzuli informacyjnej – załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

  - Wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu* (wykreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO)

  - Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia].

………………………………….					           …………………………………………..

(miejscowość i data)                                                                 	   podpis osoby/osób uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy