## Pakiet 1
DZP/PN/76/2023 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
ZROBIĆ | [5 empty] | zał. 2 do SWZ
Pakiet nr 1 – Aktywny genarator (noworodki)
| Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
| 1 | Aktywny generator kompatybilny z aparatem medinCNO I medinSINDI jednorazowego użytku do układów oddechowych pacjenta, konstrukcja komory generatora umożliwia precyzyjny pomiar ciśnienia spontanicznego oddechu pacjenta, bezpośrednio w generatorze. Generator posiada przyłącze z możliwością regulacji kąta nachylenia generatora do mocowania końcówek donosowych i maseczek, przy komorze generatora możliwość przyłączenia nebulizatora. W komplecie stożkowy klin piankowy zapewniający optymalną izolację pomiędzy systemem rurowym a generatorami nCPAP; zwiększający stabilność całego układu; | szt | 12 |  | 8%
| 2 | Silikonowe końcówki donosowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała, strona końcówki skierowana do pacjenta wyprofilowana owalnie, wpustki donosowe, bardzo miękkie, taliowane. Rozm. XS, S, M, L, XL. | szt | 12 |  | 8%
| 3 | Silikonowe maseczki oddechowe do zamocowania przy adapterze/przyłączu przystosowane rozmiarami dla noworodków od 500g wagi ciała. Rozm. XS,S, M, L, XL. | szt | 12 |  | 8%
| 4 | Czapeczki jednorazowego użytku wyposażone w rzep umożliwiający umocowanie przyłącza oraz komplet tasiemek do mocowania końcówek donosowych i maseczek. Czapeczki wykonane z materiału umożliwiającego przymocowanie rzepów tasiemek w dowolnym punkcie czapeczki. Rozm. XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL. | szt | 12 |  | 8%
RAZEM
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
DZP/PN/76/2023 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
zał. 2 do SWZ
Pakiet nr 2 – Układ oddechowy dla noworodków (IV)
Lp | Opis przedmiotu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Układ oddechowy jednorazowy dla noworodków kompatybilny z aparatem medinCNO I medinSINDI. Zestaw posiada: - dren wdechowy podgrzewany o dł. 1,1m zakończony łącznikiem 22F od strony nawilżacza, od strony pacjenta zakończony łącznikiem o średnicy zew 13mm z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem do inkubatora o dł. 25 cm, średnicy zew.13 mm - dren ciśnieniowy - odcinek od nawilżacza do aparatu o dł. 0,6 m z obydwu stron z zakończeniem 22F - wymagane podłączenie do aktywnego generatora bez dodatkowych adapterów. - komorę nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody współpracującą z nawilżaczem typu F&P MR 850 Komora wraz z układem pakowana w jednym opakowaniu foliowym. | szt | 12 |  | 8%
Razem
Data ........................................... ......................................................
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)