## Chemia basenowa
Chemia basenowa
LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | SOSW NR 1 ul. Korczaka 45 Police | cena jednostkowa brutto | wartość brutto (kol.5*kol.7)
1. | 2. | 3. | 5. | 7 | 9
1. | Płynny stabilny preparat chlorowy do dezynfekcji wody basenowej za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania producenta. Wodny roztwór stabilizowanego podchlorynu sodu, zawierający środek sekwestrujący przeciwko inkrustacji pomp i zaworów dozujących, nie zawierający kwasu cyjanurowego. Preparat gwarantujący rzeczywistą zawartość aktywnego chloru w produkcie na poziomie 155g/l -198g/l (ok.13%-16,5%). Miernikiem zawartości aktywnego chloru winien być atest składu chemicznego surowca (świadectwo jakości) wystawiony przez jego producenta. Preparat winien być dostarczony w nieprzezroczystych, oryginalnych opakowaniach z zamknięciami z odpowietrzaczem zapobiegającym puchnięciu kanistrów. Opakowania muszą być zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określające jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe oraz termin jego gwarancji (ważności) oraz posiadać specjalną nakrętkę zabezpieczoną plombą producenta. Produkt musi znajdować się na wykazie produktów biobójczych prowadzonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych. Na etykiecie powinien być umieszczony numer rejestracji produktu przez w/w jednostkę. Termin gwarancji preparatu - 6 miesięcy (minimum 3 miesiące od daty dostawy do magazynu Zamawiającego). Opakowania 30- 35kg. | kg | 720 |  | 0
2. | Płynny regulator pH minus do dozowania za pomocą pompy dozującej bezpośrednio z opakowania producenta, obniżający wartość pH z zakresu alkalicznego (ponad 7,6) do zakresu idealnego (7,0-7,4), wolny od chlorków, zawiera min. 49% kwasu siarkowego i inhibitory korozji, Opakowania 35kg. | kg | 350 |  | 0
3. | Preparat do do obnizania zawartości chloru na bazie Tiosiarczanu Sodu powyżej 98% (płyn lub granulat). | kg | 20 |  | 0
4. | Płynny środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH, niezbrylający się do stosowania automatycznego preferowana pojemność 1kg-15,5 kg. | kg | 350 |  | 0
5. | płynny srodek do czyszczenia m.in. do linii wodnej. Kwaśny środek przeznaczony do czyszczenia folii, basenów ze sztucznego tworzywa, kafelek, poliestru, itp. Usuwający osady wapienne i inne zabrudzenia na linii wody i rynnie przelewowej Preferowana pojemnośc 1 kg-1.5 kg. | kg | 30 |  | 0
6. | Preparat do gruntownego czyszczenia pomieszczeń basenowych, usuwa osady wapienne. | kg | 20 |  | 0
7. | Profesjonalny stabilizowany preparat w postaci granulatu lub płynu,przeznaczony do szybkiej (szokowej) dezynfekcji wody, zwalczania glonów, pleśni, bakterii, grzybów i wirusów w basenach kąpielowych.Preferowana pojemność 5 kg. | kg | 25 |  | 0
8. | Niepieniący środek o dużej zawartości substancji aktywnych, służący do usuwania osadów tłuszczowych, oleju, rdzy nalotowej i kosmetycznych na linii wody i w rynnie przelewowej. | kg | 25 |  | 0
9. | Preparat przeznaczony do utrzymania czystości wody w basenie. Środek zapobiegający powstawaniu glonów. | kg | 30 |  | 0
10. | tabletki do pomiaru Cl DPD 1 Rapid Fotometr Lovibond | tabl. | 5000 |  | 0
11. | Tabletki do pomiaru Ph Phenol Red Rapid Totometr Lovibond | tabl. | 5000 |  | 0
12. | Tabletki do pomiaru Cl DPD 3 Rapid Fotometr Lovibond | tabl. | 2500 |  | 0
13. | Odczynnik A dla chloru (DPD) indeks 1410-102-00 system Dinotec | sztuka | 20 |  | 0
14. | Odczynnik B dla chloru (DPD) INDEKS 1410-103-00 systm Dinotec | sztuka | 20 |  | 0
15. | Odczynnik C dla Chloru (DPD)indeks 1410-104-00 system Dinotec | sztuka | 15 |  | 0
16. | Plynny srodek do koagulacji do dozowania automatycznego | kg | 180 |  | 0
17. | Środek do usuwania osadów z wapnia, brązowych osadów żelaza,innych zwiazków na bazie kwasów oraz odswiezający fugi. | kg | 40 |  | 0
18. | Preparat do usuwania glonów, alg, grzybów znajdujacych się w wodzie basenów kapielowych | kg | 35 |  | 0
|  |  |  | Razem wartość brutto | 0
[1] Miejsca dostaw:
SOSW nr 1 ul. Janusza Korczaka 45, 72-010 Police
Dostawy odbywać się będą nie częsciej niż raz w tygodniu