Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

Część 1 – Opatrunek bakteriobójczy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2 % glukonianu chlorheksydyny. Opatrunek sterylny z folii poliuretanowej ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych z alkoholem, wyrób medyczny klasy III, potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm. Rozmiar 8,5 cm x 11,5 cm a 25 szt. | op. | 110 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 2 – Opatrunek do mocowania cewników centralnych

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2 % glukonianu chlorheksydyny. Metka do oznaczania, paski mocujące rozmiar 10 x 15,5 cm. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych z alkoholem, wyrób medyczny klasy III a 25 szt. | op. | 350 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 3 – Opatrunki przeciwbakteryjne

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwą pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar 10x10 cm, op. = 10 szt. | op. | 10 |  |  |  |
| 2. | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwą pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar 15x15 cm, op. = 5 szt. | op. | 2 |  |  |  |
| 3. | Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwą pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Rozmiar 15x20 cm, op. = 5 szt. | op. | 4 |  |  |  |
| 4. | Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwą pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozmiar 14x19,8 cm ( na piętę), op. = 5 szt. | op. | 8 |  |  |  |
| 5. | Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwą pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą. Rozmiar 16,99x20 cm ( kość krzyżowa), op. = 5 szt. | op. | 5 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 4 – Opatrunek na podciśnienie

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa pompa do terapii podciśnieniowej, bez kanistra, zasilana 3 litowymi bateriami typu AAA, działająca 30 dni, wytwarzająca podciśnienie wartości 80mmHg, dostarczana z drenem do połączenia pompy z opatrunkiem. Pompa zapewnia mobilność pacjenta, dostosowana jest do opatrunków z warstwą kontaktową niezawierającą silikonu, zapewniających usuwanie płynów z rany. | szt. | 10 |  |  |  |
| 2. | Zestaw opatrunków do terapii podciśnieniowej, z drenem do połączenia z pompą działającą 30 dni. Dren posiada zawór jednokierunkowy, utrzymujący podciśnienie przez 60 min. od momentu odłączenia pompy. Opatrunek posiada silikonowy przylepiec. Zbudowany jest z następujących warstw: warstwa kontaktowa z raną zmieniająca się w żel pod wpływem wydzieliny, połączona przeszyciami, rdzeń absorbujący wysięk, zmieniający się w żel w kontakcie z wydzieliną, posiadający kanały pozwalające na przepływ wysięku poprzez opatrunek, warstwa pianki, rozprowadzająca podciśnienie w opatrunku, zewnętrzna, wodoodporna, paroprzepuszczalna warstwa folii. Rozmiar 16x16 cm | op. a 5 szt. | 3 |  |  |  |
| 3. | Zestaw opatrunków do terapii podciśnieniowej, z drenem do połączenia z pompą działającą 30 dni. Dren posiada zawór jednokierunkowy, utrzymujący podciśnienie przez 60 min. od momentu odłączenia pompy. Opatrunek posiada silikonowy przylepiec. Zbudowany jest z następujących warstw: warstwa kontaktowa z raną zmieniająca się w żel pod wpływem wydzieliny, połączona przeszyciami, rdzeń absorbujący wysięk, zmieniający się w żel w kontakcie z wydzieliną, posiadający kanały pozwalające na przepływ wysięku poprzez opatrunek, warstwa pianki, rozprowadzająca podciśnienie w opatrunku, zewnętrzna, wodoodporna, paroprzepuszczalna warstwa folii. Rozmiar 16x21 cm | op. a 5 szt. | 4 |  |  |  |
| 4. | Zestaw opatrunków do terapii podciśnieniowej, z drenem do połączenia z pompą działającą 30 dni. Dren posiada zawór jednokierunkowy, utrzymujący podciśnienie przez 60 min. od momentu odłączenia pompy. Opatrunek posiada silikonowy przylepiec. Zbudowany jest z następujących warstw: warstwa kontaktowa z raną zmieniająca się w żel pod wpływem wydzieliny, połączona przeszyciami, rdzeń absorbujący wysięk, zmieniający się w żel w kontakcie z wydzieliną, posiadający kanały pozwalające na przepływ wysięku poprzez opatrunek, warstwa pianki, rozprowadzająca podciśnienie w opatrunku, zewnętrzna, wodoodporna, paroprzepuszczalna warstwa folii. Rozmiar 21x26 cm | op. a 5 szt. | 2 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

** w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 5 – Opatrunek TLC

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek wykonany w technologii TLC, zbudowany z włókninowej wkładki 10 cm x 10 cm a 10 szt. | op. | 60 |  |  |  |
| 2. | Opatrunek wykonany w technologii TLC, zbudowany z włókninowej wkładki 15 cm x 15 cm a 10 szt. | op. | 25 |  |  |  |
| 3. | Opatrunek wykonany w technologii TLC Ag matryca TLC impregnowana srebrem 10 cm x 10 cm a 10 szt. | op. | 200 |  |  |  |
| 4. | Opatrunek wykonany w technologii TLC Ag matryca TLC impregnowana srebrem 15 cm x 20 cm a 5 szt. | op. | 60 |  |  |  |
| 5. | Opatrunek wykonany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi 40 cm x 5 cm a 5 szt. | op. | 70 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 6 – Opatrunek na rany płytkie

| Lp. | Asortyment | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek na rany płytkie z małą ilością wydzieliny, wodoodporny. Warstwa poliuretanowa stanowi barierę przeciw bakteriom z zewnątrz. Rogi zaokrąglone, posiada zieloną linię pokazującą optymalny moment zmiany opatrunku | 18,5 cm x 19,5 cm | szt. | 250 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 7 – Pieluchomajtki

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pielucho-majtki rozm. L-duże, obwód 100-150 cm | szt. | 15 000 |  |  |  |
| 2. | Pielucho-majtki rozm. M-średnie, obwód 75-110 cm | szt. | 3 000 |  |  |  |
| 3. | Pielucho-majtki rozm. XL-b.duże, obwód 130-170 cm | szt. | 15 000 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 8 – Amorficzna pasta srebrowa, maść do opatrywania i leczenia ran, płynny klej tkankowy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amorficzna pasta srebrowa, oparta na algianianie srebra, zawartość srebra jonowego 180 mg/15g, zawartość wody 43%, nie wymaga aktywacji, w tubce z kaniulą umożliwiającą aplikację do ran o skomplikowanym kształcie i przetok. | Tuba 15g | 20 |  |  |  |
| 2. | Maść do opatrywania i leczenia wszelkiego rodzaju ran, zawierająca 10% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 1% jodu w preparacie) i macrogol, skuteczna na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii, konfekcjonowania w opakowaniach; produkt leczniczy | 1 op. a 100g | 220 |  |  |  |
| 3. | Maść do opatrywania i leczenia wszelkiego rodzaju ran, zawierająca 10% powidonu jodowanego z 10% zawartością przyswajalnego jodu (co odpowiada 1% jodu w preparacie) i macrogol, skuteczna na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii, konfekcjonowania w opakowaniach; produkt leczniczy | 1 op. a 20g | 70 |  |  |  |
| 4. | Płynny klej tkankowy z polimeru monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu. Zapewnia możliwość zamykania ran, zespoleń, przezroczysty 0,5 ml | op. a 5 szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 9 – Opatrunek hydrokoloidowy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek hydrokoloidowy 5 cm x 5 cm, jałowy | szt. | 300 |  |  |  |
| 2. | Opatrunek hydrokoloidowy 10 cm x 10 cm, jałowy | szt. | 1 000 |  |  |  |
| 3. | Opatrunek hydrokoloidowy (Thin) 10 cm x 10 cm | szt. | 600 |  |  |  |
| 4. | Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania pięt i łokci 8 x 12 cm | szt. | 400 |  |  |  |
| 5. | Opatrunek hydrokoloidowy na owrzodzenia odleżynowe w okolicy krzyżowej 12 x 18 cm | szt. | 15 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 10 – Opatrunek samoprzylepny (klej akrylowy)

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona wodoodporna, pakowany jałowo, po 1 szt. 25x10 cm, warstwa chłonna z wiskozy 100%, klej akrylowy | szt. | 8 000 |  |  |  |
| 2. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona wodoodporna, pakowany jałowo, po 1 szt. 35x10 cm, warstwa chłonna z wiskozy 100%, klej akrylowy | szt. | 3 200 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 11 – Opatrunek samoprzylepny (klej z syntetycznego kauczuku)

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona wodoodporna, wkład chłonny 100% wiskoza, pakowany jałowo, po 1 szt. wersja ekonomiczna opatrunku, klej z syntetycznego kauczuku 25x10 cm | szt. | 1 250 |  |  |  |
| 2. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona wodoodporna, wkład chłonny 100% wiskoza, pakowany jałowo, po 1 szt. wersja ekonomiczna opatrunku, klej z syntetycznego kauczuku 35x10 cm | szt. | 1 250 |  |  |  |
| 3. | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne, hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany, sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona wodoodporna, wkład chłonny 100% wiskoza, pakowany jałowo, po 1 szt. wersja ekonomiczna opatrunku, klej z syntetycznego kauczuku 20x10 cm | szt. | 9 000 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Część 12 – Opatrunek na wkłucia

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Nazwa handlowa, kod EAN producent* | Wartość brutto* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysoce przepuszczalny transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz obwodowych, przezroczysta folia umożliwiająca obserwację wkłucia, wodoszczelny, sterylny klej akrylowy w formie kratki z dwoma paskami mocującymi i metką, współczynnik MVTR min. 11000g/m2/24h w temp. 37 st. C z wyciętym otworem umożliwiającym dobre dopasowanie wokół cewnika igły 11cm x 14 cm op. a 25 szt. | op. | 180 |  |  |  |
| 2. | Opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz stałych wkłuć obwodowych, wysoce przepuszczalny wodoszczelny, transparentny, sterylny, współczynnik MVTR 11000g/m2/24h w 37 st. C. Rozmiar 9 cm x 7 cm a 100 szt. | op. | 180 |  |  |  |
| 3. | Wysoce przepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz obwodowych, przezroczysta folia umożliwiająca obserwację wkłucia, wodoszczelny, sterylny klej akrylowy w formie kratki z dwoma paskami mocującymi i metką, współczynnik MVTR min. 11000g/m2/24h w temp. 37 st. C z wyciętym otworem umożliwiającym dobre dopasowanie wokół cewnika igły 9 cm x 12 cm op. a 50 szt. | op. | 180 |  |  |  |
| RAZEM*: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia Wykonawca

**w sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy