Zadanie nr 1:  System zamknięty do pobierania krwi	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary    (jm)	Zamawiana ilość (jm)      na okres            36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Oferowana pojemność (jeśli dotyczy)	Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego i kartonu zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Adapter	Sterylny. Umożliwiający bezpieczne pobieranie krwi z wkłuć centralnych i obwodowych	sztuka	160 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Igła motylkowa bezpieczna	Do posiewu krwi. Pakowana pojedynczo, sterylnie. Gotowa do użycia w całości. 21G (0,8mm). 	sztuka	1 200	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Igła motylkowa do butelek BioMerieux bezpieczna	Do posiewu krwi. Pakowana pojedynczo, sterylnie. Gotowa do użycia w całości. 21G (0,8mm). Długość wężyka 200 mm.	sztuka	1 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	Igła systemowa	Sterylna. Na stałe połączona z holderem. Dostępne dwa rozmiary: 20G (0,9mm) oraz 21G (0,8mm)	sztuka	130 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	Igła systemowa bezpieczna	Sterylna. Na stałe połączona z holderem. Dostępne dwa rozmiary: 20G (0,9mm) oraz 21G (0,8mm)	sztuka	140 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	Magnes 	Kształt ułatwiający trzymanie magnesu w rękawiczkach. Wielorazowy.	sztuka	30	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	Mikroigła	Sterylna. 21G (0,8 mm).	sztuka	500	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	Mikroprobówka	Z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie krwi i żelem separującym. O pojemności powyżej 300 µl do 500 µl	sztuka	500	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	Motylek systemowy bezpieczny	Sterylny. Igła z krótkim wężykiem do pobierania krwi u małych dzieci. Dostępne trzy średnice: 20G (0,9mm), 21G (0,8mm), 23G (0,6mm)	sztuka	1 800	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	Probówka do koagulologii	Z dodatkiem 3,2% roztworu cytrynianu sodu (0,11 mol/l) o pojemności powyżej 2 ml do 3 ml	sztuka	110 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	Probówka do koagulologii	Z dodatkiem 3,2% roztworu cytrynianu sodu (0,11 mol/l) pojemność powyżej 1 ml do 2 ml, średnica do 9 mm	sztuka	3 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	Probówka do morfologii 	Z napylonym K2 lub K3 EDTA o stężeniu 1,5-1,8 mg/1 ml krwi o pojemności powyżej 2 ml do 3 ml	sztuka	300 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	Probówka do morfologii 	Z napylonym K2 lub K3 EDTA o stężeniu 1,5-1,8 mg/1 ml krwi o pojemności powyżej 1 ml do 2 ml i średnicy do 9 mm	sztuka	10 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	Probówka do morfologii 	Z napylonym K2 lub K3 EDTA o stężeniu 1,5-1,8 mg/1 ml krwi o pojemności powyżej 5 ml do 7,5 ml	sztuka	5 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	Probówka do morfologii z kapilarą	Z kapilarą, z napylonym K2 lub K3 EDTA o stężeniu 1,5-1,8 mg/1 ml krwi o pojemności 200 µl	sztuka	500	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	Probówka do OB.	Z dodatkiem 3,2% roztworu cytrynianu sodu (0,11 mol/l) wersja liniowa, pojemność do 2 ml - wersja liniowa z niezbędnym wyposażeniem (pipety, statywy)	sztuka	7 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	Pipeta do OB.	Pipeta z nadrukowaną podziałką	sztuka	6 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	Probówka do oznaczania glukozy w osoczu	z dodatkiem fluorku sodu o pojemności 2ml do 3ml	sztuka	70 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	Probówka do oznaczania glukozy w osoczu	z dodatkiem fluorku sodu o pojemności 1ml do 2ml, średnica do 9mm	sztuka	5 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	Probówka do oznaczania pseudotrombocytopenii	Z antykoagulantem innym niż cytrynian sodu lub heparyna. Probówka o pojemności minimum 2 ml a maksimum 3 ml.	sztuka	2 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	Probówka o pojemności powyżej 1 ml do 2 ml	Z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie krwi i żelem separującym, średnica do 9 mm	sztuka	1 500	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	Probówka o pojemności powyżej 2 ml do 3 ml	Z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie krwi i żelem separującym	sztuka	90 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	Probówka o pojemności powyżej 2 ml do 3 ml	Z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie krwi	sztuka	90 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	Probówka o pojemności powyżej 3 ml do 5 ml	Z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie krwi i żelem separującym	sztuka	150 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	Probówka o pojemności powyżej 3 ml do 5 ml	Z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie krwi	sztuka	150 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	Probówka o pojemności powyżej 5 ml do 8 ml	Z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie krwi i żelem separującym	sztuka	20 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
27	Probówka o pojemności powyżej 5 ml do 8 ml	Z czynnikiem przyspieszającym wykrzepianie krwi	sztuka	10 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
28	Probówka z heparyną litową	Z heparyną litową o pojemności 2ml do 3ml	sztuka	6 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	Probówka z heparyną litową	Z heparyną litową o pojemności 1 ml do 2 ml, średnica do 9mm	sztuka	1 500	 	 	 	 	 	 	 	 	
30	Probówka z heparyną litową	O pojemności 7,5-8 ml, z heparyną litową, średnica 15mm	sztuka	500	 	 	 	 	 	 	 	 	
31	Probówko-strzykawka	Z dodatkiem 3,2% roztworu cytrynianu sodu (0,11 mol/l) pojemność do 3,5 ml, metoda logarytmiczna	sztuka	1 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
32	Probówko-strzykawka do pobrania i transportu moczu	o pojemności 9-10ml, z końcówką umożliwiającą pobranie moczu z pojemnika na mocz	sztuka	1 600	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	Statyw do OB.	z podziałką, metoda logarytmiczna, wielorazowy	sztuka	5	 	 	 	 	 	 	 	 	
34	Strzykawka do gazometrii i elektrolitów	O pojemności do 2 ml, z heparyną litową zbuforowaną wapniem. Pakowana pojedynczo, sterylnie	sztuka	180 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
35	Strzykawka do gazometrii i elektrolitów	O pojemności do 1 ml, z heparyną litową zbuforowaną wapniem. Pakowana pojedynczo, sterylnie	sztuka	1 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
36	Strzykawka do gazometrii i elektrolitów z filtrem	Z zamontowanym filtrem odpowietrzającym. O pojemności do 2 ml, z heparyną litową zbuforowaną wapniem. Pakowana pojedynczo, sterylnie.	sztuka	30 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
37	Zestaw kapilar oraz magnesów do badania gazometrycznego	Zestaw kapilar wraz z wyposażeniem zawierający: kapilarę - 1 szt., mieszadełko - 1 szt., zatyczkę  - 2 szt. Kapilary plastikowe, giętkie, wypełnione liofilizowaną heparyną litową zbalansowaną Ca++, pojemność kapilary minimum 170µ, średnica zewnętrzna kapilary 2,3mm. W opakowaniu jednostkowym tworzącym zestaw 4x200 tj. 800 sztuk.	zestaw	70	 	 	 	 	 	 	 	 	
x	Razem	x	x	x	x	 	x	x	 	x	x	x	
WYMAGANIA GRANICZNE - BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE:	
1	POBIERANIE KRWI METODĄ ASPIRACYJNO-PRÓŻNIOWĄ.	
2	WSZYSTKIE WYROBY WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (Z WYŁĄCZENIEM MAGNESU - POZ. 6 ORAZ STATYWU - POZ. 33).	
3	PROBÓWKI Z NAKLEJONYMI INDYWIDUALNIE ETYKIETAMI, ZAKRĘCANE KORKIEM.	
4	SYSTEM UMOŻLIWIAJĄCY POBIERANIE KRWI DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH, HEMATOLOGICZNYCH, KOAGULOLOGICZNYCH, GAZOMETRYCZNYCH ORAZ OB.	
5	WSZYSTKIE POZYCJE MUSZĄ POCHODZIĆ OD JEDNEGO PRODUCENTA.	

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 2: Wyroby laboratoryjne	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego i kartonu zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Bagietka laboratoryjna	Wykonana z polipropylenu (PP). Długość 125 mm. W opakowaniu jednostkowym 100 sztuk.	opakowanie = 100 sztuk	20	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Eza jałowa Ø 1 µl	Biała lub zielona. W opakowaniu 100 sztuk.	opakowanie = 100 sztuk	100	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Eza jałowa Ø 10 µl	Biała lub zielona. W opakowaniu 100 sztuk.	opakowanie = 100 sztuk	180	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	Końcówka do pipet automatycznych 1000 μl	Pojemność 1000 μl, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 500 sztuk. 	opakowanie = 500 sztuk	10	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	Końcówka do pipet automatycznych 200 μl	Pojemność 200 μl, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 1000 sztuk. 	opakowanie = 1000 sztuk	30	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	Końcówka do pipet automatycznych 5000 μl	Pojemność 5000 μl, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 250 sztuk. 	opakowanie = 250 sztuk	20	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	Korek uniwersalny do probówki 13/75	Do probówek PS 13/75mm, 5ml bez znaczników, biały, z kołnierzem z polietylenu. W opakowaniu 1000 sztuk.	opakowanie = 1000 sztuk	10	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	Probówka okrągłodenna 5ml, 12x75mm, bez naczników	PS. 12-13x75mm, 5ml, bez znaczników, bez obrzeża, okrągłodenna. W opakowaniu jednostkowym 1000 sztuk.	opakowanie = 1000 sztuk	50	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	Probówka okrągłodenna zakręcana Ø13x75mm, 5ml, z korkiem wciskanym	Probówka okrągłodenna z korkiem wciskanym. Wykonana z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS). Pojemność 5ml. Średnica 13x75mm. W opakowaniu 1000 sztuk (komplet probówka + korek).	opakowanie = komplet 1000 sztuk (probówka + korek)	20 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
10	Probówka okrągłodenna10 ml Ø16x100mm	Probówka okrągłodenna z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS). Pojemność 10ml. Średnica 16x100mm. Bez kołnierza, bez znaczników. W opakowaniu 500 sztuk.	opakowanie = 500 sztuk	100	 	 	 	 	 	 	 	 	
11	Probówka okrągłodenna zakręcana Ø16x100mm, 10ml	Probówka okrągłodenna zakręcana z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS). Pojemność 10ml. Średnica 16x100mm. Zakręcana. W opakowaniu 200 sztuk.	opakowanie = 200 sztuk	60	 	 	 	 	 	 	 	 	
12	Probówka typu Eppendorf 1,5 ml, bezbarwna	Pojemność 1,5 ml, stożkowa, bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 1000 sztuk. 	opakowanie = 1000 sztuk	50	 	 	 	 	 	 	 	 	
13	Probówka wirówkowa stożkowa 7 ml, bez korka	Wykonana z polipropylenu. Pojemność 7ml. Stożkowa, bez korka, z kołnierzem. Znaczniki 3,4,5 ml. Średnica 16 mm, długość 65 mm. Bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 200 sztuk. 	opakowanie = 200 sztuk	30	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	Probówka wirówkowa stożkowa 7 ml, z korkiem	Wykonana z polipropylenu. Pojemność 7ml. Stożkowa, z korkiem, z kołnierzem. Znaczniki 3,4,5 ml. Średnica 16 mm, długość 65 mm. Bezbarwna. W opakowaniu jednostkowym 200 sztuk. 	opakowanie = 200 sztuk	100	 	 	 	 	 	 	 	 	
15	System do pobierania krwi włośniczkowej Mikrometoda na 300ul.	Skład systemu: spreparowana probówka, spreparowana kapilara z tworzywa sztucznego typu end-to-end wbudowana w korek, przywieszony korek do zamykania probówki. Mikrometoda do badań hematologicznych. Z dnem okrągłym, zawierające rozpylony wersenian dwupotasowy (EDTA - 2K) o stężeniu 1,5 mg/ml krwi. Cała wewnętrzna powierzchnia probówki oraz kapilary pokryta antykoagulantem, zabezpieczającym probówkę przed tworzeniem mikroskrzepów oraz umożliwia szybkie wymieszanie. Wymiary 1ml, fi 11/8mm, wysokość 39mm. W opakowaniu jednostkowym 100 sztuk. 	opakowanie = 100 sztuk	60	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	Szalka Petriego	Wykonana z PP. Sterylna. Bez żeber wentylacyjnych. O średnicy 90-92 mm. Wysokość 15-16 mm. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 500 sztuk.	sztuka	15 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
17	Szkiełko mikroskopowe podstawowe 76x26mm, cięte krawędzie, z polem do opisu                                       (na wezwanie zamawiającego wymagane będą próbki wyrobu)	Kompatybilne z nagrywarką LEICA CV5030. Cięte krawędzie z matowym polem do opisu. Knittel glass lub równoważne. Przeznaczone do cytologii, zamrożonych skrawków lub utrwalonych w formaldehydzie, zapobiegające wybarwieniu tła podczas barwień H&E. Grubość szkiełka mniejsza niż 1mm. Bez przedzielającej bibułki. W opakowaniu 100 sztuk.	opakowanie = 100 sztuk	1 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
18	Szkiełko podstawowe 26x76mm, szlifowane krwawędzie, bez pola do opisu	O grubości 1 mm, szlifowane krawędzie, gładkie, o wymiarach 26x76mm. Bez pola do opisu. W opakowaniu maksymalnie 100 sztuk. 	opakowanie = 100 sztuk	200	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	Szkiełko podstawowe, 26x76 mm, szlifowane krawędzie, z polem do opisu                                   (na wezwanie zamawiającego wymagane będą próbki wyrobu)	Kompatybilne z nagrywarką LEICA CV5030. O grubości 1 mm, szlifowane krawędzie, o wymiarach 26x76 mm. Z polem do opisu. W opakowaniu 100 sztuk. 	opakowanie = 100 sztuk	2 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
x	Razem	x	x	x	x	 	x	x	 	x	x	x	

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 3: Końcówki do pipet automatycznych	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego i kartonu zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Końcówki do pipet automatycznych 10ul	Sterylne. Końcówki RPT (niskoretencyjne). Końcówki z filtrem. Pojemność 10 ul. Podziałka objętości 2,5 ul, 10 ul. Wolne od RNaz, Dnaz, substancji pirogennych. Kompatybilne z pipetami Eppendorf. Długość tipsa 34,00 mm. Opakowanie 10 x 96 typu rack.	opakowanie karton = 960 sztuk ( 10x96 sztuk)	30	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Końcówki do pipet automatycznych 100ul	Sterylne. Końcówki RPT (niskoretencyjne). Końcówki z filtrem. Pojemność 100 ul. Podziałka objętości 10 ul, 50 ul, 100 ul. Wolne od Dnaz, RNaz, substancji pirogennych. Kompatybilne z pipetami Eppendorf. Długość kołnierza 7,20 mm, długość tipsa 50,80 mm. Opakowanie 10 x 96 typu rack. 	opakowanie karton = 960 sztuk ( 10x96 sztuk)	30	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Końcówki do pipet automatycznych 1000ul	Sterylne. Końcówki RPT (niskoretencyjne). Końcówki z filtrem. Pojemność 1000 ul. Podziałka objętości 100 ul, 250 ul, 500 ul, 1000 ul. Wolne od RNaz, Dnaz, substancji pirogennych. Kompatybilne z pipetami Eppendorf. Długość tipsa 86,00 mm. Opakowanie 10 x 96 typu rack. 	opakowanie karton = 960 sztuk ( 10x96 sztuk)	30	 	 	 	 	 	 	 	 	
x	Razem	x	x	x	x	 	x	x	 	x	x	x	

Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 4: Końcówki typu Eppendorf	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego i kartonu zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych 100-5000 µl	Końcówki o pipet automatycznych o pojemności 0,1-5,0 ml i długości 120 mm, bezbarwne, z dwoma warstwami filtra zapewniającymi podwójną ochronę przed aerozolami i biocząsteczkami, o stopniu czystości PCR, sterylne i wolne od pirogenów, z certyfikatem skuteczności filtra zgodny z normą EN 1822. Pakowane po 5x24 szt.	opakowanie karton = 120 sztuk ( 5x24 sztuki)	30	 	 	 	 	 	 	 	 	
x	Razem	x	x	x	x	 	x	x	 	x	x	x	

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 5: Materiały zużywalne do cytowirówki Cyto-Tek 2500	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego i kartonu zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Filtr papierowy do cytowirówki Cyto-Tek 2500	Do użytkowania z pojemnikiem do wycinków. 1mm. 6x6mm. Papier.Opakowanie = 200 sztuk.	opakowanie = 200 sztuk	6	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Korek do cytowirówki Cyto-Tek 2500	Do użytku z pojemnikiem do wycinków, 1ml. Opakowanie = 200 sztuk.	opakowanie = 200 sztuk	6	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Pojemnik do wycinków do cytowiorówki Cyto-Tek 2500	1 ml. Opakowanie = 200 sztuk	opakowanie = 200 sztuk	6	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	Uchwyt do pojemnika do wycinków do cytowirówki Cyto-Tek 2500	1ml. Opakowanie = 200 sztuk	opakowanie = 200 sztuk	6	 	 	 	 	 	 	 	 	
x	Razem	x	x	x	x	 	x	x	 	x	x	x	

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 6: kasetki histopatologiczne	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego i kartonu zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Kasetka do technik histopatologicznych przełamywalna	Z przykrywką zrywalną. Wykonana z materiału odpornego na chemikalia. Posiadające standardowe rozmiary zewnętrzne. Z otworami: w podstawie 58 prostokątnych o wymiarach 1x5mm, w przykrywce 62 prostokątne o wymiarach 1x5mm. Skośna powierzchnia przedniej części kasetki pozwalająca fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą stosowaną techniką. W różnych kolorach. Opakowanie 500 lub 1000 sztuk.	sztuka	12 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Kasetka biopsyjna z wewnętrzną komorą	Wykonana z polimeru odpornego na substancje chemiczne. Wielkość otworów siateczki 0,35mm ze specjalną komorą na materiał. Posiadająca dodatkowe otwory dookoła komory zapewniające lepszy przepływ płynów. Kolor czerwony, zielony. W opakowaniu 500 lub 1000 sztuk.	sztuka	36 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Nożyk do mikrotomu nr 35	R35. Do skrawania wstążeczkowego, nadające się do tkanki twardej, z możliwością skrawania materiału miękkiego. Długość 80mm, wysokość 8mm, kąt żyletki 35 stopni. Opakowanie zawierające 50 pojedynczo pakowanych nożyków.	sztuka	13 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 24x50mm	Przeznaczone do ręcznego zakrywania preparatów mikroskopowych. Knitel glass lub równoważne. W opakowaniu 100 sztuk.	sztuka	150 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
5	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 18x18mm	Kwadratowe o grubości 0,16 mm o wymiarach 18x18mm. W opakowaniu jednostkowym 100 sztuk. 	opakowanie = 100 sztuk	40	 	 	 	 	 	 	 	 	
6	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 22x22mm	Przeznaczone do ręcznego zakrywania preparatów mikroskopowych. Knittel glass lub równoważne. O wymiarach 22x22mm. W opakowaniu 100 sztuk. 	opakowanie = 100 sztuk	45	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	Szkiełko mikroskopowe nakrywkowe 24x50mm	Przeznaczone do ręcznego zakrywania preparatów mikroskopowych. Knitel glass lub równoważne. W opakowaniu 100 sztuk.	opakowanie = 100 sztuk	1 800	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	Szkiełko mikroskopowe podstawowe adhezyjne 25x75x1mm	Szkiełko mikroskopowe podstawowe SuperFrost Plus. Wymiary 25x75x1mm. Z białym miejscem do opisu 25x18mm. Szlifowane krawędzie. W opakowaniu 72 sztuki.	opakowanie = 72 sztuki	1 200	 	 	 	 	 	 	 	 	
x	Razem	x	x	x	x	 	x	x	 	x	x	x	
Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 7: kasetki biopsyjne	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego i kartonu zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Kasetka biopsyjna	O konstrukcji "Fluidic Flow". Z otworami 0,26mm. Plastikowe, w dowolnym kolorze. Dostosowane do pracy z drukarką Leica C IP. W opakowaniu 1000 sztuk.	sztuka	45 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
x	Razem	x	x	x	x	 	x	x	 	x	x	x	
Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy
Zadanie nr 8: nożyki do kriostatu	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego i kartonu zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Nożyk do kriostatu Leica DB80 LS	Typ 819. 80x8x0,2mm. Opakowanie = 50 sztuk	sztuka	400	 	 	 	 	 	 	 	 	
x	Razem	x	x	x	x	 	x	x	 	x	x	x	
Wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania                  na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy
Zadanie nr 9	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego i kartonu zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Naczynko reakcyjne 2ml (mikroprobówka)	Probówka ze stożkowym dnem, kołnierzem przedłużającym, skalą, polem do opisu, zakrętką na łańcuszku.  Wykonane z PP. O średnicy 10,8mm, długości 44mm. W opakowaniu jednostkowym 500 sztuk.	opakowanie = 500 sztuk	30	 	 	 	 	 	 	 	 	
2	Pipeta Pasteura 3,5 ml jałowa	Jałowa 3,5 ml, z cienką końcówką. Pipeta jednomiarowa. LDPE. Wielkość kropli 35-55 μl.  Długość 156mm. Z podziałką. Pakowana pojedynczo, sterylnie. W opakowaniu jednostkowym maksymalnie 100 sztuk pojedynczo zapakowanych pipet.	opakowanie = 42 sztuki	60	 	 	 	 	 	 	 	 	
3	Probówka do PCR	Sterylne. Mix kolorów. Pojemność 0,2ml. Wykonane z polipropylenu, stożkowodenne ze skalą, z płaskim wieczkiem z polem do opisu. Wolne od Dnaz i Rnaz, inhibitorów PCR. Długość 21,7mm. Pakowane po 3000 sztuk w kartonie(6 kolorów po 500 sztuk).	karton = 3000 sztuk (6 kolorów po 500 sztuk)	5	 	 	 	 	 	 	 	 	
4	Pudełka do przechowywania probówek	Polipropylenowe, przeźroczyste. 10x10 na 100 probówek. Wymiary (WxLxH) 140x150x55mm. Do probówek o maksymalnych wymiarach 45x12mm.	sztuka	150	 	 	 	 	 	 	 	 	
x	Razem	x	x	x	x	 	x	x	 	x	x	x	
Wobec wyrobów ujętych w poz. 1-3 wymagana rejestracja: wyrób medyczny w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06), wprowadzony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy

Zadanie nr 10: saszetki bezpieczne biologicznie	
Lp.	Przedmiot zamówienia	Wymagania	Jednostka miary (jm)	Zamawiana ilość (jm) na okres 36 miesięcy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Vat (%)	Cena jednostkowa brutto 	Wartość brutto	Nazwa producenta	Nr katalogowy	Wielkość opakowania jednostkowego i kartonu zbiorczego	
1	2	3	4	5	6	7=5x6	8	9=6+8	10=7+8	11	12	13	
1	Saszetka bezpieczna biologicznie 	Typ biohazard. Przeznaczona do transportu próbek materiału biologicznego kategorii B. Wykonana z polietylenu wysokiej gęstości PEHDX 30. Wymiary 181x270mm. Zamknięcie hermetyczne adhezyjność 1si - bezpieczne trwałe i szybkie zamykanie. Kieszeń zewnętrzna "kangura" na dokumenty. Wstępne nacięcia ułatwiające szybkie otwarcie bez użycia narzędzi. Zastosowanie w temperaturze otoczenia. Druk ekologiczny 2 kolory biały + czarny. Recykling 100%.	sztuka	25 000	 	 	 	 	 	 	 	 	
x	Razem	x	x	x	x	 	x	x	 	x	x	x	

Niniejszym oświadczam, że oferowane przeze mnie wyroby spełniają wymagania określone powyżej.
                                                                                                                                                                                           .........................................................
                                                                                                                                               data           podpis wykonawcy