Miłoradz, 12.08.2022 r.

R.270.48.2022

***Strona internetowa Zamawiającego***

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „MODERNIZACJA 12 PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ” znak postępowania: R.271.23.2022

**WYJAŚNIENIE SWZ NR 3**

1. Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r., poz 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o zmianę treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

**Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)**

W związku z odbytą wizją lokalną oraz informacjami od użytkowników OSP w Miłoradzu wiadomym jest iż dach OSP w Miłoradzu przecieka przy każdym deszczu. Dowód: zdjęcia dachu / sufitu w OSP oraz zapadający się grunt przy rynnach OSP. Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę z konieczności remontu obiektu OSP przed montażem instalacji PV na obiekcie OSP Miłoradz? Czy jeżeli ekspertyza budowlana wykaże konieczność remontu budynku ( a dotychczasowa wizja lokalna wskazuje że TAK ) czy zamawiający wykona taki remont OSP uwzględniający wskazówki zawarte w ekspertyzie?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy ekspertyza wykaże konieczność wykonania prac remontowych dachu i nie będzie możliwy wybór alternatywnego miejsca montażu, Zamawiający wykona niezbędne prace remontowe dachu.

**Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)**

Instalacja na Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Miłoradzu ma zostać umiejscowiona na Dachu OSP i SUW . Rozdzielnica SUW znajduje się na terenie SUW. Dokonany audyt na obiekcie wykazał iż pomiędzy tymi obiektami jest droga prowadząca do prywatnej posesji. Proszę o udzielenie informacji Czy zamawiający jest właścicielem w/w drogi? Czy ma prawo do tej drogi? Czy w przypadku konieczności wykonani przekopów pomiędzy obiektami, będzie możliwość wykonania takich prac niezwłocznie?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający potwierdza, że działka 13/7 znajdująca się pomiędzy terenem OSP a SUW jest własnością Zamawiającego i możliwe będzie przeprowadzenie na niej niezbędnych prac.

**Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)**

Wykonana wizja lokalna na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w Miłoradzu (SUW) wykazała iż wokół budynku są wysokie drzewa ponad dach zacieniające obie połacie dachu. Czy w związku z tym zamawiający przewiduje wycięcie wszystkich zacieniających dach drzew wokół SUW?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie może zobowiązać się do wycinki wszystkich drzew. Część drzew jest przeznaczona do wycinki, ich ostateczna ilość będzie zależna od miejsca montażu instalacji oraz od możliwości uzyskania zezwolenia na wycinkę tych drzew.

1. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:
2. Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
3. Niniejsze wyjaśnienie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/miloradz>

*Wójt Gminy Miłoradz*

*/-/ Arkadiusz Skorek*

…………………………….

*Kierownik Zamawiającego*