Łódź, 17-12-2021
Dotyczy: Dostawa gazów medycznych  wraz z dzierżawą butli do SP ZOZ MSWiA w Łodzi 
Numer postępowania: 35/D/21
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
I.	Wniosek 1
1.	Prosimy o możliwość złożenia odrębnej oferty (osobne zadanie) na dostawy ciekłego azotu medycznego (formularz - Lp. 5).

Umożliwi to nam złożenie oferty i wszystkim potencjalnym dostawcom znacznie lepszej propozycji cenowej w ogólnym rozliczeniu wszystkich gazów. Nadmieniamy, że w naszej ofercie jest ciekły azot medyczny, który spełnia wysokie wymagania jakościowe wraz ze wszystkimi certyfikatami.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 5 z Pakietu.

II.	Wniosek 2 

Pakiet 1 – Przedmiotowe środki dowodowe 

2.	Czy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zgodności przedmiotu zamówienia z zapisami SWZ, Zamawiający będzie oczekiwał przedłożenia następujących środków dowodowych: 
a)	w przypadku butli aluminiowych z zaworem zintegrowanym – oświadczenie wytwórcy, że butle aluminiowe wraz z zaworem zintegrowanym są zarejestrowanym opakowaniem bezpośrednim produktu leczniczego, w oświadczeniu wymagane jest podanie typu butli i zintegrowanego zaworu.
b)	w przypadku butli z zaworem zintegrowanym Wykonawca dołączy do oferty kartę katalogową/folder lub inne materiały potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie pojemności oferowanych butli.
c)	czy w przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty, Zamawiający przewiduje również możliwość wezwania do złożenia próbek lub wyraźnych zdjęć oferowanego przedmiotu zamówienia w celu potwierdzenia jego zgodności z opisem przedmiotem zamówienia oraz zapisami SWZ, w szczególności pełne spectrum pojemności oferowanych butli ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie akceptuje powyższych propozycji Wykonawcy.
Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ bez zmian.

Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-cenowy
3.	Czy w celu identyfikacji produktu oraz możliwości weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga podania w Formularzu asortymentowo – cenowym w dodatkowej kolumnie numeru katalogowego oferowanego produktu oraz nazwę producenta?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie akceptuje powyższych propozycji Wykonawcy.
Zamawiający pozostawia zapisy treści SWZ bez zmian.

                                                DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Łodzi
      							   dr n. med. Robert Starzec, MBA