**Gdynia, dnia 16-11-2023 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

***„Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Hemodynamiki .” Nr sprawy - D25M/251/N/32-62rj/23***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 1 poz. 1 prowadników hydrofilnych posiadających końcówkę prostą i zagiętą w zakresie długości 180 cm, 260 cm, 320 cm, w zakresie śr. 0,018”, 0,035” w sztywności standard. Sztywny shaft w śr. 0,035” i długościach 180, 260, 320 cm, końcówki prosta i zagięta, w zestawie uchwyt umożliwiający rotację oraz łopatkowy element do prostowania i wprowadzania prowadnika.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 1 poz. 2 prowadników diagnostycznych z oplotem ze stali nierdzewnej pokryty teflonem średnice 0,018", 0,021", 0,025", 0,032", 0,035” 0,038" i długościach 50,80,145,180,260 cm. Końcówka prosta lub zagięta typu J. Widoczny w promieniach RTG.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3:** Zwracamy się z prośną o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Zadania nr 1.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4:** Dotyczy przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 2 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu dla Zadania nr 2.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 5:** do Zadania 2 Czy Zamawiający dopuści balony do walwuloplastyki wykonane z poliamidu, o zakresie średnic od 5 mm do 30 mm ( w tym średnica 20 i 23 mm ) i zakresie długości balonu od 20 do 60 mm o ciśnieniu nominalnym 2-2,5 atm w zależności od rozmiaru balonu oraz RBP 5 atm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem Sekretarz Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec