Łódź, 05 stycznia  2023 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowego użytku- numer sprawy: 50/D/22.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2022 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Dotyczy Pakiet nr 13, poz. 1

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie opisu i ilości w pakiecie nr 13, ponieważ jest pusty.

Odpowiedź:  W pakiecie są ilości 4000 szt.

Pytanie nr 2 Dotyczy Pakiet nr 1, 2, 3

Czy Zamawiający dopuści czepki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3 Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki bez nadruku? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 4 Dotyczy Pakiet nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5 Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek wiązany w formie furażerki z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6 Dotyczy Pakiet nr 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie nr 7 Dotyczy Pakiet nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w opakowanie foliowe? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8 Dotyczy Pakiet nr 9, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 9 Dotyczy Pakiet nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze obwód 130 cm, długość 60 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 10 Dotyczy Pakiet nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści śliniak wiązany z kieszonką w rozmiarze 38 cm x 60 cm + kieszonka 12,5 cm, wykonany z 2 warstw bibułki i 1 warstwy folii? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11 Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści czepek operacyjny damski bez nadruku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12 Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w folię?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13 Pakiet 1 , 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14 Pakiet 2

Czy Zamawiajacy dopuści Czepek medyczny typu furażerka wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej ze wstawką przeciwpotną

o gramaturze 20g/m²

w kształcie furażerki, z trokami w części tylnej

przeciwpotny

lekki i dobrze przepuszczający powietrze zapewniający komfort w trakcie noszenia

jednorazowego  użytku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 15 Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 35 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16 Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści część wzmocnioną o gramaturze 75 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 17 Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści rozmiar M,L,XL,XXL?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18 Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści rozmiar min.150 x 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 19 Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści komplety z włókniny SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 20 Pakiet 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiary S,M, L,XL,XXL,XXXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22 Pakiet 13

Czy Zamawiajacy dopuści wymiary 120 cm x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23 Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 30 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 24 Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 30 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25 Pakiet 14

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26 Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści rozmiary poszwa- 160 x 210 cm, prześcieradło 160 x 210 cm, poszewka 70 x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27 Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m2 w kolorze zielonym lub białym, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 28 Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków pielęgniarskich typu Rondo z gumką dookoła. Nie zawiera lateksu, okrągły. Wykonany z włókniny perforowanej zawierającej w ponad 70% z wiskozę. Gramatura 26 g/m2. Opakowanie 100 szt

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 29 Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o kroju furażerki, uniwersalnych, oddychających z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 30 Pakiet 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o kroju furażerki, uniwersalnych, oddychających z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 31 Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMS o gramaturze podstawowej 40 g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym wykonanym z włókniny o gramaturze 26 g/m2. Rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny. Odporność na penetrację płynów ≥100 cm H20 w obszarze wzmocnień i ≥10 cm H20 w obszarze mniej krytycznym- zgodnie z normą EN 20811:1992, dostępny w rozmiarach M-XXL, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 32 Pakiet 4

Prosimy o dopuszczenie fartuchów chirurgicznych jałowych z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony włókniną SMS w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia 73 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm.

Parametry fartucha:

– obszar niekrytyczny: penetracja wody  min. 46 cmH2O

– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 60 cmH2O

Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34 Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMMS, odpornych na przenikanie płynów ≥29 cm H20 zgodnie z normą ISO 811:2018, dostępnych w rozmiarach: S/M/L/XL/2XL/3XL, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 35 Pakiet 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów medycznych wykonanych z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2, wiązany na troki z tyłu, krój prosty, rozmiar uniwersalny odpowiedni dla rozmiaru XL, nietokstyczny i niepylący

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 36 Pakiet 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu pościeli wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2, o składzie: prześcieradło 140x240 cm (+/- 3 cm), poszwa 140x200 cm (+/- 3 cm), poszewka 70x80 cm (+/- 3 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37 Pakiet 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon o szer. 13 cm oraz dł. 240 cm,z perforowaną  jedną końcówką zwężającą się, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 38 Pakiet 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłon z perforowaną jedną końcówką, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39 Pakiet 24

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kombinezonu ochronnego jednoczęściowego z zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości, z dodatkowa patka pod brodę, dwuczęściowy kaptur, talia, mankiety przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi, zgodnie z kategorią III Ś.O.O. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Zgodny z normami:
 EN 14126:2003+AC:2004

EN 14605:2005+A1:2009 - Typ 3B-4B – ochrona przed działaniem cieczy i rozpylonej cieczy (kombinezon nie wchłania cieczy, odporny na spłukanie pod bieżącą wodą dla prawidłowej dekontaminacji po użyciu)

EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B – ochrona przed cząstkami stałymi

EN 13034:2005+Al:2009 - Typ 6B – ochrona przed działaniem substancji chemicznych

Wykonany miękkiej włókniny, przyjazny dla skory, niepylący i jednocześnie wytrzymały, kolor biały. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL - 3XL. Na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, (i/lub bezpośrednio na samym kombinezonie) naniesione: nazwa, numer katalogowy,  rozmiar, typ, kategoria, wymagane normy (piktogramy), data ważności, oznaczenie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej, producent. Sposób pakownia: torebka foliowa.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40 Pakiet 4:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego pełnobarierowego fartucha chirurgicznego, z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocnienie o gramaturze 40/m2. Wskaźnik odporności na penetracje płynów ≥ 300 cm H2O w obszarze wzmocnień i ≥ 37 cm H2O poza obszarem wzmocnień. Rozmiary M-XXL? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41 Pakiet 5:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej wykonanej z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów o rozmiarze 90x80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 42 Pakiet 6:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej z otworem  do stosowania podczas drobnych interwencji chirurgicznych, wykonaną z laminatu mocnego, nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m2. Otwór 6x8 cm otoczony taśmą lepną? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 43 Pakiet 7:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety z otworem (możliwość dostosowania średnicy otworu), samoprzylepna, min. dwuwarstwowa, wykonana z mocnego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 56g/m2? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 44 Pakiet 8:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej przylepnej dwuwarstwowej wykonanej z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze minimum 56g/m2 , w rozmiarze 200x150cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 45 Pakiet 9:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie męskiego ubrania chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o nieprzemakalności 23 cmH2O o największym rozmiarze XXXL? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46 Pakiet 10:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek chirurgicznych wykonanych z bezzapachowej włókniny trzywarstwowej ze specjalnymi tasiemkami, zapewniającymi wysoki komfort pracy? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 47 Pakiet 14:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodni włókninowych, niejałowych do kolonoskopii wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 48 Pakiet 15:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu pościeli 3-częściowej o rozmiarze: prześcieradło 210x150cm, poszwa 200x150cm, poszewka 90x75cm. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49 Pakiet 16:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej jednorazowej osłony na przewody,  foliowej, harmonijkowo złożonej z taśmą do mocowania na końcach, o rozmiarze 15x250cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 49 Pakiet 17:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych podkładów higienicznych wykonanych z mocnego i chłonnego laminatu nieprzemakalnego, do zastosowania jako osłona stołu operacyjnego w rozmiarze 220x90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 50 Pakiet 18:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie śliniaków stomatologicznych jednorazowego użytku składających się z warstwy bibuły i warstwy folii przedzielonych klejem. W dolnej części zakończony kieszenią. Wymiary 40x60 cm łącznie z kieszenią. Troczki w górnej części do zawiązania śliniaka. Kolor biało – zielony.

Odpowiedź: Zamawiający  nie dopuszcza.

Pytanie nr 51 Pakiet 20:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety sterylnej, samoprzylepnej, operacyjnej dwuczęściowej z otworem regulowanym o rozmiarze 75x90cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 53 Pakiet 25, poz. 1:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty bawełnianej, o takich samych właściwościach jak bawełniano-wiskozowa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 54 Pakiet 25, poz. 1:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty będącej wyrobem higieniczno-kosmetycznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55 Pakiet 25, poz. 4:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 90x170cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56 Pakiet 25, poz.5:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu w rozmiarze 90x220cm? Wszystkie pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 57 Pakiet 25, poz. 6:

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek dla dorosłych w opakowaniu a’30 sztuk z przeliczeniem ilości. Pragniemy poinformować, że aktualnie dostarczamy do Państwa szpitala pieluchomajtki w opakowaniach a’30 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 58  Dot. zapisów umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia o których mowa w §4 ust. 3  odbywały się z członkiem konsorcjum ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby rozliczenia o których mowa w §3 ust. 3  odbywały się z członkiem konsorcjum, tylko w przypadku gdy jest on upoważniony przez pozostałych członków konsorcjum do dokonywania rozliczeń.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zapis możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%. Projekt umowy bez zmian.

Pytanie nr 59 Pakiet 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wykonanego z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. Fartuch posiada    nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego:   Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha i na rękawach 40 g/m2.  Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wskaźnik odporności na penetrację płynów >150 cm H2O w obszarze wzmocnień i min. 37 cm H2O poza obszarem wzmocnień. Dostępne rozmiary S/M, L, XL, XL long, XXL. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 60 Pakiet  6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety  wykonanej z laminatu 2-warstwowego o  gramaturze 57 g/m2 (+/-1 g/m2). Otwór 6cm otoczony taśmą lepną. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 61 Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z regulowanym otworem o gramaturze 57 g/m2 (+/-1 g/m2) spełniającej pozostałe parametry SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 62 Pakiet  8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety o gramaturze 57 g/m2 (+/-1 g/m2) spełniającej pozostałe parametry SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 63 Pakiet 9

Prosimy o dopuszczenie ubrania chirurgicznego ( bluza i spodnie) wykonanego z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m2 o wytrzymałości na wypychanie min 100 kPa. Dostępne rozmiary S-XL.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 64 Pakiet 12

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie sterylnego zestawu do osłony przetwornika obrazu, 3- częściowy: 2 x osłona przetwornika obrazu o wymiarach 65 x 75 cm oraz 1 x osłona na ramię "C" o wymiarach 30 x 195 cm. Zestaw  wykonany z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm,  ściągnięty elastyczną gumką.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 65  Pakiet 13

Czy Zamawiający wymaga fartucha jałowego czy niejałowego?

Odpowiedź: Fartuch niejałowy.

Pytanie nr 66 Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny SMMS spełniający pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 67 Pakiet 16

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie osłony na przewody złożonej w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację z taśmą do mocowania na jednym końcu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 68 Pakiet 20

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną operacyjną o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem regulowanym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA