## Pakiet nr 1
Załącznik nr 2
Pakiet nr 1 – Klipsy tytanowe endoskopowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Klipsy naczyniowe, tytanowe typu Medium -Large do klipsownic powtarzalnych, opakowanie 12 mag. po 8szt. Ostatni klips kodowany kolorowym klipsem. Produkt klasa III. |  | opak. | 40
RAZEM
Wyżej wymienione klipsy muszą być kompatybilne z klipsownicami wielorazowymi firmy Aeskulap o kodzie PL536R bębacymi na wyposażeniu Bloku Operacyjnego.
Wymagamy zaświadczenia w języku polskim, iż użycie proponowanych klipsów umożliwia wykonania badań MRI o natężeniu pola do zakresu 3 Tesli. Klipsy muszą być wykonane z tytanu odpowiadającego właściwym standardom dla chirurgicznych implantów tytanowych.
Prosimy o wypożyczenie na czas trwania umowy dwóch klipsownic do w/w klipsów.
Prosimy o próbkę jednego magazynku

## Pakiet nr 2
Załącznik nr 2
Pakiet nr 2 – Tuba McMartneya
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Tuba McCartneya do przeprowadzania zabiegów ginekologicznych, średnica 35 mm, jednorazowa |  | szt. | 5
2 | Tuba McCartneya do przeprowadzania zabiegów ginekologicznych, średnica 45 mm, jednorazowa |  | szt. | 30
RAZEM
Wymagana próbka - poz. 2 - 1 szt.
Termin ważności: minimum 2 lata od daty dostawy do Zamawiającego.
Wszystkie parametry oferowane muszą być udokumentowane odpowiednimi kartami katalogowymi na potwierdzenie zgodności parametrów zaoferowanego produktu lub materiałami źródłowymi producenta.
W formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie Producent, nr katalogowy – w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowny do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

## Pakiet nr 3
Załącznik nr 2
Pakiet nr 3 – Podwieszka naczyniowa (lejce)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Podwieszka naczyniowa wykonana z silikonu, sterylna, pakowana pojedynczo, dostępna w rozmiarach: średnica 1,5x1,0mmx40cm; średnica 2,4x1,2mmx40cm; średnica 2,4x1,2mmx75cm; średnica 5,0x1,5mmx40cm. Zamawiający każdorazowo określi średnicę, długość podwieszki. |  | szt. | 1200
RAZEM
Wymagana próbka - 1 szt. podwieszki naczyniowej średnicy 2,4x1,2mmx75cm

## Pakiet nr 4
Załącznik nr 2
Pakiet nr 4 - Jednorazowe sterylne ściereczki do osuszania rąk z celulozy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | jm. | ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto zł (kolumna 5x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Jałowe serwetki do osuszania rąk z celulozy, rozmiar od 40 do 50 x od 40 do 50 cm, pakowane po 1 szt. w torebkę papierowo-foliową |  | szt. | 45000
RAZEM
Produkty muszą być zgodne z aktualną normą EN 13795 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Wyprodukowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485.
Wymagane próbki - 5 szt.
W formularzu asortymentowo – cenowym w kolumnie Producent, nr katalogowy – w przypadku, gdy numer katalogowy nie jest stosowany należy podać symbol, bądź skrót pozwalający na jednoznaczną identyfikację danego produktu, który mógłby być stosowny do zamówień w przypadku zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

## Pakiet nr 5
Załącznik nr 2
Pakiet nr 5 – Endostaplery
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
L.p. | Asortyment | producent + nr katalogowy (jeżeli posiada) | ilość sztuk | liczba opakowań | Cena jedn. netto w zł (za 1 szt.) | Wartość netto zł (kolumna 4x6) | VAT % | Wartość brutto zł (kolumna 7+8)
1 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Dł. ramienia 28 cm. (3szt./op) |  | 12 | 4
2 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. (3szt./op) |  | 12 | 4
3 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 24 | 2
4 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze złotym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki średnio-grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 24 | 2
5 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze zielonym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 12 | 1
6 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze czarnym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki bardzo grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,2 mm, po zamknięciu 2,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 12 | 1
7 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 45 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 12 | 1
8 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Dł. ramienia 28 cm. (3szt./op.) |  | 54 | 18
9 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. (3szt./op) |  | 6 | 2
10 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze niebieskim do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki standardowej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,6 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 24 | 2
11 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze złotym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki średnio-grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 3,8 mm, po zamknięciu 1,8 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 24 | 2
12 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze zielonym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,1 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 24 | 2
13 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze czarnym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki bardzo grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,2 mm, po zamknięciu 2,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 24 | 2
14 | Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze białym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki naczyniowej/cienkiej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 2,6 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.) |  | 24 | 2
15 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i eletryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 28 cm. (3szt./op) |  | 3 | 1
16 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i eletryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 34 cm. (3szt./op) |  | 6 | 2
17 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i eletryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 28 cm. (3szt./op/) |  | 3 | 1
18 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i eletryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 34 cm. (3szt./op) |  | 3 | 1
19 | Jednorazowa elektryczna rękojeść naczyniowego staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia, w zakresie 50 stopni, w każdą ze stron. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 35 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 32 cm, śr. 9 mm. Szer. szczęk 7 mm. Zagięte kowadło. (3szt./op) |  | 6 | 2
20 | Ładunek w kolorze białym o długości zespolenia 35 mm, do naczyniowego elektrycznego endostaplera. Wys. zszywki 2,5 mm, po zamknięciu 1,0 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu, ułożone naprzemiennie w dwa rzędy. (12szt./op.) |  | 36 | 3
RAZEM
Wykaz próbek:
Pozyja 2 - 1 szt.
Pozyja 4 - 1 szt.
Prosimy o dostarczenie zaświadczenia lub informację dot. dopuszczenia zszywek tytanowych w/w asortymencie do badania MR do 3 Tesli.
Wymagane jest aby asortyment z poz.1-2, poz. 8-9, był klasy IIA; poz. 15-19 był klasy IIB; poz. 3-7, poz. 10-14, poz.20 był klasy III. Prosimy o udokumentowanie klas wyrobu Deklaracja Zgodności i Certyfikatę.