Oznaczenie sprawy: TP – 70/23					Załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa urządzeń do Apteki

Część nr 1 – Suszarka laboratoryjna – 1 szt.

| Producent, typ (model), kraj pochodzenia |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022), nowy, nieużywane |  | Tak, podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  | Podać |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Tak, potwierdzić |  |
| Termin dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy |  | Tak, potwierdzić |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenie |  | Tak/NIE – Podać, opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Napięcie zasilania 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | TAK |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy, jeśli są wymagane | TAK |  |
|  | W przypadku wymaganych przeglądów – wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10-letniego wraz z e wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych | TAK |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności dopuszczające do obrotu i użytkowania na terytorium UE | TAK |  |
|  | Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF przekazany Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia. | TAK |  |
|  | Suszarka laboratoryjna |  |  |
|  | Wymiary: 470x460x700 [mm] +/-20 [mm] | TAK |  |
|  | Pojemność min. 50l | TAK |  |
|  | Przeznaczona do suszenia sprzętu i utensyliów laboratoryjnych w zakresie +50ºC do +250ºC | TAK |  |
|  | Program sterylizacji | TAK |  |
|  | Działanie w oparciu o wymuszony obieg powietrza, szybkie nagrzewanie do zadanej temperatury | TAK |  |
|  | Sterowanie cyfrowe z zabezpieczeniem programowym i sprzętowym przed przegrzaniem i awarią. | TAK |  |
|  | Obudowa ze stali nierdzewnej z czytelnym wyświetlaczem LCD | TAK |  |

…………………………………………………………

( podpis kwalifikowany lub  zaufany lub osobisty)

Oznaczenie sprawy: TP – 70/23					Załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa urządzeń do Apteki

Część nr 2 – Unguator – mikser recepturowy automatyczny – 1 szt.

| Producent, typ (model), kraj pochodzenia |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022), nowy, nieużywane |  | Tak, podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  | Podać |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Tak, potwierdzić |  |
| Termin dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy |  | Tak, potwierdzić |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenie |  | Tak/NIE – Podać, opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Napięcie zasilania 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | TAK |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy, jeśli są wymagane | TAK |  |
|  | W przypadku wymaganych przeglądów – wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10-letniego wraz z e wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych | TAK |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności dopuszczające do obrotu i użytkowania na terytorium UE | TAK |  |
|  | Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF przekazany Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia. | TAK |  |
|  | Unguator – mikser recepturowy automatyczny |  |  |
|  | Proces miksowania dokonywany samoczynnie | TAK |  |
|  | Zapewnia wysoka jakość sporządzanych maści i czopków (homogeniczność, higieniczność) | TAK |  |
|  | Kompatybilny z mieszadłami wielorazowego użytku / jednorazowymi pojemnikami – tubami (jakość pojemników – tub jest zgodna z wymaganiami Farmakopei Europejskiej) | TAK |  |
|  | Możliwość przygotowania maści w objętości 15-500 ml | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu i prędkości obrotów | TAK |  |

…………………………………………………………

( podpis kwalifikowany lub  zaufany lub osobisty)

Oznaczenie sprawy: TP – 70/23					Załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa urządzeń do Apteki

Część nr 3 – Chłodziarka farmaceutyczna (szafa chłodnicza farmaceutyczna) – 2 szt.

| Producent, typ (model), kraj pochodzenia |  | Podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022), nowy, nieużywane |  | Tak, podać |  |
| Cena jednostkowa (jeśli poszczególne moduły nie obejmują całego zamówienia, opisać) |  | Podać |  |
| Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Tak, potwierdzić |  |
| Termin dostawy do 30 dni od dnia popisania umowy |  | Tak, potwierdzić |  |
| Zakres przetwarzania danych osobowych przez urządzenie |  | Tak/NIE – Podać, opisać |  |
| LP. | Opis wymagania | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Napięcie zasilania 230V 50Hz | TAK |  |
|  | Instrukcja papierowa i elektroniczna w języku polskim | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu użytkowania | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu z zakresu utrzymania technicznego (eksploatacja, czyszczenie, czynności serwisowe niewymagające specjalistycznych urządzeń pomiarowych i oprogramowania) | TAK |  |
|  | Zapewnienie pełnego wsparcia technicznego na czas gwarancji, w tym przeglądy, jeśli są wymagane | TAK |  |
|  | W przypadku wymaganych przeglądów – wskazanie pełnego wykazu czynności serwisowych przewidzianych dla okresu 10-letniego wraz z e wskazaniem wymiany części eksploatacyjnych | TAK |  |
|  | Certyfikat CE i noty zgodności dopuszczające do obrotu i użytkowania na terytorium UE | TAK |  |
|  | Wykaz wszystkich części zamiennych, akcesoriów jedno i wielorazowych koniecznych do wymiany okresowej przewidzianych przez producenta i określonych jako eksploatacyjne wraz ze wskazaniem okresu używalności poszczególnych elementów. Dokument w osobnym pliku ze wskazaniem numerów REF przekazany Zamawiającemu wraz z dostawą urządzenia.. | TAK |  |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna (2 szt.) |  |  |
|  | Wymiary:+/-5 [cm] Wysokość: 1800 mm Szerokość: 900 mm Głębokość: 600 mm | TAK |  |
|  | Pojemność 340 – 400l (netto) | TAK |  |
|  | Drzwi szklane lewe zamykane na klucz | TAK |  |
|  | Co najmniej 6 półek (druciane, powlekane) | TAK |  |
|  | Działanie w zakresie 2-8ºC, możliwość eksploatacji w temperaturze otoczenia od +10ºC do +35ºC Zgodność z normą DIN 58345 | TAK |  |
|  | Cyfrowy sterownik z wyświetlaczem | TAK |  |
|  | Alarm w przypadku: - wysokiej / niskiej temp. - zbyt długiego otwarcia drzwi - awarii zasilania - awarii czujnika temp. | TAK |  |
|  | Dynamiczny układ chłodzenia, obieg powietrza zapewniający jednorodność temperatury | TAK |  |
|  | Spełnia wymogi dla przechowywania produktów leczniczych według SZI | TAK |  |
|  | Ekologiczny czynnik chłodniczy | TAK |  |
|  | Typ blokady: zamek lub blokada cyfrowa | TAK |  |
|  | Odszranianie automatyczne | TAK |  |
|  | Automatyczne rozmrażanie i odparowanie kondensatu | TAK |  |
|  | Otwór do wprowadzenia czujnika zewnętrznego | TAK |  |
|  | Karta katalogowa (w załączeniu z ofertą) | TAK |  |
|  | Transport w opakowaniu zabezpieczającym elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązany do transportu przedmiotu zamówienia, rozładunku, wniesienia, rozpakowania oraz montażu, podłączenia i instalacji urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |

…………………………………………………………

( podpis kwalifikowany lub  zaufany lub osobisty)