Łódź, 06 kwietnia  2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku- numer sprawy: 11/D/22.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 pakiet 9, poz. 1,3,5

Czy zamawiający wydzieli poz. 1,3,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 1,3,5 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 2 pakiet 9, poz. 1,3,5

czy zamawiający wymaga opakowania papier folia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie papier folia.

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3  pakiet 5, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-2 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 4 Pakiet 14

czy zamawiający dopuści dren o dł. 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren o dl. 200cm.

Pytanie nr 5  pakiet 2, poz. 12-13

Czy zamawiający wydzieli poz. 12-13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli poz. 12-13 do osobnego pakietu. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

Pytanie nr 6 Pakiet 15 poz 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu w postaci płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Bez zawartości substancji barwiących i zapachowych. Zawierający w składzie etanol min. 83 g/ 100 g preparatu oraz substancje pielęgnujące /D- pantenol i vitamina E/. Chirurgiczna EN 12791- do 90 sek. Spektrum działania: B, prątkobójczy/ M.terrae, M.avium/ , drożdżakobójczo grzybobójczy,, V/ BVDV, Vaccinia, Rota, Noro/ -do 15 sek. oraz Adeno, Polio – do 30 sek. Produkt biobójczy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat, o ile spełnione są wymogi SWZ.

Pytanie nr 7 Pakiet 15 poz 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny delikatnej emulsji myjącej do rąk,

ciała i włosów pacjenta. Bez zawartości mydła, barwników i substancji zapachowych. Przebadana

dermatologicznie .pH neutralne dla skóry. Na bazie syntetycznych środków powierzchniowo- czynnych, z

zawartością betainy o właściwościach łagodzących podrażnienia skóry. Kompatybilna / tego samego

producenta / z preparatem do dezynfekcji rąk z poz. 1. Kosmetyk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat, o ile spełnione są wymogi SWZ.

Pytanie nr 8 Pakiet 15 poz 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnującym i regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanego w opakowaniach po 500ml z pompką dozującą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat, o ile spełnione są wymogi SWZ.

Pytanie nr 9 Cz. 19 SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 § 3 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie terminu płatności 60 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11  § 3 ust. 3 wzoru umowy

Mając na względzie fakt, że umowa konsorcjum oraz jej zakres przedmiotowy podlega swobodzie kształtowania stosunków pomiędzy podmiotami (art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami), a tym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według uznania, tak aby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, tym samym wnosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający wymaga aby w przyszłym zobowiązaniu, rozliczenia z tytułu wykonania tego zobowiązania pomiędzy Zamawiającym a konsorcjum były dokonywane wyłącznie z pełnomocnikiem (Liderem) tego Konsorcjum. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że powołane wymaganie rozliczeń realizacji zobowiązania pomiędzy Zamawiającym a tylko Liderem Konsorcjum pozostają w konflikcie z ogólną zasadą możliwości kształtowania umów, gdzie sposób realizacji polityki finansowej oraz sposoby wykonania zobowiązania pozostaje po stronie Konsorcjum a nie Zamawiającego.

Warto również wskazać, że Konsorcjum jest umową gospodarczą co najmniej dwóch podmiotów, zawartą w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia, dla odniesienia wspólnych korzyści, przy jednoczesnej solidarnej odpowiedzialności wykonawców (konsorcjantów) za wykonanie umowy – z zakresu prawa zamówień publicznych, gdzie wspólne przedsięwzięcia charakteryzuje to, że jego uczestnicy są związani ustaleniami umownymi. Powołane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), nakładają konieczność ustanowienia pełnomocnika (art. 23 ust. 2 powołanej ustawy), oraz solidarnej odpowiedzialności (art. 141), a tym samym ustalenia umowy Konsorcjum mogą dotyczyć różnych kwestii, zgodnie z powołaną zasadą swobody kształtowania umów tj. zasad reprezentacji, sposobu rozliczeń danego przedsięwzięcia, podziału i sposobu wykonania zobowiązania oraz udziału w zyskach i stratach w tym również rozliczeń z Zamawiającym w ramach zobowiązania.

Zapis umowy:

Kary za dzielenie złożonego Zamówienia na części.

Nasza propozycja:

Mając na uwadze fakt, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się konsorcjum, którego współpracę reguluje umowa konsorcjum, w tym kwestie związane z dostawami poszczególnych towarów, zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisów §3 ust. 3 wzoru umowy.

Zapis w obecnej formie utrudnia uczciwą konkurencję, ponieważ uniemożliwia realizowanie jednego zamówienia przez partnerów konsorcjum, polegających na osobnych dostawach towaru i wystawianiu faktur.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 12 § 4 ust. 9 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu wystawienia jednego faktury obejmującej całe zamówienie. W sytuacjach wyjątkowych Wykonawca chciałby realizować zamówienia w części, aby ewentualne opóźnienie w realizacji jednego produktu w jak najmniejszym stopniu wpływało na pracę Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 13 § 5 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 14§ 6 ust. 1 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację ww. zapisu umowy. Zgodnie z art. 433 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych projektowane postanowienia umowy nie powinny przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z projektem umowy.

Pytanie nr 15 Kryterium termin dostawy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wyraża zgodę na zaoferowanie różnych terminów dostaw dla poszczególnych pakietów? Czy powinien to być jeden wspólny termin?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może zaoferować różne terminy dostaw dla poszczególnych pakietów.

Pytanie nr 16 Pakiet 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 1 alternatywnej kaniuli dożylnej przeznaczonej do małych, delikatnych żył u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych. Posiadającej wyjmowany uchwyt, w którym schowane są skrzydełka kaniuli, ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji. 24G – żółty – przepływ 19 ml/min. Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 17 Pakiet 2 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 5 alternatywnej kaniuli do kaniulacji żył obwodowych wykonanej z PTFE bez pasków radiocieniujących, z korkiem portu bocznego zamykanym ręcznie.Rozmiar 22G 0,8 x 25 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18 Pakiet 2 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 6 alternatywnej kaniuli do kaniulacji żył obwodowych wykonanej z PTFE bez pasków radiocieniujących, z korkiem portu bocznego zamykanym ręcznie.Rozmiar 20G 1,0 x 32 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 19  Pakiet 2 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 7 alternatywnej kaniuli do kaniulacji żył obwodowych wykonanej z PTFE bez pasków radiocieniujących, z korkiem portu bocznego zamykanym ręcznie.Rozmiar 18G 1,2 x 32 oraz 1,2 x 45 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 20  Pakiet 2 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 8 alternatywnej kaniuli do kaniulacji żył obwodowych wykonanej z PTFE bez pasków radiocieniujących, z korkiem portu bocznego zamykanym ręcznie.Rozmiar 17G 1,4 x 45 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21 Pakiet 2 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 9 alternatywnej kaniuli do kaniulacji żył obwodowych wykonanej z PTFE bez pasków radiocieniujących, z korkiem portu bocznego zamykanym ręcznie.Rozmiar 16G 1,7 x 45 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22  Pakiet 2 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 10 alternatywnej kaniuli do kaniulacji żył obwodowych wykonanej z PTFE bez pasków radiocieniujących, z korkiem portu bocznego zamykanym ręcznie.Rozmiar 14G 2,0 x 45 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 23 Pakiet 4 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 1 igły do portów naczyniowych, zakrzywionej z drenem przedłużającym 20 cm z zaciskiem na linii.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 24 Pakiet 2. poz. 1-4,.

Proszę o dopuszczenie kaniuli z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci metalowego automatycznego zatrzasku umiejscowionego wewnątrz trzonu kaniuli który jest w pełni automatyczny i nie zmienia kształtu zewnętrznego kaniuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 25 Pakiet 2 poz.1-4.

Proszę o dopuszczenie kaniuli z zatyczką z membraną z filtrem hydrofobowym która zatrzymuje krew w 100% ułatwia szybkie odpowietrzenie kaniuli i szybka identyfikację  udanego nakłucia żyły.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 26 Pakiet 2 poz.1-10.

Proszę o dopuszczenie kaniuli z koreczkiem domykanym ręcznie ale z blokadą koreczka przed przypadkowym niezamierzonym otwarciem.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 27 Pakiet 2 poz.1.

Czy zamawiający w zakresie 22-24G oczekuje tylko rozmiaru 09x25mm czyli 22G czy także rozmiaru 0,7x19mm czyli 24G?

Odpowiedź: Zamawiający w zakresie 22-24G oczekuje rozmiaru 09x25mm czyli 22G oraz rozmiaru 0,7x19mm czyli 24G.

Pytanie nr 28 Pakiet 2 poz.9.

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 16G 1,7x50mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniulę w rozmiarze 16G 1,7x50mm.

Pytanie nr 29 Pakiet 2 poz.10.

Proszę o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 14G 2,2x50mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kaniulę w rozmiarze 14G 2,2x50mm.

Pytanie nr 30 Pakiet 2 poz.11.

Proszę o dopuszczenie igły typu motylek w rozmiarze 0,65x20mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igłę typu motylek w rozmiarze 0,65x20mm.

Pytanie nr 31 Pakiet 9 poz.1.

Czy aparaty do przetoczeń płynów mają posiadać dokumenty potwierdzające pracę w systemie zamkniętym według definicji NIOSH ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32 Pakiet 9 poz.1.

Czy aparaty do przetoczeń płynów mają posiadać zaświadczenie z badań przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium mówiące o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej filtra w odpowietrzniku na poziomie nie mniejszym niż 99,999%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 Pakiet 9 poz.1.

Czy aparaty do przetoczeń  płynów maja posiadać na końcu drenu membranę zatrzymującą płyn a przepuszczającą powietrze z filtrem przeciwbakteryjnym 0,8 mikrometra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 Pakiet 10.

Czy zestawy do wkłuć centralnych mają posiadać prowadnicę niklowo tytanową odporna na załamania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prowadnicę niklowo tytanową odporna na załamania.

Pytanie nr 35 Pakiet 10.

Czy zestawy do wkłuć centralnych mają mieć zamknięcia wszystkich kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami które otwierają drogę dla krwi, płynów i leków tylko po podłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej?

Odpowiedź: Zestawy do wkłuć centralnych mają mieć zamknięcia wszystkich kanałów automatycznymi bezigłowymi zastawkami które otwierają drogę dla krwi, płynów i leków tylko po podłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej.

Pytanie nr 36 Pakiet 10.

Czy w zestawach do wkłuć centralnych drobne elementy zestawu poza prowadnicą i cewnikiem takie jak (rozszerzadło, skalpel, strzykawka, ruchoma skrzydełko mocujące, igła Seldingera) maja być pakowane w dodatkowy woreczek wewnątrz zestawu dla ochrony przed rozsypaniem podczas otwierania zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 Pakiet 10 poz.3,4,5.

Czy cewniki w zestawach do wkłuć centralnych (Zamawiający nie określił w SWZ) mają mieć długość 15cm i 20 cm  do wyboru przez Zamawiającego podczas realizacji umowy?

Odpowiedź: Cewniki w zestawach do wkłuć centralnych mają mieć długość 15 cm i 20 cm do wyboru przez Zamawiającego podczas realizacji umowy.

Pytanie nr 38 Pakiet 10.

Czy w zestawy do wkłuć centralnych możliwość wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły ma zapewnić igła typu Y bez dodatkowych łączników i manipulacji?

Odpowiedź: W zestawach do wkłuć centralnych możliwość wprowadzenia prowadnicy nie odłączając strzykawki od igły ma zapewnić igła typu Y bez dodatkowych łączników i manipulacji.

Pytanie nr 39 Pakiet 15, poz. 1 i 2

Czy zamawiający w poz. 1 i 2 wymaga, aby preparat osiągał spektrum bójcze dla higienicznej dezynfekcji rąk przy jednokrotnej aplikacji, z uwagi na fakt, iż dwukrotna aplikacja zwiększa zużycie produktu, a tym samym podnosi cenę

Odpowiedź: Tak, wymagamy, aby preparat osiągał spektrum bójcze dla higienicznej dezynfekcji rąk przy jednokrotnej aplikacji.

Pytanie nr 40 Pakiet 6, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedela

?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 41 Pakiet 7, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę wykonaną z aluminium pokrytego tworzywem w rozmiarze 2.0, 3.3 oraz 4.7mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza prowadnicy wykonanej z aluminium pokrytego tworzywem w rozmiarze 2.0, 3.3 oraz 4.7mm. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 42 Pakiet 2 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kaniulę dożylną z poliuretanu z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową  z portem bocznym (kominkiem) posiadającym mechanizm ograniczający przypadkowe otwarcie koreczka po obrocie o 180°? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43 Pakiet 2

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z biokompatybilnego poli(tetrafluoroetylen)u   z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki zamykającej ostrze i światło igły  z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z filtrem hydrofobowym zgodnym z normą ISO 10555-5 zapobiegającym  wypływowi krwi w momencie wkłucia    22G 0,9 x 25 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Prosimy Zamawiającego o  wyjaśnienie czy oczekuje w poz. zaoferowania kaniul 24G  i 22G?

Jeśli oczekuje zaoferowania także  24G to prosimy o dopuszczenie kaniuli  z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki zamykającej ostrze i światło igły z filtrem hydrofobowym

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniul w rozmiarach 22G i 24 G. Zamawiający nie dopuszcza kaniuli  z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki zamykającej ostrze i światło igły z filtrem hydrofobowym .

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z biokompatybilnego poli(tetrafluoroetylen)u   z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki zamykającej ostrze i światło igły  z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z filtrem hydrofobowym zgodnym z normą ISO 10555-5 zapobiegającym  wypływowi krwi w momencie wkłucia    20G   1,1 x  32-33 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z biokompatybilnego poli(tetrafluoroetylen)u   z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki zamykającej ostrze i światło igły  z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z filtrem hydrofobowym zgodnym z normą ISO 10555-5 zapobiegającym  wypływowi krwi w momencie wkłucia  18G   1,3 x  32-33 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z biokompatybilnego poli(tetrafluoroetylen)u   z zabezpieczeniem przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki zamykającej ostrze i światło igły  z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z filtrem hydrofobowym zgodnym z normą ISO 10555-5 zapobiegającym  wypływowi krwi w momencie wkłucia  17G   1,5 x  45  mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z biokompatybilnego poli(tetrafluoroetylen)u     z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z filtrem hydrofobowym zgodnym z normą ISO 10555-5 zapobiegającym  wypływowi krwi w momencie wkłucia  22G 0,9 x 25 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z biokompatybilnego poli(tetrafluoroetylen)u     z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z filtrem hydrofobowym zgodnym z normą ISO 10555-5 zapobiegającym  wypływowi krwi w momencie wkłucia  20G 1,1  x32-33  mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z biokompatybilnego poli(tetrafluoroetylen)u     z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z filtrem hydrofobowym zgodnym z normą ISO 10555-5 zapobiegającym  wypływowi krwi w momencie wkłucia  18G 1,3  x32-33  mm i 1,3 x 45 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z biokompatybilnego poli(tetrafluoroetylen)u     z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z filtrem hydrofobowym zgodnym z normą ISO 10555-5 zapobiegającym  wypływowi krwi w momencie wkłucia  17G 1,5  x32- x 45 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z biokompatybilnego poli(tetrafluoroetylen)u     z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z filtrem hydrofobowym zgodnym z normą ISO 10555-5 zapobiegającym  wypływowi krwi w momencie wkłucia  16G 1,8   x 45 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej z biokompatybilnego poli(tetrafluoroetylen)u     z samodomykającym się korkiem portu bocznego, wtopione na całej długości kaniuli co najmniej 4 paski rtg, z filtrem hydrofobowym zgodnym z normą ISO 10555-5 zapobiegającym  wypływowi krwi w momencie wkłucia  14G 1,1   x 45 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Poz.12 i 13

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby koreczki do kaniul były pakowane pojedynczo(niepołączone z innymi koreczkami), w opakowaniu zbiorczym umożliwiającym wyjęcie z niego  1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 44 Pakiet 5

Poz, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60 ml z czarną , czytelną , jednostronną skalą pomiarów

Pragniemy nadmienić , że norma 7886-1 Jałowe strzykawki iniekcyjne do jednorazowego użytku -- Strzykawki do ogólnego stosowania dopuszcza, by strzykawka była wyposażona w podwójna skalę pomiarowa, nie wprowadza jednak takiego obowiązku

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Poz.1 -2

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają mieć tłok i cylinder wykonane w polipropylenu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej do wysokiej koncentracji tlenu bez oddechu zwrotnego, z dwoma zaworami bocznymi, z rezerwuarem tlenu, wykonaną z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos,  gumką do mocowania z możliwością regulacji długości i drenem tlenowym dł. 2.1m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje maski sterylnej lub czystej mikrobiologicznie, nie zawierającej lateksu, ftalanów, DEHP i bisfenolu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 Pakiet nr 8 poz. 1 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 1 8 z pakietu nr 8 i utworzenie nowego, odrębnego pakietu 8 a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody  na wydzielenie poz. 18 z pakietu nr 8. W związku z brakiem możliwości dodawania dodatkowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania w Dzienniku Urzędowym UE, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego odrębnego pakietu.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 8 przetwornik i o długości linii 1 2 0+30cm z połączeniem z kablem bezpinowym, wodoszczelnym

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

3.Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz.18?

Odpowiedź: Końcówka B Braun.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.18czujników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:

Odpowiedź: Tak, ale część z podłączeniem do kroplówki powinna mieć możliwość odkręcenia od głównego zestawu.

Pytanie nr 47

Prosimy o modyfikację wzoru umowy na następujący:
- par. 6 ust. 1 lit. a:"(...) karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zwłoki dostawy za każdy dzień zwłoki jednak nie mniej niż 20,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia, objętego daną dostawą"; Zgodnie z art. 433 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie;
- par. 6 ust. 1 lit. b:"(...) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji, Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy objętej wadami za każdy dzień zwłoki"; Zgodnie z art. 433 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie;
- par. 6 ust. 1 lit. c:"(...) karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy";
- par. 6 ust. 1 lit. d:"(...)karą umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z projektem umowy.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA