Bydgoszcz, 4.10.2021 r.

Postępowanie nr: 16 Z TP 21

E.ZP.261.24.2021

      - Do Wykonawców

Dotyczy: „Przebudowy, remontu pomieszczeń oraz termomodernizacji budynku Zakładu Patomorfologii oraz remontu klatki schodowej w bloku „A” Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 1.

Zgodnie z art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie do treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia:

Pytanie 21:

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie nr 4 oraz 6 z dnia 29.09.2021 r. proszę o jasne

stanowisko jakie roboty instalacyjne mają zostać wykonane przez pracowników

technicznych szpitala. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego z prac

instalacyjnych hydraulicznych należy wykonać m.in. wentylację grawitacyjną – montaż

wywietrzaka dachowego cylindrycznego DN160 typ A, wentylację mechaniczną

pomieszczenia, wymianę grzejników, demontaż i montaż kratek wentylacyjnych

wywiewnych, montaż/ likwidacja wpustu podłogowego, montaż klimatyzatora ściennego

lub sufitowego, montaż zlewozmywaka, montaż umywalki, montaż niskiego zlewu

porządkowego.

Odpowiedź:

Pracownicy techniczni szpitala wykonają wszystkie prace instalacyjne nie objęte postępowaniem, np. montaż oświetlenia, gniazdek elektrycznych, brakujących instalacji wody, co itp. Wymienione powyżej roboty wykonuje Wykonawca.

Pytanie 22:

W pomieszczenia magazyn odczynników należy wykonać wentylację mechaniczną

pomieszczenia wg odrębnego opracowania. Proszę o udostępnienie tej dokumentacji.

Odpowiedź:

Nie posiadamy dokumentacji. Wykonawca musi we własnym zakresie  dobrać

klimatyzator ścienny lub sufitowy, dostarczyć go, zamontować i uruchomić.

Pytanie 23 :

Proszę o potwierdzenie, że w pomieszczeniach magazyn podręczny (pom. Nr 8a) należy

zlikwidować wpust podłogowy bez montażu nowego wpustu?

Odpowiedź:

Tak. Wpust podłogowy jest tam zbędny

Pytanie 24:

W pomieszczenia nr 9 WC na rys. kolorem czerwonym zaznaczono ustęp. Proszę o

informację czy w pomieszczeniu nr 9 należy zamontować ustęp.

Odpowiedź:

Ustęp należy wymienić na nowy

Pytanie 25 :

Proszę o informację jaki zlewozmywak i umywalka mają zostać zamontowane w

pomieszczeniu socjalnym nr 12? Czy baterie należy również wycenić?

Odpowiedź:

Należy zamontować umywalkę 50cm wraz z baterią i zlewozmywak jednokomorowy nakładany z ociekiem z szafką zlewozmywakową

Pytanie 26:

Proszę o informację jaki rodzaj niskiego zlewu montażowego należy zamontować

w pomieszczeniu porządkowym nr 13? Czy baterie należy również wycenić?

Odpowiedź:

Należy zamontować zlew jednokomorowy niski z baterią.

Pytanie 27 :

Czy zgodnie z odp. 8 z dnia 29.09.2021 r. po stronie Wykonawcy jest jedynie montaż

klimatyzatora? Czy urządzenie zostanie dostarczone przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Klimatyzator należy dostarczyć, zamontować i uruchomić.

Pytanie 28 :

Proszę o zał. Rysunku w jaki sposób należy wykonać instalację co w pomieszczeniu nr 1

archiwum. Zgodnie z odp. 7 w pomieszczeniu nie ma instalacji co. Czy Wykonawca ma

wycenić jedynie montaż grzejnika?

Odpowiedź:

Inwestor we własnym zakresie doprowadzi instalację co do pomieszczenia nr 1. Wykonawca dostarczy i zamontuje grzejnik.