## analizator
Załącznik nr 1.2
Charakterystyka dzierżawionego urządzenia/systemu
Nazwa, typ, model: Podać ......................................................................................................................... Producent: Podać ........................................................................................................................ Klasa wyrobu medycznego: Podać ………………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji (nie starszy niż 2016) Podać ...................................................................................................................
ANALIZATOR DO BADAŃ METODĄ ELISA |  | Informacja o spełnianiu warunku granicznego - należy wpisać słowo: "TAK" lub "NIE"
Warunki graniczne
1. | Rozcieńczenia przygotowywane bezpośrednio na pokładzie analizatora, bez konieczności wcześniejszego, manualnego przygotowania rozcieńczeń próbek pacjentów
2. | Transfer odczynnika bezpośrednio z butelek na tace reakcyjne
3. | Wszystkie odczynniki do wykonywania badań umieszczane na pokładzie aparatu.
4. | Czytnik kodów kreskowych probówek zainstalowany w analizatorze.
5. | Czujnik poziomu cieczy w sondzie.
6. | Objętość martwa próbki – max. 50 ul
7. | Komunikacja dwukierunkowa
8. | System indywidualnego płukania dołków pozwalający uniknąć ryzyka kontaminacji
9. | Brak dodatkowych materiałów zużywalnych do badań wykonywanych metodą ELISA.
CZYTNIK DO PŁYTEK ELISA
Nazwa, typ, model: Podać ......................................................................................................................... Producent: Podać ........................................................................................................................ Klasa wyrobu medycznego: Podać ………………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji (nie starszy niż 2016) Podać ...................................................................................................................
| Warunki graniczne | Informacja o spełnianiu warunku granicznego - należy wpisać słowo: "TAK" lub "NIE"
1 | Odczyt płytek ELISA wraz z wyliczeniem wartości stężeń
2 | Zakres odczytu 380-900 nm.
3 | Min. sześciopozycyjne koło filtrów (min. filtry 405, 450, 490, 630 nm)
4 | Tryby odczytu: Endpoint punkt końcowy, kinetyczny, skanowanie liniowe
5 | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
6 | Alfanumeryczna klawiatura numeryczna z możliwością wpisywania liter
7 | Opcja czytnika kodów kreskowych
8 | Możliwość dostosowania do pracy z analizatorem
9 | Przeliczenia dostosowane do testów kinetycznych i endpoint
10 | Modele dopasowania krzywej standardowej: min. 4-parametry, sześcienny, kwadratowy, liniowy,2-P, cubic-spline, point-to-point
11 | Transformacje i przeliczenia do bardziej skomplikowanych operacji matematycznych, włączając walidacje
12 | Min. 50 testów dostępnych w pamięci czytnika
13 | Źródło światła: wolframowa żarówka halogenowa, średni czas pracy ok. 500 godzin
14 | Wydruk wyników pacjentów- zbiorczy raport wraz z obrazem krzywej kalibracyjnej
15 | Automatyczne lub ręczne definiowanie mapy płytki
16 | System otwarty - możliwość zaprogramowania dowolnego testu ELISA
Wymagania graniczne |  | Informacja o spełnianiu warunku granicznego - należy wpisać słowo: "TAK" lub "NIE"
Poz. 1 i 2 Załącznika nr 1.1 | Metoda immunoenzymatyczna
test do diagnostyki surowicy, wynik oparty o obliczenie wskaźnika specyficzności przeciwciał, antygen: min. Borrelia burgdorferi, B. garinii, B. afzelii, B. spielmanii
zawiera zestaw kalibratory gotowe do użycia (co najmniej 5 kalibratorów)
Testy ilościowe, oparte na minimum 5-punktowej krzywej kalibracyjnej, kontrole i kalibratory zawarte w zestawie, odczynniki gotowe do użycia (z wyjątkiem buforu płuczącego), płytka mikrotitracyjna z dzielonymi studzienkami reakcyjnymi
Poz. 5 Załącznika nr 1.1 | Metoda immunofluorescencji pośredniej
substrat: komórki HEp-2
komplet odczynników niezbędnych do przeprowadzenia inkubacji w zestawie