Założenia wyjściowe do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego

Załącznik do kosztorysu inwestorskiego

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

PODSTAWA PRAWNA :

Kosztorys został wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Wartość kosztorysowa nie obejmuje podatku VAT

PODSTAWY RZECZOWO - CENOWE ➢

Ceny jednostkowe robót pozyskane z danych rynkowych, informatorów cenowych i kalkulacji szczegółowych. ➢

Dane przyjęte w kalkulacjach szczegółowych cen jednostkowych:

− ceny materiałów podane są łącznie z kosztami zakupu i nie obejmują podatku VAT.

− ceny materiałów: ceny rynkowe lub na podstawie: IV kwartał 2023 r.  Orgbud Serwis Poznań BCB

− stawka robocizny kosztorysowej – wg: IV kwartał 2023 r.  Orgbud Serwis Poznań BCB

przyjęto średnią dla robót: 35,07 zł/r-g netto

− Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku: wg IV kwartał 2023 r.  Orgbud Serwis Poznań BCB,

a) koszty pośrednie obliczone wskaźnikowo od (R+S) Wskaźnik kosztów pośrednich Kp przyjęto poziom średni –  78,00 %

b) zysk kalkulacyjny obliczony wskaźnikowo od (R+S+Kp(R+S)) – 18,00 %

DANE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE I ORGANIZACYJNE MAJĄCE WPŁYW NA WYSOKOŚĆ WARTOŚCI KOSZTORYSOWEJ ➢

Niniejszy kosztorys dotyczy wykonania: Malowanie elewacji na świetlicy oraz docieplenie ścian elewacji frontowej strażnicy OSP w Gałęzewicach działka nr 90

Budynek  świetlicy o długości  22,80 m i szerokości 9,80 m i z przybudówką o wym. 8,30 x 8,60 m oraz średniej wysokości: 3,50 m

Całość prac do wykonania zgodnie z niżej przedstawionym zakresem.

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze poz. 1- 12

Dwie ściany elewacyjne OSP na czysto z dociepleniem i malowaniem    poz. 13- 14

Elewacja malowana na świetlicy  poz. 15- 17

Wyszczególnienie całego zakresu robót w kosztorysie inwestorskim/przedmiarze robót    poz. 1 do 17

Prace zostaną zlecone do wykonane firmom specjalistycznym zgodnie z obowiązującymi warunkami w PZP.

Zadanie/ Inwestycja: Malowanie elewacji na świetlicy oraz docieplenie ścian elewacji frontowej strażnicy OSP w Gałęzewicach działka nr 90

Zamawiający: Gmina Kołaczkowo   Plac Reymonta 3  62-306 Kołaczkowo

Lokalizacja obiektu budowlanego:   w Gałęzewicach działka nr 90,   62-306 Kołaczkowo

Wywóz gruzu, ziemi  – samochodami:  nie dotyczy na odległość: 0 km.

➢ Roboty ziemne: nie dotyczy

➢ Odwodnienie wykopu: nie dotyczy dni.

➢ inne uzgodnienia i opłaty:   nie : opłata utylizacyjna na wysypisku – nie dotyczy

Data  sporządzenia załącznika: 27.01.2024 r.

Zamawiający:

Nazwa i adres podmiotu opracowującego załącznik:

Rzeczoznawstwo Kosztorysowe Projekty i Nadzory Budowlane Mirosław  Remienica Rataje 8  62-310 Pyzdry