Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TP 4/2022

Część 2.   Fartuch chirurgiczny

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa handlowa/ producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Fartuch chirurgiczny fizelinowy, jednorazowy, wiązany na troki na szyi i w talii, rękaw zakończony gumką (x10 sztuk) | Op. = 10 szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................