Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych w pomieszczeniu dydaktycznym nr 303 w budynku nr 40 wraz z wymianą pionów wod-kan.

Zakres prac w pomieszczeniu 303 obejmuje między innymi:

- prace przygotowawcze i demontażowe – wyniesienie mebli i wyposażenia na czas remontu oraz ich zabezpieczenie, demontaż elementów wyposażenia pomieszczeń,

- prace zabezpieczające – zabezpieczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniu, takich jak stolarka okienna, instalacja sygnalizacji pożaru,

- prace rozbiórkowe – zerwanie parkietu i warstw podłogowych w celu przygotowania pod ułożenie płytek podłogowych, demontaż stolarki drzwiowej, rozebranie okładziny ściennej z płytek,

- prace remontowe – przygotowanie i wyrównanie podłoża, ułożenie płytek podłogowych wraz z cokołem, montaż nowej aluminiowej stolarki drzwiowej, przygotowanie powierzchni ścian i naprawa pęknięć, dwukrotne szpachlowanie i malowanie ścian, wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego,

- wymiana grzejników – demontaż obecnie zamontowanych oraz dostawa i montaż nowych,

- demontaż istniejących oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

- dostawa i montaż rolet okiennych i drzwiowych,

- dostawa i ustawienie mebli i wyposażenia.

Zakres prac w pomieszczeniu 314B obejmuje między innymi:

- prace przygotowawcze i demontażowe – wyniesienie mebli i wyposażenia na czas remontu oraz ich zabezpieczenie, demontaż elementów wyposażenia pomieszczeń,

- prace zabezpieczające – zabezpieczenie elementów wyposażenia w pomieszczeniu, takich jak stolarka okienna, instalacja sygnalizacji pożaru,

- montaż szafy RACK oraz doprowadzenie do niej instalacji elektrycznej i teletechnicznej,

- prace remontowe - przygotowanie powierzchni ścian i sufitu i naprawa pęknięć, dwukrotne malowanie ścian i sufitu,

Zakres prac na korytarzu na III piętrze obejmuje między innymi:

- prace remontowe związane z odtworzeniem warstw wykończeniowych podłogi i ścian po demontażu stolarki drzwiowej do pom. 303 i montażu nowej stolarki.

Pełny zakres prac oraz pomieszczeń został przedstawiony w Opisie przedmiotu zamówienia.