W nawiązaniu do treści SWZ dotyczącej zadania inwestycyjnego ZSP1.0812.2.2022

Nawiązując do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie Wykonawcy firmy supply24.pl wskazujemy co następuje. W/w Wykonawca zaproponował dwa rozwiązania pytając czy Zamawiający dostosuje opis lub zaakceptuje proponowany opis przedmiotu zamówienia poz 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 OPZ w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę, która pomija niektóre pierwotne wymagania OPZ. Podajemy przykład w poz 15, 16, 17, 23 w pytaniu złożonym przez wykonawcę pominięte zostały parametry OPZ takie jak klasa dokładności 0,5% oraz np. długość skali oraz wymiary przyrządu, które stanowią o jakości oraz funkcjonalności przyrządu i mają znaczący wpływ na cenę. Odpowiedź „TAK” udzielona przez Zamawiającego jest lakoniczna ponieważ nie wynika z niej jakie działania podejmie Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania. W zaistniałej sytuacji prosimy o jednoznaczne stanowisko wyjaśniające kwestie wymogu pominiętych parametrów takich jak między innymi klasa dokładności przyrządu, długość skali do poz 15, 16, 17, 23 wymiary oraz pozostałych pominiętych a wymaganych w OPZ parametrów.

Niezależnie od powyższego zwracamy uwagę na zagrożenie interesu Zamawiającego wynikające z dopuszczenia/zmiany opisu przedmiotu zamówienia w wyniku otrzymanego pytania. Art. 99 ust.1 ustawy PZP nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wszystkie wymagania i określenia mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ponadto opis przedmiotu zamówienia jest niezbędny do prawidłowego ustalenia wartości zamówienia, a w konsekwencji do zastosowania właściwego trybu jego udzielenia. Zamawiający musi używać określeń, stosowanych i używanych w dziedzinie, której przedmiot zamówienia dotyczy. Opis przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, w tym również umożliwiać wykonawcom obliczenie ceny oferty, z uwzględnieniem wszystkich czynników mających wpływ na wysokość ceny. Podajemy przykład tj w poz 15, 16, 17 dopuścili Państwo mierniki akceptując parametry, które same się wykluczają np. poz 16 „- zakres pomiarowy do min. 10A, min. 3 zakresy, np.: 1/3/10/30A”. Utrzymując powyższy opis Zamawiający zostaje wprowadzony w błąd i na ten moment sam nie wie jakie wykonanie otrzyma czy będzie to zakres 30A Czy 10A czy będą to 3 zakresy czy 4 zakresy ?

Należy także wskazać, że zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia przepisy ustawy PZP w tym art., 99 nie stoją na przeszkodzie zakupu towarów wysokiej jakości. Zgodnie z art. 239 ust. 2 ustawy przez najkorzystniejszą należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia albo oferty z najniższą ceną. Kryteria oceny oferty mogą jednak dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu zamówienia i obejmować np. jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacyjne.

Reasumując, w celu umożliwienia Państwu zapewnienia sobie dostawy produktu pełnowartościowego, spełniającego wymagania bezpieczeństwa oraz parametry techniczne wskazujemy na zagrożenie wynikające ze znaczącego obniżenia parametrów opisu przedmiotu zamówienia zawartych w SIWZ skutkujące możliwością otrzymania ofert nierzetelnych a tym samym niezgodnych z procedurami dotyczącymi zamówień publicznych.

Zgodnie z orzecznictwem KIO wyjaśnienie treści SIWZ nie może stanowić podstawy wprowadzenia innego wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia niż zawarty w Specyfikacji. Udzielenie Wykonawcom wyjaśnień rozbieżnych z pierwotną treścią SIWZ, zmieniających rodzaj urządzeń nie jest dozwolone. Wyjaśnienia mogą stanowić uzupełnienie OPZ zawarte w SIWZ a nie jego zmianę.

Podsumowując zwracamy się o jednoznaczne wyjaśnienia do pozycji 15, 16, 17. Czy wymagane w SIWZ a pominięte w pytaniu parametry OPZ takie jak klasa dokładności 0,5% oraz np. długość skali oraz wymiary przyrządu, które stanowią o jakości oraz funkcjonalności przyrządu i mają znaczący wpływ na cenę obowiązują wykonawców ? Prosimy o potwierdzenie naszego stanowiska, że Zamawiający nadal wymaga wszystkich zawartych w OPZ parametrów a więc także tych pominiętych w treści pytań.