| (pieczęć Wykonawcy) | Załącznik nr 7 do SWZ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Strona nr |  | stron. |
|  | z ogólnej liczby |  |  |

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych pochodzących z działalności SPWZOZ w Stargardzie w ilości 67 800 kg sklasyfikowanych jako:

  - Odpady medyczne inne niż niebezpieczne w ilości szacunkowej 13 100 kg rocznie o kodach:

| 18 01 01 | narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03*) | 10 kg |
| --- | --- | --- |
| 18 01 04 | inne odpady niż wymienione w 18 01 03* (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) | 13.060 kg |
| 18 01 07 | chemikalia w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06* | 10 kg |
| 18 01 81 | zużyte peloidy po zabiegach wykonanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80* | 10 kg |
| 18 01 09 | inne leki niż wymienione w 18 01 08*, w tym opakowania po lekach, leki przeterminowane wraz z opakowaniami | 10 kg |

  - Odpady medyczne niebezpieczne w ilości szacunkowej 54 700 kg rocznie o kodach:

| 18 01 02* | części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03*) | 520 kg |
| --- | --- | --- |
| 18 01 03* | inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80* i 18 01 82* | 54.120 kg |
| 18 01 06* | chemikalia, w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne | 40 kg |
| 18 01 08* | leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 10 kg |
| 18 01 82* | pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych | 10 kg |

- Gromadzenie i składowanie odpadów:

  - Odpady związane z udzielaniem świadczeń medycznych przeznaczone do unieszkodliwiania gromadzone są i składowane w następujących magazynach:

    - ul. Wojska Polskiego 27, Magazyn odpadów Budynek "S":

      - 1 pojemniki 660 litrów – 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 81, 180109 – pojemnik własny,

      - lodówka na odpady – 18 01 02* - lodówka własna,

      - 8 pojemniki 660 litrów na odpady  - 18 01 03* – 7 pojemników własnych, 
Wykonawca  zobowiązany będzie do dostarczenia 1 pojemnika na odpady o pojemności 660 litrów do 5 dni roboczych od rozpoczęciu realizacji zamówienia.

      - 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 82* odbierane są bezpośrednio przez pracownika Wykonawcy z punku powstawania (Apteka/Blok Operacyjny) lub po uprzednim zgłoszeniu dostarczane będą do magazynu bezpośrednio w dniu odbioru przez wyznaczonego pracownika komórki zgłaszającej,

      - w przypadku utworzenia oddziału zakaźnego Wykonawca zobowiązany będzie 
do dostarczenia pojemników na odpady o kodzie 18 01 82* o pojemności 240 litrów w ilości 4 szt. w kolorze czerwonym.

    - ul. Staszica 16, Magazyn odpadów Budynek "A":

      - lodówka na odpady – 18 01 03* – lodówka własna,

      - 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 08*, 18 01 82* w przypadku utworzenia oddziału zakaźnego Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojemników na odpady o kodzie 18 01 82* o pojemności  240 litrów w ilości 4 szt. w kolorze czerwonym,

      - 18 01 04 - pojemniki dostarczone przez Wykonawcę umowy. Wykonawca umowy zobowiązany będzie do dostarczenia pojemników na odpady o pojemności 240 litrów 
w ilości 5 szt. w kolorze zielonym w pierwszym dniu realizacji umowy.

- Odpady składowane w pojemnikach stałe lub półstałe pakowane są do worków plastikowych 
o kolorach:

- koloru czerwonego – zakaźne odpady medyczne,

- koloru czarnego – odpady inne niż niebezpieczne,

- koloru żółtego – odpady medyczne inne niż zakaźne, nieprzepuszczających zapachów, dwuwarstwowych, trwale zamykanych po napełnieniu, odpowiednio oznaczonych (odpowiednim) kodem, godz./datą otwarcia i zamknięcia, oddział/komórka),

- odpady ostre (igły, narzędzia chirurgiczne), pakowane bezpośrednio do nieprzezroczystych, sztywnych i odpornych na przebicie pojemników wykonanych z kartonu lub plastyku 
a później do worka koloru czerwonego.

- Obowiązki Wykonawcy:

- Ogólne zasady odbioru odpadów medycznych:

- Prowadzenie działalności zgodnie z aktualnymi przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi z zakresu ochrony środowiska.

- Zapewnienie bezpiecznego – specjalistycznego transportu odpadów (z umieszczonym trwale logo firmy na pojeździe) zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, nie powodującego uciążliwości dla środowiska z uwzględnieniem przepisów ADR.

- Załadunek odpadów, ich transport do miejsca unieszkodliwienia i wyładunek, unieszkodliwienie odpadów.

- Składowanie dostarczonych odpadów do chwili ich unieszkodliwienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Przejmujący odpady, transportujący i unieszkodliwiający odpady zobowiązany jest do bieżącego dokonywania stosownych wpisów w rejestrze BDO w zakresie wystawionej przez Zamawiającego Karty przekazania odpadu, zwanej dalej „KPO”, „Zrealizowane przejęcie” i „Potwierdzony transport”. W przypadku konieczności dokonania wycofania lub odrzucenia KPO Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego oraz potwierdzenia informacji na wskazany przez Zamawiającego adres poczty e-mail.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy:

  - Odbiór odpadów z magazynów SPWZOZ Stargard.

  - Termin wykonania zamówienia:  12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

  - Odpady będą odbierane 3 dni w tygodniu  tj.: poniedziałek, środa i piątek w godzinach 8:30 – 13:30.

  - Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie każdorazowo podać godziny odbioru odpadów (tel. kontaktowy 533 367 012, 533 367 038).

  - W związku z koniecznością wystawienia KPO w systemie BDO zważenie odpadów następuje w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego, który potwierdzi wagę odebranych odpadów.

  - Wykonawca zobowiązany jest do załadunku odpadów przez pracownika Wykonawcy po zważeniu odpadów.

  - Wykonawca umowy zapewni bezpłatnie wagę ze świadectwem legalizacji dla lokalizacji:

    - ul. Wojska Polskiego 27. Waga platformowa z najazdem pozwalająca zważyć minimum 300 kg. Na wadze platformowej będą ważone pojemniki 660 litrów.

    - ul. Staszica 16. Minimalne obciążenie wagi minimum 60 kg, wymiary szalki minimum 60 x 60 cm. Na wadze ważone będą odpady w pojemnikach 240 litrów.

  - Wykonawca umowy zapewni bezpłatnie, bez pobierania kaucji pojemniki na składowanie odbieranych odpadów w lokalizacji:

      - ul. Wojska Polskiego - 660 litrów - szt. 1, a w przypadku utworzenia oddziału zakaźnego Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojemników na odpady 
o kodzie 18 01 82* o pojemności  240 litrów w ilości 4 szt. w kolorze czerwonym na każdy utworzony oddział.

      - ul. Staszica 16 - 240 litrów - szt. 5. a w przypadku utworzenia oddziału zakaźnego Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pojemników na odpady o kodzie 
18 01 82* o pojemności 240 litrów w ilości 4 szt. w kolorze czerwonym na każdy utworzony oddział.

  - Przy odbiorze odpadów (załadunku) i w czasie ich transportu odbiorca musi posiadać:  zapasowe worki foliowe lub pojemniki jednorazowe, szufelkę, szczotkę oraz środki czyszczące i dezynfekujące.

  - Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć swojego pracownika w odzież roboczą wraz ze środkami ochrony indywidualnej (fartuch, rękawice ochronne i antyzakłuciowe oraz niezbędne środki do dezynfekcji).

  - W przypadku worków rozerwanych lub niezamierzonego rozerwania się worka z odpadami lub uszkodzenia pojemnika należy niezwłocznie zebrać zawartość i wrzucić do nowego worka foliowego lub pojemnika. Miejsce, w którym doszło do wysypania odpadów należy zdezynfekować przy pomocy właściwego środka dezynfekcyjnego.

  - W przypadku, gdy planowany wywóz przypada na dzień ustawowo wolny od pracy Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w dniu następnym lub w innym uzgodnionym terminie,

  - Pojemniki mają znajdować się na terenie Szpitala w systemie 24 godziny na dobę – ciągle i nieprzerwanie.

  - W nagłych, nieprzewidzianych wypadkach Zmawiający zastrzega obowiązek odbioru odpadów w terminie nie dłuższym niż 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub e-mail, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie.

- Zakres odpowiedzialności Wykonawcy:

  - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji na potrzeby ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Wykonawca zobowiązany jest do posiadanie aktualnych, ważnych przez okres realizacji zamówienia zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami wpisy i decyzje w szczególności w rejestrze BDO.

  - Wykonawca zapewni alternatywne źródło unieszkodliwiania odpadów stanowiących przedmiot zamówienia, na wypadek awarii, unieruchomienia własnego zakładu unieszkodliwiania odpadów oraz podstawienia zastępczego środka transportu w przypadku awarii pojazdu.

  - Z chwilą przejęcia przez Wykonawcę odpadów odpady stają się ich własnością.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorem, transportem i magazynowaniem oraz utylizacją unieszkodliwianiem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość świadczonej usługi oraz jej wykonanie zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazane odpady od miejsca czasowego gromadzenia odpadów (wraz z załadunkiem), ich transport do miejsca unieszkodliwiania i ich unieszkodliwienie.

  - Za skutki zaniedbań w realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową.

  - Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do załadunku na własny środek transportu.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania do utylizacji mniejszej ilości odpadów niż określona powyżej (do 20% wartości całego przedmiotu zamówienia).

  - Wartość, może ulec obniżeniu, gdyż waga przekazanych Wykonawcy do utylizacji odpadów będzie zależna od bieżących i faktycznych potrzeb Zamawiającego.

  - Określona cena jednostkowa obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zakresu przedmiotu zamówienia. W cenę zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia takie jak odbiór, magazynowanie, ważenie, załadunek, transport, utylizacja, dostarczenie pojemników i wag Zamawiającemu itp.

  - Faktury za odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych w ramach każdego Pakietu wystawiane będą w okresach miesięcznych do 10 – go dnia każdego miesiąca (za miesiąc poprzedni), z płatnością w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów w terminie

  - Faktury za odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych wystawiane będą w oparciu o karty przekazania odpadów ujętych w miesięcznym zestawieniu zbiorczym, określającym faktyczną ilość odebranych odpadów (podstawą rozliczenia będzie ilość faktycznie odebranych do unieszkodliwienia odpadów).

- Termin wykonania zamówienia:

- Zamówienia będą realizowane etapami przez okres 12 miesięcy

- Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy.