## Przedmiar
Numer | Podstawa | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
| Kosztorys | Szkoła Podstawowa w Bystrej
1 | Rozdział | Dostosowanie Szkoly Podstawowej w Bystrej
1.1 | Element | Dostosowanie pomieszczenia WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych
1.1.1 | KNNR 3/801/4 | Rozebranie posadzek z płytek wraz z wylewką w spadku, średnia grubość 4cm - urobek złożyć w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, utylizacja we własnym zakresie | m2 | 16.744 |  | 0
1.1.2 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły- analogia rozkucie ścian na poszerzenie drzwi dla drzwi w świetle otworu min. 90cm | m3 | 0.263 |  | 0
1.1.3 | KNR 401/346/2 | Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa wapienna, gniazda głębokości 2 cegły | szt | 4 |  | 0
1.1.4 | KNR 401/313/2 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek | m3 | 0.3 |  | 0
1.1.5 | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180·mm | m | 3 |  | 0
1.1.6 | KNNR 3/602/2 (1) | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5·m2, zaprawa cementowo-wapienna, na stropach ceramicznych betonowych, podciągach, belkach, biegach schodowych, płytach wiórowo - cementowych | m2 | 1.2 |  | 0
1.1.7 | KNR 401/703/3 | Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek | m | 1.2 |  | 0
1.1.8 | KNRW 202/108/1 (1) | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5·m, z bloczków z betonu komórkowego, bloczek 49·cm, ściana grubości 24·cm - analogia lecz wykonanie ściany murowanej gr. 12cm wraz z nadprożem kotwieniem ściany oraz przygotowaniem powierzchni pod ściany - trasowanie ścian usunięcie płytek pod ścianką | m2 | 10.99 |  | 0
1.1.9 | KNR 202/2009/1 | Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłoże betonowe | m2 | 18 |  | 0
1.1.10 | ORGB 202/1134/2 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 | m2 | 55.238 |  | 0
1.1.11 | ORGB 202/1134/1 (1) | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - analogia lecz grunt z piaskiem kwarcowym | m2 | 16.647 |  | 0
1.1.12 | ORGB 202/2013/1 | Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na tynku | m2 | 34 |  | 0
1.1.13 | KNR 202/1017/2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 - analogia lecz drzwi z ościeżnicą o świetle przejścia min. 90cm, 2 szt. | m2 | 4 |  | 0
1.1.14 | ORGB 202/2802/6 (2) | Licowanie ścian o powierzchni do 10·m2 płytkami na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 40x40, zaprawa "Ceresit"- analogia lecz płytki 30x60 kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | m2 | 69.224 |  | 0
1.1.15 | ORGB 202/2805/5 (2) | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Ceresit"- analogia lecz płytki 60x60 - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym | m2 | 16.647 |  | 0
1.1.16 | KNNR 8/108/2 | Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi·25-32·mm | m | 6 |  | 0
1.1.17 | KNRW 215/112/3 (1) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 32·mm | m | 6 |  | 0
1.1.18 | KNNR 8/108/1 | Demontaż rurociągu na ścianie, stalowego ocynkowanego, Fi·15-20·mm | m | 20 |  | 0
1.1.19 | KNR 401/336/1 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - analogia wykucie dla rurociągu z tworzyw sztucznych i miedzianych | m | 40 |  | 0
1.1.20 | KNRW 215/112/2 (2) | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 25·mm | m | 25 |  | 0
1.1.21 | KNR 401/336/1 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły - analogia wykucie bruzd pionowych i poiziomych dla rurociągu z PCV kanalizacyjnego oraz odpowietrzenia | m | 20 |  | 0
1.1.22 | KNRW 215/116/1 (1) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20·mm | szt | 12 |  | 0
1.1.23 | KNRW 215/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi·50·mm i Fi 32 | m | 25 |  | 0
1.1.24 | KNR 401/324/3 (1) | Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno", przekrój 1/4 x 1 cegły | m | 53 |  | 0
1.1.25 | KNRW 215/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" - analogia lecz dla niepełnosprawnych | kpl | 1 |  | 0
1.1.26 | KNRW 215/230/2 (1) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - analogia lecz przeznaczona dla niepełnospawnych | kpl | 1 |  | 0
1.1.27 | KNRW 215/137/1 | Bateria umywalkowa lub zmywakowa, ścienna, Dn·15·mm dla niepełnosprawnych | szt | 1 |  | 0
1.1.28 | Kalkulacja indywidualna | Pochwyty dla osób niepełnosprawnych przy umuwalce i muszli | szt | 4 |  | 0
1.1.29 | Kalkulacja indywidualna | Podajnik na ręcznik, mydło, papier toaletowy z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych | szt | 3 |  | 0
1.1.30 | KNRW 215/233/3 | Ustęp z płuczką, typu "kompakt" | kpl | 1 |  | 0
1.1.31 | KNNR 4/234/2 | Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym | kpl | 2 |  | 0
1.1.32 | KNRW 215/230/2 (1) | Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym wraz z bateriami | kpl | 3 |  | 0
1.1.33 | KNRW 215/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi·50·mm | szt | 6 |  | 0
1.1.34 | KNR 35/202/4 | Rurociągi miedziane lutowane, układane w rurze osłonowej w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, w rurze osłonowej bez rozdzielaczy, rurociąg Fi·15x1,0·mm - analogia lecz przerobienie instalacji c.o. dla dodatkowego grzejnika | m | 8 |  | 0
1.1.35 | Kalkulacja indywidualna | Grzejniki stalowe wysokość 60cm długość 100cm z termostatem, dostawa wraz z montażem | szt | 2 |  | 0
1.1.36 | Kalkulacja indywidualna | Zabudowa ścianek w systemie HPL 3mb w tym 3szt. drzwi oraz 2szt przegród 1,2mb | kpl | 1 |  | 0
1.1.37 | Kalkulacja indywidualna | Lustro łazienkowe 60x60 - z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych | szt | 1 |  | 0
1.1.38 | Kalkulacja indywidualna | Lustro łazienkowe 60x60 - montowane przy umywalkach | szt | 1 |  | 0
1.2 | Element | Roboty elektryczne - dostosowanie włącznika prądu do wysokości dla osób niepełnosprawnych w WC wraz z dostosowaniem oświetlenia
1.2.1 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 - analogia lecz obniżenie włącznika światła do wysokości jak dla osób niepełnosprawnych | m | 1 |  | 0
1.2.2 | KNNR 5/308/3 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5·mm2 przelotowe podwójne | szt | 1 |  | 0
1.2.3 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie systemu alarmowo-przyzywowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych | kpl | 1 |  | 0
1.2.4 | KNR 401/336/1 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły | m | 25 |  | 0
1.2.5 | KNNR 5/205/1 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5·mm2 | m | 25 |  | 0
1.2.6 | KNNR 5/307/1 (1) | Łącznik klawiszowy bryzgoodporny 1-biegunowy 6A 250V nf.430 | szt | 1 |  | 0
1.2.7 | KNNR 5/502/4 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe poczwórne, do 40·W - analogia lecz oprawy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawych | kpl | 2 |  | 0
1.3 | Element | Roboty zewnętrzne
1.3.1 | NNRNKB 231/511/3 (2) | Chodniki i place z betonowej kostki brukowej, 20-50 sztuk/m2, kostka grubości 6·cm, ubijanie mechaniczne podbudowy (podbudowa po stronie Zamawiajcego) ułozenie kostki na podsypce grysowej | m2 | 27 |  | 0
1.3.2 | Kalkulacja indywidualna | Malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla niepełnosprawnych - KOLOR NIEBIESKI zgodnie z MDS z symbolem osoby na wózku i oznakowaniem pionowym | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Element | Dostosowanie pomieszczeń oraz korytarzy
1.4.1 | Kalkulacja indywidualna | Oznakowanie strefy wejściowej w postaci widocznych kontrastowych pasów na drzwiach szklanych w dwóch poziomach. Zastosowanie zabezpieczenia metalowego dla drzwi szklanych do wysokości min. 30cm | kpl | 2 |  | 0
1.4.2 | KNR 202/1112/5 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - analogia lecz wykładzina skontrastowana z kolorem ścian. Posadzka wraz z cokołem. | m2 | 125 |  | 0
1.4.3 | KNR 202/1207/4 | Balustrady schodowe wysokość oraz prześwity pomiedzy elementami zgodnie w WTB. Kształt do uzgodnienia z Zamawiającym | m | 35 |  | 0
1.4.4 | KNR 202/1112/5 (1) | Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW - analogia lecz schody z PCW wraz z dostosowaniem wysokości schodów zgodnie z wytycznymi WTB | m2 | 48 |  | 0
1.4.5 | KNR 1901/1019/3 | Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2 - 3 szt. | m2 | 4.8 |  | 0
1.4.6 | KNR 401/329/5 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły - poszerzenie otworu dla drzwi w świetle 90 - 3szt. | m3 | 0.72 |  | 0
1.4.7 | KNR 202/1017/2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6·m2 - drzwi w świetle przejścia 90 - 3 szt. | m2 | 5.67 |  | 0
1.4.8 | Kalkulacja indywidualna | Posadzki z paneli podłogowych antypoślizgowych wraz z dostosowaniem kontrastu na poziomie 50% LRV | m2 | 40 |  | 0
1.4.9 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet w oknach o wymiarach 1,55x1,90m szt. 4 | kpl | 4 |  | 0
1.4.10 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet w oknach o wymiarach 2,7x2,4m, szt. 16 | kpl | 16 |  | 0
1.4.11 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż rolet w oknach i drzwiach rolet o wymiarach 155x190 szt.2 oraz 105x215 szt. 1 | kp | 3 |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0