Szp/ZP-197/      /2022						             	Wrocław, dnia 05.10.2022 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa materacy przeciwodleżynowych”

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 1

# Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pokrowcem bez klap?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 2 - dotyczy zadania nr 1

# Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy bez pasków w narożni-kach wsuwanych pod części narożne materaca bazowego? Sześć pasów do przymocowania do ramy łóżka w zupełności wystarczająco stabilizuje materac przeciwodleżynowy na łóżku.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 1

# Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z przewodem posiada-jącym trójdrożne złącze pneumatyczne z zabezpieczeniem przed złamaniem? Trzeci przewód odpowia-da za system owiewu pacjenta

# .Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie 4 - dotyczy zadania nr 1

# Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy o szerokości 85cm pa-sujący do standardowych łóżek szpitalnych?.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 5 - dotyczy zadania nr 1

# Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą wyposażoną w audiowizualny alarm serwisowy informujący o awarii bez informacji nt. okresowych przeglądów? Zamawiający zgodnie z umową odgórnie określił częstotliwość okresowych przeglądów technicznych na nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Pytanie 6 - dotyczy zadania nr 1

# Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy pracujący w trybach zmiennociśnieniowym i statycznym z funkcją automatycznego powrotu do trybu zmiennociśnieniowe-go po 30 minutach?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 7 - dotyczy zadania nr 1

# Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą o masie 3kg i materacem o masie 7kg?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 8 - dotyczy zadania nr 1

# Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą o głośności 30dB?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 9 - dotyczy zadania nr 1

# Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z informacjami doty-czącymi prania, suszenia oraz maksymalnego stężenia chloru zamieszczonymi w instrukcji używania?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 10 - dotyczy zadania nr 1

# Czy Zamawiający wymaga, aby materac przeciwodleżynowy posiadał funkcję przechyłów bocznych i ro-tacji pacjenta zwiększającą parametry terapeutyczne materaca i ułatwiającą pracę personelu ?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza powyższe.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.