Załącznik nr 1a do SIWZ

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego aparatu, aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2020r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trenażer laparoskopowe | kpl/1 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
|  | Trenażer laparoskopowy z wbudowaną kamerą oraz oświetleniem | TAK |  |
|  | 4 treningowe narzędzia laparoskopowe: disektor, grasper, nożyczki, imadło | TAK |  |
| Wkłady treningowe |
|  | Wkład symulacyjny uniwersalny z mocowaniami | TAK |  |
|  | Wkład symulacyjny- gumki | TAK |  |
|  | Wkład manipulacyjny -kulki | TAK |  |
|  | Wkład symulacyjny- przewlekanie | TAK |  |
|  | Wkład symulacyjny- cięcie/szycie | TAK |  |
|  | Wkład symulacyjny- szycie | TAK |  |
|  | Płyta CD z oprogramowaniem i kodem licencyjnym (oprogamowanie kompatybilne z systemem Windows, macOS, Linux0 | TAK |  |
|  | Funkcjonalne oprogramowanie z możliwością zapisu filmów, regulacją obrazu i śledzenia czasu | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED | TAK |  |
|  | Swobodny obrót kamery we wszystkich kierunkach z możliwością blokady dla samodzielnego treningu | TAK |  |
|  | Łatwy i szybki montaż wkładów treningowych | TAK |  |
|  | Stabilna konstrukcja | TAK |  |
|  | Mobilność | TAK |  |
|  | Do użytku z dowolnym komputerem lub samodzielne stanowisko treningowe | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 12 m-cy |  |
| 9 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 5 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy