## OPZ serwisowanie
Załącznik nr 1 do SIWZ
| REALIZACJA 2020 | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
| Faktury 2020 | L.p. | Nazwa | Ilość sprzętu | Czynność (przegląd, konswerwacja, naprawa) | Termin wykonania usługi (miesiąc) | Opis czynności | Osoba do kontaktu | Nazwa jednostki
| Część 1 | Część 1
z |  | 1.1 | Aparat RTG Amadeo do radiologii cyfrowej | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry) 5. Drukarkę 6. Stację centralną 7. Przewody 8. Konfiguracja aparatu | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 2 Wojskowy Szpital Polowy ul. Graniczna 13 -baza lotnicza Wrocław
z |  | 1.2 | Aparat RTG stomatologiczny Helodent Plus Sirona | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry) 5. Drukarkę 6. Stację centralną 7. Przewody 8. Konfiguracja aparatu | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.3 | Aparat RTG stomatologiczny Heliodent DS. F-My Sirona | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry) 5. Drukarkę 6. Stację centralną 7. Przewody 8. Konfiguracja aparatu | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.4 | Autoklaw MELAG | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Pomiar i lokalizacja urządzeń 2. Czyszczeni układu elektrycznego, mechanicznego i optycznego 3. Regulacja parametrów w układzie mechanicznym 4. Test kontrolny | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.5 | Autoklaw Lisa MB22 | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Pomiar i lokalizacja urządzeń 2. Czyszczenie układu elektrycznego, mechanicznego i optycznego 3. Regulacja parametrów w układzie mechanicznym 4. Test kontrolny | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.6 | Autoklaw elektryczny parowy SEA 22L-B | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Pomiar i lokalizacja urządzeń 2. Czyszczenie układu elektrycznego, mechanicznego i optycznego 3. Regulacja parametrów w układzie mechanicznym 4. Test kontrolny | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.7 | Dermatom elektryczny do siatkowania skóry GA-670 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Dermatom 3. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 4. Ogólny stan urządzenia | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.8 | Diatermia chirurgiczna GN300 | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Sterownik nożny - połączenia (wtyczka/gniazdo) 3. Kabel do koagulacji 4. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 5. Ogólny stan urządzenia (czystość, uszkodzenia obudowy) 6. Testy elektryczne- prąd upływu uziemienia- prąd upływu pacjenta- prąd upływu HF 7. Rezystancja izolacji 8. Rezystancja uziemienia wg IEC 6017 9. Rezystancja izolacji DC między wyjściami HF wg DIN EN 60601-2-2 PAR.59.105 10. Test funkcjonowania monitoringu elektrody neutralne wg. DIN EN 60601-2-2 par.59.101 11. Ocena zmierzonych wartości wg DIN EN 62353 par. 4.3 2.1, 2.5 | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.9 | Mikroskop Nikon Eclipse E100 | 4 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.10 | BRONCHOFIBEROSKOP FI-16BS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.11 | Aparat przenośny walizkowy USG LOGIQ seria 51844-150 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Złożenie aparatu 2. Podłączenie przewodów 3. Działanie aparatu (parametrów, sond i urządzeń peryferyjnych) 4. Podłączenie sond 5. Czyszczenie aparatu 6. Prądu upływowego 7. Weryfikacja dokładności pomiarów 8. Kontrolę jakości sond | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.12 | Wirówka laboratoryjna NPW 352-R | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry) | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.13 | Wirówka laboratoryjna NPW 356-R | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry) | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz 1 szt. Bydgoszcz i 1 szt. Wrocław ( 2 Wojskowy Szpital Polowy) ul. Graniczna 13 -baza lotnicza
z |  | 1.14 | Wirówka laboratoryjna uniwer. Espresso | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry) | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.15 | Wiertarka i frezarka ortopedyczna | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Frezarka 4. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 5. Ogólny stan urządzenia | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.16 | Wiertarka piła do stomatologii aesculap Zarges | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 4. Ogólny stan urządzenia | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.17 | Wiertarka piła do osteotomi typ GB 430 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 4. Ogólny stan urządzenia | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.18 | Wiertarka piła pneumatyczna GA 430 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 4. Ogólny stan urządzenia | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.19 | Zestaw - Motoryka Ortopedyczna (wiertarka, ładowarka, akumulatory, osprzęt) | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Frezarka 4. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 5. Ogólny stan urządzenia | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.20 | Pantomograf Plammeca Proline - Ra seria 428081 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją (parametry) 5. Drukarkę 6. Stację centralną 7. Przewody 8. Konfiguracje aparatu | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.21 | Piła oscylacyjna Buhler 500W standard | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan okablowania zasilającego 2. Wiertarka 3. Frezarka 4. Bezpieczniki czy posiadają parametry zgodnie z podanymi przez producenta 5. Ogólny stan urządzenia | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.22 | Maserator - urządzenie do utylizacji w konenerze sanitarnym | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 121 | 2 Wojskowy Szpital Polowy ul. Graniczna 13 -baza lotnicza Wrocław
Z |  | 1.23 | Autoklaw elektryczny parowy - kasetonowy STATIM 5000 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Krzysztof OLSZOWY tel. 600 343 482 | Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Zapas Wojenny) Kompleks Koszarowy 8618, 85-014 Osówiec
z |  | 1.24 | Autoklaw SYSTEC VE-65 NR 6293, LBŻ-SP-AUT-1 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta w siedzibie Zamawiającego | Iwona Sobecka tel. 261 411 229 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Laboratorium Badań Środowiska Pracy) ul. Gdaska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.25 | Ultrasonograf Epidot Echoson | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne | por. Joanna JAKUSZYK tel. 261-41-39-24; 886447836 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Punkt Szczepień) ul.Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 1.26 | Mikroskop Nikon Eclipse | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Oczyszczenie korpusów; 2. Oczyszczenie głównych podzespołów mikroskopu; 3. Sprawdzenie i wyregulowanie układu mechaniczego posuwu pionowego mikro-makro; 4. Sprawdzenie i wyregulowanie układu mechnicznego stolika mikroskopu; 5. Sprawdzenie układu elektryczego oświetlenia mikroskopu; 6. Oczyszczenie elementów optycznych; 7. Wyregulowanie układu optycznego; 8. Wyregulowanie ukladu oświetleniowego; 9. Sprawdzenie poprawności działania przy różnych powiększeniach. | Luiza Kubisz – Malinowska tel. 261-413-927 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Laboratorium Mikrobiologiczne) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 2 | Część 2
z |  | 2.1 | Sterylizator Tuttnauer 4480 2R (w kontenerze) | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie do instalacji wodnej i sprawdzenie szczelności 2. Generator pary 3. Pompę generatora pary 4. Parametry wody 5. Układ przewodów 6. Pompę próżniową 7. System kontroli pneumatycznej 8. Programy sterujące 9. Działanie autoklawu 10. Działanie drukarki 11. Działanie zaworu bezpieczeństwa | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 2.2 | BIOSANINITIZER AUTOMATE SANISWISS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 2.3 | Myjka ultradżwiękowa | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 2.4 | Myjka dezynfektor | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie urządzenia. 2. Sprawdzenie działania urządzenia pod względem zasilania elektrycznego. 3. Ocena przewodów elektrycznych i przewodów wodnych. 4. Ogólna ocena stanu technicznego. | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 121 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 2.5 | Myjnia do endoskopów | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie urządzenia. 2. Sprawdzenie działania urządzenia pod względem zasilania elektrycznego. 3. Ocena przewodów elektrycznych i przewodów wodnych. 4. Ogólna ocena stanu technicznego. | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 122 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 3 | Część 3
z |  | 3.1 | Aparat do znieczulania ogólnego PENLON PRIMA SP 101 | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowe 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 3.2 | Fabius TRIO D-M z monitorem i kardiomonitorem | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowe 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 4 | Część 4
z |  | 4.1 | Aparat do oznaczania grupy krwi JD Centrifuge 24 + Inkubator 37 SII | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Przegląd serwisowy urządzenia. 2. Walidacja procesu wirowania atestowanym obrotomierzem + stoper do kontroli szybkości przyśpieszania i hamowania. 3. Walidacja procesu inkubacji: atestowanym termometrem wzorcowym. 4.Wzorcowanie pipet automatycznych. | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 5 | Część 5
z |  | 5.1 | Analizator Hemocue HB 201 DM | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Czyszczenie czujników 2. Mechaniki i optyki analizatora 3. Poprawne działanie z odczynnikami | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 7 | Część 6
z |  | 6.1 | Instalacja tlenowa | 11 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Sprawdzenie stanu technicznego | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.2 | Spirometr SPIROBANK II | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
Z |  | 6.3 | Elektrokardiograf - typ BTL-03MT PLUS | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją 5. Układu elektronicznego 6. Podłączenie przewodów EKG 7. Działanie drukarki | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.4 | MONITOR GŁĘB. UŚPIENIA BIS VISTA COVIDIEN | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.5 | Monitor LIFE SCOPE BSM 2301 K | 4 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora tryb demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmy 8. Podłączenie przewodów | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.6 | Kardiomonitor Argus LCM | 7 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora tryb demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora, komunikacja z centralą systemu 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmów 8. Przeglądanie danych na monitorze i na komputerze PC 9. Drukowanie danych pacjenta 10. Wymiana czujnika tlenu i wymiana akumulatora awaryjnego | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.7 | Pompa termiczna BELMONT | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Złożenie aparatu 2. Podłączenie przewodów 3. Działanie aparatu (parametrów) 4. Czyszczenie aparatu | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.8 | Pulsoksymetr palcowy VM-2101 | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.9 | Respirator AVIAN BIRD | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowej 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.10 | Respirator transportowy stacjonarny CAREVENT | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowe 4 .Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.11 | Respirator szpitalny SAVINA | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowe 4. Nawilżacz gazu oddechowego 5. Filtry przeciwbakteryjne 6. Wyświetlacz 7. Monitor INFINITY 8. Węże doprowadzające gazy medyczne 9. Czujnik natężenia przepływu spirolog, spirolive 10. Czujnik temperatury 11. Układ turbiny 12. Reduktor ciśnienia 13. Przewody elektryczne 14. Zasilanie akumulatorowe i sieciowe aparatu | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 2 Wojskowy Szpital Polowy ul. Graniczna 13 -baza lotnicza Wrocław
z |  | 6.12 | Respirator EVITA | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowej 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 2 Wojskowy Szpital Polowy ul. Graniczna 13 -baza lotnicza Wrocław
z |  | 6.13 | Respirator medumat | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wydechowe 4 .Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.14 | Unit stomatologiczny | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Złożenie aparatu 2. Podłączenia z kompresorem 3. Działanie aparatu (parametrów) | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.15 | Unit stomatologiczny polowy | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Złożenie aparatu 2. Podłączenia z kompresorem 3. Działanie aparatu (parametrów) | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.16 | Pompa infuzyjna INFUSOMAT | 10 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Złożenie aparatu 2. Podłączenie przewodów 3. Działanie aparatu (parametrów) 4. Czyszczenie aparatu | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.17 | Prasa - zgniatarka w kontenerze utylizacji odpadów | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Krzysztof PIECZEWSKI tel. 602 221 520 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.18 | Meteka Medister 60 - urządzenie do utylizacji w kontenerze utylizacji odpadów | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Krzysztof PIECZEWSKI tel. 602 221 520 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.19 | Elektrokardiograf Benehart R-3 nr RK - 45003410 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Zbigniew JURKIEWICZ tel. 605 735 589 | Oddział Żandarmerii Wojskowej ul. Zygmunta Augusta 20a 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.20 | Aparat EKG ASCARD HR Green | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Przegląd serwisowy 2. Ocena przewodów elektrycznych 3. Ocena elektrod EKG i ich odprowadzenia 4.Ocena pisaków 5. Ocena przyssawek EKG | Teresa Wydrzyńska tel.261 411 321 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Ambulatorium) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.21 | Elektrokardiograf typ CARDIOVIT AT-1 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją 5. Sprawdzenie układu elektronicznego 6. Podłączenie przewodów EKG 7. Sprawdzenie drukarki | Teresa Wydrzyńska tel.261 411 321 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Ambulatorium) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.22 | Kardiomonitor argus LCM plus | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora tryp demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora, komunikacja z centralą systemu 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi. 7. Alarmów 8. Przeglądanie danych na monitorze i na komputerze PC | Teresa Wydrzyńska tel.261 411 321 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Ambulatorium) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.23 | Pompa inf-strzyk "PERFUSOR SPACE" | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Założenie aparatu 2. Podłączenie przewodów 3.Działanie aparatu (parametrów) 4. Czyszczenie aparatu | Teresa Wydrzyńska tel.261 411 321 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Ambulatorium) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.24 | Przepływomierz ULTRA II | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Szczelność aparatu | Łukasz Szeliga tel. 887 751 430 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Ambulatorium) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.25 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa typ SPCA MEDIMA | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Założenie aparatu 2. Podłączenie przewodów 3. Działanie aparatu (parametrów) 4. Czyszczenie aparatu | Łukasz Szeliga tel. 887 751 430 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Karetka UC 04017) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.26 | Spirometr Spiro bank II | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją | Teresa Wydrzyńska tel.261 411 321 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Ambulatorium) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.27 | Pompa infyzyjna jednostrzykawkowa MEDIMA S ze st. dok. | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Krzysztof OLSZOWY tel. 600 343 482 | Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Zapas Wojenny) Kompleks Koszarowy 8618, 85-014 Osówiec
z |  | 6.28 | Elektrokardiograf CARDIOVIT AT-1 z wyposażeniem | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Krzysztof OLSZOWY tel. 600 343 483 | Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Zapas Wojenny) Kompleks Koszarowy 8618, 85-014 Osówiec
z |  | 6.29 | Unit stomatologiczny przenośny SATELEC z wyposażeniem | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Krzysztof OLSZOWY tel. 600 343 484 | Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Zapas Wojenny) Kompleks Koszarowy 8618, 85-014 Osówiec
z |  | 6.30 | Respirator CARE VENT ALS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Krzysztof OLSZOWY tel. 600 343 486 | Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Zapas Wojenny) Kompleks Koszarowy 8618, 85-014 Osówiec
z |  | 6.31 | ELEKTROKARDIOGRAF CARDIOVIT AT-1 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Zasilanie aparatu 3. Czyszczenie aparatu 4. Działanie aparatu zgodnie z instrukcją 5. Sprawdzenie układu elektronicznego 6. Podłączenie przewodów EKG 7. Sprawdzenie drukarki | Sylwia Wesołowska tel. 261 412 117 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Sekcja Medyczna -Magazyn) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.32 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP 22 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne | por. lek. Michalina SOBECKA tel. 696 273 707 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego)
z |  | 6.33 | INSTALACJA TLENOWA KONTENERA SANITARNEGO (IVECO 40E15WM) | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne | PPOR. MORAWSKI TEL. 693 478 765 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego)
z |  | 6.34 | Elektrokardiograf EKG BLT SD3 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne | ppor. Joanna JAKUSZYK tel. 261-41-39-24; 886447836 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Punkt Szczepień) ul.Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.35 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP 14 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne | ppor. Monika ROSADA tel.781 08 7396 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Punkt Szczepień) ul.Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.36 | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa AP 22 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne | PPOR. MORAWSKI TEL. 693 478 765 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 6.37 | PRZEPŁYWOMIERZ OBROTOWY Z BUTELECZKĄ NAWILŻACZA | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd Serwisowy SpW, wykonać nezbędne regulacje i wymienić zużyte materiał eksploatacyjne | PPOR. MORAWSKI TEL. 693 478 765 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 10 | Część 7
z |  | 7.1 | Stacja ładowania akumulatorów MBSS | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Stan styków gniazd akumulatorów 2. Poprawność ładowania i kondycjonowania akumulatorów 3. Prąd ładowania i rozładowanie 4. Pod względem elektrycznym i mechanicznym okablowanie | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 7.2 | Defibrylator HEART SAVE AED-M | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg zaleceń producenta 2. Sprawdzenie działania urządzenia 3. Aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | Mariusz ZAJĄC kom: 601 681 371, CA MON 261-410-501 | Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych uL. Szubińska 105 85-915 Bydgoszcz
z |  | 7.3 | DEFIBRYLATOR HEARTSAVE AED M 250 METRAX | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | pomiar energii wyładowania na 4 poziomach, czas ładowania, czas synchronizacji, testy kontrolne, test dokładności pomiaru EKG, test bezpieczeństwa elektrycznego, sprawdzenie działania drukarki technicznej, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | Krzysztof KIKEL tel. 261 419475, 723 681 857 | 1 Rejonowa Baza Logistyczna - Skład Maksymilianowo 86-031 Osielsko
z |  | 7.4 | Defibrylator AED model Powerheart G5 Seni Auto G 5S-22A | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | Wiesława Sochalska tel. 261 415 124 | Wojskowe Biuro Emerytalne ul. Zygmunta Augusta 20a 85-915 Bydgoszcz
z |  | 7.5 | Defibrylator I-PAD NF 1200 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | Krzysztof OLSZOWY tel. 600 343 482 | Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Zapas Wojenny) Kompleks Koszarowy 8618, 85-014 Osówiec
z |  | 7.6 | Defibrylator I-PAD NF 1200 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | Tadeusz WOLTER tel. 261 412 795 | Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Hala Sportowa) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 7.7 | Defibrylator I-PAD NF 1200 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | Karol BARWIŃSKI tel. 696 012 854 | Batalion Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych (Budynek nr 5) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 7.8 | Defibrylator I- PAD NF 1200 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | Mariusz Cholewiński tel. 261 411 316, 723 180 042 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Oddział Warty Cywilnej) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 7.9 | Defibrylator HEART SAVE AED-M | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | PPOR. MORAWSKI TEL. 693 478 765 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 14 | Część 8
z |  | 8.1 | Kontener sanitarny 20stopowy ze zbiornikiem | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Instalacja rurociągowo wodną 2. Gniazda poboru 3. Zawory odcinające 4. Zbiornik na wodę 80l | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 2 Wojskowy Szpital Polowy ul. Graniczna 13 -baza lotnicza Wrocław
SUMA
| Część 15 | Część 9
z |  | 9.1 | Komora laminarna | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 2 Wojskowy Szpital Polowy ul. Graniczna 13 -baza lotnicza Wrocław
SUMA
| Część 16 | Część 10
z | Oferty odrzucone | 10.1 | Automatyczna Stacja Wody w kontenerze p/operacyjnym - | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Sprawdzenie szczelności stacji powietrzem 2. Zbiornik solanki 3. Filtry 4. Inżektor 5. Platformę soli 6. Parametry techniczne urządzenia wg zalecenia producenta 7. Lampy ultrafioletowe 8. Podkładki, uszczelki, korek spustowy, pierścienie, obudowę, mufy, palnik UV, głowica. | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 17 | Część 11
z |  | 11.1 | Sala Opatrunkowa Poziomu I (Kontener KRE 20, Kontener logistyczny KL-20, Namioty i wyposażenie namiotów) | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy Sali Opatrunkowej poziomu I w skład której wchodzi: - kontener rozsuwany elektrycznie KRE 20, - zespół prądotwórczy ZPW 12 DTEO. Należy sprawdzić: - parametry techniczne zespołu; - prawidłową konfigurację na sterownik; - jakość płynów eksploatacyjnych; - filtry (wymiana filtrów paliwa i oleju); - sprawność akumulatora rozruchowego; - działanie grzałki elektrycznej obiegu płynu chłodniczego;- działanie spalinowego urządzenia grzewczego obiegu obiegu płynu chłodniczego. Samopoziomujący układ podnoszenia kontenera (SUPK) dla KRE 20. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie ręcznym; - działanie układu w trybie automatycznym; - prawidłową konfigurację na sterowniku; - ciśnienie w układzie; - jakość płynów eksploatacyjnych (wymiana oleju hydraulicznego); - filtr (wymiana filtra oleju); - sprawność akumulatorów rozruchowych. Układ rozsuwu modułów dla KRE 20. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wysuwania; - działanie układ w trybie wsuwania; - działanie czujników krańcowych; - sprawność akumulatorów układu. Centrala filtrowentylacyjno-klimatyzacyjna. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie filtrowentylacji; - działanie układu w trybie ogrzewania; - działanie układu w trybie klimatyzacji; - parametry techniczne; - filtry (czyszczenie filtrów); - czynnik chłodniczy (uzupełnienie) Urządzenie UPS. Należy sprawdzić: - parametry techniczne; - sprawność akumulatorów UPS-a System zasilania i odprowadzania wody. Należy sprawdzić: - działanie podgrzewacza wody; - działanie układu wody (zasilanie/odprowadzenie) Urządzenie filtrowentylacyjne FW-200. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie filtrowentylacji; - działanie siłowników; - działanie układu sterowania zewnętrznego. Urządzenie filtrowentylacyjne FW-600. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie filtrowentylacji; - działanie siłowników; - działanie układu sterowania zewnętrznego. Urządzenie klimatyzacyjne KM&. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie ogrzewania; - działanie układu w trybie klimatyzacji; - działanie układu sterowania zewnętrznego Urządzenie klimatyzacyjne KM7-2. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie wentylacji; - działanie układu w trybie ogrzewania; - działanie układu w trybie klimatyzacji; - działanie układu sterowania zewnętrznego. Rozdzielnia elektryczna REGŁ. Należy sprawdzić: - działanie układu zabezpieczeń. Rozdzielnia elektryczna RE(1XB). Należy sprawdzić: - dzialanie układu zabezpieczeń. Rozdzielnia elektryczna RE(2XB). Należy sprawdzić: - działanie układu zabezpieczeń. Kontener Logistyczna KL20. Zespół prądotwórczy ZPW35 DTPEO. Należy sprawdzić: - parametry techniczne zespołu; - prawidłowa konfigurację na sterowniku; - jakość płynów eksploatacyjnych(wymiana oleju); - filtry (wymiana filtra oleju i paliwa); - sprawność akumulatora rozruchowego; - działanie grzałki elektrycznej obiegu płynu chłodnicznego; - działanie spalinowego urządzenia grzewczego obiegu płynu chłodniczego. Samopoziomujący układ podnoszenia kontenerea (SUPK) dla KL20. Należy sprawdzić: - działanie układu w trybie ręcznym; - działanie układu w trybie automatycznym; - prawidłową konfiguracje na sterowniku; - ciśnienie w układzie; - jakość płynów eksploatacyjnych (wymiana oleju hydraulicznego; - filtr (wymiana filtra oleju); - sprawność akumulatorów rozruchowych. Moduł namiotów - przegląd (rozłożenie namiotów) - namiot 1XB - 1 szt.; - namiot 2XB - 4 szt.; - łącznik namiot-namiot - 4 szt.; - łącznik namiot-kontener - 3 szt. | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
[6 empty] | październik/listopad 2020 r. |  |  | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
[6 empty] | październik/listopad 2020 r. |  |  | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
[6 empty] | październik/listopad 2020 r. |  |  | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
[6 empty] | październik/listopad 2020 r. |  |  | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
|  | 11.2 | Sala Opatrunkowa Poziomu I EC 02091201 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 19 | Część 12
|  | 12.1 | Sprężarka CTC 100 - napęd silnik HONDY GX25 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przeglad serwisowy i sprawdzenie działania urządzenia, w razie potrzeby przeprowadzić stosowne regul. i wymienić zużyte matreiały w: - urządzeniu - Sprężarka CTC 100 - napęd urządzenia silnik HONDA GX 160 | st. chor. sztab. Piotr PAWLAK t. 261-411-228 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
|  | 12.2 | Sprężarka powietrzna CTC 100 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie składu chemichemicznego powietra pod względem obecności: tlenku wegla, dwutlenku wegla, pary wodnej i oleju. | st. chor. sztab. Piotr PAWLAK t. 261-411-229 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 12.3 | Myjka wysokociśnieniowa "HD 728B CAGE" | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przeglad serwisowy i sprawdzenie działania urządzenia, w razie potrzeby przeprowadzić stosowne regul. i wymienić zużyte matreiały w: - urządzeniu - Myjka wysokociśnieniowa - napęd urządzenia silnik HONDA GX 160 | st. chor. sztab. Piotr PAWLAK t. 261-411-230 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 12.4 | Agregat prądotwórczy "GEKO" 2500 - 2,8kW | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przeglad serwisowy i sprawdzenie działania urządzenia, w razie potrzeby przeprowadzić stosowne regul. i wymienić zużyte matreiały w: - urządzeniu - Agregat prądotwórczy "GEKO" - napęd urządzenia silnik HONDA G200 | st. chor. sztab. Piotr PAWLAK t. 261-411-231 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 12.5 | Spalinowy opryskiwacz plecakowy "SOLO 433H" | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przeglad serwisowy i sprawdzenie działania urządzenia, w razie potrzeby przeprowadzić stosowne regul. i wymienić zużyte matreiały w: - urządzeniu - opryskiwacz plecakowy SOLO 433H - napęd urządzenia silnik HONDA GX25 | st. chor. sztab. Piotr PAWLAK t. 261-411-232 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 22 | Część 13
z |  | 13.1 | Komora laminarna II klasy ze stelażem i lampą UV typ Safe 2020 | 1 | Serwis i kalibracja Wymagany dokument potwierdzający wykonanie serwisu i świadectwo kalibracji | październik/listopad 2020 r. | Walidacja obejmuje sprawdzenie: 1. Ilości cząstek w powietrzu otaczającym komorę, 2. Ilość cząsteczek w komorze, 3. rzeczywistej skuteczności filtru głównego HEPA, 4. szczelności filtru głównego HEPA, 5. filtru wylotowego, 6. prędkości nawiewu w komorze, 7. prędkości wlotu powietrza do komory | Luiza Kubisz – Malinowska tel. 261-413-927 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Laboratorium Mikrobiologiczne) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 13.2 | Komora laminarna typ MSC9STDG; LBŻ-SP-KOL-2 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy, sprawdzenie parametrów, w siedzibie klienta | Iwona Sobecka tel. 261 411 229 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Laboratorium Badań Żywności i Wody) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 27 | Część 14
z |  | 14.1 | Stacja centralna do kardiomonitorów ACUITY LT | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Działanie centrali monitorującej 2. Poprawność działania systemu po podłączeniu do monitorów Propaq lt 3. Kompletności okablowania | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 14.2 | Kardiomonitor PROPAQ LTR | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora trym demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora, komunikacja z centralą systemu 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmów 8. Przeglądanie danych na monitorze i na komputerze PC 9. Drukowanie danych pacjenta | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 14.3 | Kardiomonitor PROPAQ ENCORE | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Podłączenie aparatu 2. Działanie monitora tryb demo, oszczędzanie zasilania, wł./wył. monitora, komunikacja z centralą systemu 3. Monitor do podłączenia nowego pacjenta 4. Monitorowanie EKG 5. Monitorowanie SpO2 6. Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi 7. Alarmów 8. Przeglądanie danych na monitorze i na komputerze PC 9. Drukowanie danych pacjenta | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 14.4 | Respirator PARA PAC 200D | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wdechowe 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9. Parametry aparatu za pomocą testera | Łukasz Szeliga tel. 887 751 430 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Karetka UC 04017) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 14.5 | Respirator transportowy PARA PAC200D | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wdechowe 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9.Parametry aparatu za pomocą testera | Marcin Pawlaczyk tel. 887 751 440 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Karetka UC 00496) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 14.6 | Respirator transportowy PARA PAC200D | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Montaż aparatu 2. Czyszczenie aparatu 3. Zastawki wdechowe 4. Wyświetlacz 5. Węże doprowadzające gazy medyczne 6. Reduktor ciśnienia 7. Przewody elektryczne 8. Aparat zasilania sieciowego 9.Parametry aparatu za pomocą testera | Teresa Wydrzyńska tel.261 411 321 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Ambulatorium) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 14.7 | Termoscan PRO 4000 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1.Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta 2 Kalibracja | Łukasz Szeliga tel. 887 751 430 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Karetka UC 04017) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 14.8 | Respirator transportowy PARAPAC 200D | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | PPOR. MORAWSKI TEL. 693 478 766 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 28 | Część 15
z |  | 15.1 | Defibrylator AED PRO | 5 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta | Małgorzata Koszarek tel. 261 416 947 | Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (SWSZdr) ul. Dwernickiego 1 85-915 Bydgoszcz
z |  | 15.2 | Defibrylator AED PLUS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy i legalizacja, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | Sławomir KRZEMIŃSKI tel. 261 417 925 | Centralna Grupa Działań Psychologicznych ul. Powstańców Warszawy 2 85-915 Bydgoszcz
z |  | 15.3 | Defibrylator AED PRO | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | Zbigniew JURKIEWICZ tel. 605 735 589 | Oddział Żandarmerii Wojskowej ul. Zygmunta Augusta 20a 85-915 Bydgoszcz
z |  | 15.4 | Defibrylator AED PLUS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | st.kpr. Rafał SZARAFIŃSKI 261-415-092 500-322-714 | Oddział Żandarmerii Wojskowej ul. Zygmunta Augusta 20a 85-915 Bydgoszcz
z |  | 15.5 | Defibrylator AED PLUS | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Sprawdzenie parametrów technicznych urządzenia wg. zaleceń producenta, aktualizacja oprogramowania ( w przypadku takiej konieczności) | st.kpr. Rafał SZARAFIŃSKI 261-415-092 500-322-714 | Oddział Żandarmerii Wojskowej ul. Zygmunta Augusta 20a 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 29 | Część 16
z |  | 16.1 | Dynamiczne osuszanie typ UFWS -100 | 8 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Krzysztof PIECZEWSKI tel. 602 221 520 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz 3 szt. Bydgoszcz, 5 szt. Wrocław ( 2 Wojskowy Szpital Polowy) ul. Graniczna 13 -baza lotnicza
SUMA
| Część 30 | Część 17
z |  | 17.1 | stacja centralna do kardiomonitorów ACUITY LT | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 31 | Część 18
z |  | 18.1 | Aparat usg dramiński fast | 3 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 18.2 | Aparat USG do badania FAST | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Teresa Wydrzyńska tel.261 411 321 | 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (Ambulatorium) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 32 | Część 19
z |  | 19.1 | Chromatograf gazowy VARIAN 3800 | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | Wiesława Łusiak, Igor Pisarski tel. 261-411-148 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Laboratorium Badań Środowiska Pracy) ul. Gdaska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 33 | Część 20
z |  | 20.1 | Miernik stężenia gazów MultiRAE | 2 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy, wymiana sensorów | Wiesława Łusiak, Igor Pisarski tel. 261-411-148 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Laboratorium Badań Środowiska Pracy) ul. Gdaska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 34 | Część 21
z |  | 21.1 | Spektrofotometr Lambda 25; Producent: Perkin Elmer Corporation Analytical Instrument, U.S.A. | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Ogólny przegląd techniczny 2. Czyszczenie aparatu i elementów optycznych 3. Sprawdzenie parametrów pracy urządzenia. 4. Przeprowadzenie testów 5. Walidacja urządzenia za pomocą filtrów optycznych. 6. Wystawienie świadectwa sprawdzenia. | Mirosława Szeląg, tel. 261 413 926 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Laboratorium Badań Żywności i Wody) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
z |  | 21.2 | Spektrometr absorpcji atomowej AAnalyst 700 Producent: Perkin Elmer Corporation Analytical Instrument, U.S.A. | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Smarowanie i czyszczenie części ruchomych, 2. Sprawdzenie filtra powietrza, 3. Odwodnienie kompresora, 4. Wymiana części eksploatacyjnych, 5. Ustawienie i testy sprawdzające kuwetę grafitową - sprawdzenie na Cr i Pb | Mirosława Szeląg, tel. 261 413 926 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Laboratorium Badań Żywności i Wody) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 35 | Część 22
z |  | 22.1 | KLIMATYZACJA (SAMOCHÓD SANITARNY IVECO 40E15WM) | 1 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | Przegląd serwisowy zgodnie z instrukcją producenta | PPOR. MORAWSKI TEL. 693 478 765 | Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (Zesół Reagowania Epidemiologicznego) ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 36 | Część 23
z |  | 23.1 | Wykonanie pomiaru rezystanacji | 11 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Sprawdzenie stanu technicznego. 2. Sprawdzenie działania pod względem zasilania. | Jarosław KARDASIAK tel. 721 890 120 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz
SUMA
| Część 37 | Część 24
z |  | 24.1 | Sieć Gazów Medycznych w kontenerach medycznych | 9 | Serwis zgodnie z instrukcją producenta | październik/listopad 2020 r. | 1. Instalację rurociągową 2. Gniazda poboru gazów 3. Zawory odcinające 4. Gniazda połączeniowe kontenerów 5. Reduktory 6. Sygnalizatory ciśnienia 7. Manometry | Krzysztof PIECZEWSKI tel. 602 221 520 | 1 Wojskowy Szpital Polowy ul. Gdańska 147 85-915 Bydgoszcz 3 szt. Bydgoszcz, 5 szt. Wrocław ( 2 Wojskowy Szpital Polowy) ul. Graniczna 13 -baza lotnicza
SUMA
|  |  | SUMA | SUMA | SUMA | SUMA | SUMA | SUMA | SUMA
Note on D16: Autor: DENTARD
Note on D17: Autor: DENTARD
Note on D33: Autor: STERIMED
Note on D35: Autor: STERIMED
Note on D36: Autor: STERIMED
Note on D37: Autor: STERIMED
Note on D106: Autor: STERIMED
Note on D168: Autor: UNITECH