Załącznik Nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY WRAZ Z  OPISEM  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostawa środków do dezynfekcji dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00429/2023

a) Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2024 r.

b) Miejsce realizacji: Magazyn Centralny Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | Wielkość opakowania/ jm | Szacunkowa ilość zamówienia na okres 10 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Łączna cena Netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy | Wielkość opakowania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F = (D x E) | G | H = (F + G) | I | J |  |  |  |  |  |
| 1. | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Nie wymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu. Dozowanie 2-10ml/ | 20 l | 50 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego (10,5 g/100g) ; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. Dozowanie 10ml/l. | 20 l | 6 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płynny w postaci koncentratu wyrób medyczny do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę, kwas mlekowy i alkoksylowany, alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek. Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72h. Działanie bakteriobójcze , drożdżakobójcze 0,5%,15min, wirusy osłonkowe [włącznie z HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV) 1%,15 min. | 5 l | 64 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:  w kolumnie „I” Producent i nazwa handlowa oferowanego produktu, nr katalogowy należy podać nazwę producenta, nazwę handlową oferowanego produktu oraz nr katalogowy w przypadku, gdy jest on stosowany w celu bezspornej identyfikacji produktu.

| L.p. | Parametry graniczne - wymagania | Warunek graniczny | Podać Tak/ Nie | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaoferowane wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne spełniają wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974 ze zm.) | TAK |  |  |
| 2. | Zaoferowane chemiczne środki dezynfekcyjne posiadają dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań według aktualnych norm w kierunku skuteczności redukcji drobnoustrojów w warunkach brudnych i czystych w obszarze medycznym | TAK |  |  |
| 3. | Wykonawca oświadcza, że preparaty nadają się do mycia narzędzi okulistycznych oraz implantów firmy Nova Spine, Medartis, Medgal, Mikromed, Synthes, Stryker, J&J,.ChM, ZIMMER BIOMET | TAK |  |  |
| 4. | W każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wymogi zawarte w pkt. 2 | TAK |  |  |

Uwaga:  Parametry "Tak"  są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………..

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie,

zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową