Opis przedmiotu zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie-etap I.
Przedmiotem postępowania jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody dla terenów aktywizacji gospodarczej w Strykowie ( etap I). Potencjalne miejsce usytuowania w.w. obiektu to dz. nr ewid. 262/47 obręb Strykowo. Przewidywane zapotrzebowanie w zasób wody to ok 400 m³/dobę, wydajność zestawu hydroforowego określa się na ok. 34 m³/h.
Zakres prac obejmuje:
1. Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych/ mapy sytuacyjno-wysokościowe z wykonaniem mapy stanu prawnego,
2. Wypisy z rejestru gruntu,
3. Opracowanie projektu robót geologicznych i badań modelowych na wykonanie otworów studziennych i udokumentowanie zasobów eksploatacyjnych ujęcia.
4. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych”.
Przedmiot postępowania powinien być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami, Prawem Budowlanym, przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, technologii i materiałów oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Dokumentację projektową należy wykonać w 6 egzemplarzach wraz z załącznikami w technice komputerowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej z możliwością rozpowszechniania. Dokumentacja techniczna ma być kompletna z niezbędnymi operatami, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, przedmiarem robót, zestawieniem materiałowym, kosztorysem ślepym i inwestorskim.
Termin realizacji
Termin przekazania kompletnej dokumentacji dla Zamawiającego -6-cy od dnia podpisania umowy.